## МІНРЕГІОНБУД УКРАЇНИ

КАТАЛОГ

НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА

І ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

(за станом на 01.01.2008 року)

КНИГА І. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ МІНРЕГІОНБУДУ УКРАЇНИ

КНИГА II. СТАНДАРТИ ЗА МІЖНАРОДНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ СТАНДАРТІВ ICS ТА БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ ЗА РЕЄСТРАЦІЙНИМИ НОМЕРАМИ

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

УКРАРХБУДІНФОРМ

Київ 2008

УДК 69(083.74)

ББК 65.9(4 Укр)31-372

| К-29 | Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів (за станом на 1 січня 2008 року). Видання офіційне / Укрархбудінформ, Київ, 2008. – 252 с. |
| --- | --- |
| ISBN 978-966-8539-56-5 | Схвалений секцією з питань технічного регулювання у будівництві НТР Мінрегіонбуду України (протокол № 14 від 13 грудня 2007 р.) |
|  | Каталог підготовлений згідно з вимогами "Порядку видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів" (наказ Держспоживстандарту і Держбуду України від 24.02.2003 року № 27/12) та на підставі "Положення про Фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів" (наказ Держбуду України від 25.02.2005 року № 41) |
| ISBN 978-966-8539-56-5 | УДК 69(083.74) ББК 65.9(4 Укр)31-372 |

***

Державне підприємство "Укрархбудінформ" –
офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду України

© Мінрегіонбуд України

© Державне підприємство "Укрархбудінформ", 2008

ПЕРЕДМОВА

"Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів" містить чинні на 01.01.2008 р. в Україні державні (національні) стандарти та будівельні норми, що затверджені Мінрегіонбудом України (який є правонаступником Держбуду УРСР, Мінінвестбуду України, Мінбудархітектури України, Держкоммістобудування України, Держбуду України та Мінбуду України) та міждержавні нормативні документи, що затверджені колишнім Держбудом СРСР і дія яких не скасована на території України.

В Каталог включені також нормативні документи розділів 91 "Будівельні матеріали і будівництво" та 93 "Цивільне будівництво" Каталогу нормативних документів (Держспоживстандарт України) та Покажчика міждержавних стандартів (Держспоживстандарт України), які прийняті Держстандартом колишнього СРСР, Держспоживстандартом України та Держпланом колишньої УРСР для застосування у будівельному комплексі, дію яких станом на 01.01.2008 року не скасовано.

Каталог складається з двох книг та чотирьох частин:

Книга І. Нормативні документи за класифікацією Мінрегіонбуду України

Частина 1. Реєстр Фонду чинних державних (національних) нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів.

Частина 2. Перелік чинних міждержавних нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів.

Книга II. Стандарти за міжнародною класифікацією стандартів ICS та будівельні норми за реєстраційними номерами

Частина 3. Перелік чинних державних (національних) і міждержавних стандартів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів за Міжнародною класифікацією стандартів ICS

Частина 4. Перелік чинних державних (національних) і міждержавних будівельних норм за реєстраційними номерами

Примітка. У книзі II ті самі документи, що й в книзі І, але за іншою класифікацією.

У Каталозі використовуються такі умовні позначення:

ДСТУ Б – державний (національний) стандарт України, прийнятий Мінрегіонбудом України

ДСТУ – державний (національний) стандарт України, прийнятий Держспоживстандартом України

ДБН – державні (національні) будівельні норми України

РСТ – республіканський стандарт (колишньої УРСР, дію якого не скасовано)

РСН – республіканські будівельні норми (колишньої УРСР, дію яких не скасовано)

ГОСТ – государственный стандарт (стандарт колишнього СРСР, дію якого в Україні не скасовано)

СТ СЭВ – стандарт СЭВ (стандарт колишньої РЕВ, дію якого в Україні не скасовано)

СНиП – строительные нормы и правила (колишнього СРСР, дію яких в Україні не скасовано)

РНиП – реставрационные нормы и правила (колишнього СРСР, дію яких в Україні не скасовано)

СН – строительные нормы (колишнього СРСР, дію яких в Україні не скасовано)

МСН – межгосударственные строительные нормы (чинні в СНД, до дії яких приєдналась Україна)

МРД – межгосударственный руководящий документ (чинний в СНД, до дії якого приєдналась Україна)

КНИГА I

Нормативні документи

за класифікацією

Мінрегіонбуду України

Класифікація Мінрегіонбуду України нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів

| Шифр | Найменування класів, підкласів та комплексів документів |
| --- | --- |
| А. | Організаційно-методичні нормативні документи |
| А 1. | Стандартизація, нормування, сертифікація і метрологія |
| А 1.1. | Система стандартизації та нормування у будівництві |
| А 1.2. | Система сертифікації продукції в будівництві |
| А 1.3. | Система метрологічного забезпечення в будівництві |
| А 2. | Вишукування, проектування і територіальна діяльність |
| А 2.1. | Вишукування |
| А 2.2. | Проектування |
| А 2.3. | Територіальна діяльність в будівництві |
| А 2.4. | Система проектної документації для будівництва |
| A 3. | Виробництво продукції в будівництві |
| А 3.1. | Управління, організація і технологія |
| А 3.2. | Система стандартів безпеки праці |
| А 3.3. | Система технологічної документації в будівництві |
| Б. | Містобудівні нормативні документи |
| Б 1. | Містобудівна документація та інформаційне забезпечення |
| Б 1.1. | Система містобудівної документації |
| Б 2. | Планування та забудова територій і населених пунктів |
| Б 2.1. | Регіональне планування і розміщення об'єктів містобудування |
| Б 2.2. | Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій |
| Б 2.3. | Планування і забудова сільських поселень |
| В. | Технічні нормативні документи |
| В 1. | Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та продукції будівельного призначення |
| В 1.1. | Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі |
| В 1.2. | Система надійності та безпеки в будівництві |
| В 1.3. | Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві |
| В 1.4. | Система радіаційної безпеки в будівництві |
| В 2. | Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення |
| В 2.1. | Основи та фундаменти споруд |
| В 2.2. | Будинки і споруди |
| В 2.3. | Споруди транспорту |
| В 2.4. | Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки |
| В 2.5. | Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж |
| В 2.6. | Конструкції будинків і споруд |
| В 2.7 | Будівельні матеріали |
| В 2.8. | Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент |
| В 3. | Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкція |
| В 3.1. | Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання споруд, зовнішніх мереж |
| В 3.2. | Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів будівництва |
| Г. | Рекомендовані нормативні документи, посібники |
| Г 1. | Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи |
| Д. | Кошторисні норми та правила |
| Д 1. | Організація робіт з кошторисного нормування |
| Д 1.1. | Кошторисна документація |
| Д 1.2. | Вартість будівництва об'єктів і робіт |
| Д 2. | Кошторисні норми |
| Д 2.1. | Кошторисні норми на проектне-вишукувальні роботи |
| Д 2.2. | Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи |
| Д 2.3. | Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування |
| Д 2.4. | Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи |
| Д 2.5. | Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи |
| Д 2.6. | Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи |
| Д 2.7 | Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів |

6

Частина 1

РЕЄСТР

Фонду чинних державних (національних)
нормативних документів
у галузі будівництва та промисловості
будівельних матеріалів

Як користуватись реєстром Фонду чинних державних (національних) нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів

Реєстр містить чинні державні (національні) нормативні документи (ДСТУ Б, ДБН, РСТ УССР та РСН УССР), які прийняті Мінрегіонбудом* України та чинні за станом на 01.01.2008 р. і які зберігаються у його Галузевому Фонді.

В цю частину Каталогу включені також РСТ УРСР, які прийняті до 1992 року Держпланом колишньої УРСР, та ДСТУ , які прийняті після 1992 року Держспоживстандартом України для застосування у будівельному комплексі України, дія котрих станом на 01.01.2008 року не скасована.

Нормативні документи подані за класифікацією Мінрегіонбуду України і містять такий бібліографічний опис:

приклад

| ДСТУ Б В.2.7-8-94 | (1) | Плити п і нополістирольні. Технічні умови | (2) | Чинні з 01.07.94 р. (Наказ від 24.03.94 р. № 64) | (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На заміну ГОСТ 15588-86 | (5) |
|  |  |  |  | Зміна № 1 чинна з 01.03.98 р. (Наказ від 30.01.98 р. № 23, БУ № 1-1998 р.) | (6) |
|  |  | 005 | (3) | 003 | (7) |

- Позначення нормативного документа – складається з абревіатури виду документа (ДСТУ), покажчика комплексу за класифікацією НД Мінрегіонбуду України (В.2.7), реєстраційного номера (8) та року прийняття (1994)

- Назва НД українською мовою

- Шифр організації, що здійснює супровід НД**

- Термін надання чинності та документ про надання чинності (для Мінрегіонбуду – наказ; для Держспоживстандарту – наказ ДС; для Держплану УРСР – постанова ДП)

- На заміну – містить перелік НД, на заміну яких введено даний НД

- Зміна – містить перелік змін до НД (термін надання чинності та документ про прийняття кожної; видання, де вона надрукована**)

- Шифр організації, що розповсюджує НД**

____________

* 	Мінрегіонбуд України є правонаступником Держбуду УРСР, Мінінвестбуду України, Мінбудархітектури України, Держкоммістобудування України, Держбуду України та Мінбуду України.

** 	Шифри організацій наведені на сторінках 147-151.

***	БУ – журнал "Будівництво України" (номер-рік) – Укрархбудінформ

Збірник змін (рік) – Укрархбудінформ

ІПС – Інформаційний покажчик стандартів (номер – рік) – Держспоживстандарт України

ИУРСТ – Информационный указатель республиканских стандартов УССР (номер – рік)

ІБ – Інформаційний бюлетень Мінрегіонбуду України (номер-рік)

8

A 1.1

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ А 1. Стандартизація, нормування, сертифікація і метрологія А 1.1 Система стандартизації та нормування у будівництві (ССНБ) Система стандартизации и нормирования в строительстве (ССНС) |
| МСН 1.01-01-96 | Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения | Чинні з 01.06.97 р. (Наказ від 28.05.97 р. № 88) На заміну МДС-2 |
|  | 002 | 003 |
| МРД 1.01-201-96 | Порядок финансирования работ по межгосударственной стандартизации и техническому нормированию в строительстве | Чинний з 01.06.97 р. (Наказ від 28.05.97 р. № 88) На заміну МДС-3 |
|  | 002 | 003 |
| ДБН А.1.1-1-93 | Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення | Чинні з 01.07.93 р. (Наказ від 27.04.93 р. № 46) На заміну СНиП 1.01.01-82 |
|  | 002 | 003 |
| ДБН А.1.1-2-93 | Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів | Чинні з 01.07.93 р. (Наказ від 27.04.93 р. № 46) На заміну СНиП 1.01.02-83 Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р. (Наказ від 23.08.2005 р. № 142, Збірник змін за 2005 р.) |
|  | 002 | 003 |
| ДБН А.1.1-3-93 | Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів | Чинні з 01.07.93 р. (Наказ від 27.04.93 р. № 46) На заміну СНиП 1.01.03-83 Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р. (Наказ від 23.08.2005 р. № 142, Збірник змін за 2005 р.) |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-5-94 | Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів. Терміни та визначення | Чинний з 01.10.94 р. (Наказ від 12.04.94 р. № 83) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-6-94 | Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни та визначення | Чинний з 01.10.94 р. (Наказ від 12.04.94 р. № 83) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-7-94 | Метод термічного аналізу матеріалів. Терміни та визначення | Чинний з 01.10.94 р. (Наказ від 12.04.94 р. № 83) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-8-94 | Метод рентгеноструктурного аналізу матеріалів. Апаратурне оформлення. Терміни та визначення | Чинний з 01.10.94 р. (Наказ від 12.04.94 р. № 83) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-9-94 | Метод електронної мікроскопії матеріалів. Терміни та визначення | Чинний з 01.10.94 р. (Наказ від 12.04.94 р. № 83) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-10-94 | Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури матеріалов. Терміни та визначення | Чинний з 01.10.94 р. (Наказ від 12.04.94 р. № 83) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |

9

A 1.1

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б А.1.1-11-94 | Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни та визначення | Чинний з 01.10.94 р. (Наказ від 12.04.94 р. № 83) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-12-94 | Вироби будівельного призначення з мінерального волокна. Терміни та визначення | Чинний з 01.10.94 р. (Наказ від 12.04.94 р. № 83) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-13-94 | Матеріали дрібноштучні стінові. Терміни та визначення | Чинний з 01.10.94 р. (Наказ від 12.04.94 р. № 83) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-14-94 | Вироби керамічні личкувальні. Терміни та визначення | Чинний з 01.10.94 р. (Наказ від 12.04.94 р. № 83) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-15-94 | Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни та визначення | Чинний з 01.10.94 р. (Наказ від 12.04.94 р. № 83) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-16-94 | Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та визначення | Чинний з 01.10.94 р. (Наказ від 12.04.94 р. № 83) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-17-94 | Черепиця керамічна та бетонна. Терміни та визначення | Чинний з 01.10.94 р. (Наказ від 12.04.94 р. № 83) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-18-94 | Вироби керамічні кислототривкі, каналізаційні та дренажні. Терміни та визначення | Чинний з 01.10.94 р. (Наказ від 12.04.94 р. № 83) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-19-94 | Лінолеум. Терміни та визначення | Чинний з 01.10.94 р. (Наказ від 12.04.94 р. № 83) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-20-94 | Крейда природна, мука вапнякова і доломітова. Терміни та визначення | Чинний з 01.10.94 р. (Наказ від 12.04.94 р. № 83) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-21-94 | Скло та вироби зі скла будівельного призначення. Терміни та визначення | Чинний з 01.10.94 р. (Наказ від 12.04.94 р. № 83) Введено вперше |
|  | 006 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-22-94 | Скло будівельне листове прокатне і тягнуте. Технологія виготовлення. Терміни та визначення | Чинний з 01.10.94 р. (Наказ від 12.04.94 р. № 83) Введено вперше |
|  | 006 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-23-94 | Засоби пакетування та контейнери для будівельних матеріалів і виробів. Терміни та визначення | Чинний з 01.10.94 р. (Наказ від 12.04.94 р. № 83) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |

10

А 1.1

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б А.1.1-24-94 | Місцеві будівельні матеріали. Терміни та визначення | Чинний з 01.10.94 р. (Наказ від 12.04.94 р. № 83) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-25-94 | Грунти. Терміни та визначення | Чинний з 01.10.94 р. (Наказ від 12.04.94 р. № 83) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-26-94 | Відходи промисловості для будівельних виробів. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-27-94 | Матеріали будівельні. Дефекти. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-28-94 | Вироби полімерні погонажні профільні та оздоблювальні стінові (рулонні і листові). Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-29-94 | Мастики покрівельні, гідро- і пароізоляційні та приклеювальні. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-30-94 | Вермикуліт. Матеріали та вироби на його основі. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-31-94 | Сировина глиниста для виробництва штучних пористих заповнювачів. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-32-94 | Вироби будівельного призначення із природного каменю. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-33-94 | Вироби гіпсові звукопоглинаючі та звукоізоляційні. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-34-94 | Вироби санітарно-технічні керамічні. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-35-94 | Бетон легкий на пористих заповнювачах. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-36-94 | Гіпс та інші місцеві в'яжучі. Гіпс сиромолотий. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |

11

А 1.1

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б А.1.1-37-94 | Каолін збагачений для керамічних виробів. Терміни та визначення | Чинний з 01,01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-38-94 | Будівельні вироби з пористої кераміки. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-39-94 | Методи контролю якості сировини та будівельних матеріалів. Дилатометрія, калориметрія і колориметрія. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27 09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-40-94 | Поляризаційно-оптичні вимірювання напруги будівельних матеріалів і конструкцій. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-41-94 | Сировина природна для виробництва силікатних виробів. Вироби вапняно-кремнеземисті. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27 09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-42-94 | Сировина природна неглиниста для виробництва штучних пористих заповнювачів. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-43-94 | Ресурсозбереження. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-44-94 | Сировина мінеральна для виробництва в'яжучих речовин. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 007 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-45-94 | Покриття лакофарбові будівельні. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 007 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-46-94 | Матеріали будівельні. Методи визначення мінералогічного складу. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 007 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-47-94 | Хімічні добавки для бетонів. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 007 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-48-94 | Матеріали будівельні. Методи визначення теплофізичних властивостей. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 007 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-49-94 | Матеріали будівельні. Методи фізико-хімічних досліджень. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 007 | 003 |

12

А 1.1

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б А.1.1-50-94 | Добавки активні мінеральні. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 007 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-51-94 | Реологічні властивості цементних паст і розчинів. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 007 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-52-94 | Матеріали будівельні. Методи визначення дисперсності в'яжучих речовин. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 007 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-53-94 | Методи визначення пористості. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 007 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-54-94 | Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 008 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-55-94 | Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 008 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-56-94 | Гірські породи для виробництва нерудних будівельних матеріалів. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 27.09.94 р. № 42) Введено вперше |
|  | 008 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-57-95 | Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Складування, зберігання та транспортування матеріалів і напівфабрикатів. Терміни та визначення | Чинний з 01.07.95 р. (Наказ від 02.02.95 р. № 20) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-58-95 | Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. В'яжучі системи. Терміни та визначення | Чинний з 01.07.95 р. (Наказ від 02.02.95 р. № 20) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-59-95 | Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Бетонні, розчинові суміші та бетони. Терміни та визначення | Чинний з 01.07.95 р. (Наказ від 02.02.95 р. № 20) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-60-95 | Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Арматурні вироби та закладні елементи. Терміни та визначення | Чинний з 01.07.95 р. (Наказ від 02.02.95 р. № 20) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-61-95 | Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Формування виробів. Терміни та визначення | Чинний з 01.07. 95 р. (Наказ від 02.02.95 р № 20) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-62-95 | Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Теплова обробка виробів. Терміни та визначення | Чинний з 01.07.95 р. (Наказ від 02.02.95 р. № 20) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |

13

А 1.1

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-64-95 | Будівельні матеріали, бетони та вироби. Контроль якості технологічних процесів і продукції. Терміни та визначення | Чинний з 01.07.95 р. (Наказ від 02.02.95 р. № 20) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-65-95 | Система технічного обслуговування і ремонту будівельних машин. Терміни та визначення | Чинний з 01.07.95 р. (Наказ від 02.02.95 р. № 20) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-66-95 | Капітальні вкладення, основні фонди. Терміни та визначення | Чинний з 01.07.95 р. (Наказ від 02.02.95 р. № 20) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-68-95 | Конкурентоспроможність і товаропросування будівельних матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. Терміни та визначення | Чинний з 01.07.95 р. (Наказ від 02.02.95 р. № 20) Введено вперше |
|  |  | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-69-99 | Заповнювачі пористі. Терміни та визначення | Чинний з 01.09.99 р. (Наказ від 11.05.99 р. № 117) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-70-2000 | Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Форми для виготовлення бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення | Чинний з 01.07.2001 р. (Наказ від 14.12.2000 р. № 280) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-71-2000 | Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Обладнання для виробництва бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення | Чинний з 01.07.2001 р. (Наказ від 14.12.2000 р. № 280) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-72-2000 | Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення | Чинний з 01.07.2001 р. (Наказ від 14.12.2000 р. № 280) Введено вперше |
|  | 007 | 003 |
| ДБН А.1.1-73-2003 | Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві | Чинні з 01.01.2004 р. (Наказ від 29.08.2003 р. № 150) На заміну СНиП 5.01.1 8-86 |
|  | 010 | 010 |
| ДСТУ Б А.1.1-74-2004 | Вироби замкові та скоб'яні. Терміни та визначення | Чинний з 01.10.2004 р. (Наказ від 21.05.2004 р. № 109) На заміну ГОСТ 27346-87 |
|  | 011 | 003 |
| ДСТУ Б А.1.1-76:2006 | Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять | Чинний з 01.02.2008 р. (Наказ від 30.07.2007 р. № 116 Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Н Б А.1.1-77:2007 | Настанова. Керівний документ L щодо застосування єврокодів | Чинний з 01.07.2008 р. (Наказ від 12.12.2007 р. № 357) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |

14

A 1.1

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Н Б А.1.1-78:2007 | Настанова. Керівний документ F. Довговічність за директивою стосовно будівельних виробів | Чинний з 01.07.2008 р. (Наказ від 12.12.2007 р. № 357) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Н Б А.1.1-79:2007 | Настанова. Керівний документ І щодо застосування статті 4 (4) директиви стосовно будівельних виробів | Чинний з 01.07.2008 р. (Наказ від 12.12.2007 р. № 357) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Н Б А.1.1-80:2007 | Настанова. Керівний документ J щодо перехідних мір відповідно до директиви стосовно будівельних виробів | Чинний з 01.07.2008 р. (Наказ від 12.12.2007 р. № 357) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ 2388-94 | Системи вентиляційні. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.99 р. (Наказ ДС від 17.03.94 р. № 49) |
|  | 120* | 003 |
| ДСТУ 2411-94 | Дробарки. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ ДС від 30.03.94 р. № 69) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 2460-94 | Устаткування для виготовлення об'ємних залізобетонних блоків. Терміни та визначення | Чинні з 01.01.96 р. (Наказ ДС від 28.12.94 р. № 333) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 2469-94 | Катки дорожні. Терміни та визначення | Чинні з 01.01.95 р. (Наказ ДС від 27.04.94 р. № 99) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 2569-94 | Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення | Чинні з 01.07.99 р. (Наказ ДС від.06.94 р. № 1 38) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 3061-95 | Машини для улаштування бетонних покриттів. Терміни та визначення | Чинні з 01.07.96 р. (Наказ ДС від 21.04.95 р. № 131 ) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 3091-95 | Установки асфальтозмішувальні. Терміни та визначення | Чинні з 01.07.96 р. (Наказ ДС від 22.05.95 р. № 165) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 3097-95 | Обладнання для заготовлювання арматурних сталі та сіток. Терміни та визначення | Чинні з 01.07.96 р. (Наказ ДС від 22.05.95 р. № 165) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 3241-95 | Лінії формувальні для виготовлення залізобетонних виробів. Терміни та визначення | Чинні з 01.07.96 р. (Наказ ДС від 31.10.95 р. № 335) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 3312-96 | Трубоукладачі. Терміни та визначення | Чинні з 01.07.95 р. (Наказ ДС від 10.06.94 р. № 138) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 3313-96 | Автогрейдери. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.97 р. (Наказ ДС від 27.02.96 р. № 81) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 3552-97 | Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення | Чинний з 01.01.98 р. (Наказ ДС від 12.05.97 р. № 260) |
|  | 120 | 003 |

_________________

* Курсивом позначено тимчасовий супровід.

15

A 2.3

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ ISO 3649-2003 | Обладнання для очищення повітря або інших газів. Словник термінів | Чинний з 01.01.2005 р. (Наказ ДС від 28.11.2003 р. № 213) |
|  | 120 | 003 |
| А 1.2. Система сертифікації продукції у будівництві (ССПБ) Система сертификации продукции в строительстве (ССПС) |
| А 1.3. Система метрологічного забезпечення у будівництві (СМЗБ) Система метрологического обеспечения в строительстве (СМОС) |
| А 2. ВИШУКУВАННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ |
| А 2.1. Вишукування Изыскания |
| А 2.2. Проектування Проектирование |
| ДБН А.2.2-1-2003 | Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд | Чинні з 01.04.2004 р. (Наказ від 15.12.2003 р. № 214) На заміну ДБН А.2.2-1-95 |
|  | 012 | 003 |
| ДБН А.2.2-2-96 | Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва | Чинні з 01.01.97 р. (Наказ від 02.09.96 р. № 156) Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р. (Наказ від 23.08.2005 р. № 142, Збірник змін за 2005 р.) |
|  | 013 | 003 |
| ДБН А.2.2-3-2004 | Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва | Чинні з 01.07.2004 р. (Наказ від 20.01.2004 р. № 8) На заміну ДБН А.2.2-3-97 |
|  | 014 | 003 |
| ДБН А.2.2-4-2003 | Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд | Чинні з 01.10.2003 р. (Наказ від 13.06.2003 р. № 84) На заміну СНиП 1.06.05-85 |
|  | 014 | 003 |
| А 2.3. Територіальна діяльність у будівництві Территориальная деятельность в строительстве |
| ДБН А.2.3-1-99 | Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ від 30.09.99 р. № 236) На заміну ДБН 361-92 Зміна № 1 чинна з 01.01.2001 р. (Наказ від 20.10.2000 р. № 237, Збірник змін за 2001 р.) Зміна № 2 чинна з 01.04.2001 р. (Наказ від 16.02.2001 р. № 38, Збірник змін за 2001 р.) Зміна № 3 чинна з 01.11.2002 р. (Наказ від 8.10.2002 р. № 55, Збірник змін за 2002 р.) Зміна № 4 чинна з 01.12.2002 р. (Наказ від 29.12.2002 р. № 82, Збірник змін за 2002 р.) Зміна № 5 чинна з 01.10.2005 р. (Наказ від 23.08.2005 р. № 142, Збірник змін за 2005 р.) |
|  | 015 | 003 |

16

А 2.4

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| А 2.4. Система проектної документації для будівництва (СПДБ) Система проектной документации для строительства (СПДС) |
| ДСТУ Б А.2.4-1-95 (ГОСТ 21.206-93) | Система проектної документації для будівництва. Умовні позначення трубопроводів | Чинний з 01.03.95 р. (Наказ від 27.01.95 р. № 18) На заміну ГОСТ 21.106-78 |
|  | 098 | 003 |
| ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) | Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту | Чинний з 01.07.95 р. (Наказ від 06.04.95 р. № 65) На заміну ГОСТ 21.108-78 |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93) | Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів | Чинний з 01.07.95 р. (Наказ від 06.04.95 р. № 65) Введено вперше Поправка – БУ № 5-1997 |
|  | 097 | 003 |
| ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) | Основні вимоги до проектної та робочої документації | Чинний з 01.10.99 р. (Наказ від 11.05.99 р. № 117) На заміну ДСТУ Б А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101-93) Поправка – Збірник змін за 2003 р. |
|  | 099 | 003 |
| ДСТУ Б А.2.4-5-95 (ГОСТ 21.001-93) | Система проектної документації для будівництва. Загальні положення | Чинний з 01.07.95 р. (Наказ від 06.04.95 р. № 65) На заміну ГОСТ 21.001-77 |
|  | 099 | 003 |
| ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) | Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об'єктів | Чинний з 01.07.95 р. (Наказ від 06.04.95 р. № 65) На заміну ГОСТ 21.508-85 |
|  | 099 | 003 |
| ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) | Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень | Чинний з 01.07.95 р. (Наказ від 06.04.95 р. № 65) На заміну ГОСТ 21.107-78, ГОСТ 21.501-80, ГОСТ 21.502-78, ГОСТ 21.503-80 Зміна № 1, що діє тільки в Україні, чинна з 01.04.98 р. (Наказ від 30.01.98 р. № 231. Видана окремим виданням) Поправки – БУ № 6-2000; Збірник змін за 2002 рік |
|  | 099 | 003 |
| ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93) | Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем | Чинний з 01.07.95 р. (Наказ від 06.04.95 р. № 65) Введено вперше |
|  | 098 | 003 |
| ДСТУ Б А.2.4-9-95 (ГОСТ 21.405-93) | Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів | Чинний з 01.07.95 р. (Наказ від 06.04.95 р. № 65) Введено вперше |
|  | 057 | 003 |
| ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95) | Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів | Чинний з 01.04.96 р. (Наказ від 16.11.95 р. № 224) На заміну ГОСТ 21.109-80, ГОСТ 21.110-82, ГОСТ 21.111-84 |
|  | 099 | 003 |

17

A 3.1

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114-95) | Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів | Чинний з 01.04.96 р. (Наказ від 16.11.95 р. № 224) Введено вперше |
|  | 099 | 003 |
| ДСТУ Б А.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95) | Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень | Чинний з 01.04.96 р. (Наказ від 16.11.95 р. № 224) Введено вперше Поправка – Збірник змін за 2001 рік |
|  | 057 | 003 |
| ДСТУ Б А.2.4-13-97 (ГОСТ 21.302-96) | Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань | Чинний з 01.01.98 р. (Наказ від 15.08.97 р. № 157) Введено вперше Поправка – БУ № 2-1999 |
|  | 012 | 003 |
| ДСТУ Б А.2.4-14-2005 | Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання | Чинний з 01.07.2005 р. (Наказ від 11.02.2005 р. № 36) Введено вперше |
|  | 023 | 023 |
| А 3. ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ А 3.1. Управління, організація і технологія Управление, организация и технологія |
| ДБН А.3.1-5-96 | Організація будівельного виробництва | Чинні з 01.09.96 р. (Наказ від 03.04.96 р. № 49) На заміну СНиП 3.01.01-85 Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р. (Наказ від 22.08.2005 р. № 140, Збірник змін за 2005 р.) |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б A.3.1-6-96 | Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво | Чинний з 01.01.97 р. (Наказ від 27.06.96 р. № 116) На заміну ГОСТ 15.901-91 Зміна № 1 чинна з 01.03.98 р. (Наказ від 30.01.98 р. № 23, БУ № 1-1998) Зміна № 2 чинна з 01.10.2005 р. (Наказ від 23.08.2005 р. № 142, Збірник змін за 2005 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ДБН А.3.1-7-96 | Виробництво бетонних і залізобетонних виробів | Чинні з 01.07.97 р. (Наказ від 24.12.96 р. № 222) На заміну СНиП 3.09.01-85 |
|  | 004 | 003 |
| ДБН А.3.1-8-96 | Проектування підприємств по виробництву залізобетонних виробів | Чинні з 01.07.97 р. (Наказ від 24.12.96 р. № 222) На заміну ОНТП 07-85 |
|  | 004 | 003 |
| ДБН А.3.1-9-2000 | Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання | Чинні з 01.04.2001 р. (Наказ від 13.10.2000 р. № 229) На заміну СНиП 3.01.09-84 Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р. (Наказ від 23.08.2005 р. № 142, Збірник змін за 2005 р.) |
|  | 004 | 003 |

18

A 3.3

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| PCH 192-86/ Госстрой УССР | Контроль качества герметизации наружных стыков панельных жилых зданий | Чинні з 01.01.87 р. (Наказ від 16.12.86 р. № 232) |
|  | 004 | 003 |
| PCH 335-91/ Госстрой УССР | Технология и организация производства отделочных работ в жилищно-гражданском строительстве | Чинні з 01.07.91 р. (Наказ від 12.03.91 р. № 31) |
|  | 004 | 003 |
| PCH 337-91/ Госстрой УССР | Правила применения радиоизотопных и зондировочных устройств для контроля качества уплотнения грунтов | Чинні з 01.07.91 р. (Наказ від 23.05.91 р. № 61 ) |
|  | 104 | 003 |
| РСН 350-88/ Госстрой УССР | Технология облицовки фасадов и внутренних поверхностей зданий плитами из известняка и туфа в зимних условиях | Чинні з 01.07.88 р. (Наказ від 26.04.88 р. № 75) |
|  | 004 | 003 |
| А 3.2. Система стандартів безпеки праці (ССБЦ) Система стандартов безопасности труда (ССБТ) |
| ДСТУ -Н Б А.3.2-1:2007 | Система стандартів безпеки праці в будівництві. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об'єктів будівництва | Чинні з 1.12.2007 р. (Наказ від 5.04.2007 р. № 117) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| РСТ УССР 1987-88 | Система стандартів безпеки праці. Ремонт міських доріг та тротуарів. Вимоги безпеки | Чинні з 01.07.89 р. (Постанова ДП від 23.08.88 № 34) |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1988-88 | Система стандартів безпеки праці. Ремонт міських мостів, шляхопроводів і тунелів. Вимоги безпеки | Чинні з 01.07.89 р. (Постанова ДП від 23.08.88 № 34) |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1997-90 | Роботи по приготуванню асфальтобетонних сумішей. Вимоги безпеки | Чинний з 01.01.97 р. (Постанова ДП від 28.03.90 р. № 9) |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1998-90 | Роботи по приготуванню дорожніх емульсій і паст. Вимоги безпеки | Чинний з 01.01.91 р. (Постанова ДП від 28.03.90 р. № 9) |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 2004-90 | Роботи по приготуванню цементно-бетонних сумішей. Вимоги безпеки | Чинний з 01.07.91 р (Постанова ДП від 28.06.90 р. № 19) |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 2005-90 | Роботи по приготуванню органічних в'яжучих матеріалів з добавками. Вимоги безпеки | Чинний з 01.07.91 р. (Постанова ДП від 07.09.90 р. № 25) |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 2007-90 | Роботи по виготовленню залізобетонних та бетонних виробів для ремонту міських доріг, майданів та тротуарів. Вимоги безпеки | Чинний з 01.07.91 р. (Постанова ДП від 29.10.90 р. № 26) |
|  | 120 | 003 |
| А 3.3. Система технологічної документації у будівництві (СТДБ) Система технологической документации в строительстве (СТДС) |

19

Б 2.3

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| Б. МІСТОБУДІВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ |
| Б 1. МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
| Б 1.1* Система містобудівної документації (СМБД) Система градостроительной документации (СГСД) |
| ДБН Б.1-1-93 | Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів | Чинні з 01.12.93 р. (Наказ від 27.10.93 р. № 183) Введено вперше |
|  | 025 | 003 |
| ДБН Б.1-2-95 | Склад, зміст, порядок розробки, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України | Чинні з 01.04.96 р. (Наказ від 27.11.95 р. № 229) Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р. (Наказ від 05.09.2005 р, № 152, Збірник змін за 2005 р.) |
|  | 026 | 003 |
| ДБН Б.1-3-97 | Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів | Чинні з 01.12.97 р. (Наказ від 25.09.97 р. № 164) Введено вперше |
|  | 027 | 003 |
| ДБН Б.1.1-4-2002 | Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування | Чинні з 01.04.2002 р. (Наказ від 31.01.2002 р. № 24) Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р. (Наказ від 05.09.2005 р. № 152, Збірник змін за 2005 р.) |
|  | 028 | 003 |
| ДБН Б.1.1-6-2007 | Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району | Чинні з 01.04.2008 р. (Наказ від 31.10.2007 р. № 293) Введено вперше |
|  | 029 | 003 |
| ДБН Б.1.1-7-2007 | Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території сільради | Чинні з 01.04.2008 р. (Наказ від 31.10.2007 р. № 291) Введено вперше |
|  | 029 | 003 |
| Б 2. ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ І НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ |
| Б 2.1. Регіональне планування і розміщення об’єктів містобудування Региональное планирование и размещение объектов градостроительства |
| Б 2.2. Планування і забудова міст, селищ і функціональних територій Планировка и застройка городов, поселков и функциональных территорий |
| РСН 341-86/ Госстрой УССР | Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР | Чинні з 01.07.87 р. (Наказ від 19.09.86 р. № 178) |
|  | 026 | 003 |
| Б 2.3** Планування і забудова сільських поселень Планировка и застройка сельских поселений |
| ДБН Б.2.4-1-94 | Планування і забудова сільских поселень | Чинні з 01.03.94 р. (Наказ від 05.01.94 р. № 6) На заміну РСН 175-86 Зміна № 1 чинна з 01.10.2001 р. (Наказ від 11.04.2001 р. № 89 Збірник змін за 2001 р.) |
|  | 029 | 003 |

___________

* Шифр комплексу "Б.1" з 01.01.99 р. замінено на шифр "Б 1.1"

** Шифр комплексу "Б 2.4" з 01.01.99 р. замінено на шифр "Б 2.3".

20

В 1.1

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН Б.2.4-2-94 | Види, склад, порядок розробки, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень | Чинні з 01.09.94 р. (Наказ від 29.06.94 р № 121) На заміну РСН 168-91 Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р. (Наказ від 05.09.2005 р. № 152, Збірник змін за 2005 р.) |
|  | 029 | 003 |
| ДБН Б.2.4-3-95 | Генеральні плани сільськогосподарських підприємств | Чинні з 01.02.95 р. (Наказ від 27.01.95 р. № 17) На заміну СНиП ІІ-97-76 |
|  | 030 | 003 |
| ДБН Б.2.4-4-97 | Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств | Чинні з 01.10.97 р. (Наказ від 25.03.97 р. № 42) Введено вперше |
|  | 030 | 003 |
| РСН 320-86/ Госстрой УССР | Планировка, застройка и благоустройство производственных зон сельских населенных пунктов Украинской ССР | Чинні з 01.01.87 р. (Наказ № 157 від 08.08.86 р.) |
|  | 030 | 003 |
| В. ТЕХНІЧНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ |
| В 1. ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ЖИТТЄВОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРОДУКЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ |
| В 1.1. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі Защита от опасных геологических процессов, вредных эксплуатационных воздействий, от пожара |
| ДБН В.1.1-1-94 | Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах | Чинні з 01.09.94 p. (Наказ від 11.07.94 р. № 136) Введено вперше |
|  | 014 | 003 |
| ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96) | Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість | Чинний з 01.01.98 р. (Наказ від 15.09.97 р № 157) Введено вперше |
|  | 023 | 003 |
| ДБН B.1.1-3-97 | Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення | Чинні з 01.07.97 р. (Наказ від 28.02.97 р. № 30) Введено вперше |
|  | 023 | 003 |
| ДСТУ Б В.1.1-4-98 | Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги | Чинний з 01.03.99 р. (Наказ від 28.10.97 р. № 247) На заміну СТ СЭВ 1000-88*, СТ СЭВ 5062-85 Зміна № 1 чинна з 01.01.2006 р. (Наказ від 07.07.2005 р. № 108, Збірник змін за 2005 р.) |
|  | 032 | 003 |
| ДБН В.1.1-5-2000 | Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах (Частина І. Будинки і споруди на підроблюваних територіях. Частина ІІ. Будинки і споруди на просідаючих грунтах) | Чинні з 01.07.2000 р. (Наказ від 30.12.98 р. № 314) На заміну СНиП 2.01.09-91 , РСН 227-88, РСН 232-88, РСН 297-78, РСН 340-86, РСН 349-88 |
|  | 023 | 003 |
| ДСТУ Б В.1.1-6-2001 | Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість | Чинний з 01.04.2002 р. (Наказ від 30.11.2001 р. № 215) На заміну СТ СЭВ 3974-83 |
|  | 032 | 003 |

21

B 1.1

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН В.1.1-7-2002 | Пожежна безпека об'єктів будівництва | Чинні з 01.05.2003 р. (Наказ від 03.12.2002 р. № 88) На заміну СНиП 2.01.02-85* Зміна № 1 чинна з 1.06.2007 р. (Наказ від 23.01.2007 р. № 18) |
|  | 032 | 033 |
| ДСТУ Б В.1.1-8-2003 | Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість | Чинний з 01.04.2004 р. (Наказ від 20.11.2003 р. № 190) Введено вперше |
|  | 032 | 003 |
| ДСТУ Б В.1.1-9-2003 | Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість | Чинний з 01.04.2004 р. (Наказ від 11.11.2003 р. № 185) Введено вперше |
|  | 032 | 003 |
| ДСТУ Б В.1.1-10-2004 | Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум'я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку | Чинний з 01.04.2005 р. (Наказ від 20.10.2004 р. № 193) Введено вперше |
|  | 032 | 003 |
| ДСТУ Б В.1.1-11-2005 | Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість | Чинний з 01.01.2006 р. (Наказ від 07.07.2005 р. № 109) Введено вперше |
|  | 032 | 003 |
| ДБН В.1.1-12:2006 | Будівництво у сейсмічних районах України | Чинний з 01.02.2007 р. (Наказ від 23.08.2006 р. № 282) На заміну СНиП ІІ-7-81* та п. 3.6 ДБН 360-92** |
|  | 023 | 003 |
| ДСТУ Б В.1.1-13:2007 (EN 1365-3:1999, NEQ) | Захист від пожежі. Балки. Метод випробування на вогнестійкість | Чинний з 1.01.2008 р. (Наказ від 22.06.2007 р. № 64) Введено вперше |
|  | 032 | 003 |
| ДСТУ Б В.1.1-14:2007 (EN 1365-4:1999, NEQ) | Захист від пожежі. Колони. Метод випробування на вогнестійкість | Чинний з 1.01.2008 р. (Наказ від 22.06.2007 р. № 63) Введено вперше |
|  | 032 | 003 |
| ДСТУ Б В.1.1-15:2007 (EN 1364-1:1999, NEQ) | Захист від пожежі. Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість | Чинний з 1.01.2008 р. (Наказ від 22.06.2007 р. № 62) Введено вперше |
|  | 032 | 003 |
| ДСТУ Б В.1.1-16:2007 (EN 1365-1:1999, NEQ) | Захист від пожежі. Повітроводи. Метод випробування на вогнестійкість | Чинний з 1.01.2008 р. (Наказ від 22.06.2007 р. № 61) Введено вперше |
|  | 032 | 003 |
| ДСТУ Б В.1.1-17:2007 (EN 1381-4:2002, NEQ) | Захист від пожежі. Вогнезахисні перекриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності | Чинний з 1.01.2008 р. (Наказ від 22.06.2007 р. № 65) Введено вперше |
|  | 032 | 003 |
| ДСТУ Б В.1.1-18:2007 | Захист від пожежі. Споруди та фрагменти будівель. Метод натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги | Чинний з 1.04.2008 р. (Наказ від 26.10.2007 р. № 286) Введено вперше |
|  | 032 | 003 |

22

В 1.4

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б В.1.1-19:2007 (EN 1365-1 1999, NEQ) | Захист від пожежі. Несучі стіни. Метод випробування на вогнестійкість | Чинний з 1.04.2008 р. (Наказ від 26.10.2007 р. № 285) Введено вперше |
|  | 032 | 003 |
| ДСТУ Б В.1.1-20:2007 (EN 1365-2:1999, NEQ) | Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість | Чинний з 1.04.2008 р. (Наказ від 26.10.2007 р. № 284) Введено вперше |
|  | 032 | 003 |
| В 1.2. Система надійності та безпеки в будівництві (СНББ) Система надежности и безопасности в строительстве (СНБС) |
| ДБН В.1.2-1-95 | Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів | Чинні з 01.07.95 р. (Спільний наказ Держкоммістобудування України та Держнаглядохоронпраці України від 25.04.95 р. № 85/59) На заміну "Положения о порядке расследования причин аварий зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов", Держбуду СРСР від 1986 року |
|  | 023 | 003 |
| ДБН В.1.2-2:2006 | Навантаження і впливи. Норми проектуванняя | Чинні з 01.01.2007 р. (Наказ від 03.07.2006 р. № 220) На заміну СНиП 2.01.07-85 Зміна № 1 чинна з 1.10.2007 р. (Наказ № 143 від 13.08.2007 р.) |
|  | 064 | 064 |
| ДСТУ Б В.1.2-3:2006 | Прогини і переміщення. Вимоги проектування | Чинний з 01.01.2007 р. (Наказ від 05.07.2006 р. № 224) На заміну СНиП 2.01.07-85 |
|  | 064 | 064 |
| ДБН В.1.2-4:2006 | Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) | Чинні з 01.04.2007 р. (Наказ від 04.08.2006 р. № 274) На заміну СНиП 2.01.51-90 |
|  | 004 | 003 |
| ДБН В.1.2-5:2007 | Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів | Чинні з 01.01.2008 р. (Наказ від 05.04.2007 р. № 119) Введено вперше |
|  | 023 | 003 |
| В 1.3. Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві (СТГП) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве (СТГП) |
| В 1.4. Система радіаційної безпеки в будівництві (СРББ) Система радиационной безопасности в строительстве (СРБС) |
| ДБН В.1.4-0.01-97 | Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення | Чинні з 01.01.98 р. (Наказ від 24.07.97 р. № 124) На зам інуРСН 356-91 |
|  | 120 | 003 |
| ДБН В.1.4-0.02-97 | Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Типові документи | Чинні з 01.01.98 p. (Наказ від 24.07.97 p. № 124) На заміну РСН 356-91 |
|  | 120 | 003 |
| ДБН В.1.4-1.01-97 | Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні | Чинні з 01.01.98 р. (Наказ від 24.07.97 р. № 124) На заміну РСН 356-91 |

23

В 2.1

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
|  | 120 | 003 |
| ДБН В.1.4-2.01-97 | Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва | Чинні з 01.01.98 р. (Наказ від 24.07.97 р. № 124) На заміну РСН 356-91 |
|  | 120 | 003 |
| В 2. ОБ’ЄКТИ БУДІВНИЦТВА ТА ПРОМИСЛОВА ПРОДУКЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В 2.1. Основи та фундаменти споруд Основания и фундаменты сооружений |
| ДСТУ Б В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94) | Грунти. Метод польових випробувань палями | Чинний з 01.04.96 р. (Наказ від 16.11.95 р. № 224) На заміну ГОСТ 5686-78, ГОСТ 24546-81, ГОСТ 24942-81 |
|  | 023 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 251 00-95) | Грунти. Класифікація | Чинний з 01.04.97 p. (Наказ від 01.11.96 р. № 189) На заміну ГОСТ 25100-82 |
|  | 012 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.1-3-96 (ГОСТ 30416-96) | Грунти. Лабораторні випробування. Загальні положення | Чинний з 01.04.97 р. (Наказ від 01.11.96 р. № 189) Введено вперше |
|  | 100 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96) | Грунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності та деформованості | Чинний з 01.04.97 р. (Наказ від 01.11.96 р. № 189) На заміну ГОСТ 12248-78, ГОСТ 17245-79, ГОСТ 23908-79, ГОСТ 24586-90, ГОСТ 25585-83, ГОСТ 26518-85 |
|  | 012 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96) | Грунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань | Чинний з 01.04.97 р. (Наказ від 01.11.96 р. № 189) На заміну ГОСТ 20522-75 Поправка – БУ № 4-1997 |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.1-6-2000 (ГОСТ 30672-99) | Грунти. Польові випробування. Загальні положення | Чинний з 01.01.2001 р. (Наказ від 09.10.2000 р. № 226) Введено вперше |
|  | 012 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.1-7-2000 (ГОСТ 20276-99) | Грунти. Методи польового визначення характеристик міцності і деформованості | Чинний з 01.03.2001 p. (Наказ від 09.10.2000 p. № 226) На заміну ГОСТ 20276-85, ГОСТ 21719-80, ГОСТ 23253-78, ГОСТ 23741-79 |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000) | Грунти. Відбирання, упакування, транспортування і зберігання зразків | Чинний з 01.04.2002 р. (Наказ від 30.11.2001 р. № 215) На заміну ГОСТ 12071-84 |
|  | 012 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912-2001) | Грунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням | Чинний з 01.10.2002 р. (Наказ від 07.05.2002 р. № 87) На заміну ГОСТ 19912-81, ГОСТ 20069-81 |
|  | 012 | 003 |

24

В 2.2

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| РСН 262-90/ Госстрой УССР | Проектирование и устройство свайных фундаментов сельских зданий на просадочных грунтах | Чинні з 01.08.90 р. (Наказ № 114 від 25.06.90 р.) |
|  | 023 | 003 |
| РСН 357-91/ Госстрой УССР | Технология устройства фундаментов из железобетонных свай, погружаемых вдавливанием | Чинні з 01.01.92 р. (Наказ № 114 від 15.09.91 р.) |
|  | 004 | 003 |
| РСН 359-91/ Госстрой УССР | Определение прочностных и деформационных характеристик грунтов оснований свайных фундаментов по данным испытаний свай-зондов | Чинні з 01.07.91 р. (Наказ № 61 від 23.05.91 р.) |
|  | 007 | 003 |
| В 2.2. Будинки і споруди Здания и сооружения |
| ДБН 363-92 | Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України | Чинні з 01.04.92 р. (Наказ від 02.03.92 р. № 27) |
|  | 029 | 003 |
| ДБН В.2.2-1-95 | Будівлі і споруди для тваринництва | Чинні з 01.02.95 р. (Наказ від 27.01.95 р. № 17) На заміну СНиП 2.10.03-84 |
|  | 030 | 003 |
| ДБН В.2.2-2-95 | Теплиці і парники | Чинні з 01.02.95 р. (Наказ від 27.01.95 р. № 17) На заміну СНиП 2.10.04-85 |
|  | 030 | 003 |
| ДБН В.2.2-3-97 | Будинки та споруди навчальних закладів | Чинні з 01.01.98 р. (Наказ від 06.08.97 р. № 136) На заміну ДБН 365-92, СНиП 2.08.02-89 (в частині вимог до навчальних закладів), ВСН 30-86, ВСН 31-86 Зміна № 1 чинна з 01.04.2005 р. (Наказ від 21.10.2004 р. № 195, Збірник змін за 2004 р.) Поправка – Збірник змін за 2005 р. |
|  | 014 | 003 |
| ДБН В.2.2-4-97 | Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів | Чинні з 01.01.98 р. (Наказ від 06.08.97 р. № 136) На заміну ДБН 364-92, СНиП 2.08.02-89 (в частині вимог до дитячих дошкільних закладів), ВСН 49-86 Зміна № 1 чинна з 01.04.2005 р. (Наказ від 21.10.2004 р. № 195, Збірник змін за 2004 р.) |
|  | 014 | 003 |
| ДБН В.2.2-5-97 | Захисні споруди цивільної оборони | Чинний з 01.01.98 р. (Наказ від 08.07.97 р. № 106) На заміну СНиП ІІ-11-77 (крім додатка № 1, який діє) Зміна № 1 чинна з 01.10.2006 р. (наказ від 24.08.2006 р. № 85) Збірник змін за 2006 р. |
|  | 011 | 011 |
| ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) | Методи вимірювання освітленості | Чинний з 01.01.98 р. (Наказ від 13.09.97 р. № 157) На заміну ГОСТ 24940-81 |
|  | 120 | 003 |

25

В 2.2

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН В.2.2-7-98 | Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин | Чинні з 01.07.98 р. (Наказ від 18.02.98 р. № 41) На заміну СНиП ІІ-108-78 Зміна № 1 чинна з 01.04.2005 р. (Наказ від 21.10.2004 р. № 195, Збірник змін за 2004 р.) |
|  | 030 | 003 |
| ДБН В.2.2-8-98 | Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна | Чинні з 01.07.98 р. (Наказ від 18.02.98 р. № 41) На заміну СНиП 2.10.05-85 Зміна № 1 чинна з 01.04.2005 р. (Наказ від 21.10.2004 р. № 195, Збірник змін за 2004 р.) Поправка – БУ № 1-1999 р |
|  | 030 | 003 |
| ДБН В.2.2-9-99 | Громадські будинки та споруди. Основні положення | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ від 04.08.99 р. № 187) На заміну СНиП 2.08.02-89 Зміна № 1 чинна з 01.08.2001 р. (Наказ від 25.07.2001 р. № 151, Збірник змін за 2001 р.) Зміна № 2 чинна з 01.03.2004 р. (Наказ від 29.12.2003 р. № 225, Збірник змін за 2003 р.) Зміна № 3 чинна з 01.04.2005 р. (Наказ від 21.10.2004 р. № 195, Збірник змін за 2004 р.) Поправка – Збірник змін за 2002 р. |
|  | 014 | 003 |
| ДБН В.2.2-10-2001 | Заклади охорони здоров'я | Чинні з 01.04.2001 р. (Наказ від 04.01.2001 р. № 2) На заміну СН 535-81 Зміна № 1 чинна з 01.04.2005 р. (Наказ від 21.10.2004 р. № 195, Збірник змін за 2004 р.) Поправка – Збірник змін за 2005 р. |
|  | 039 | 003 |
| ДБН В.2.2-11-2002 | Підприємства побутового обслуговування. Основні положення | Чинні з 01.05.2002 р. (Наказ від 01.03.2002 р. № 45) Введено вперше |
|  | 014 | 003 |
| ДБН В.2.2-12-2003 | Будівлі і споруди для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції | Чинні з 01.04.2004 р. (Наказ від 30.10.2003 р. № 178) На заміну СНиП 2.10.02-84 |
|  | 030 | 003 |
| ДБН В.2.2-13-2003 | Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди | Чинні з 01.03.2004 р. (Наказ від 10.11.2003 р. № 184) На заміну ВСН 46-86 |
|  | 014 | 003 |
| ДБН В.2.2-15-2005 | Житлові будинки. Основні положення | Чинні з 01.01.2006 р. (Наказ від 28.09.2005 р. № 175) На заміну СНиП 2.08.01-89 та ДБН 79-92 |
|  | 014 | 003 |

26

В 2.3

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН В.2.2-16-2005 | Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади | Чинні з 01.04.2006 р. (Наказ від 27.09.2005 р. № 171) На зам і ну ВСН 45-86 |
|  | 014 | 003 |
| ДБН В.2.2-17:2006 | Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення | Чинні з 01.05.2007 р. (Наказ від 02.11.2006 р. № 362) Введено вперше |
|  | 014 | 003 |
| ДБН В.2.2-18:2006 | Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення | Чинні з 01.07.2007 р. (Наказ від 23.01.2007 р. № 20) Введено вперше |
|  | 014 | 003 |
| ДСТУ 4035-2001 | Енергозбереження. Будівлі та споруди. Методи вимірювання поверхневої густини теплових потоків та визначення коефіцієнтів теплообміну між огороджувальними конструкціями | Чинні з 01.01.2002 р. (Наказ від 27.06.2001 р. № 317) |
|  | 120 | 003 |
| РСН 272-82/ Госстрой УССР | Технология строительства заглубленных сооружений способом "сборная стена в грунте" | Чинні з 01.01.83 р. (Наказ від 31.12.82 р. № 291) |
|  | 004 | 003 |
| РСН 351-89/ Госстрой УССР | Разработка и внедрение адресных проектно-производственных систем крупнопанельного домостроения (АППС КПД) | Чинні з 01.07.89 р. (Наказ від 02.03.89 р, № 27) |
|  | 040 | 003 |
| В 2.3. Споруди транспорту Сооружения транспорта |
| ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97) | Габарити підмостові судноплавних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах. Норми і технічні вимоги | Чинний з 01.04.96 р. (Наказ від 16.11.95 р. № 224) На заміну ГОСТ 26775-81 |
|  | 101 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.3-2-97 (ГОСТ 30413-96) | Дороги автомобільні. Метод визначення коефіцієнта зчеплення колеса автомобіля з дорожнім покриттям | Чинний від 01.01.98 р. (Наказ від 15.09.97 р. № 157) Введено вперше |
|  | 043 | 003 |
| ДСТУ В В.2.3-3-2000 (ГОСТ 30412-96) | Дороги автомобільні та аеродроми. Методи вимірювань нерівностей основ і покриттів | Чинний з 01.07.2000 р. (Наказ від 23.02.2000 р. № 33) Введено вперше |
|  | 043 | 003 |
| ДБН В.2.3-4-2000 | Автомобільні дороги | Чинні з 01.07.2000 р. (Наказ від 07.04.2000 р № 66) На заміну СНиП 2.05.02-85 та СНиП 3.06.03-85 Зміна № 1 чинна з 01.10.2001 р. (Наказ від 11.04.2001 р. № 89 Збірник змін за 2001 р.) Зміна № 2 чинна з 01.01.2002 р. (Наказ від 05.11.2001 р. № 20 Збірник змін за 2001 р.) Зміна № 3 чинна з 01.07.2002 р. (Наказ від 07.05.2002 р. № 86 Збірник змін за 2002 р.) Поправка – Збірник змін за 2001 р. |
|  | 043 | 003 |

27

В 2.3

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН В.2.3-4-2007 | Автомобільні дороги Частина І. Проектування Частина II. Будівництво | Чинні з 01.03.2008 р. (Наказ від 31.10.2007 р. № 292) На заміну ДБН В.2.3-4-2000 |
|  | 043 | 003 |
| ДБН В.2.3-5-2001 | Вулиці та дороги населених пунктів | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ від 11.04.2001 р. № 89) Введено вперше |
|  | 026 | 003 |
| ДБН В.2.3-6-2002 | Мости та труби. Обстеження і випробування | Чинні з 01.10.2002 р. (Наказ від 07.05.2002 р. № 83) На заміну СНиП 3.06.07-86 |
|  | 044 | 044 |
| ДБН В.2.3-7-2003 | Метрополітени | Чинні з 01.01.2004 р. (Наказ від 01.07.2003 р. № 98) На заміну СНиП ІІ-40-80, СНиП ІІІ-44-77 (в частині вимог до метрополітенів) |
|  | 045 | 045 |
| ДСТУ Б В.2.3-8-2003 | Дорожнє покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей | Чинний з 01.04.2004 р. (Наказ від 13.10.2003 р. № 71) Введено вперше |
|  | 046 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.3-9-2003 | Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови | Чинний з 01.07.2004 р. (Наказ від 30.12.2003 р. № 227) Введено вперше |
|  | 044 | 044 |
| ДСТУ Б В.2.3-10-2003 | Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови | Чинний з 01.07.2004 р. (Наказ від 30.12.2003 р. № 227) Введено вперше |
|  | 044 | 044 |
| ДСТУ Б В.2.3-11-2004 | Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови | Чинний з 01.01.2005 р. (Наказ від 02.07.2004 р. № 142) Введено вперше |
|  | 044 | 044 |
| ДСТУ Б В.2.3-12-2004 | Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови | Чинний з 01.01.2005 р. (Наказ від 02.07.2004 р. № 142) Введено вперше |
|  | 044 | 044 |
| ДСТУ Б В.2.3-13:2006 | Огородження дорожні першої групи. Порядок проведення натурних випробувань | Чинний з 01.10.2006 р. (Наказ від 06.05.2006 р. № 161) Введено вперше |
|  | 044 | 044 |
| ДБН В.2.3-14:2006 | Мости та труби. Правила проектування | Чинний з 01.02.2007 р. (Наказ від 16.11.2006 р. № 378) На заміну СНиП 2.05.03-84 |
|  | 043 | 043 |
| ДБН В.2.3-15-2007 | Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів | Чинний з 01.08.2007 р. (Наказ від 07.02.2007 р. № 44) Введено вперше |
|  | 043 | 003 |

28

В 2.3

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН В.2.3-16-2007 | Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг | Чинний з 01.01.2008 р. (Наказ від 17.07.2007 р. № 102) Введено вперше |
|  | 043 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.3-17:2007 | Споруди транспорту. Автомобільні дороги платні. Вимоги до проектування | Чинний з 01.01.2008 р. (Наказ від 1.08.2007 р. № 131)і |
|  | 043 | 003 |
| ДСТУ 2587-94 | Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування | Чинний з 01.01.2003 р. (Наказ ДС від 03.06.2002 р. № 326) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 2734-94 | Огородження дорожні тросового типу. Загальні технічні умови | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ ДС від 25.08.94 р. № 215) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 2735-94 | Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ ДС від 25.08.94 р. № 215) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 4036-2001 | Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні умови | Чинний з 01.01.2002 р. (Наказ ДС від 22.06.2001 р. № 317) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 4123-2002 | Безпека дорожнього руху. Елементи примусового зниження швидкості на вулицях і дорогах. Загальні вимоги. Правила застосування | Чинний з 01.07.2006 р. (Наказ ДС від 03.02.2006 р. № 18) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 4158-2003 | Безпека дорожнього руху. Автоматизовані системи керування дорожнім рухом. Загальні вимоги | Чинний з 01.07.2004 р. (Наказ ДС від 07.04.2003 р. № 53) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 4241-2003 | Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні та інформаційні табло зі змінною інформацією. Загальні технічні умови | Чинний з 01.10.2004 р. (Наказ ДС від 29.10.2003 р. № 185) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 4337-2004 | Безпека дорожнього руху. Світловідбивачі для гужового транспорту. Загальні технічні умови | Чинний з 01.01.2005 р. (Наказ ДС від 20.09.2004 р. № 203) |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1965-86 | Безпека дорожнього руху. Огорожі дорожні переносні. Технічні умови | Чинні з 01.01.87 р. (Постанова ДП від 24.02.86 № 9) Зміна № 1 – ИУРСТ – 10-91 |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1966-86 | Безпека дорожнього руху. Огорожі дорожні переносні. Правила застосування | Чинні з 01.01.87 р. (Постанова ДП від 24.02.86 № 9) Зміна № 1 – ИУРСТ – 10-91 |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1967-86 | Безпека дорожнього руху. Машини, механізми дорожні та комунальні. Кольори покриттів, сигнальні знаки та спеціальні світові сигнали. Технічні умови | Чинні з 01.01.87 р. (Постанова ДП від 26.03.86 № 18) Зміна № 1 – ИУРСТ –1-89 Зміна № 2 – ИУРСТ – 10-91 |
|  | 120 | 003 |

29

В 2.5

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| РСН 288-91/ Госстрой УССР | Применение зол и шлаков тепловых электростанций Украины в дорожном строительстве | Чинні з 01.01.92 р. (Наказ від 31.12.91 р. № 142) |
|  | 043 | 003 |
| РСН 358-91/ Госстрой УССР | Сварка полиэтиленовых труб при строительстве газопроводов | Чинні з 01.01.92 р. (Наказ від 28.11.91 р. № 125) |
|  | 047 | 003 |
| В 2.4. Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки Гидротехнические, энергетические и мелиоративные системы и сооружения, подземные горные выработки |
| ДБН В.2.4-1-99 | Меліоративні системи та споруди | Чинні з 01.01.2000 p. (Наказ від 25.06.99 p. № 153) На заміну СНиП 2.06.03-85, СНиП 3.07.03-85 |
|  | 048 | 003 |
| ДБН В.2.4-2-2005 | Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування | Чинні з 01.01.2006 р. (Наказ від 17.06.2005 р № 101) Введено вперше |
|  | 012 | 003 |
| РСТ УССР 1889-80 | Знаки безпеки на водоймищах. Загальні технічні умови | Чинні з 01.07.81 р. (Постанова ДП від 12.08.80 № 67) Зміна № 1 – ИУРСТ – 7-85 Зміна № 2 – ИУРСТ – 3-90 |
| РСН 319-81/ Госстрой УССР | Инструкция по строительству ограждений дамб хвостохранилищ с использованием вскрышных пород | Чинні з 01.07.81 р. (Наказ від 25.12.80 р. № 312) |
|  | 004 | 003 |
| В 2.5. Інженерне обладнання споруд, зовнішіх мереж Инженерное оборудование сооружений, внешних сетей |
| ДСТУ Б В.2.5-1-95 (ГОСТ 23695-94) | Прилади санітарно-технічні сталеві емальовані. Технічні умови | Чинний з 01.04.96 р, (Наказ від 16.11.95 р. № 224) На заміну ГОСТ 23695-79, ГОСТ 24843-91 |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.5-2-95 (ГОСТ 8690-94) | Радіатори опалювальні чавунні. Технічні умови | Чинний з 01.04.96 р. (Наказ від 16.11.95 р. № 224) На заміну ГОСТ 8690-75 |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.5-3-95 (ГОСТ 20849-94) | Конвектори опалювальні. Технічні умови | Чинний з 01.04.96 р. (Наказ від 16.11.95 р. № 224) На заміну ГОСТ 4.218-81, ГОСТ 20849-75 |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.5-4-95 (ГОСТ 11614-94) | Крани змивні напівавтоматичні. Технічні умови | Чинний з 01.04.96 р. (Наказ від 16.11.95 р. № 224) На заміну ГОСТ 11614-72 |
|  | 075 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.5-5-96 | Прилади опалювальні. Номенклатура показників якості | Чинний з 01.04.96 р. (Наказ від 15.01.96 р. № 4) На заміну ГОСТ 4.218-81 |
|  | 050 | 003 |

30

В 2.5

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.5-6-96 | Аератори трубчасті (труби дренажні фільтруючі) з пористого поліетилену. Загальні технічні умови | Чинний з 01.07.96 р. (Наказ від 29.04.96 р. № 73) Введено вперше |
|  | 051 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.5-7-97 (ГОСТ 18297-96) | Прилади санітарно-технічні чавунні емальовані. Технічні умови | Чинний з 01.01.98 р. (Наказ від 15.09.97 р. № 157) На заміну ГОСТ 4.213-80, ГОСТ 1154-80, ГОСТ 7506-83, ГОСТ 10161-83, ГОСТ 18297-80, СТ СЭВ 1315-78 |
|  | 075 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.5-8-96 (ГОСТ 15167-93) | Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови | Чинний з 01.04.97 р. (Наказ від 01.11.96 р. № 189) На заміну ГОСТ 15167-85 |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.5-9-97 (ГОСТ 23289-94) | Арматура санітарно-технічна водозливна. Технічні умови | Чинний з 01.01.98 р. (Наказ від 15.09.97 р. № 157) На заміну ГОСТ 4.231-84, ГОСТ 23289-78, ГОСТ 23412-79 |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.5-10-97 (ГОСТ 25809-96) | Змішувачі і крани водорозбірні. Типи і основні розміри | Чинний з 01.01.98 р. (Наказ від 15.09.97 р. № 157) На заміну ГОСТ 25809-83 |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.5-11-98 (ГОСТ 1811-97) | Трапи для систем каналізації будинків. Технічні умови Трапы для систем канализации зданий, Технические условия | Чинний з 01.10.98 р. (Наказ від 25.05.98 р. № 110) На заміну ГОСТ 1811-81 |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96) | Вироби санітарні керамічні. Типи та основні розміри | Чинний з 01.10.99 р. (Наказ від 25.05.98 р. № 110) На заміну ГОСТ 755-85, ГОСТ 21485.4-76, ГОСТ 21485.5-76, ГОСТ 22847-85, ГОСТ 23759-85, ГОСТ 26901-86, СТ СЭВ 1002-78 |
|  | 015 | 003 |
| ДБН В.2.5-13-98 | Пожежна автоматика будинків і споруд | Чинні з 01.04.99 р. (Наказ від 28.10.98 р. № 247) На заміну СНиП 2.04.09-84, ВСН 25-09.67-85 Поправка – Збірник змін за 2005 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2007 р. (Наказ від 22.05.2006 р. № 176, Збірник змін за 2006 р.) |
|  | 053 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.5-14-99 (ГОСТ 19681-94) | Арматура санітарно-технічна водорозбірна. Загальні технічні умови | Чинний з 01.10.99 р. (Наказ від 11.05.99 р. № 117) На заміну ГОСТ 19681-83, ГОСТ 4.216-81 |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.5-15-99 (ГОСТ 10944-97) | Крани регулювальні та запірні ручні для систем водяного опалення будівель. Загальні технічні умови | Чинний з 01.10.99 р. (Наказ від 11.05.99 р. № 117) На заміну ГОСТ 10944-75 |
|  | 015 | 003 |

31

В 2.5

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН В.2.5-16-99 | Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж | Чинні з 01.07.99 р. (Наказ від 27.06.99 р. № 179) На заміну СН 465-74 |
|  | 055 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.5-17-2001 | Труби зі структурованого поліетилену для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови | Чинний з 01.03.2001 р. (Наказ від 09.01.2001 р. № 4) Введено вперше |
|  | 056 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.5-18-2001 | Деталі з'єднувальні з поліпропілену для зварювання нагрітим інструментом врозтруб при будівництві мереж холодного та гарячого водопостачання. Технічні умови | Чинний з 01.03.2001 р. (Наказ від 09.01.2001 р. № 4) Введено вперше |
|  | 056 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.5-19-2001 | Труби залізобетонні безнапірні, футеровані каменелитим вкладишем. Технічні умови | Чинний з 01.07.2001 р. (Наказ від 26.03.2001 р. № 72) Введено вперше |
|  | 015 | 003 |
| ДБН В.2.5-20-2001 | Газопостачання | Чинні з 01.08.2001 р. (Наказ від 23.04.2001 р. № 101) На заміну СНиП 2.04.08-87, СНиП 3.05.02-88 Поправка – Збірник змін за 2001 р. |
|  | 057 | 057 |
| ДСТУ Б В.2.5-21-2002 | Труби зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою для мереж холодного, гарячого водопостачання та водяного опалення. Технічні умови | Чинний з 01.07.2002 р. (Наказ від 23.02.2001 р. № 40 та наказ від 07.05.2002 р. № 79) Введено вперше |
|  | 056 | 003 |
| ДБН В.2.5-22-2002 | Зовнішні мережі гарячого водопостачання та водяного опалення з використанням труб зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою | Чинні з 01.07.2002 р. (Наказ від 23.02.2001 р. № 40 та наказ від 07.05.2002 р. № 79) Введено вперше |
|  | 056 | 003 |
| ДБН В.2.5-23-2003 | Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення | Чинні з 01.06.2004 р. (Наказ від 24.09.2003 р. № 160) На заміну ВСН 59-88 |
|  | 058 | 059 |
| ДБН В.2.5-24-2003 | Електрична кабельна система опалення | Чинні з 01.06.2004 р. (Наказ від 08.09.2003 р. № 153) Введено вперше |
|  | 058 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.5-25:2005 (ГОСТ 6942-98) | Труби чавунні каналізаційні і фасонні частини до них. Технічні умови | Чинний з 01.01.2006 р. (Наказ від 20.07.2005 р. № 114) На заміну ГОСТ 4.227-83, ГОСТ 6942.0-80÷6942.24-80 |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99) | Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів. Технічні умови | Чинний з 01.01.2006 р. (Наказ від 20.07.2005 р. № 116) На заміну ГОСТ 3634-89, ГОСТ 26008-83 |
|  | 015 | 003 |

32

В 2.5

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.5-27:2006 | Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд | Чинний з 01.10.2006 р. (Наказ від 29.03.2006 р. № 97) Введено вперше |
|  | 058 | 058 |
| ДБН В.2.5-28:2006 | Природне і штучне освітлення | Чинні з 01.10.2006 р. (Наказ від 15.05.2006 р. № 168) На заміну СНиП ІІ-4-79 |
|  | 058 | 058 |
| ДСТУ Б В.2.5-29:2006 | Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії | Чинний з 01.06.2007 р. (Наказ від 22.12.2006 р. № 424) Введено вперше |
|  | 121 | 121 |
| ДСТУ Б В.2.5-30:2006 | Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії | Чинний з 01.06.2007 р. (Наказ від 22.12.2006 р. № 423) Введено вперше |
|  | 121 | 121 |
| ДСТУ Б В.2.5-31:2007 | Трубопроводи попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж. Труби, фасонні вироби і арматура. Технічні умови | Чинний з 01.08.2007 р. (Наказ від 05.02.2007 р. № 36) Введено вперше |
|  | 056 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.5-32:2008 | Труби безнапірні з поліпропілену, непласти-фікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації. Технічні умови | Чинний з 01.09.2007 р. (Наказ від 26.03.2007 р. № 95) Введено вперше |
|  | 056 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.5-33:2007 | Поквартирне постачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови | Чинний з 01.11.2007 р. (Наказ від 20.06.2007 р. № 57) Введено вперше |
|  | 057 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.5-34:2007 | Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови | Чинний з 01.01.2008 р. (Наказ від 02.07.2007 р. № 80) Введено вперше |
|  | 014 | 003 |
| РСТ УССР 1405-85 | Сидіння пластмасові дитячі накладні до унітазів. Технічні умови | Чинний з 01.09.89 р. (Постанова ДП від 20.05.89 р. № 20) |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1673-80 | Лави паркові. Загальні технічні умови | Чинний з 01.01.82 р. (Постанова ДП від 22.12.80 р. № 108) Зміна № 1 – ИУРСТ – 10-81 Зміна № 2 – ИУРСТ – 5-86 Зміна № 3 – ИУРСТ – 3, 4-91 |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1674-91 | Вироби для стікання води. Загальні технічні умови | Чинний з 01.01.93 р. (Постанова ДП від 21.10.91 р. № 2) |
|  | 120 | 003 |

33

В 2.5

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| РСТ УССР 1731-76 | Урни вуличні. Технічні умови | Чинний з 01.01.78 р. (Постанова ДП від 30.09.76 р. № 78) Зміна № 1 – ИУРСТ – 12-77 Зміна № 2 – ИУРСТ – 6-81 Зміна № 3 – ИУРСТ – 8-85 Зміна № 4 – ИУРСТ – 6-87 Зміна № 5 – ИУРСТ – 10-88 |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1766-82 | Міська система візуальної інформації. Позначення будинків та вулиць | Чинний з 01.01.84 р. (Постанова ДП від 28.10.82 р. № 96) Зміна № 1 – ИУРСТ – 10-88 |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1816-78 | Міська система візуальної інформації. Покажчики під'їздів, мешканців та аварійних служб. Номери квартир | Чинний з 01.01.79 р. (Постанова ДП від 31.07.78 р. № 68) Зміна № 1 – ИУРСТ – 6-83 Зміна № 3 – ИУРСТ – 3, 4-91 |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1818-78 | Міська система візуальної інформації. Правила установлення елементів інформації | Чинний з 01.01.79 р. (Постанова ДП від 31.07.78 р № 68) Зміна № 1 – ИУРСТ – 6-83 Зміна № 2 – ИУРСТ – 9-81 Зміна № 3 – ИУРСТ – 7-89 |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1846-79 | Вивіски. Класифікація | Чинні з 01.01. 80 р. Постанова ДП від 24.01.79 р. № 3 |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1892-80 | Вивіски художньо-шрифтові та з накладними буквами та елементами. Технічні умови | Чинний з 01.01.82 р. (Постанова ДП від 22.12.80 р. № 108) Зміна № 1 – ИУРСТ УССР – 10-83 |
|  | 120 | 003 |
| РСН 308-85/ Госстрой УССР | Нормы проектирования систем водяного отопления со ступенчатой регенерацией тепла | Чинні з 01.07.85 р. (Наказ від 17.12.84 р. № 208) |
|  | 014 | 003 |
| ДСТУ ISO 4190-1-2001 | Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Класи ліфтів l, II, III, VI | Чинний з 01.01.2003 р. (Наказ ДС від 28.12.2001 р. № 656) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ ISO 4190-2-2001 | Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу IV | Чинний з 01.01.2003 р. (Наказ ДС від 28.12.2001 р. № 656) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ ISO 4190-3-2001 | Установка ліфтова (елеваторна). Частина 3. Ліфти службові класу V | Чинний з 01.01.2003 р. (Наказ ДС від 28.12.2001 р. № 656) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ ISO 4190-5-2001 | Установка ліфтова (елеваторна). Частина 5. Пристрої керування, сигналізації і додаткові пристрої | Чинний з 01.01.2003 р. (Наказ ДС від 28.12.2001 р. № 656) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ ISO 4190-6-2001 | Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір | Чинний з 01.01.2003 р. (Наказ ДС від 28.12.2001 р. № 656) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ ISO 6584-2003 | Обладнання очищувальне для повітря та інших газів. Класифікація пиловловлювачів | Чинний з 01.07.2005 р. (Наказ ДС від 2.10.2003 р. № 106 та Наказ ДС від 08.02.2005 р. № 42) |
|  | 120 | 003 |

34

В 2.5

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ ISO 7465-2004 | Ліфти пасажирські та службові. Напрямні для кабін та противаг ліфтів. Тип Т. | Чинний з 01.01.2006 р. (Наказ ДС від 21.09.2004 р. № 205) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ ГОСТ ИСО 8995:2003 | Принципи зорової ергономіки. Освітлення робочих систем усередині приміщень | Чинний з 01.01.2004 р. (Наказ ДС від 26.12.2003 р. № 263) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ ISO 9386-1:2005 | Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи | Чинний з 01.01.2006 р. (Наказ ДС від 27.09.2005 р. № 273) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ ISO 9386-2:2005 | Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові підіймачі для пересування по нахиленій площині користувачів, що сидять, та в інвалідних колясках | Чинний з 01.01.2006 р. (Наказ ДС від 27.09.2005 р. № 273) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ ISO 9589:2005 | Ескалатори. Будівельні розміри | Чинний з 01.01.2007 р. (Наказ ДС від 21.10.2005 р. № 306) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ ІSО/TS 14798:2004 | Ліфти (елеватори), ескалатори та пасажирські конвеєри. Методологія аналізу ризику | Чинний з 01.01.2006 р. (Наказ ДС від 21.09.2004 р. № 205) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ ISO 18738:2004 | Ліфти (елеватори). Вимірювання параметрів якості руху ліфтів | Чинний з 01.01.2006 р. (Наказ ДС від 28.10.2004 р. № 237) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ ISO/TS 22559:2005 | Вимоги безпеки для ліфтів (елеваторів). Частина 1. Загальні суттєві вимоги безпеки | Чинний з 01.07.2006 р. (Наказ ДС від 3.03.2005 р. № 57) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ EN 81-1-2003 | Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні | Чинний з 01.10.2004 р. (Наказ ДС від 21.07.2003 р. № 126) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ EN 81-2-2003 | Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні | Чинний з 01.10.2005 р. (Наказ ДС від 26.12.2003 р. № 262) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ ЕN/TR 81-10:2004 | Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 10. Основи. | Чинний з 01.01.2007 р. (Наказ ДС від 21.10.2005 р. № 306) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ EN 89-2005 | Водонагрівачі і ємності газові для готування гарячої води на побутові потреби | Чинний з 01.01.2007 р. (Наказ ДС від 14.09.2005 р. № 216) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ ЕN 115-2003 | Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ескалаторів і пасажирських конвеєрів | Чинний з 01.10.2004 р. (Наказ ДС від 2.10.2003 р. № 166) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ EN 297-2005 | Котли газові центрального опалювання. Котли типу В11 і В11BS з атмосферними пальниками номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт | Чинний з 01.07.2006 р. (Наказ ДС від 21.03.2005 р. № 67) |
|  | 120 | 003 |

35

В 2.5

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ EN 625-2002 | Котли газові центрального опалювання. Спеціальні вимоги до вироблення гарячої води для побутових потреб комбінованими котлами з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт | Чинний з 01.10.2003 р. (Наказ ДС від 12.07.2003 р. № 433) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ EN 627-2005 | Порядок реєстрації даних і контролювання стану ліфтів, ескалаторів та пасажирських конвеєрів | Чинний з 01.01.2007 р. (Наказ ДС від 21.10.2005 р. № 306) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ EN 656:2005 | Газові котли центрального опалювання. Котли типу В номінальної теплопродуктивності від 70 кВт до 300 кВт | Чинний з 01.01.2007 р. (Наказ ДС від 12.12.2005 р. № 418) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ EN 677-2001 | Котли центрального опалювання газові. Спеціальні вимоги для конденсаційних котлів з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт | Чинний з 01.10.2003 р. (Наказ ДС від 28.12.2001 р. № 656) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ EN 1196:2004 | Повітронагрівачі газові побутові і непобутові. Додаткові вимоги до конденційних повітронагрівачів | Чинний з 01.04.2006 р. (Наказ ДС від 15.11.2004 р. № 258) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ EN 1886:2005 | Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Кондиціонери повітря центральні. Механічні характеристики. Випробування | Чинний з 01.07.2006 р. (Наказ ДС від 14.05.2005 р. № 91) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ EN 12015:2003 | Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Несприйнятливість | Чинний з 01.07.2005 р. (Наказ ДС від 08.02.2005 р. № 42) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ EN 12599:2006 | Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Процедури випробування та методи вимірювання під час здавання в експлуатацію систем вентиляції та кондиціонування повітря | Чинний з 01.07.2006 р. (Наказ ДС від 14.05.2005 р. № 91) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ ІЕС 60335-2-21:2004 | Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Частина 2-21. Додаткові вимоги до акумуляційних водонагрівачів | Чинний з 01.01.2006 р. (Наказ ДС від 02.08.2004 р. № 169) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ ІЕС 60335-2-84:2003 | Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Частина 2-84. Додаткові вимоги до туалетів | Чинний з 01.07.2004 р. (Наказ ДС від 11.06.2003 р. № 102) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ ІЕС 60335-2-88:2003 | Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Частина 2-88. Додаткові вимоги до зволожувачів, призначених для застосування в опалювальних і вентиляційних системах або системах кондиціонування повітря | Чинний з 01.01.2005 р. (Наказ ДС від 16.12.2003 р. № 235) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ ІЕС 60687:2004 | Лічильники активної електроенергії змінного струму. Класи точності 0,2s та 0,5s | Чинний з 01.07.2005 р. (Наказ ДС від 30.04.2004 р. № 85) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ ІЕС 61036:2001 | Лічильники статичної активної електроенергії змінного струму. (Класи точності 1 та 2) | Чинний з 01.07.2003 р. (Наказ ДС від 12.03.2002 р. № 145) |
|  | 120 | 003 |

36

В 2.6

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ ІЕС 61038:2002 | Вимірювання електричні. Тарифікація і контроль навантаження. Особливі вимоги до реле часу | Чинний з 01.07.2003 р. (Наказ ДС від 12.06.2002 р. № 357) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ IЕС 61268:2001 | Лічильники реактивної енергії змінного струму статичні (класів точності 2 та 3) | Чинний з 01.01.2003 р. (Наказ ДС від 28.12.2001 р. № 659) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 2200-93 | Пальники газові інфрачервоного випромінювання. Загальні технічні умови | Чинний з 01.07.94 р. (Наказ ДС від 07.07.93 р. № 94) Зміна № 1 – ІПС – 8-2000 |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 3186-95 | Системи вентиляційні. Методи випробування повітряних фільтрів | Чинний з 01.07. 97 р. (Наказ ДС від 31.08.96 р. № 291) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 3492-96 | Повітронагрівачі. Загальні технічні умови | Чинний з 01.07. 1999 р. (Наказ ДС від 16.03.98 р. № 165) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 3493-96 | Системи вентиляційні. Фільтри повітряні. Типи і основні параметри | Чинний з 01.07.99 р. (Наказ ДС від 30.12.96 р. № 579) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 3580-97 | Лічильники холодної та гарячої води крильчасті. Загальні технічні умови | Чинні з 01.07.98 р. (Наказ ДС від 30.12.97 р. № 612) Зміна № 1 – ІПС –7-98 Зміна № 2 – ІПС – 2-2003 |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 4319:2004 | Повітряні фільтри до загальної вентиляції. Визначення характеристик фільтрування | Чинний з 01.10.2005 р. (Наказ ДС від 5.07.2004 р. № 132) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 4359:2004 | Опалювачі рідкопаливні з випарними пальниками. Загальні технічні умови | Чинний з 01.04.2006 р. (Наказ ДС від 15.11.2004 р. № 258) |
|  | 120 | 003 |
| В 2.6. Конструкції будинків і споруд Конструкции зданий и сооружений |
| ДБН 298-92 | Проектирование и выполнение изоляции наружных стыков крупнопанельных зданий | Чинні з 01.07.92 р. (Наказ від 06.03.92 р. № 28) На заміну РСН 298-84 |
|  | 004 | 003 |
| ДБН 338-92 | Проектування, улаштування та експлуатація індустріальних безрулонних дахів житлових та громадських будинків | Чинні з 01.07.92 р. (Наказ від 09.04.92 р. № 40) На заміну РСН 338-85 |
|  | 004 | 003 |

37

В 2.6

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.6-2-95 | Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови | Чинний з 01.07.95 р. (Наказ від 06.04.95 р. № 68) На заміну ГОСТ 13015.0-83, ГОСТ 13015.1-81, ГОСТ 13015.2-81, ГОСТ 13015.3-81, ГОСТ 13015.4-81, РСТ 5026-84 Зміна № 1 чинна з 01.04.98 р. (Наказ від 30.01.98 р. № 23, видана окремим виданням) |
|  | 023 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93) | Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови | Чинний з 01.07.95 р. (Наказ від 06.04.95 p. № 65) На заміну ГОСТ 22233-83 |
|  | 064 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.6-4-95 (ГОСТ 22904-93) | Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури | Чинний з 01.07.95 p. (Наказ від 06.04.95 p. № 65) На заміну ГОСТ 22904-78 |
|  | 023 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.6-5-97 (ГОСТ 5088-94) | Завіси сталеві для дерев'яних вікон та дверей. Технічні умови | Чинний з 01.01.98 p. (Наказ від 15.09.97 р. № 157) На заміну ГОСТ 5088-78 |
|  |  | 003 |
| ДБН В.2.6-6-95 | Проектування, будівництво та експлуатація будинків системи "ПЛАСТБАУ" | Чинні з 01.02.95 р. (Наказ від 25.01.95 р. № 14) Введено вперше |
|  | 014 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) | Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантажуванням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості | Чинний з 01.04.96 р. (Наказ від 16.11.95 р. № 224) На заміну ГОСТ 8829-85 |
|  | 023 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.6-8-95 (ГОСТ 30245-94) | Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні і прямокутні для будівельних конструкцій. Технічні умови | Чинний з 01.04.96 р. (Наказ від 16.11.95 р. № 224) Введено вперше |
|  | 064 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94) | Профілі сталеві листові гнуті з трапецієподібними гофрами для будівництва. Технічні умови | Чинний з 01.04.96 р. (Наказ від 16.11.95 р. № 224) На заміну ГОСТ 24045-86 |
|  | 064 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.6-10-96 | Конструкції сталеві будівельні. Методи випробування навантажуванням | Чинний з 01.04.97 р. (Наказ від 18.12.96 р. № 219) Введено вперше |
|  | 064 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.6-11-97 | Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови | Чинний з 01.07.97 р. (Наказ від 06.02 97 р. № 15) Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.07.2002 р. (Наказ від 11.04.2002 р. № 70, Збірник змін за 2002 р.) |
|  | 014 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (ГОСТ 538-2001) | Вироби замкові та скоб'яні. Загальні технічні умови | Чинний з 01.08.2006 р. (Наказ від 18.04.2006 р. № 126) На заміну ДСТУ Б В.2.6-13-97 |
|  | 011 | 003 |

38

В 2.6

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН В.2.6-14-97 | Покриття будинків і споруд | Чинні з 01.01.98 р. (Наказ від 07.05.97 р. № 76) На заміну: СНиП ІІ-26-76; розділу "Кровли" СНиП 3.04.01-87; ВСН 10-89; РСН 295-89; РСН 353-90; розділу "Кровли" РСН 355-91 Зміна № 1 чинна з 01.01.2000 р. (Наказ від 01.10.99 р. № 237, Збірник змін за 1994-2000 pp.) Зміна № 3 чинна з 01.04.2005 р. (Наказ від 21.10.2004 р. № 195, Збірник змін за 2004 р.) Поправка – Збірник змін за 2002 р.) |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.6-15-99 | Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови | Чинний з 01.07.2000 р. (Наказ від 03.12.99 р. № 291 ) Введено вперше |
|  | 014 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.6-16-2000 (ГОСТ 301 09-94) | Двері дерев'яні. Методи випробувань на опір злому | Чинний з 01.07.2000 р. (Наказ від 23.02.2000 р. № 33) Введено вперше Поправка – Збірник змін за 2001 р. |
|  | 014 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602. 1-99) | Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі | Чинний з 01.01.2001 р. (Наказ від 09.10.2000 р. № 226) На заміну ГОСТ 26602-85, СТ СЭВ 4183-83 |
|  | 023 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.6-18-2000 (ГРСТ 26602.2-99) | Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро- та водопроникності | Чинний з 01.01.2001 р. (Наказ від 09.10.2000 р. № 226) На заміну ГОСТ 25891-83 (в частині лабораторних випробувань), ГОСТ 28799-90, СТ СЭВ 4184-83 |
|  | 023 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) | Блоки віконні та дверні. Метод визначення звукоізоляції | Чинний з 01.01.2001 р. (Наказ від 09.10.2000 р. № 226) Введено вперше |
|  | 023 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.6-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) | Блоки віконні та дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла | Чинний з 01.01.2001 р. (Наказ від 09.10.2000 р. № 226) Введено вперше |
|  | 023 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.6-21-2000 (ГОСТ 19330-99) | Стояки залізобетонні для опор контактної мережі залізниць. Технічні умови | Чинний з 01.01.2001 р. (Наказ від 09.10.2000 р. № 226) На заміну ГОСТ 19330-91 |
|  | 023 | 003 |
| ДБН В.2.6-22-2001 | Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей | Чинні з 01.01.2002 р. (Наказ від 14.09.2001 р. № 184) Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.04.2007 р. (Наказ від 22.12.2006 р. № 422, Збірник змін за 2006 р.) |
|  | 067 | 067 |
| ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) | Блоки віконні. Загальні технічні умовия | Чинний з 01.01.2002 р. (Наказ від 26.09.2001 р. № 192) На заміну ГОСТ 23166-78 |
|  | 014 | 003 |

39

В 2.6

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99) | Блоки віконні дерев'яні зі склопакетами. Технічні умови | Чинний з 01.04.2002 р. (Наказ від 31.08.2001 р, № 170) На заміну ГОСТ 24700-81 Поправка – Збірник змін за 2002 р. |
|  | 014 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.6-25-2003 | Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Загальні технічні вимоги | Чинний з 01.07.2003 р. (Наказ від 24.02.2003 р. № 13) Введено вперше |
|  | 023 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.6-26-2004 (ГОСТ 30779-2001) | Склопакети будівельного призначення. Метод визначення опору атмосферним впливам і оцінки довговічності | Чинний з 01.01.2005 р. (Наказ від 20.07.2004 р. № 150) Введено вперше |
|  | 070 | 070 |
| ДСТУ Б В.2.6-27:2005 | Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Види випробувань | Чинний з 01.10.2006 р. (Наказ від 04.05.2006 р. № 158) Введено вперше |
|  | 023 | 023 |
| ДСТУ Б В.2.6-28:2006 (ГОСТ 5089-2003) | Замки і заскочки для дверей. Технічні умови | Чинний з 01.08.2006 р. (Наказ від 18.04.2006 р. № 125) На заміну ДСТУ Б В.2.6-1-95 |
|  | 011 | 011 |
| ДСТУ Б В.2.6-29:2006 (ГОСТ 19091-2000) | Замки і заскочки для дверей. Методи випробувань | Чинний з 01.08.2006 р. (Наказ від 18.04.2006 р. № 125) На заміну ГОСТ 19091-82 та ГОСТ 23306-87 |
|  | 011 | 011 |
| ДСТУ Б В.2.6-30:2006 | Профілі з алюмінієвих сплавів з термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови | Чинний з 01.02.2007 р. (Наказ від 30.08.2006 р. № 291) Введено вперше |
|  | 014 | 003 |
| ДБН В.2.6-31.2006 | Теплова ізоляція будівель | Чинний з 01.04.2007 р. (Наказ від 09.09.2006 р. № 301) На заміну СНиП ІІ-3-79, накази від 27.12.1993 р. № 247, від 30.12.1993 р. № 253 та від 29.12.1984 р. № 105 |
|  | 023 | 003 |
| ДСТУ 1552-91 | Гаражі металеві розбірні. Загальні технічні умови | Чинний з 01.01.93 р. (Наказ ДС від 24.12.91 р. № 59) |
|  | 120 |  |
| ДСТУ EN 383-2003 | Конструкції з пиломатеріалу. Методи випробування. Визначення міцності з'єднання і оцінювання основи для шрифтових кріпильних елементів | Чинний з 01.10.2004 р. (Наказ ДС від 31.10.2003 р. № 189) Зміна № 1 чинна з 01.07.2005 – (ІПС – 2-2005) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ EN 1629:2005 | Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість щодо динамічного навантаження | Чинний з 01.01.2006 р. (Наказ ДС від 28.10.2004 р. № 237) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ EN 1630:2005 | Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість щодо спроб ручного зламування | Чинний з 01.01.2006 р. (Наказ ДС від 28.10.2004 р. № 237) |
|  | 120 | 003 |

40

В 2.6

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| РСТ УССР 1787-89 | Ворота та хвіртки металеві. Загальні технічні умови | Чинний з 01.01.90 p. (Постанова ДП від 27.04.89 p. № 16) Зміна № 1 – ИУРСТ – 12-90 |
|  | 120 | 003 |
| РСТУССР 1794-83 | Огорожі металеві. Секції. Опори. Технічні умови | Чинний з 01.01.85 р. (Постанова ДП від 26.09.83 р. № 83) Зміна № 1 – ИУРСТ – 8-85 Зміна № 2 – ИУРСТ – 6-89 Зміна № 3 – ИУРСТ – 9-89 Зміна № 4 – ИУРСТ – 3-91 |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1833-78 | Стовпи залізобетонні для парканів. Загальні технічні умови | Чинний з 01.01.89 р. (Постанова ДП від 23.08.88 р. № 34) |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1900-87 | Павільйони збірно-розбірні. Загальні технічні умови | Чинний з 01.07.87 р. (Постанова ДП від 27.03.87 р. № 23) |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1927-88 | Кіоски. Загальні технічні умови | Чинний з 01.07.89 р. (Постанова ДП від 30.11.88 р. № 46) |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1930-83 | Кільця та секції для колодязів. Технічні умови | Чинний з 01.01.84 р. (Постанова ДП від 23.03.83 р. № 24) Зміна № 1 – ИУРСТ – 7-88 |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1974-87 | Стовпи дерев'яні для шпалер виноградних та огорож. Загальні технічні умови | Чинний з 01.07.87 р. (Постанова ДП від 24.01.87 р. № 3) Зміна № 1 – ИУРСТ –11-91 |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 5010-91 | Стойки железобетонные виноградных шпалер. Технические условия | Чинний з 01.07.91 р. (Наказ № 48 від 12.04.91 р.) |
|  | 023 | 003 |
| РСН 199-88/ Госстрой УССР | Инструкция по заводскому изготовлению и применению в строительстве сборных железобетонных комплексных плит покрытия отапливаемых производственных зданий | Чинні з 01.07.88 р. (Наказ № 82 від 16.05.88 р.) |
|  | 021 | 003 |
| РСН 302-85/ Госстрой УССР | Технология отделки наружных стеновых панелей и деталей фасадов зданий в заводских условиях | Чинні з 01.01.86 р. (Наказ № 211 від 20.12.86 р.) |
|  | 004 | 003 |
| РСН 311-86/ Госстрой УССР | Технология изготовления конструкций из высокопрочных бетонов | Чинні з 01.07.86 р. (Наказ № 108 від 23.06.86 р.) |
|  | 023 |  |
| РСН 316-88/ Госстрой УССР | Технология и механизация строительства противофильтрационных завес и монолитных несущих стен способом "стена в грунте" | Чинні з 01.01.89 р. (Наказ № 157 від 21.11.88 р.) |
|  | 004 | 003 |
| РСН 317-86/ Госстрой УССР | Технология изготовления блоков из конструктивного ячеистого силикатного бетона автоклавного твердения для стен жилых и гражданских зданий | Чинні з 01.07.86 р. (Наказ № 104 від 16.06.86 р.) |
|  | 023 | 003 |

41

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| РСН 339-86/ Госстрой УССР | Определение несущей способности инвентарных свай методом ускоренных циклических испытаний статическими нагрузками | Чинні з 01.01.87 р. (Наказ № 109 від 23.06.86 р.) |
|  | 099 | 003 |
| РСН 346-87/ Госстрой УССР | Технология производства работ по устройству оснований пола из гипсокартонных листов | Чинні з 01.01.87 р. (Наказ № 162 від 28.09.87 р.) |
|  | 004 | 003 |
| РСН 348-88/ Госстрой УССР | Устройство ячеистобетонных полов из индустриальных изделий в сельскохозяйственных производственных зданиях | Чинні з 01.01.88 р. (Наказ № 217 від 22.12.87 р.) |
|  | 005 | 003 |
| РСН 352-89/ Госстрой УССР | Проектирование, устройство и эксплуатация гидроизоляционных покрытий из стеклоцемента | Чинні з 01.07.89 р. (Наказ № 60 від 30.05.89 р.) |
|  | 004 | 003 |
| РСН 355-91/ Госстрой УССР | Проектирование и выполнение герметизации стыков и гидрозащиты поверхностей с применением бутилкаучуковых мастик | Чинні з 01.04.91 р. (Наказ № 22 від 07.02.91 р.) |
|  | 004 | 003 |
| В 2.7. Будівельні матеріали Строительные материалы |
| ДСТУ Б В.2.7-1-93 | Фосфогіпс рядовий. Технічні умови | Чинний з 01.01.94 р. (Наказ від 16.08.93 р. № 139) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-2-93 | Фосфогіпс кондиційний для виробництва гіпсового в'яжучого та штучного гіпсового каменю. Технічні умови | Чинний з 01.01.94 р. (Наказ від 16.08.93 р. № 139) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-3-93 | Камінь гіпсовий штучний із фосфогіпсу. Технічні умови | Чинний з 01.01.94 р. (Наказ від 16.08.93 р. № 139) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-4-93 | В'яжуче гіпсове із фосфогіпсу. Технічні умови | Чинний з 01.01.94 р. (Наказ від 16.08.93 р. № 139) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-5-93 | Кахлі пічні. Технічні умови | Чинний з 01.01.94 р. (Наказ від 16.08.93 р. № 140) На заміну РСТ 5008-73 |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-6-94 | Черепиця бетонна. Технічні умови | Чинний з 01.01.94 р. (Наказ від 15.03.94 р. № 54) Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.08.2001 р. (Наказ від 18.07.2001 р. № 145, Збірник змін за 2001 р.) Поправка – Збірник змін за 2002 р. |
|  | 005 | 003 |

42

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-7-94 | Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови | Чинний з 01.04.94 р. (Наказ від 15.03.94 р. № 55) Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.08.2001 р. (Наказ від 18.07.2001 р. № 145, Збірник змін за 2001 р.) Поправка – Збірник змін за 2002 р. Зміна № 2 чинна з 01.10.2006 р. (Наказ від 06.05.2006 р. № 162, Збірник змін за 2006 р.) |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-8-94 | Плити пінополістирольні. Технічні умови | Чинний з 01.07.94 р. (Наказ від 24.03.94 р. № 64) На заміну ГОСТ 15588-86 Зміна № 1 чинна з 01.03.96 р. (Наказ від 30.01.98 p. № 23, БУ № 1-1998) |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-9-94 | Сировина глиниста органо-мінеральна з відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення для керамічних виробів. Технічні умови | Чинний з 01.04.94 р. (Наказ від 30 03.94 р. № 75) На заміну РСТ 5023-82 |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-10-95 (ГОСТ 30062-93) | Арматура стержньова для залізобетонних конструкцій. Вихроструминний метод контролю характеристик міцності | Чинний з 01.03.95 р. (Наказ від 27.01.95 р. № 18) Введено вперше |
|  | 023 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-11-94 | Добавки для виробництва штучних пористих заповнювачів. Класифікація | Чинний з 01.08.94 р. (Наказ від 01.08.94 р. № 8) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-12-94 | Сировина для виробництва пористих заповнювачів. Класифікація | Чинний з 01.10.94 р. (Наказ від 01.09.94 р. № 26) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-13-95 (ГОСТ 26302-93) | Скло. Методи визначення коефіцієнтів направленого пропускання і відбиття світла | Чинний з 01.03.95 р. (Наказ від 27.01.95 р. № 18) На заміну ГОСТ 26302-84 |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-14-94 | Сировина глиниста для виробництва керамзитового гравію та піску. Технічні умови | Чинний з 01.01.95 р. (Наказ від 03.11.94 р. № 65) На заміну РСТ 5001-37 |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-15-95 | Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні. Технічні умови | Чинний з 01.07.95 р. (Наказ від 03.03.95 р. № 42) На заміну ТУ 21 України 517-95, ТУ 21 України 0294349-32-94 |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-16-95 | Матеріали стінові кам'яні. Номенклатура показників якості | Чинний з 01.07.95 р. (Наказ від 06.04.95 р. № 67) На заміну ГОСТ 4.206-83 |
|  | 005 | 003 |

43

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-17-95 | Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови | Чинний з 01.07.95 р. (Наказ від 06 04.95 р. № 67) На заміну ГОСТ 9757-90 Зміна № 1 чинна з 01.08.2001 р. (Наказ від 18.07.2001 р. № 145, Збірник змін за 2001 р.) Поправка – Збірник змін за 2001 р. |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-18-95 | Бетони легкі. Загальні технічні умови | Чинний з 01.07.95 р. (Наказ від 06.04 95 р. № 69) На заміну ГОСТ 25820-83 |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) | Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість | Чинний з 01.09.96 р. (Наказ від 03.04.96 р. № 50) На заміну СТ СЭВ 382-76, СТ СЭВ 2437-80 Поправка – БУ № 5-1997 р. |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-20-95 | Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвуко-ізолюючій підоснові. Технічні умови | Чинний з 01.07.95 р. (Наказ від 03.03.95 р. № 42) На заміну ГОСТ 18108-80 Поправка – Збірник змін за 2001 р. |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-21-95 | Лінолеум полівінілхлоридний багатошаровий та одношаровий без підоснови. Технічні умови | Чинний з 01.07.95 р. (Наказ від 03.03.95 р. № 42) На заміну ГОСТ 14632-79 |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-22-95 | В'яжучі композиційні низькоактивні безклінкерні. Загальні технічні умови | Чинний з 01.01.96 р. (Наказ від 28.04.95 р. № 96) Введено вперше |
|  | 021 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-23-95 | Розчини будівельні. Загальні технічні умови | Чинний з 01.01.96 р. (Наказ від 23.06.95 р. № 129) На заміну ГОСТ 28013-89, ГОСТ 4.233-86 Поправка – БУ № 3-1997 р. |
|  | 071 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-24-95 | В'яжуче шлаколужне. Технічні умови | Чинний з 01.01.96 р. (Наказ від 23.04.95 р. № 129) На заміну РСТ 5024-89 |
|  | 007 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-25-95 | Бетони важкі шлаколужні. Технічні умови | Чинний з 01.01.96 р. (Наказ від 23.04.95 р. № 129) На заміну РСТ 5025-89 |
|  | 007 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-26-95 | Сировина глиниста. Метод визначення чутливості глин до сушіння | Чинний з 01.01.96 р. (Наказ від 07.07.95 р. № 134) Введено вперше |
|  | 007 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-27-95 | Пісок із вапняків-черепашників для будівельних робіт. Технічні умови | Чинний з 01.01.96 р. (Наказ від 14.09.95 р № 188) На заміну РСТ 5014-82 |
|  | 005 | 003 |

44

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-28-95 | Черепиця керамічна. Технічні умови | Чинний з 01.01.96 р. (Наказ від 14.09.95 р. № 188) Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.07.97 р. (Наказ від 27.06.97 р. № 102, Збірник змін за 1994-2000 pp.) |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-29-95 | Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація | Чинний з 01.01.96 р. (Наказ від 14.09.95 р. № 188) На заміну ГОСТ 25137 в частині вимог до дрібних заповнювачів Поправка – Збірник змін за 2001 р. |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-30-95 | Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних шляхів. Технічні умови | Чинний з 01.01.96 р. (Наказ від 14.09.95 р. № 188) На заміну ГОСТ 25607-83 |
|  | 043 | 003 |
| ДБН В.2.7-31-95 | Порядок визначення запасів родовищ піску та гравію | Чинний з 01.01.96 р. (Наказ від 14.09.95 р. № 188) Введено вперше |
|  | 072 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-32-95 | Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови | Чинний з 01.01.96 р (Наказ від 31.10.95 р. № 211) На заміну ГОСТ 8736-85, ОСТ 21-1-80, ТУ 218 УССР 438-92 |
|  | 007 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-33-2001 | Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови | Чинний з 01.04.2002 р. (Наказ від 31.10.2001 р. № 206) На заміну ДСТУ Б В.2.7-33-95 |
|  | 021 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-34-2001 | Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови | Чинний з 01.01.2002 р. (Наказ від 31.10.2001 р. № 206) На заміну ДСТУ Б В.2.7-34-95 |
|  | 021 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-35-95 | Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови | Чинний з 01.01.96 р. (Наказ від 31.10.95 р. № 211) Введено вперше |
|  | 021 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-36-95 | Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови | Чинний з 01.01.96 р. (Наказ від 31.10.95 р. № 211) Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.01.99 р. (Наказ від 02.12.98 р. № 278, Збірник змін за 1994-2000 р.) |
|  | 021 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-37-95 | Плити та вироби із природного каменю. Технічні умови | Чинний з 01.01.96 р. (Наказ від 31.10.95 р. № 211) На заміну ГОСТ 9480-89, ГОСТ 23342-91 |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94) | Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробувань | Чинний з 01.09.96 р. (Наказ від 03.04.96 р. № 50) На заміну ГОСТ 17177-87 |
|  | 005 | 003 |

45

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94) | Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для бетонів. Технічні умови | Чинний з 01.04.96 р. (Наказ від 16.11.95 р. № 224) На заміну ГОСТ 5578-76 В частині методів хімічного аналізу замінений на ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97) |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-40-95 (ГОСТ 30256-94) | Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності циліндричним зондом | Чинний з 01.04.96 p. (Наказ від 16.11.95 р. № 224) Введено вперше |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-41-95 (ГОСТ 30290-94) | Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності поверхневим перетворювачем | Чинний з 01.04.96 р. (Наказ від 16.11.95 р. № 224) Введено вперше |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-42-97 | Методи визначення водопоглинання, густини і морозостійкості будівельних матеріалів і виробів | Чинний з 01.07.97 р. (Наказ від 18.03.97 р. № 38) На заміну ГОСТ 7025-91, ТУ 21 Україна 525-92 Зміна № 1 чинна з 01.08.2001 р. (Наказ від 18.07.2001 р. № 145, Збірник змін за 2001 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-43-96 | Бетони важкі. Технічні умови | Чинний з 01.01.97 р. (Наказ від 02.09.96 р. № 157) На заміну ГОСТ 26633-91 Зміна № 1 чинна з 01.07.2006 р. (Наказ від 27.04.2006 р. № 148, Збірник змін за 2006 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-44-96 | Цементи. Відбір і підготовка проб | Чинний з 01.01.97 р. (Наказ від 02.09.96 р. № 157) На заміну СТ СЭВ 3477-81 Зміна № 1 чинна з 01.07.2002 р. (Наказ від 07.05.2002 р. № 87, Збірник змін за 2002 р.) |
|  | 074 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-45-96 | Бетони ніздрюваті. Технічні умови | Чинний з 01.01.97 р, (Наказ від 03.10.96 р. № 178) На заміну ГОСТ 25485-89 |
|  | 021 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-46-96 | Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови | Чинний з 01.01.97 р. (Наказ від 03.10.96 р. № 178) На заміну ГОСТ 10178-85 та ГОСТ 22266-76 в частині вимог до пуцоланових цементів Зміна № 1 чинна з 01.07.2002 р. (Наказ від 07.05.2002 р. № 87, Збірник змін до 2002 р.) Поправка – Збірник змін за 2001 р. |
|  | 074 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) | Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги | Чинний з 01.04.97 р. (Наказ від 01.11.96 р. № 189) На заміну ГОСТ 10060-87 |
|  | 023 | 003 |

46

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) | Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостійкості | Чинний з 01.04.97 р. (Наказ від 01.11.96 р. № 189) На заміну ГОСТ 10060-87 |
|  | 023 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) | Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні | Чинний з 01.04.97 p. (Наказ від 01.11.96 p. № 189) На заміну ГОСТ 10060-87 |
|  | 023 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-50-96 (ГОСТ 10060.3-95) | Бетони. Дилатометричний метод прискореного визначення морозостійкості | Чинний з 01.04.97 р. (Наказ від 01.11.96 р. № 189) Введено вперше |
|  | 023 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-51-96 (ГОСТ 10060.4-95) | Будівельні матеріали. Бетони. Структурно-механічний метод прискореного визначення морозостійкості | Чинний з 01.04.97 р. (Наказ від 01.11.96 р. № 189) Введено вперше |
|  | 062 | 003 |
| ДСТУ В В.2.7-52-96 (ГОСТ 18124-95) | Листи азбестоцементні плоскі. Технічні умови | Чинний з 01.04.97 р. (Наказ від 01.11.96 р. № 189) На заміну ГОСТ 18124-75 |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-53-96 (ГОСТ 30340-95) | Листи азбестоцементні хвилясті. Технічні умови | Чинний з 01.04.97 р. (Наказ від 01.11.96 р. № 189) На заміну ГОСТ 16233-77, ГОСТ 20430-84 Поправка – БУ № 4-1 997 р. |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-54-96 (ГОСТ 30301-95) | Вироби азбестоцементні. Правила приймання | Чинний з 01.04.97 р. (Наказ від 01.11.96 р. № 189) Введено вперше |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-55-96 (ГОСТ 21485-94) | Бачки змивні і арматура до них. Загальні технічні умови | Чинний з 01.04.97 р. (Наказ від 01.11.96 р. № 189) На заміну ГОСТ 21485.0-76, ГОСТ 21485.1-76, ГОСТ 21485.2-76, ГОСТ 21485.3-76 |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-56-96 (ГОСТ 10499-95) | Вироби теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна. Технічні умови | Чинний з 01.04.97 p. (Наказ від 01.11.96 p. № 189) На заміну ГОСТ 10499-78 |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-57-96 (ГОСТ 30353-95) | Підлоги. Метод випробування на стійкість до ударних дій | Чинний з 01.04.97 р. (Наказ від 01.11.96 р. № 189) Введено вперше |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-58-97 (ГОСТ 30246-94) | Прокат тонколистовий рулонний із захисно-декоративним лакофарбовим покриттям для будівельних конструкцій. Технічні умови | Чинний з 01.01.98 р. (Наказ від 15.09.97 р. № 157) Введено вперше |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-59-97 | Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів. Загальні технічні умови | Чинний з 01.07.97 р. (Наказ від 11.03.97 р. № 32) На заміну ГОСТ 9479-84 |
|  | 015 | 003 |

47

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-60-97 | Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Класифікація | Чинний з 01.07.97 р. (Наказ від 11.03.97 р. № 32) На заміну ГОСТ 9169-75 |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-61-97 | Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови | Чинний з 01.07.98 р. (Наказ від 11.03.97 р. № 32) На заміну ГОСТ 530-80, ГОСТ 7484-78 Зміна № 1 чинна з 01.07.2002 р. (Наказ від 11.04.2002 р. № 70, Збірник змін за 2002 р.) Поправка – БУ № 1-1998 р. |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-62-97 (ГОСТ 25226-96) | Щебінь і пісок перлітові для виробництва спученого перліту. Технічні умови | Чинний з 01.01.98 р. (Наказ від 15.09.97 р. № 157) На заміну ГОСТ 25226-82 Поправка – БУ № 1-1999 р. |
|  | 005 | 003 |
| ДБН В.2.7-63-97 | Застосування в будівництві і будіндустрії гранульованих шлаків і шлакопемзових відсівів феросплавного виробництва | Чинний з 01.04.98 р. (Наказ від 30.12.97 р. № 66) На заміну РСН 329-88 |
|  | 021 | 003 |
| ДБН В.2.7-64-97 | Правила застосування хімічних добавок в бетонах і будівельних розчинах | Чинний з 01.04.98 р. (Наказ від 30.12.97 р. № 66) На заміну РСН 345-87 Поправка – Збірник змін за 2002 р. |
|  | 021 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-65-97 | Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Класифікація | Чинний з 01.04.98 р. (Наказ від 30.12.97 р. № 66) На заміну ГОСТ 24211-91 |
|  | 021 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-66-98 | Цементи. Номенклатура показників якості | Чинний з 01.07.98 р. (Наказ від 30.03.98 р. № 65) На заміну ГОСТ 4.214-80 |
|  | 074 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-67-98 (ГОСТ 13996-93) | Плитки керамічні фасадні і килими з них. Технічні умови | Чинний з 01.10.98 р. (Наказ від 25.05.98 р. № 110) На заміну ГОСТ 13996-84 |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-68-98 (ГОСТ 30548-97) | Полотна неткані (підоснова) для лінолеуму. Методи випробувань | Чинний з 01.10.98 р. (Наказ від 25.05.98 р. № 110) На заміну ГОСТ 26603-85 та в частині методів випробувань – на заміну ГОСТ 26604-85 |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96) | Добавки для бетонів. Методи визначення ефективності | Чинний з 01.01.99 р. (Наказ від 25.05.98 р. № 110) Введено вперше |
|  | 023 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97) | Матеріали будівельні. Метод випробування на розповсюдження полум'я | Чинний з 01.01.99 р. (Наказ від 25.05.98 р. № 110) Введено вперше |
|  | 015 | 003 |

48

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) | Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань | Чинний з 01.01.99 р. (Наказ від 25.05.98 р. № 110) На заміну ГОСТ 8269-87 та в частині методів фізико-механічних випробувань – на заміну ГОСТ 3344-83 та ГОСТ 7392-85 Поправка – Збірник змін за 2005 р. |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97) | Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи хімічного аналізу | Чинний з 01.01.99 р. (Наказ від 25.05.98 р. № 110) На заміну ГОСТ 25592-91 , ГОСТ 25818-91 та в частині методів хімічного аналізу – на заміну ДСТУ Б В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94) |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-73-98 | Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови | Чинний з 01.01.99 р. (Наказ від 28.10.98 р. № 247) Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.08.2001 р. (Наказ від 18.07.2001 р № 145, Збірник змін за 2001 р.) Поправка – Збірник змін за 2001 р. |
|  | 080 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-74-98 | Крупні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація | Чинний з 01.01.99 р. (Наказ від 25.08.98 р. № 185) На заміну ГОСТ 25137-82 в частині вимог до крупних заповнювачів Поправка – Збірник змін за 2001 р. |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-75-98 | Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови | Чинний з 01.01.99 р. (Наказ від 25.08.98 р. № 185) На заміну ГОСТ 8267-82, ГОСТ 8268-82, ГОСТ 10260-82, ГОСТ 23254-78, ГОСТ 26873-86 |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-76-98 | Пісок для будівельних робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови | Чинний з 01.01.99 р. (Наказ від 25.08.98 р. № 185) Введено вперше |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-77-98 | Мастики герметизуючі бутилкаучукові. Технічні умови | Чинний з 01.01.99 p. (Наказ від 03.12.98 р. № 279) На заміну РСТ 5018-86 |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-78-98 | Матеріал герметизуючий бутилрегенератний. Технічні умови | Чинний з 01.01.99 р. (Наказ від 03.12.98 р. № 279) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-79-98 | Мастики гідроізоляційні бутилкаучукові та бітумно-бутилкаучукові Технічні умови | Чинний з 01.01.99 р. (Наказ від 03.12.98 р. № 279) На заміну РСТ 5032-91, ТУ 38.514361-91 |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-80-98 | Цегла та камені силікатні Технічні умови | Чинний з 01.03.99 р (Наказ від 03.12.98 р. № 279) На заміну ГОСТ 379-79 |
|  | 005 | 003 |

49

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-81-98 | Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла та кам'яних матеріалів | Чинний з 01.03.99 р. (Наказ від 03.12.98 р. № 279) Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.01.2006 р. (Наказ від 23.08.2005 р. № 143, Збірник змін за 2005 р.) |
|  | 081 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-82-99 | В'яжучі гіпсові Технічні умови | Чинний з 01.06.99 р. (Наказ від 03.02.98 р. № 22) На заміну ГОСТ 125-79, ГОСТ 23789-79, ГОСТ 26871-86 |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94) | Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань | Чинний з 01.10.99 p. (Наказ від 11.05.99 р. № 117) На заміну ГОСТ 2678-87 |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-84-99 (ГОСТ 26589-94) | Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань | Чинний з 01.10.99 р. (Наказ від 11.05.99 р. № 117) На заміну ГОСТ 26589-85 |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) | Цементи сульфатостійкі. Технічні умови | Чинний з 01.10.99 р. (Наказ від 11.05.99 р. № 117) На заміну ГОСТ 22266-76 Зміна № 1, що діє тільки в Україні, чинна з 15.04.2000 р. (Наказ від 08.04.2000 р. № 80, Збірник змін за 1994-2000 р.) |
|  | 074 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-86-99 ГОСТ 26798.1-96) | Цементи тампонажні. Методи випробувань | Чинний з 01.01.2000 р. (Наказ від 11.05.99 р. № 117) На заміну ГОСТ 26798.0-65, ГОСТ 26798.1-85, ГОСТ 26798.2-85 |
|  | 103 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-87-99 ГОСТ 26798.2-96) | Цементи тампонажні типів 1-G та 1-Н. Методи випробувань | Чинний з 01.01.2000 p. (Наказ від 11.05.99 р. № 117) Введено вперше |
|  | 103 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-88-99 (ГОСТ 1581-96) | Портландцементи тампонажні. Технічні умови | Чинний з 01.01.2000 р. (Наказ від 11.05.99 р. № 117) На заміну ГОСТ 1581-86 |
|  | 074 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) | Матеріали на основі органічних в'яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань | Чинний з 01.01.2000 р. (Наказ від 13.09.99 р. № 248) На заміну ГОСТ 12801-84 Зміна № 1 чинна з 01.04.2003 р. (Наказ від 05.12.2002 р. № 90, Збірник змін за 2002 р.) |
|  | 043 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-90-99 | Вапно будівельне. Технічні умови | Чинний з 01.01.2000 р. (Наказ від 22.06.99 р. № 150) На заміну ГОСТ 9179-77, ГОСТ 22688-77 |
|  | 015 | 003 |

50

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-91-99 | В'яжучі мінеральні. Класифікація | Чинний з 01.03.99 р. (Наказ від 25.11.98 р. № 273) Введено вперше |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-92-99 | Суміші бетонні і цементобетони дорожні на вапнякових заповнювачах. Технічні умови | Чинний з 01.04.2000 р. (Наказ від 03.11.99 р. № 267) Введено вперше |
|  | 081 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-93-2000 | Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови | Чинний з 01.03.2000 р. (Наказ від 31.01.2000 р. № 20) Введено вперше |
|  | 056 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93) | Вата мінеральна. Технічні умови | Чинний з 01.07.2000 р. (Наказ від 23.02.2000 р. № 33) На заміну ГОСТ 4640-84 |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97) | Листи гіпсокартонні. Технічні умови | Чинний з 01.07.2000 р. (Наказ від 23.02.2000 р. № 33) На заміну ГОСТ 6266-89 Поправка – Збірник змін за 2002 р. Поправка – ИБ № 9 – 2007 р |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) | Суміші бетонні. Технічні умови | Чинний з 01.07.2000 р. (Наказ від 23.02.2000 р. № 33) На заміну ГОСТ 7473-85 |
|  | 023 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ 9573-96) | Плити із мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому теплоізоляційні. Технічні умови | Чинний з 01.07.2000 р. (Наказ від 23.02.2000 р. № 33) На заміну ГОСТ 9573-82 |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94) | Мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні умови | Чинний з 01.07.2000 р. (Наказ від 23.02.2000 р. № 33) На заміну ГОСТ 21880-85 |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-99-2000 (ГОСТ 22950-95) | Плити мінераловатні підвищеної жорсткості на синтетичному зв'язуючому. Технічні умови | Чинний з 01.07.2000 р. (Наказ від 23.02.2000 р. № 33) На заміну ГОСТ 22950-78 |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-100-2000 (ГОСТ 25094-94) | Добавки активні мінеральні для цементів. Методи випробувань | Чинний з 01.07.2000 р. (Наказ від 23.02.2000 р № 33) На заміну ГОСТ 25094-82 |
|  | 103 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97) | Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови | Чинний з 01.07.2000 р. (Наказ від 23.02.2000 р. № 33) На заміну ГОСТ 4.203-79, ГОСТ 2551-75, ГОСТ 23835-79, ГОСТ 26027-85 Поправки – Збірники змін за 2001 p. та за 2002 р. |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-102-2000 | Щебінь і пісок декоративні із скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови | Чинний з 01.07.2000 р. (Наказ від 18.04.2000 р. № 80) Введено вперше |
|  | 021 | 003 |

51

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-103-2000 (ГОСТ 30307-95) | Мастики будівельні полімерні клеючі латексні. Технічні умови | Чинний з 01.10.2000 р. (Наказ від 30.06.2000 р. № 142) Введено вперше |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-104-2000 | Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для виробництва в'яжучих матеріалів. Технічні умови | Чинний з 01.07.2001 р. (Наказ від 14.12.2000 р. № 280) На заміну ГОСТ 4013-82 |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) | Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі | Чинний з 01 07.2001 р. (Наказ від 14.12.2000 р. № 280) На заміну ГОСТ 7076-87 |
|  | 023 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-106-2001 | Герметизуючі нетверднучі полімерні матеріали БУТЕПРОЛ-2М, ТЕГЕРОН. Технічні умови | Чинний з 01.07.2001 р. (Наказ Держбуду України від 06.02.2001 р. № 28) На заміну ТУ 21-29-58-77, ТУ 21-29-87-82 |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99) | Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови | Чинний з 01.01.2002 р. (Наказ від 31.08.2001 р. № 170) На заміну ГОСТ 24866-89 |
|  | 023 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000) | Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови | Чинний з 01.01.2002 р. (Наказ від 31.08.2001 р. № 170) На заміну ГОСТ 4.222-83, ГОСТ 25591-83 |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-109-2001 | Породи карбонатні для виробництва вапна. Технічні умови | Чинний з 01.01.2002 р. (Наказ від 31.08.2001 р. № 170) На заміну ОСТ 21-27-76 |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000) | Скло загартоване будівельне. Технічні умови | Чинний з 01.01.2002 р. (Наказ від 26.09.2001 р. № 192) Введено вперше |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-111-2001 | Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови | Чинний з 01.04.2002 р. (Наказ від 30.11.2001 р. № 215) На заміну ГОСТ 6428-83 Зміна № 1 чинна з 01.01.2003 р. (Наказ від 26.10.2004 р. № 203, Збірник змін за 2004 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-112-2002 | Цементи. Загальні технічні умови | Чинний з 01.07.2002 р. (Наказ від 31.01.2002 р. № 25) На заміну ГОСТ 22236-85 та ГОСТ 22237-85 Зміна № 1 чинна з 01.07.2003 р. (Наказ від 05.05.2003 р. № 48, Збірник змін за 2003 р.) Зміна № 2 чинна з 01.10.2004 р. (Наказ від 21.05.2004 р. № 108, Збірник змін за 2004 р.) Поправка – Збірник змін за 2002 р. |
|  | 088 | 088 |

52

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-113-2002 (ГОСТ 25945-98) | Матеріали і вироби полімерні будівельні герметизуючі нетвердкі. Методи випробувань | Чинний з 01.07.2002 р. (Наказ від 31.01.2002 р. № 26) На заміну ГОСТ 25945-87 |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) | Суміші бетонні. Методи випробувань | Чинний з 01.07.2002 p. (Наказ від 31.01.2002 р. № 26) На заміну ГОСТ 10181.0-81 , ГОСТ 10181.1-81, ГОСТ 10181.2-81, ГОСТ 10181.3-81, ГОСТ 10181.4-81 |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-115-2002 (ГОСТ 30733-2000) | Скло з низькоемісійним твердим покриттям. Технічні умови | Чинний з 01.10.2002 p. (Наказ від 11.04.2002 p. № 70) Введено вперше |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-116-2002 (ГОСТ 30740-2000) | Матеріали герметизуючі для швів аеродромних покриттів. Загальні технічні умови | Чинний з 01.10.2002 p. (Наказ від 11.04.2002 р. № 70) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-117-2002 (ГОСТ 6787-2001) | Плитки керамічні для підлог. Технічні умови | Чинний з 01.10.2002 р. (Наказ від 07.05.2002 р. № 87) На заміну ГОСТ 6787-90 |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001) | Плитки керамічні. Методи випробувань | Чинний з 01.10.2002 р. (Наказ від 07.05.2002 р. № 87) На заміну ГОСТ 27180-86 |
|  | 005 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-119-2003 | Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови | Чинний з 01.07.2003 р. (Наказ від 25.02.2003 р. № 14) На заміну ГОСТ 9128-84 |
|  | 043 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-120-2003 | Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. Загальні технічні умови | Чинний з 01.07.2003 р. (Наказ від 25.02.2003 р. № 14) Введено вперше |
|  | 015 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-121-2003 | Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови | Чинний з 01.01.2004 р. (Наказ від 01.07.2003 р. № 93) На заміну ГОСТ 9128-84 |
|  | 043 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-122-2003 (ГОСТ 111-2001) | Скло листове. Технічні умови | Чинний з 01.10.2003 р. (Наказ від 11.08.2003 р. № 135) На заміну ГОСТ 111-90 |
|  | 015 | 091 |
| ДСТУ Б В.2.7-123-2004 (ГОСТ 30826-2001) | Скло багатошарове будівельного призначення. Технічні умови | Чинний з 01.01.2005 р. (Наказ від 20.07.2004 р. № 150) Введено вперше |
|  | 015 | 070 |
| ДСТУ Б В.2.7-124-2004 | Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови | Чинний з 01.04.2005 р. (Наказ від 07.12.2004 р. № 234) На заміну ГОСТ 25328-82 |
|  | 074 | 074 |

53

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-125:2006 | Матеріали з маломіцних вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови | Чинний з 01.02.2007 р. (Наказ від 16.11.2006 р. № 379) На заміну РСТ УССР 5028-90 |
|  | 043 | 043 |
| ДСТУ Б В.2.7-126:2006 | Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови | Чинний з 01.10.2006 р. (Наказ від 27.04.2006 р. № 219) Введено вперше |
|  | 015 | 015 |
| ДСТУ Б В.2.7-127:2006 | Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови | Чинний з 01.01.2007 р. (Наказ від 03.07.2006 р. № 150) Введено вперше |
|  | 043 | 043 |
| ДСТУ Б В.2.7-128:2006 | Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови | Чинний з 01.01.2007 р. (Наказ від 03.07.2006 р. № 218) Введено вперше |
|  | 074 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-129:2006 | Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови | Чинний з 01.06.2006 р. (Наказ від 22.12.2006 р. № 425) На заміну ГОСТ 18659-81 |
|  | 043 | 043 |
| ДСТУ Б В.2.7-130:2007 | Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови | Чинний з 01.11.2007 р. (Наказ від 05.04.2007 р. № 115) Введено вперше |
| ДСТУ Б В.2.7-131:2007 | Пісок кварцовий. Технічні умови | Чинний з 01.01.2008 р (Наказ від 17.07.2007 р. № 103) Введено вперше |
|  | 008 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-132:2007 | Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Номенклатура показників | Чинний з 01.02.2008 р (Наказ від 30.07.2007 р. № 114) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-133:2007 | Матеріали герметизуючі полімерні отвердіваючі однокомпонентні. Методи випробування | Чинний з 01.02.2008 р. (Наказ від 31.07.2007 р. № 115) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-134:2007 | Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Методи випробування | Чинний з 01.02.2008 р. (Наказ від 30.07.2007 р. № 117) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-135:2007 | Бітуми дорожні модифіковані полімерами. Технічні умови | Чинний з 01.02.2008 р. (Наказ від 3.08.2007 р. № 139) Введено вперше |
|  | 043 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.7-136:2007 | Матеріали для заливки швів і тріщин покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги | Чинний з 01.07.2008 р. (Наказ від 17.12.2007 р. № 372) Введено вперше |
|  | 043 | 003 |
| ДСТУ 2602-94 | Виливки шлакокам'яні. Загальні технічні умови | Чинний з 01.07.95 р. (Наказ ДС від 27.06.94 р. № 161 ) Введено вперше |
|  | 120 | 003 |

54

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ 3819-98 | Паркет маломірний з відходів деревообробних виробництв. Технічні умови | Чинний з 01.01.2000 р. (Наказ ДС від 23.11.98 р. № 939) Введено вперше |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 3841-99 | Щити дерев'яні для підлоги. Технічні умови | Чинний з 01.01.2000 р. (Наказ ДС від 22.02.99 р. № 82) Введено вперше |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 4148-2003 | Бітуми нафтові будівельні. Технічні умови | Чинний з 01.01.2004 р. (Наказ ДС від 24.02.2003 р. № 32) Зміна № 1 – ІПС – 3-2007 Введено вперше |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ ЕN 196-1:2007 | Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності | Чинний з 01.08.2007 р. (Наказ від 05.02.2007 р. № 37) Введено вперше |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ EN 196-3:2007 | Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму | Чинний з 01.08.2007 р. (Наказ від 05.02.2007 р. № 38) Введено вперше |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ ЕN 196-6:2007 | Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонкості помелу | Чинний з 01.08.2007 р. (Наказ від 05.02.2007 р. № 39) Введено вперше |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ EN 984:2005 | Покриви текстильні на підлогу. Метод визначення поверхневої щільності лицьового шару голкопробивних покривів на підлогу | Чинний з 01.01.2007 р. (Наказ ДС від 5.10.2005 р. № 287) Введено вперше |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ ЕN 1341:2007 | Плити з природного каменю.для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування | Чинний з 01.04.2008 р. (Наказ від 27.09.2007 р. № 218) Введено вперше |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ EN 1342:2007 | Брущатка з природного каменю.для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування | Чинний з 01.04.2008 р. (Наказ від 27.09.2007 р. № 218) Введено вперше |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ EN 1343:2007 | Бордюри з природного каменю.для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування | Чинний з 01.04.2008 р (Наказ від 27.09.2007 р. № 218) Введено вперше |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ EN 1467:2007 | Камінь природний. Блоки необроблені. Вимоги | Чинний з 01.04.2008 р. (Наказ від 27.09.2007 р № 218) Введено вперше |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ EN 1468:2007 | Камінь природний. Плити необроблені. Вимоги | Чинний з 01.04.2008 р. (Наказ від 27.09.2007 р. № 218) Введено вперше |
|  | 120 | 003 |

55

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ EN 1469:2007 | Вироби з природного каменю. Облицювальні плити. Вимоги | Чинний з 01.04.2008 р. (Наказ від 27.09.2007 р. № 218) Введено вперше |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ EN 10080:2005 | Сталь для армування бетону. Зварна рифлена арматурна сталь В500. Технічні умови на постачання прутків, мотків і зварної сітки | Чинний з 01.07.2007 р. (Наказ ДС від 21.03.2005 р. № 67) Введений вперше |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ EN 12057:2007 | Вироби з природного каменю. Плитки для підлоги і сходів. Вимоги | Чинний з 01.04.2008 р. (Наказ від 27.09.2007 р. № 218) Введено вперше |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ EN 12058:2007 | Вироби з природного каменю. Модульні плитки. Вимоги | Чинний з 01.04.2008 р. (Наказ від 27.09.2007 р. № 218) Введено вперше |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ EN 12371:2007 | Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості | Чинний з 01.04.2008 р. (Наказ від 27.09.2007 р. № 218) Введено вперше |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ EN 13373:2007 | Методи випробування природного каменю. Визначення геометричних характеристик виробів | Чинний з 01.04.2008 р. (Наказ від 27.09.2007 р. № 218) Введено вперше |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ EN 13755:2007 | Методи випробування природного каменю. Визначення водопоглинання при атмосферному тиску | Чинний з 01.04.2008 р. (Наказ від 27.09.2007 р. № 218) Введено вперше |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1493-83 | Черепиця металева. Технічні умови | Чинний з 01.07.84 р. (Постанова ДП від 13 07.83 р. № 63) Зміна № 1 – ИУРСТ – 12-86 Зміна № 2 – ИУРСТ – 2-88 Зміна № 3 – ИУРСТ – 5-90 |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1542-84 | Заготовки дерев'яні для перекриттів. Технічні умови | Чинний з 01.07.85 р. (Постанова ДП від 26.11.84 р. № 79) |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1573-90 | Щити штакетні для огорож. Загальні технічні умови | Чинний з 01.01.91 р. (Постанова ДП від 24.04.90 р. № 14) |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1599-79 | Гіпс спеціальний. Технічні умови | Чинний з 01.07.80 р. (Постанова ДП від 5.11.79 р. № 80) Зміна № 1 – ИУРСТ – 2-80 Зміна № 2 – ИУРСТ – 11-84 Зміна № 3 – ИУРСТ – 6-89 |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1700-90 | Рамки та бруски дерев'яні для сушіння цегли-сирцю. Технічні умови | Чинний з 01.01.92 р. (Постанова ДП від 20.12.90 р. № 32) |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1823-91 | Щебень чорний холодний. Технічні умови | Чинний з 01.01.92 р. (Постанова ДП від 22.01.91 р. № 3) |
|  | 120 | 003 |

56

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| РСТ УССР 1921-88 | Плитки облицювальні металеві. Загальні технічні умови | Чинний з 01.01.89 p. (Постанова ДП від 24.02.88 p. № 8) |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1951-84 | Картони тепло-, теплозвукоізоляційні на основі скляних штапельних волокон із гірських порід. Технічні умови | Чинний з 01.07.85 p. (Постанова ДП від 27.07.84 р. № 63) Зміна № 1 – ИУРСТ – 3-90 |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1970-86 | Полотна з мікро-, ультра-, супертонких і скломікрокристалічних скляних штапельних волокон із гірських порід. Технічні умови | Чинний з 01.01. 87 р. (Постанова ДП від 28.05.86 р. № 36) Зміна № 1 – ИУРСТ – 10-91 Зміна № 2 – ИУРСТ – 6-95 |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1972-86 | Волокна скляні штапельні з гірських порід. Технічні умови | Чинний з 01.07.87 р. (Постанова ДП від 23.12.86 р. № 92) Зміна № 1 – ИУРСТ – 3-5-92 |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1977-97 | Мати звукопоглинальні базальтові марки БЗМ. Технічні умови | Чинний з 01.01.88 р. (Постанова ДП від 25.05.87 р. № 39) Зміна № 1 – ИУРСТ – 10-92 |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 1981-87 | Мати теплоізоляційні і звукопоглинальні. Технічні умови | Чинний з 01.07.88 р. (Постанова ДП від 22.12.87 р. № 70) Зміна № 1 – ИУРСТ – 4-93 |
|  | 120 | 003 |
| РСТ УССР 5015-84 | Маты прошивные теплозвукоизоляционные на основе стеклянного штапельного волокна из горных пород | Чинний з 01.01.85 р. (Наказ від 23.10.84 р. № 175) |
|  | 005 | 003 |
| РСТ УССР 5020-90 | Сырье из горных пород для производства штапельных волокон | Чинний з 01.01.91 р. (Наказ від 05.12.90 р. № 186) |
|  | 015 | 003 |
| РСТ УССР 5027-89 | Паста и мастика битумная эмульсионная на твердых эмульгаторах. Технические условия | Чинний з 01.01.90 р. (Наказ від 30.11.89 р. № 152) |
|  | 004 | 003 |
| РСН 201-89/ Госстрой УССР | Использование кварцево-железистого песка и тонкодисперсной фракции из отходов магнитного обогащения железных руд горнообогатительных комбинатов Украинской ССР | Чинні з 01.01.90 р. (Наказ від 30.11.89 р. № 152) |
|  | 021 | 003 |
| РСН 251-88/ Госстрой УССР | Сварка полиэтиленовых защитных покрытий строительных конструкций | Чинні з 01.07.88 р. (Наказ від 23.05.88 р. № 84) |
|  | 099 | 003 |
| РСН 278-83/ Госстрой УССР | Инструкция по изготовлению и применению тяжелых бетонов с использованием зол шлаков и золошлаковых смесей тепловых электростанций | Чинні з 01.01.84 р. (Наказ від 09.06.83 р. № 106) |
|  | 099 | 003 |
| РСН 279-86/ Госстрой УССР | Применение УПБ в качестве добавки в бетон | Чинні з 01.07.86 р. (Наказ від 23.06.86 р. № 108) |
|  | 023 | 003 |

57

В 2.8

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| РСН 334-89/ Госстрой УССР | Технология индустриальной отделки внутренних поверхностей зданий с применением гипсокартонных листов | Чинні з 01.07.89 р. (Наказ від № ) |
|  | 004 | 003 |
| РСН 336-90/ Госстрой УССР | Изготовление и применение шлакощелочных вяжущих, бетонов и конструкций | Чинні з 01.01.90 р. (Наказ від 20.09.89 р. № 123) |
|  | 007 | 003 |
| РСН 354-90/ Госстрой УССР | Применение шлакощелочного бетона в монолитном строительстве | Чинні з 01.01.91 р. (Наказ від 26.12.90 р. № 202) |
|  | 007 | 003 |
| В 2.8. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент |
| ДБН В.2.8-1-95 | Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінка їх технічного рівня. Основні положення | Чинні з 01.01.96 р. (Наказ від 07.07.95 р. № 134) На заміну РСН 347-88 Поправка – Збірник змін за 2001 р. |
|  | 092 | 003 |
| ДБН В.2.8-2-95 | Будівельні машини, обладнання і механізований інструмент. Види випробувань. Порядок їх здійснення | Чинні з 01.01.96 р (Наказ від 07.07.95 р. № 134) Введено вперше |
|  | 092 | 003 |
| ДБН В.2.8-3-95 | Технічна експлуатація будівельних машин | Чинні з 01.01.96 р. (Наказ від 07.07.95 р. № 134) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДБН В.2.8-4-96 | Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги | Чинні з 01.09.96 р. (Наказ від 03.04.96 р. № 49) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДБН В.2.8-5-96 | Технічні параметри засобів механізації, що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях | Чинні з 01.09.96 р. (Наказ від 03.04.96 р. № 49) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДБН В.2.8-6-96 | Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових | Чинні з 01.09.96 р. (Наказ від 03.04.96 р. № 49) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДБН В.2.8-7-96 | Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва | Чинні з 01.01.97 р. (Наказ від 30.08.96 р. № 154) Введено вперше |
|  | 093 | 003 |
| ДСТУ Б В.2.8-8-96 | Машини та обладнання для механізації штукатурних робіт в будівництві. Загальні технічні вимоги | Чинні з 01.01.97 р. (Наказ від 30.08.96 р. № 154) Введено вперше |
|  | 092 | 003 |
| ДБН В.2.8-9-98 | Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги | Чинні з 01.10.98 р. (Наказ від 25.05.98 р. № 110) На заміну ГОСТ 25646-83 |
|  | 004 | 003 |

58

В 2.8

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.8-10-98 | Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри. Технічні вимоги | Чинний з 01.01.99 р. (Наказ від 25.11.98 р. № 273) На заміну ГОСТ 25573-82 Зміна № 1 чинна з 01.01.2002 р. (Наказ від 30.11.2001 р. № 215, Збірник змін за 2001 р.) Поправки – Збірники змін за 2001 р. та за 2002 р. |
|  | 094 | 003 |
| ДБН В.2.8-11-99 | Технічні вимоги до ремонту типових пошкоджень металоконструкцій вантажопідіймальних кранів | Чинні з 01.10.99 р. (Наказ від 14.04.99 р. № 95) Введено вперше |
|  | 095 | 003 |
| ДБН В.2.8-12-2000 | Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві | Чинні з 01.07.2000 р. (Наказ від 12.01.2000 р. № 12) Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.04.2004 р. (Наказ від 24.11.2003 р. № 194, Збірник змін за 2003 р.) Поправка – Збірник змін за 2001 р. |
|  | 004 | 003 |
| ДБН В.2.8-13-2000 | Технічне діагностування гідроприводу будівельних машин | Чинні з 01.01.2001 р. (Наказ від 30.06.2000 р. № 142) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДБН В.2.8-14-2000 | Правила зберігання будівельних машин | Чинні з 01.01.2001 р. (Наказ від 30.06.2000 р. № 142) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ 1072-91 | Засоби для побілки "Василек" та "Зеленка". Технічні умови | Чинний з 01.07.92 р. (Наказ ДС від 21.10.91 р. № 2) Зміна № 1 – ИУС – 6-92 |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 2446-94 | Верстати каменеобробні шліфувально-полірувальні. Типи і основні параметри | Чинні з 01.01.95 р. (Наказ ДС від 15.04.1994 р. № 86) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 2559-94 | Верстати камене розпилювальні. Типи та основні параметри | Чинні з 01.07.95 р. (Наказ ДС від 09.06.1994 р. № 135) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 2912-94 | Устаткування каменевидобувне та каменеобробне. Загальні технічні умови | Чинні з 01.07.96 р. (Наказ ДС від 28.12.1994 р. № 33) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 2952-94 | Верстати каменерозпилювальні. Загальні технічні вимоги та методи контролю | Чинні з 01.07.95 р. (Наказ ДС від 20.06.1995 р. № 196) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 2973-94 | Верстати каменеобробні шліфувально-полірувальні. Загальні технічні вимоги та методи контролю | Чинні з 01.07.95 р. (Наказ ДС від 20.06.1995 р. № 196) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 3227-95 | Верстати каменефрезерні. Типи і основні параметри | Чинні з 01.07.1997 р. (Наказ ДС від 17.07.1996 р № 290.) |
|  | 120 | 003 |

59

Г 1

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ 3284-95 | Верстати каменефрезерні. Загальні технічні вимоги та методи контролю | Чинні з 01.07.1997 р. (Наказ ДС від 17.07.1996 р. № 290) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 3632-97 | Устаткування для виготовлення виробів із ніздрюватого бетону автоклавного твердіння. Загальні технічні вимоги і методи контролю | Чинні з 01.07.1997 р. (Наказ ДС від 16.03.1998 р. № 165) |
|  | 120 | 003 |
| ДСТУ 3971-2000 | Установки для термовологісного оброблення збірних бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій. Методи обчислення витрат теплової енергії | Чинні з 01.07.2001 р. (Наказ ДС від 21.11.2000 р. № 659) |
|  | 120 | 003 |
| В 3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ, РЕМОНТ, РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ |
| В 3.1. Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання споруд, зовнішніх мереж Эксплуатация конструкций и инженерного оборудования сооружений, внешних сетей |
| ДБН В.3.1-1-2002 | Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ промислових будинків і споруд | Чинні з 01.07.2003 p. (Наказ від 02.12.2002 р. № 85) Введено вперше |
|  | 004 | 004 |
| ДБН 362-92 | Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будинків і споруд, що експлуатуються | Чинні з 01.07.92 р. (Наказ від 19.03.92 р. № 32) Введено вперше |
|  | 064 | 003 |
| В 3.2. Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів будівництва Реконструкция, ремонт, реставрация объектов строительства |
| ДБН В.3.2-1-2004 | Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини | Чинні з 01.01.2005 р. (Наказ від 13.09.2004 р. № 173) Введено вперше |
|  | 096 | 003 |
| РСН 342-91/ Госстрой УССР | Технология производства работ по усилению строительных конструкций на реконструируемых предприятиях | Чинні з 01.01.92 р. (Наказ від 13.10.91 р. № 113) |
|  | 099 | 003 |
| РСН 343-86/ Госстрой УССР | Технология разрушения строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий | Чинні з 01.06.87 р. (Наказ від 16.12.86 р. № 234) |
|  | 120 | 003 |
| Г. РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ПОСІБНИКИ |
| Г1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ І ТЕХНІЧНІ НОРМАТИВИ |
| ДБН Г.1-1-93 | Порядок визначення вартості розроблення нормативних документів | Чинні з 01.07.93 р. (Наказ від 27.04.93 р. № 46) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДБН Г.1-3-95 | Типові норми витрат молотого шлаку і лужного компонента для виготовлення шлаколужних бетонів, збірних і монолітних бетонних і залізобетонних конструкційних виробів | Чинні з 01.01.96 р. (Наказ від 23.04.95 р. № 129) На заміну РСН 344-87 |
|  | 007 | 003 |
| ДБН Г.1-4-95 | Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві | Чинні з 01.01.96 р. (Наказ від 07.07.95 р. № 134) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |

60

Д 1.1

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН Г.1-5-96 | Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом та інвентарем | Чинні з 01.09.96 р. (Наказ від 03.04.96 р. № 49) На заміну РСН 237-87 |
|  | 004 | 003 |
| ДБН Г.1-6-96 | Тимчасові норми для розрахунку витрати теплової енергії при тепловій обробці бетонних та залізобетонних виробів | Чинні з 01.01.97 р. (Наказ від 02.09.96 р. № 157) На заміну СН 513-79 |
|  | 004 | 003 |
| ДБН Г.1-7-97 | Тимчасові норми для розрахунку витрат теплової та електричної енергії при виробництві цегли та каменів керамічних | Чинні з 01.03.98 р. (Наказ від 23.10.97 р. № 170) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДБН Г.1-8-2000 | Норми розрахунку витрат палива, теплової та електричної енергії при виробництві вапна, цегли і каменів силікатних | Чинні з 01.07.2000 р. (Наказ від 12.01 2000 р № 9) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| ДСТУ Н Б Г.1-9:2007 | Настанова щодо визначення вартості розроблення та експертизи проектів Будівельних норм | Чинні з 01.07.2008 р. (Наказ від 17.12.2007 р. № 373) Введено вперше |
|  | 004 | 003 |
| Д. КОШТОРИСНІ НОРМИ І ПРАВИЛА |
| Д1. Організація робіт з кошторисного нормування |
| Д 1.1. Кошторисна документація |
| ДБН Д.1.1-1-2000 | Правила визначення вартості будівництва | Чинні з 01.10.2000 р. (Наказ № 174 від 27.08.2000 р.) На заміну ДБН IV-16-98, частини І, II Доповнення № 1 чинне з 01.01.2001 р. (Наказ № 220 від 04.10.2000 р.) Доповнення № 3 чинне з 01.07.2002 р. (Наказ № 80 від 07.05.2003 р.) Зміна № 2 чинна з 01.07.2003 р. (Наказ № 85 від 17.06.2003) Зміни, чинні з 01.07.2005 р. (Наказ № 94 від 13.06.2005 р.) Зміни, чинні з 01.01.2006 р. (Наказ № 28 від 28.12.2005 р.) |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.1.1-2-99 | Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну ДБН IV-5-97 Доповнення № 1 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Зміна № 1 чинна з 28.02.2006 р (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.1.1-3-99 | Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну ДБН IV-6-97 Доповнення № 1 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Доповнення № 2 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 1 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |

61

Д 2.2

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН Д.1.1-4-2000 | Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи | Чинні з 01.10.2000 р. (Наказ № 201 від 14.09.2000 р.) На заміну ВСН-97 Доповнення № 1 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 1 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.1.1-5-2001 | Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 |
|  | 111 | 111 |
| ДБН Д.1.1-6-2000 | Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на пусконаладочные работы | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 220 від 04.10.2000 р.) |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.1.1-7-2000 | Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України | Чинні з 01.01.2001 р. (Наказ № 285 від 14.12.2000 р.) На заміну ДБН ІV-16-98, частина ІІІ Доповнення № 1 чинне з 01.07.2002 р. (Наказ № 7 від 10.07.2002 р.) Зміна № 1 чинна з 01.07.2003 р. (Наказ № 85 від 17.06.2003 р.) Зміни, чинні з 01.01.2006 р. (Наказ № 27 від 28.12.2005 р.) |
|  | 109 | 109 |
| Д 2. Кошторисні норми |
| Д 2.2. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи |
| ДБН Д.2.2-1-99 | Збірник 1. Земляні роботи | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 1 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. (Наказ № 41 від 10.03.2004 р.) Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-2-99 | Збірник 2. Гірничорозкривні роботи | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 2 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-3-99 | Збірник 3. Буропідривні роботи | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 3 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) |
|  | 110 | 110 |

62

Д 2.2

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН Д.2.2-4-99 | Збірник 4. Свердловини | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 4 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. (Наказ № 41 від 10.03.2004 р.) Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-5-99 | Збірник 5. Пальові роботи. Опускні колодязі. Закріплення грунтів | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 5 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. (Наказ № 41 від 10.03.2004 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-6-99 | Збірник 6. Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 6 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-7-99 | Збірник 7. Бетонні та залізобетонні конструкції збірні | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 7 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2003 р.) Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. (Наказ № 41 від 10.03.2004 р.) Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-8-99 | Збірник 8. Конструкції з цегли та блоків | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 8 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. (Наказ № 41 від 10.03.2004 р.) Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |

63

Д 2.2

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН Д.2.2-9-99 | Збірник 9. Металеві конструкції | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 9 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. (Наказ № 41 від 10.03.2004 р.) Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-10-99 | Збірник 10. Дерев'яні конструкції | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 10 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03 2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 11.03.2001 р. (Наказ № 48 від 11.03.2001 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-11-99 | Збірник 11. Підлоги | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 11 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-12-99 | Збірник 12. Покрівля | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 12 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-13-99 | Збірник 13. Захист будівельних конструкцій та устаткування від корозії | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 13 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. (Наказ № 41 від 01.04.2004 р.) Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-14-99 | Збірник 14. Конструкції в сільському будівництві | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 14 |
|  | 110 | 110 |

64

Д 2.2

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН Д.2.2-15-99 | Збірник 15. Оздоблювальні роботи | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 15 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. (Наказ № 41 від 10.03.2004 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-16-99 | Збірник 16. Трубопроводи внутрішні | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 16 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-17-99 | Збірник 17. Водопровід і каналізація – внутрішнє обладнання | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 17 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-18-99 | Збірник 18. Опалювання – внутрішнє обладнання | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 18 Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 1 10 |
| ДБН Д.2.2-19-99 | Збірник 19. Газопостачання – внутрішнє обладнання | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 19 |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-20-99 | Збірник 20. Вентиляція та кондиціонування повітря | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 20 |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-21-99 | Збірник 21. Електроосвітлення будівель | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 21 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. (Наказ № 41 від 10.03.2004 р.) Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |

65

Д 2.2

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН Д.2.2-22-99 | Збірник 22. Водопровід – зовнішні мережі | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 22 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. (Наказ № 41 від 10.03.2004 р.) Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-23-99 | Збірник 23. Каналізація – зовнішні мережі | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 23 Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-24-99 | Збірник 24. Теплопостачання та газопроводи – зовнішні мережі | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 24 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. (Наказ № 41 від 10.03.2004 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-25-99 | Збірник 25. Магістральні та промислові трубопроводи газо- та нафтопродуктів | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 25 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-26-99 | Збірник 26. Теплоізоляційні роботи | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 26 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. (Наказ № 41 від 10.03.2004 р.) Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-27-99 | Збірник 27. Автомобільні дороги | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 27 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. (Наказ № 41 від 10.03.2004 р.) |
|  | 110 | 110 |

66

Д 2.2

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН Д.2.2-28-99 | Збірник 28. Залізниці | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 28 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-29-99 | Збірник 29. Тунелі та метрополітени | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 29 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. (Наказ № 41 від 10.03.2004 р.) Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-30-99 | Збірник 30. Мости і труби | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 30 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-31-99 | Збірник 31. Аеродроми | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 31 |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-32-99 | Збірник 32. Трамвайні колії | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 32 Випуск № 1 Чинні з 01 03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-33-99 | Збірник 33. Лінії електропередачі | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 33 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. (Наказ № 41 від 10.03.2004 р.) Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-34-99 | Збірник 34. Споруди зв'язку, радіомовлення і телебачення | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 34 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) |
|  | 110 | 110 |

67

Д 2.2

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН Д.2.2-36-99 | Збірник 36. Земляні конструкції гідротехнічних споруд | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 36 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-37-99 | Збірник 37. Бетонні та залізобетонні конструкції гідротехнічних споруд | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 37 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-38-99 | Збірник 38. Кам'яні конструкції гідротехнічних споруд | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 38 |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-39-99 | Збірник 39. Металеві конструкції гідротехнічних споруд | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 39 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-40-99 | Збірник 40. Дерев'яні конструкції гідротехнічних споруд | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 40 |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-41-99 | Збірник 41. Гідроізоляційні роботи гідротехнічних споруд | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 41 |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-42-99 | Збірник 42. Берегоукріплювальні роботи | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 42 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-43-99 | Збірник 43. Судновозні колії стапелів та сліпів | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 43 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-44-99 | Збірник 44. Підводно-будівельні (водолазні) роботи | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 44 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) |
|  | 110 | 110 |

68

Д 2.3

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН Д.2.2-45-99 | Збірник 45. Промислові печі і труби | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 45 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-46-99 | Збірник 46. Роботи при реконструкції будівель та споруд | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 46 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. (Наказ № 230 від 30.12.2003 р.) Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.2-47-99 | Збірник 47. Озеленення. Захист лісонасадження. Багатолітні плодові насадження | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну СНУ-93 Сборник 47 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) |
|  | 110 | 110 |
| Д 2.3. Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування |
| ДБН Д.2.3-1-99 | Збірник 1. Металообробне устаткування | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 1 |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-2-99 | Збірник 2. Деревообробне устаткування | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 2 Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-3-99 | Збірник 3. Підйомно-транспортне устаткування | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 3 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 1 чинна з 01.04.2004 р. (Наказ № 41 від 10.03.2004 р.) Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |

69

Д 2.3

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН Д.2.3-4-99 | Збірник 4. Дробильно-розмельне, збагачувальне та агломераційне устаткування | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 4 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-5-99 | Збірник 5. Вагове устаткування | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 5 |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-6-99 | Збірник 6. Теплосилове устаткування | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 6 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Доповнення № 4 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-7-99 | Збірник 7. Компресорні установки, насоси і вентилятори | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 7 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-8-99 | Збірник 8. Електротехнічні установки | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 8 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 22.02.2002 р. (Наказ № 41 від 22.02.2002 р.) Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Доповнення № 4 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 1 чинна з 01.04.2004 р. (Наказ № 41 від 10.03.2004 р.) Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-9-99 | Збірник 9. Електричні печі | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 9 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) |
|  | 110 | 110 |

70

Д 2.3

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН Д.2.3-10-99 | Збірник 10. Устаткування зв'язку | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 10 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Доповнення № 4 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 1 чинна з 01.04.2004 р. (Наказ № 41 від 10.03.2004 р.) Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-11-99 | Збірник 11. Прилади, засоби автоматизації та обчислювальної техніки | Чинні з 01.01.2000 р (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 11 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-12-99 | Збірник 12. Технологічні трубопроводи | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 12 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 22.02.2002 р. (Наказ № 41 від 22.02.2002 р.) Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Доповнення № 4 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 1 чинна з 01.04.2004 р. (Наказ № 41 від 10.03.2004 р.) Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02 2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-13-99 | Збірник 13. Устаткування атомних електричних станцій | Чинні з 01.01.2000 р (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 13 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-14-99 | Збірник 14. Устаткування прокатних виробництв | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 14 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-15-99 | Збірник 15. Устаткування для очищення газів | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 15 |
|  | 110 | 110 |

71

Д 2.3

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН Д.2.3-16-99 | Збірник 16. Устаткування підприємств чорної металургії | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 16 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-17-99 | Збірник 17. Устаткування підприємств кольорової металургії | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 17 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-18-99 | Збірник 18. Устаткування підприємств хімічної та нафтопереробної промисловості | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 18 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-19-99 | Збірник 19. Устаткування підприємств вугільної та торф'яної промисловості | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 19 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-20-99 | Збірник 20. Устаткування сигналізації, централізації та блокування на залізничному транспорті | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 20 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) |
|  | 110 | 1 10 |
| ДБН Д.2.3-21-99 | Збірник 21. Устаткування метрополітенів і тунелів | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 21 |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-22-99 | Збірник 22. Устаткування гідроелектричних станцій та гідротехнічних споруд | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 22 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-23-99 | Збірник 23. Устаткування підприємств електротехнічної промисловості | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 23 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) |
|  | 110 | 110 |

72

Д 2.3

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН Д.2.3-24-99 | Збірник 24. Устаткування підприємств промисловості будівельних матеріалів | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 24 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-25-99 | Збірник 25. Устаткування підприємств целюлозно-паперової промисловості | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 25 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р,) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-26-99 | Збірник 26. Устаткування підприємств текстильної промисловості | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 26 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-27-99 | Збірник 27. Устаткування підприємств поліграфічної промисловості | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 27 |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-28-99 | Збірник 28. Устаткування підприємств харчової промисловості | Чинні з 01.01.2000 р (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 28 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-29-99 | Збірник 29. Устаткування театрально-видовищних підприємств | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 29 Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-30-99 | Збірник 30. Устаткування зерносховищ і підприємств з переробки зерна | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 30 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-31-99 | Збірник 31. Устаткування підприємств кінематографії | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 31 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03 2001 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-32-99 | Збірник 32. Устаткування підприємств електричної промисловості і промисловості засобів зв'язку | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 32 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) |
|  | 110 | 110 |

73

Д 2.3

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН Д.2.3-33-99 | Збірник 33. Устаткування підприємств легкої промисловості | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 33 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) |
| 91.040.01 | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-34-99 | Збірник 34. Устаткування установ охорони здоров'я і підприємств медичної промисловості | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 34 Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-35-99 | Збірник 35. Устаткування сільськогосподарських виробництв | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 35 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-36-99 | Збірник 36. Устаткування підприємств побутового обслуговування і комунального господарства | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 36 |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-37-99 | Збірник 37. Контроль якості зварних з'єднань | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 37 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-38-99 | Збірник 38. Устаткування загального призначення | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 38 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 110 | 110 |
| ДБН Д.2.3-39-99 | Збірник 39. Монтаж електроустаткування і підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів і приладів низьковольтних комплектних пристроїв | Чинні з 01.01.2000 р. (Наказ № 270 від 05.11.99 р.) На заміну НМО-93 Сборник 39 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. (Наказ № 52 від 12.03.2001 р.) Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.) Доповнення № 4 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 1 чинна з 01.04.2004 р. (Наказ № 41 від 10.03.2004 р.) |
|  | 110 | 1 10 |

74

Д 2.4

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| Д 2.4.Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи |
| ДБН Д.2.4-1-2000 | Збірник 1. Земляні роботи | Чинні з 01.10.2000 р. (Наказ № 201 від 14.09.2000 р.) На заміну СНИрР-93 Сборник 51 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. (Наказ № 94 від 13.04.2001 р.) Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. (Наказ № 220 від 12.12.2001 р.) Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. (Наказ № 230 від 30.12.2003 р.) Зміна № 3 чинна з (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.2.4-2-2000 | Збірник 2. Фундаменти | Чинні з 01.10.2000 р. (Наказ № 201 від 14.09.2000 р.) На заміну СНИрР-93 Сборник 52 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. (Наказ № 94 від 13.04.2001 р.) Зміна № 3 чинна з (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.2.4-3-2000 | Збірник 3. Стіни | Чинні з 01.10.2000 р. (Наказ № 201 від 14.09.2000 р.) На заміну СНИрР-93 Сборник 53 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. (Наказ № 94 від 13.04.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. (Наказ № 124 від 17.05.2001 р.) Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. (Наказ № 220 від 12.12.2001 р.) Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. (Наказ № 230 від 30.12.2003 р.) Зміна № 3 чинна з (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.2.4-4-2000 | Збірник 4. Перекриття | Чинні з 01.10.2000 р. (Наказ № 201 від 14.09.2000 р.) На заміну СНИрР-93 Сборник 54 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. (Наказ № 94 від 13.04.2001 р.) Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. (Наказ № 220 від 12.12.2001 р.) Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. (Наказ № 230 від 30.12.2003 р.) |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.2.4-5-2000 | Збірник 5. Перегородки | Чинні з 01.10.2000 р. (Наказ № 201 від 14.09.2000 р.) На заміну СНИрР-93 Сборник 55 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. (Наказ № 94 від 13.04.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. (Наказ № 124 від 17.05.2001 р.) Зміна № 3 чинна з (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 109 | 109 |

75

2.4

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН Д.2.4-6-2000 | Збірник 6. Прорізи | Чинні з 01.10.2000 р. (Наказ № 201 від 14.09.2000 р.) На заміну СНИрР-93 Сборник 56 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. (Наказ № 94 від 13.04.2001 р.) Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. (Наказ № 230 від 30.12.2003 р.) Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.2.4-7-2000 | Збірник 7. Підлоги | Чинні з 01.10.2000 р. (Наказ № 201 від 14.09.2000 р.) На заміну СНИрР-93 Сборник 57 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. (Наказ № 94 від 13.04.2001 р.) Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. (Наказ № 220 від 12.12.2001 р.) Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. (Наказ № 230 від 30.12.2003 р.) Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.2.4-8-2000 | Збірник 8. Дахи, покрівлі | Чинні з 01.10.2000 р. (Наказ № 201 від 14.09.2000 р.) На заміну СНИрР-93 Сборник 58 Доповнення № 1 чинне з 01.04 2001 р. (Наказ № 94 від 13.04.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. (Наказ № 124 від 17.05.2001 р.) Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. (Наказ № 220 від 12.12.2001 р.) Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. (Наказ № 230 від 30.12.2003 р.) Зміна № 3 чинна з (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.2.4-9-2000 | Збірник 9. Сходи, ґанки | Чинні з 01.10.2000 р. (Наказ № 201 від 14.09.2000 р.) На заміну СНИрР-93 Сборник 59 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. (Наказ № 94 від 13.04.2001 р.) |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.2.4-10-2000 | Збірник 10. Пічні роботи | Чинні з 01.10.2000 р. (Наказ № 201 від 14.09.2000 р.) На заміну СНИрР-93 Сборник 60 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. (Наказ № 94 від 13.04.2001 р.) Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. (Наказ № 220 від 12.12.2001 р.) Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 3 чинна з (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 109 | 109 |

76

Д 2.4

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДЬН Д.2.4-11-2000 | Збірник 11. Штукатурні роботи | Чинні з 01.10.2000 р. (Наказ № 201 від 14.09.2000 р.) На заміну СНИрР-93 Сборник 61 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. (Наказ № 94 від 13.04.2001 р.) Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. (Наказ № 230 від 30.12.2003 р.) Зміна № 3 чинна з (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.2.4-12-2000 | Збірник 12. Малярні роботи | Чинні з 01.10.2000 р. (Наказ № 201 від 14.09.2000 р.) На заміну СНИрР-93 Сборник 62 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. (Наказ № 94 від 13.04.2001 р.) Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. (Наказ № 230 від 30.12.2003 р.) Зміна № 3 чинна з (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.2.4-13-2000 | Збірник 13. Склярські, шпалерні та облицьовувальні роботи | Чинні з 01.1 0.2000 р. (Наказ № 201 від 14.09.2000 р.) На заміну СНИрР-93 Сборник 63 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. (Наказ № 94 від 13.04.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. (Наказ № 124 від 17.05.2001 р.) Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. (Наказ № 220 від 12.12.2001 р.) Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. (Наказ № 230 від 30.12.2003 р.) Зміна № 3 чинна з (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.2.4-14-2000 | Збірник 14. Ліпні роботи | Чинні з 01.10.2000 р. (Наказ № 201 від 14.09.2000 р.) На заміну СНИрР-93 Сборник 64 Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. (Наказ № 220 від 12.12.2001 р.) Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. (Наказ № 230 від 30.12.2003 р.) |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.2.4-15-2000 | Збірник 15. Внутрішні санітарно-технічні роботи | Чинні з 01.10.2000 р. (Наказ № 201 від 14.09.2000 р.) На заміну СНИрР-93 Сборник 65 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. (Наказ № 94 від 13.04.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. (Наказ № 124 від 17.05.2001 р.) Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. (Наказ № 220 від 12.12.2001 р.) Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. (Наказ № 230 від 30.12.2003 р.) Зміна № 3 чинна з (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 109 | 109 |

77

Д 2.4

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН Д.2.4-16-2000 | Збірник 16. Зовнішні інженерні мережі | Чинні з 01.10.2000 р. (Наказ № 201 від 14.09.2000 р.) На заміну СНИрР-93 Сборник 66 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. (Наказ № 94 від 13.04.2001 р.) Доповнення № 3 чинне з 17.05.2001 р. (Наказ № 123 від 17.05.2001 р.) Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. (Наказ № 230 від 30.12.2003 р.) Зміна № 4 чинна з (Наказ № 393 від 28. 11.2006 р.) |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.2.4-17-2000 | Збірник 17. Електромонтажні роботи | Чинні з 01.10.2000 р. (Наказ № 201 від 14.09.2000 р.) На заміну СНИрР-93 Сборник 67 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. (Наказ № 94 від 13.04.2001 р.) |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.2.4-18-2000 | Збірник 18. Благоустрій | Чинні з 01.10.2000 р. (Наказ № 201 від 14.09.2000 р.) На заміну СНИрР-93 Сборник 68 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. (Наказ № 94 від 13.04.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. (Наказ № 124 від 17.05.2001 р.) Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. (Наказ № 220 від 12.12.2001 р.) Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. (Наказ № 230 від 30.12.2003 р.) Зміна № 3 чинна з (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.2.4-19-2000 | Збірник 19. Ізоляційні роботи | Чинні з 01.10.2000 р. (Наказ № 201 від 14.09.2000 р.) На заміну СНИрР-93 Сборник 69 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. (Наказ № 94 від 13.04.2001 р.) Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.2.4-20-2000 | Збірник 20. Інші ремонтно-будівельні роботи | Чинні з 01.10.2000 р. (Наказ № 201 від 14.09.2000 р.) На заміну СНИрР-93 Сборник 70 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. (Наказ № 94 від 13.04.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. (Наказ № 124 від 17.05.2001 р.) Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. (Наказ № 220 від 12.12.2001 р.) Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. (Наказ № 230 від 30.12.2003 р.) Зміна № 3 чинна з (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 109 | 109 |

78

Д 2.5

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| Д 2.5. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи |
| ДБН Д.2.5-1-2001 | Збірник 1. Археологічні та земляні роботи в зоні пам'ятника історії і культури | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 Раздел 1 |
| 91.040.01 | 111 | 111 |
| ДБН Д.2.5-2-2001 | Збірник 2. Реставрація і відтворення фундаментів і конструкцій із бутового каменю | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 Раздел 2 |
|  | 111 | 111 |
| ДБН Д.2.5-3-2001 | Збірник 3. Реставрація і відтворення цегляних кладок | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 Раздел 3 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. (Наказ № 230 від 30.12.2003 р,) |
|  | 111 | 111 |
| ДБН Д.2.5-4-2001 | Збірник 4. Реставрація і відтворення конструкцій і декору з природного каменю | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 Раздел 4 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. (Наказ № 230 від 30.12.2003 р.) |
|  | 111 | 111 |
| ДБН Д.2.5-5-2001 | Збірник 5. Реставрація і відтворення дерев'яних конструкцій і деталей | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 Раздел 5 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. (Наказ № 230 від 30.12.2003 р.) |
|  | 111 | 111 |
| ДБН Д.2.5-6-2001 | Збірник 6. Реставрація і відтворення покрівель | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 Раздел 6 |
|  | 111 | 111 |
| ДБН Д.2.5-7-2001 | Збірник 7. Реставрація і відтворення металевих конструкцій і декоративних елементів | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 Раздел 7 |
|  | 111 | 111 |
| ДБН Д.2.5-8-2001 | Збірник 8. Реставрація і відтворення штукатурної обробки | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 Раздел 8 |
|  | 111 | 111 |
| ДБН Д.2.5-9-2001 | Збірник 9. Реставрація і відтворення облицювань штучним мармуром | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 Раздел 9 |
|  | 111 | 111 |
| ДБН Д.2.5-10-2001 | Збірник 10. Реставрація і відтворення фарбувань фасадів і інтер'єрів | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 Раздел 10 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. (Наказ № 230 від 30.12.2003 р.) |
|  | 111 | 111 |
| ДБН Д.2.5-11-2001 | Збірник 11. Реставрація керамічних кахлів | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 Раздел 11 |
|  | 111 | 777 |
| ДБН Д.2.5-12-2001 | Збірник 12. Реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 Раздел 12 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. (Наказ № 230 від 30.12.2003 р.) |
|  | 111 | 111 |

79

Д 2.5

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН Д.2.5-13-2001 | Збірник 13. Реставрація і відтворення різьблення по дереву | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 Раздел 13 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. (Наказ № 230 від 30.12.2003 р.) |
|  | 111 | 111 |
| ДБН Д.2.5-14-2001 | Збірник 14. Реставрація і відтворення меблів із цінних порід дерева | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 Раздел 14 |
|  | 111 | 111 |
| ДБН Д.2.5-15-2001 | Збірник 15. Реставрація і відтворення паркетних підлог | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 Раздел 15 |
|  | 111 | 111 |
| ДБН Д.2.5-16-2001 | Збірник 16. Відтворення виробів художнього лиття з кольорових металів | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 Раздел 16 |
|  | 111 | 111 |
| ДБН Д.2.5-17-2001 | Збірник 17. Карбувальні, вибивні, давильні роботи | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 Раздел 17 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. (Наказ № 230 від 30.12.2003 р.) |
|  | 111 | 111 |
| ДБН Д.2.5-18-2001 | Збірник 18. Реставрація і відтворення інкрустованої поверхні | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 Раздел 18 |
|  | 111 | 111 |
| ДБН Д.2.5-19-2001 | Збірник 19. Реставрація і відтворення оббивки меблів і шпалерних декоративних елементів | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 Раздел 19 |
|  | 111 | 111 |
| ДБН Д.2.5-20-2001 | Збірник 20. Реставрація і відтворення позолоти | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 Раздел 20 |
|  | 111 | 111 |
| ДБН Д.2.5-21-2001 | Збірник 21. Різні роботи | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 Раздел 21 |
|  | 111 | 111 |
| ДБН Д.2.5-22-2001 | Збірник 22. Реставрація і відтворення віконних і дверних наборів із чорного і кольорового металів | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 Раздел 22 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. (Наказ № 230 від 30.12.2003 р.) |
|  | 111 | 111 |
| ДБН Д.2.5-23-2001 | Збірник 23. Реставрація і відтворення тканин і шпалер | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 Роздел 23 |
|  | 111 | 111 |
| ДБН Д.2.5-24-2001 | Збірник 24. Художня обробка металевих виробів гальванічним способом | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 Раздел 24 |
|  | 111 | 111 |

80

Д 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ДБН Д.2.5-25-2001 | Збірник 25. Реставрація і відтворення освітлювальних приладів | Чинні з 01.10.2001 р. (Наказ № 168 від 21.08.2001 р.) На заміну ССН-84 Раздел 25 |
|  | 111 | 111 |
| Д 2.6. Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи |
| ДБН Д.2.6-1-2000 | Сборник 1. Электротехнические устройства | Чинні з 01.01.2001 р. (Наказ № 220 від 04.10.2000 р.) Введено вперше |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.2.6-2-2000 | Сборник 2. Автоматизированные системы управления | Чинні з 01.01.2001 р. (Наказ № 220 від 04.10.2000 р.) Введено вперше |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.2.6-3-2000 | Сборник 3. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | Чинні з 01.01.2001 р. (Наказ № 220 від 04.10.2000 р.) Введено вперше |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.2.6-4-2000 | Сборник 4. Подъемно-транспортное оборудование | Чинні з 01.01.2001 р. (Наказ № 220 від 04.10.2000 р.) Введено вперше |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.2.6-5-2000 | Сборник 5. Металлообрабатывающее оборудование | Чинні з 01.01.2001 р. (Наказ № 220 від 04.10.2000 р.) Введено вперше |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.2.6-6-2000 | Сборник 6. Холодильные и компрессорные установки | Чинні з 01.01.2001 р. (Наказ № 220 від 04.10.2000 р.) Введено вперше |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.2.6-7-2000 | Сборник 7. Теплоэнергетическое оборудование | Чинні з 01.01.2001 р. (Наказ № 220 від 04.10.2000 р.) Введено вперше |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.2.6-8-2000 | Сборник 8. Деревообрабатывающее оборудование | Чинні з 01.01.2001 р. (Наказ № 220 від 04.10.2000 р.) Введено вперше |
|  | 109 | 109 |
| ДБН Д.2.6-9-2000 | Сборник 9. Сооружения водоснабжения и канализации | Чинні з 01.01.2001 р. (Наказ № 220 від 04.10.2000 р.) Введено вперше |
|  | 109 | 109 |
| Д 2.7. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів |
| ДБН Д.2.7-2000 | Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів | Чинні з 01.01.2001 р. (Наказ № 225 від 05.10.2000 р.) На заміну ДБН IV-3-97 Доповнення № 1 чинне з 01.05.2001 р. (Наказ № 124 від 17 05.2001 р.) Доповнення № 2 чинне з 01 03.2002 р. (Наказ № 35 від 15.02.2002 р.) Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.) Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. (Наказ № 230 від 30.12.2003 р.) Зміна № 2 чинна з 01.03.2006 р. (Наказ № 55 від 28.02.2006 р.) |
|  | 109 | 109 |

81

Частина 2

ПЕРЕЛІК

чинних міждержавних

нормативних документів

у галузі будівництва та промисловості

будівельних матеріалів

Як користуватись переліком чинних міждержавних нормативних документів
у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів

Перелік містить міждержавні нормативні документи (ГОСТ, СТ СЭВ, СНиП, РНиГТ та СН), які прийняті Держбудом та Держстандартом колишнього СРСР, Держспоживстандартом України і які діють на території України.

Нормативні документи подані за класифікацією Мінрегіонбуду України і містять такий бібліографічний опис:

ПРИКЛАД

| ГОСТ 6665-91 | (1) | Камни бортовые из горных пород. Технические условия |  | (2) | Чинний з 01.01.92 р. (постанова № 66 від 28.10.91 р.) | (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Зміни: № 1 – ИУС 3-86; № 2 – БСТ 4-87 № 1 , що діє тільки в Україні – БУ № 3, 1996 р. № 3, що діє тільки в в Україні – Збірник змін за 2003 р. | (5) |
|  |  |  | 005 | (3) | 003 | (6) |

- Позначення нормативного документа – складається з абревіатури виду документа (ГОСТ), реєстраційного номера (6665) та року прийняття (1991)

- Назва НД російською мовою

- Шифр організації України, яка здійснює супровід НД*

- Термін надання чинності та документ про надання чинності (для Держбуду – постанова; для Держстандарту – наказ ДС)

- Зміна – містить перелік змін до НД (номер зміни та видання, де вона надрукована**)

- Шифр організації, що розповсюджує НД*

____________

* Шифри організацій наведені на сторінках 147-151

** ИУС – Информационный показатель стандартов Госстандарта СССР (номер – год)

БСТ – Бюллетень строительной техники Госстроя СССР (номер – год)

БУ – журнал "Будівництво України" (номер – рік) – Укрархбудінформ

Збірник змін (рік) – Укрархбудінформ

ІПС – інформаційний покажчик стандартів Держстандарту України (номер-рік)

84

A 1.1

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ |
| А 1. Стандартизація, нормування, сертифікація і метрологія |
| А 1.1. Система стандартизації та нормування у будівництві (ССНБ) Система стандартизации и нормирования в строительстве (ССНС) |
| ГОСТ 14612-69 | Копры и копровое оборудование для свайных работ. Термины и определения | Чинний з 01.01.70 р. (постанова ДС № 496 від 24.04.69 р.) |
|  | 120* | 003 |
| ГОСТ 17520-72 | Снаряды землесосные общего назначения. Термины и определения | Чинний з 01.01.73 р. (постанова ДС № 301 від 26.01.72 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 19185-73 | Гидротехника. Основные положения. Термины и определения | Чинний з 01.01.75 р. (Постанова ДС від 31.10.73 г. № 2410) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 22582-77 | Установки мостостроительные. Термины и определения | Чинний з 01.07.78 р. (постанова ДС № 1534 від 21.06.77 р.) Зміна № 1 – ИУС -5-85 Зміна № 2 – ИУС -5-89 |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 22583-77 | Мосты механизированные. Термины и определения | Чинний з 01.07.78 р. (постанова ДС № 1535 від 21.06.77 р.) Зміна № 1 – ИУС -5-85 Зміна № 2 – ИУС -5-89 |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 23009-78 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки) | Чинний з 01.01.79 р. (постанова № 5 від 18.01.78 р.) |
|  | 099 | 003 |
| ГОСТ 23903-79 | Пути водные внутренние и их навигационное оборудование. Термины и определения | Чинний з 01.01.81 р. (постанова ДС від 21.10.79 р. № 44) Зміна № 1 – ИУС -ІV-89 |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 24369-86 | Объекты стандартизации в строительстве. Общие положения | Чинний з 01.07.86 р. (постанова № 8 від 28.01.86 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 25957-83 | Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения | Чинний з 01.07.84 р. (постанова № 287 від 25.10.83 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 26047-83 | Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки) | Чинний з 01.07.84 р. (постанова № 321 від 19.12.83 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 26966-86 | Сооружения водозаборные, водосборные и затворы. Термины и определения | Чинний з 01.01.87 р. (постанова ДС від 30.07.86 р. № 230) |
|  | 023 | 003 |
| СТ СЭВ 4419-83 | Защита от коррозии в строительстве. Конструкции строительные. Термины и определения | Чинний з 01.01.85 р. (засідання ПКС № 54, грудень 1983 р.) |
|  | 120 | 003 |

____________

* Курсивом позначено тимчасовий супровід

85

А 2.4

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| А 1.2. Система сертифікації продукції в будівництві (ССПБ) Система сертификации продукции в строительстве (ССПС) |
| А 1.3. Система метрологічного забезпечення у будівництві ( (СМЗБ) Система метрологического обеспечения в строительстве (СМОС) |
| А 2. Вишукування, проектування і територіальна діяльність |
| А 2.1. Вишукування Изыскания |
| СНиП 1.02.07-87 | Инженерные изыскания для строительства | Чинні з 01.01.88 p. (постанова № 169 від 06.08.87 p.) На заміну СНиП ІІ-9-78, СН 21 1-62, СН 212-62, СН 225-79, СН 234-62, СН 448-72 Зміна № 1 , що діє тільки в Україні – Збірник змін за 2004 р. |
|  | 120 | 003 |
| А 2.2. Проектування Проектирование |
| СНиП 1.06.04-85 | Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта | Чинні з 15.07.85 р. (постанова № 103 від 28.06.85 р.) |
|  | 014 | 003 |
| СНиП 2.01.29-85 | Основные положения по составу проекта полигона по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов | Чинні з 01.01.86 р. (постанова № 107 від 03.07.85 р.) Діють в частині, що не суперечить вимогам ДБН А 2.2-3-2004 |
|  | 120 | 003 |
| А 2.3. Територіальна діяльність у будівництві Территориальная деятельность в строительстве |
| А 2.4. Система проектної документації для будівництва (СПДБ) Система проектной документации для строительства (СПДС) |
| ГОСТ 21.002-81 | СПДС. Нормоконтроль проектно-сметной документации | Чинний з 01.07.82 р. (постанова № 169 від 25.09.81 р.) |
|  | 099 | 003 |
| ГОСТ 21.112-87 | СПДС. Подъемно-транспортное оборудование. Условные изображения | Чинний з 01.01.88 р. (постанова № 187 від 24.08.87 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 21.113-88 | СПДС. Обозначения характеристик точности | Чинний з 01.01.89 р. (постанова № 186 від 12.09.88 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 21.203-78 | СПДС. Правила учета и хранения подлинников проектной документации | Чинний з 01.07. 79 р. (постанова № 122 від 28.06.78 р.) |
|  | 099 | 003 |
| ГОСТ 21.401-88 | СПДС. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам | Чинний з 01.07.88 р. (постанова № 308 від 28.12.87 р.) |
|  | 099 | 003 |
| ГОСТ 21.402-83 | СПДС. Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи | Чинний з 01.01. 84 р. (постанова № 1 17 від 13.06.83) |
|  | 099 | 003 |

86

А 2.4

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 21.403-80 | СПДС. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое | Чинний з 01.07.81 p. (постанова № 173 від 31.10.80 p.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 21.404-85 | СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах | Чинний з 01.01.86 p. (постанова № 49 від 18.04.85 p.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 21.406-88 | СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах | Чинний з 01.07.89 (постанова № 94 від 27.05.88 р.) Зміна № 1 – ІПС № 4-1997 р. Поправка – ИУС № 1-1990 р. |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 21.507-81 | СПДС. Интерьеры. Рабочие чертежи | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 48 від 02.04.81 р.) Зміна № 1 – ИУС № 11-1986 р. |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 21.510-83 | СПДС. Пути железнодорожные. Рабочие чертежи | Чинний з 01.01.84 р. (постанова № 26 від 16.02.83 р.) Зміна № 1 – ИУС № 4-1985 р |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 21.511-83 | СПДС. Автомобильные дороги. Земляное полотно и дорожная одежда. Рабочие чертежи | Чинний з 01.07.84 р. (постанова № 300 від 02 1 1.83 р.) Зміна № 1 – ИУС № 4-1985 р. |
|  | 043 | 003 |
| ГОСТ 21.513-83 | СПДС. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи | Чинний з 01.07.84 р. (постанова № 258 від 14.10.83 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 21.601-79 | СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи | Чинний з 01.01.81 р. (постанова № 133 від 31.07.79 р.) Зміни: № 1 – ИУС № 1-1981 р. № 2-БСТ № 3-1983 р. |
|  | 098 | 003 |
| ГОСТ 21.602-79 | СПДС. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи | Чинний з 01.01.81 р. (постанова № 136 від 31.07.79 р.) Зміна № 1 – ИУС № 1-1981 р. |
|  | 099 | 003 |
| ГОСТ 21.603-80 | СПДС. Связь и сигнализация. Рабочие чертежи | Чинний з 01.07.81 р. (постанова № 172 від 31.10.80 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 21.604-82 | СПДС. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи | Чинний з 01.07.83 р. (постанова № 192 від 28.07 82 р.) |
|  | 098 | 003 |
| ГОСТ 21.605-82 | СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи | Чинний з 01.07.83 р. (постанова № 275 від 16.11.82 р.) Зміна № 1 – ИУС № 1-1988 р. Поправка – ИУС № 1-1988 р |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 21.607-82 | СПДС. Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи | Чинний з 01.07.82 р. (постанова № 193 від 28.07.82 р.) |
|  | 120 | 003 |

87

А 3.2

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 21.608-84 | СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи | Чинний з 01.01.85 p. (постанова № 23 від 14.03.84 р.)_ |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 21.609-83 | СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи | Чинний з 01.01.84 p. (постанова № 203 від 17.08.83 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 21.610-85 | СПДС. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи | Чинний з 01.07.86 р. (постанова № 195 від 14.11.85 р.) Зміна № 1 – ИУС № 12-1987 р. |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 21.611-85 | СПДС. Централизованное управление энергоснабжением. Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания информации | Чинний з 01.07.86 р. (постанова № 164 від 26.09.85 р.) |
|  | 099 | 003 |
| ГОСТ 21.613-88 | СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи | Чинний з 01.01.89 р. (постанова № 183 від 08.09.88 р.) |
|  | 099 | 003 |
| ГОСТ 21.614-88 | СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах | Чинний з 01.07.88 р. (постанова № 302 від 28.12.87 р.) Поправка – ИУС № 8-1988 р. |
|  | 099 | 003 |
| ГОСТ 21.615-88 | СПДС. Правила выполнения чертежей гидротехнических сооружений | Чинний з 01.01.89 р. (постанова № 184 від 08.09.88 р.) |
|  | 099 | 003 |
| ГОСТ 21.616-88 | СПДС. Правила выполнения чертежей гидромелиоративных линейных сооружений | Чинний з 01.01.89 р. (постанова № 183 від 08.09.88 р.) |
|  | 099 | 003 |
| А 3. Виробництво продукції в будівництві |
| А 3.1. Управління, організація, технологія Управление, организация, технология |
| А 3.2. Система стандартів безпеки праці (ССБП) Система стандартов безопасности труда (ССБТ) |
| ГОСТ 12.1.013-78 | ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования | Чинний з 01.01.80 р. (постанова № 180 від 18.09.78 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 12.1.046-85 | ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 58 від 25.04.85 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 12.2.004-75 | ССБТ. Машины и механизмы специальные для трубопроводного строительства. Требования безопасности | Чинний з 01.07.76 р. (постанова № 1039 від 24.04.75 р.) Зміна № 1- ИУС № 3-1981 р. Зміна № 2- ИУС № 9-1985 р. |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 12.2.01 1-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности | Чинний з 01.01.77 р. (постанова ДС № 3848 від 10.12.75 р.) Зміна № 1- ИУС № 10-79 Зміна № 2- ИУС № 6-82 Зміна № 3- ИУС № 7-84 Зміна № 4- ИУС № 4-85 Зміна № 5- ИУС № 10-89 Зміна № 6- ИУС № 12-91 |
|  | 120 | 003 |

88

А 3.2

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 12.2.120-88 (ИСО3411-82, ИСО 3449-80, ИСО 3457-79, ИСО 3471-80, ИСО 3789-1-81, ИСО 3789-2-82, ИСО 4253-77, ИСО 4552-82, ИСО 5353-78, ИСО 5700-84, ИСО 6011-78, ИСО 6405-82, ИСО 6682-86, ИСО 6683-81) | Кабины и рабочие места операторов тракторов, самоходных строительно-дорожных машин, одноосных тягачей, карьерных самосвалов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности | Чинний з 01.01.90 p. (постанова ДС № 4160 від 16.22.88 p.) Зміна № 1- ИУС № 11-89 Зміна № 2- ИУС № 6-98 Зміна № 3- ИУС № 6-2002 |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 12.3.006-75 | ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности | Чинний з 01.07.76 р. (постанова ДС№ 2152 від 14.08.75 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 12.3.016-87 | ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности | Чинний з 01.07.87 р. (постанова № 16 від 27.01.87 р.) |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 12.3.018-79 | ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний | Чинний з 01.01. 81 р. (постанова ДС № 3341 від 05.09.79 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 12.3.033-84 | ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации | Чинний з 01.07.85 р. (постанова ДС№ 2694 від 31.07.84 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 12.3.035-84 | ССБТ. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 154 від 04.09.84 р.) |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 12.3.038-85 | ССБТ. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Требования безопасности | Чинний з 01.07.85 р. (постанова № 230 від 29.12.84 р.) |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 12.3.040-86 | ССБТ. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности | Чинний з 01.07.86 р. (постанова № 249 від 24.12.85 р.) |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 12.4.021-75 | ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования | Чинний з 01.01.77 р. (постанова ДС № 2849 від 13.11.75 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 12.4.059-89 | ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия | Чинний з 01.01.90 р. (постанова № 66 від 13.04.89 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 12.4.087-84 | ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 73 від 10.05.84 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 12.4.089-86 | ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия | Чинний з 01.01.88 р. (постанова № 52 від 16.12.86 р.) |
|  | 120 | 003 |

89

В 1.1

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 12.4. 107-82 | ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования | Чинний з 01.01.83 p. (постанова № 234 від 25.12.81 p.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП ІІІ-4-80* Издание 1989 г. | Техника безопасности в строительстве | Чинні з 01.01.81 p. (постанова № 82 від 9.06.80 p.) |
|  | 004 | 003 |
| А 3.3. Система технологічної документації у будівництві (СТДБ) Система технологической документации в строительстве (СТДС) |
| Б. МІСТОБУДІВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ |
| Б 1. Містобудівна документація та інформаційне забезпечення |
| Б 1.1. Система містобудівної документації (СМБД) Система градостроительной документации (СГСД) |
| Б 2. Планування та забудова територій і населених пунктів |
| Б 2.1. Регіональне планування і розміщення об'єктів містобудування Региональное планирование и размещение объектов градостроительства |
| Б 2.2. Планування і забудова міст, селищ і функціональних територій Планировка и застройка городов, поселков и функциональных территорий |
| Б 2.3. Планування і забудова сільських поселень Планировка и застройка сельских поселений |
| В. ТЕХНІЧНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ |
| В 1. Загальнотехнічні вимоги до житєвого середовища та продукції |
| В 1.1. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі Защита от опасных геологических процессов, вредных эксплуатационных воздействий, от пожара |
| ГОСТ 16149-70 | Защита подземных сооружений от коррозии блуждающим током поляризованными протекторами. Технические требования | Чинний з 01.07.71 р. (постанова № 1039 від 08.07.70 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 20444-85 | Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 59 від 25.04.85 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 23337-78 | Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий | Чинний з 01.07.79 р. (постанова № 194 від 09.10.78 р.) Зміна № 1 – ИУС № 4-1982 р. |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 23426-79 | Шум. Методы измерения звукоизоляции кабин наблюдения и дистанционного управления в производственных зданиях | Чинний з 01.01.80 р. (постанова № 262 від 29.12.78 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 23628-79 | Шум. Методы измерения звукоизоляции кожухов | Чинний з 01.01.80 р. (постанова № 67 від 28.04.79 р.) Зміна № 1 – БСТ № 12-1985 р. |
|  | 023 | 003 |

90

В 1.1

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 27296-87 | Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | Чинний з 01.07.87 p. (постанова № 145 від 11.09.85 p.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 27679-88 | Защита от шума в строительстве. Санитарно-техническая арматура. Метод лабораторных измерений шума | Чинний з 01.07. 88 p. (постанова № 40 від 17.03.88 p.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 28100-89 | Защита от шума в строительстве. Глушители шума. Методы определения акустических характеристик | Чинний з 01.07.89 p. (постанова № 31 від 27.02.89 р.) |
|  | 023 | 003 |
| СТ СЭВ 2440-80 | Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Классификация агрессивных сред | Чинний з 01.01.84 р. (засідання ПКС № 47, червень 1980 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СТ СЭВ 2441-80 | Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования | Чинний з 01.01.82 р. (засідання ПКС № 47, червень 1980 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СТ СЭВ 2534-84 | Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Требования к первичной защите | Чинний з 01.01.86 р. (засідання ПКС № 55, липень 1984 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СТ СЭВ 4220-83 | Защита от коррозии в строительстве. Общие положения | Чинний з 01.01.85 р. (засідання ПКС № 54, грудень 1983 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СТ СЭВ 5058-85 | Защита от коррозии в строительстве. Добавки для повышения стойкости бетона. Классификация | Чинний з 01.01.87 р. (засідання ПКС № 57, липень 1985 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СТ СЭВ 5980-87 | Защита от коррозии в строительстве. Конструкции деревянные. Классификация агрессивных сред | Чинний з 01.01.89 р. (засідання ПКС № 62, липень 1987 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП 2.01.01-82 | Строительная климатология и геофизика | Чинні з 01.01.84 р. (постанова № 188 від 21.07.82 р.) Поправки – БСТ № 2 та № 4 –1984 р. |
|  | 012 | 003 |
| СНиП 2.01.15-90 | Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования | Чинні з 01.01.92 р. (постанова № 18 від 29.12.90 р.) На заміну РСН 333-83 |
|  | 023 | 003 |
| СНиП 2.01.28-85 | Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию | Чинні з 01.01.86 р. (постанова № 98 від 26.06.85 р.) |
|  | 004 | 003 |
| СНиП 2.06.14-85 | Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод | Чинні з 01.01.86 р. (постанова № 53 від 23.04.85 р.) Зміна № 1 – БСТ № 5-1989 р. |
|  | 004 | 003 |

91

В 1.3

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| СНиП 2.06.15-85 | Инженерная защита территорий от затопления и подтопления | Чинні з 01.07.86 p. (постанова № 154 від 19.09.85 p.) |
|  | 004 | 003 |
| СНиП 2.11.06-91 | Склады лесных материалов. Противопожарные нормы проектирования | Чинні з 01.01.92 p. (постанова № 12 від 25.11.91 p.) |
|  | 112 | 003 |
| СНиП ІІ-12-77 | Защита от шума | Чинні з 01.07.78 p. (постанова № 72 від 14.06.77 р.) |
|  | 023 | 003 |
| В 1.2. Система надійності та безпеки в будівництві (СНББ) Система надежности и безопасности в строительстве (СНБС) |
| ГОСТ 27751-88 | Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету | Чинний з 01.07.88 р. (постанова № 48 від 25.03.88 р.) Зміна № 1 – Збірник змін за 1994-2000 pp. |
|  | 023 | 003 |
| В 1.3. Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві (СТГП) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве (СТГП) |
| ГОСТ 18957-73 | Тензометры для измерения линейных деформаций строительных материалов и конструкций. Общие технические условия | Чинний з 01.07.74 р. (постанова № 94 від 08.06.73 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 21778-81 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения | Чинний з 01.07.81 р. (постанова № 184 від 02.12.80 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 21779-82 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски | Чинний з 01.01.83 р. (постанова № 156 від 10.06.82 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 21780-83 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности | Чинний з 31.01.84 р. (постанова № 320 від 13.12.83 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 23615-79 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности | Чинний з 01.01.80 р. (постанова № 55 від 12.04.79 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 23616-79 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности | Чинний з 01.01.80 р. (постанова № 55 від 12.04.79 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 26433.0-85 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительсве. Правила выполнения измерений. Общие положения | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 174 від 17.10.84 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 26433.1-89 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления | Чинний з 01.01.90 р. (постанова № 32 від 27.02.89 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 26607-85 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 102 від 28.06.85 р.) |
|  | 120 | 003 |

92

В 2.1

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 28984-91 | Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения | Чинний з 01.07.91 p. (постанова № 16 від 10.04.91 p.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве | Чинні з 01.07.86 p. (постанова № 15 від 04.02.85 p.) |
|  | 120 | 003 |
| В 1.4. Система радіаційної безпеки в будівництві (СРББ) Система радиационной безопасности в строительстве (СРБС) |
| В 2. Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення |
| В 2.1. Основи та фундаменти споруд Основания и фундаменты coopужений |
| ГОСТ 5180-84 | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик | Чинний з 01.07.85 р. (постанова № 177 від 24.10.84) |
|  | 012 | 003 |
| ГОСТ 12536-79 | Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава | Чинний з 01.07.80 р. (постанова № 189 від 12.10.79 р.) Поправка – ИУС № 8-1980 р. |
|  | 012 | 003 |
| ГОСТ 22733-77 | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности | Чинний з 01.07.78 р. (постанова № 150 від 30.09.77 р.) |
|  | 012 | 003 |
| ГОСТ 23061-90 | Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности | Чинний з 01.09.90 р. (постанова № 55 від 11.06.90 р.) |
|  | 012 | 003 |
| ГОСТ 23161-78 | Грунты. Методы лабораторного определения характеристик просадочности | Чинний з 01.01.79 р. (постанова № 102 від 29.05.78 р.) |
|  | 012 | 003 |
| ГОСТ 23278-78 | Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости | Чинний з 01.07.79 р. (постанова № 181 від 18.09.78 р.) |
|  | 012 | 003 |
| ГОСТ 23740-79 | Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ | Чинний з 01.01.80 р. (постанова № 89 від 20.07.79 р.) |
|  | 012 | 003 |
| ГОСТ 24143-80 | Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки | Чинний з 01.01.81 р. (постанова № 55 від 22 04.80 р.) |
|  | 012 | 003 |
| ГОСТ 24846-81 | Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 96 від 17.06.81 р.) |
|  | 012 | 003 |
| ГОСТ 24847-81 | Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 95 від 15.06.81 р.) |
|  | 012 | 003 |
| ГОСТ 25358-82 | Грунты. Метод полевого определения температуры | Чинний з 01.07.83 р. (постанова № 166 від 30.06.82 р.) |
|  | 012 | 003 |
| ГОСТ 25584-90 | Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации | Чинний з 01.09.90 р. (постанова № 32 від 04.04.90 р.) Зміна № 1 – БУ № 4-1 998 р. |
|  | 012 | 003 |

93

В 2.2

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 26262-84 | Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания | Чинний з 01.07.85 p. (постанова № 110 від 11.07.84 p.) |
|  | 012 | 003 |
| ГОСТ 26263-84 | Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов | Чинний з 01.07.85 р. (постанова № 104, від 04.07.1984 р.) |
| ГОСТ 27217-87 | Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения | Чинний з 01.07.87 р. (постанова № 18 від 29.01.87 р.) |
|  | 012 | 003 |
| ГОСТ 28514-90 | Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема | Чинний з 01.05.90 р (постанова № 31 від 02.04.90 р.) |
|  | 012 | 003 |
| ГОСТ 28622-90 | Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости | Чинний з 01.09 90 р. (постанова № 43 від 18.05.90 р.) |
|  | 012 | 003 |
| СНиП 2.02.01-83 | Основания зданий и сооружений | Чинні з 01.01.85 р. (постанова № 311 від 05.12.83 р.) Зміни: № 1 – БСТ № 5-1986 р. № 2 – БСТ № 9-1987 р. |
|  | 023 | 003 |
| СНиП 2.02.02-85 | Основания гидротехнических сооружений | Чинні з 01.01.87 р. (постанова № 219 від 12.12.85 р.) Поправки: БСТ № 3-1987 р. БСТ № 1-1989 р. |
|  | 023 | 003 |
| СНиП 2.02.03-85 | Свайные фундаменты | Чинні з 01.01.87 р. (постанова № 243 від 20.12.85 р.) Зміна № 1, що діє тільки в Україні – Збірник змін за 2001 р. Поправка – БСТ № 3-1987 р. |
|  | 004 | 003 |
| СНиП 2.02.05-87 | Фундаменты машин с динамическими нагрузками | Чинні з 01.07.88 р. (постанова № 242 від 16.10.87 р. |
|  | 023 | 003 |
| СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты | Чинні з 01.07.88 р. (постанова № 280 від 04.12.87 р.) Зміна № 1, що діє тільки і Україні – Збірник змін за 2001 р. |
|  | 004 | 003 |
| В 2.2. Будинки і споруди Здания и сооружения |
| ГОСТ 17032-71 | Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Типы и основные размеры | Чинний з 01.01.72 р. (постанова № 57 від 11.06.71 р.) |
|  | 064 | 003 |
| ГОСТ 22853-86 | Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия | Чинний з 01.01.87 р. (постанова № 11 від 30.01.86 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 23235-78 | Эстакады одноярусные под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры | Чинний з 01.07.79 р. (постанова № 148 від 28.07.78 р.) |
|  | 120 | 003 |

94

В 2.2

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 23236-78 | Эстакады двухъярусные под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры | Чинний з 01.07 79 р. (постанова № 149 від 28.07.78 p.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 23237-78 | Опоры отдельно стоящие под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры | Чинний з 01.07.79 p. (постанова № 150 від 28.07.78 p.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 23274-84 | Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия | Чинний з 01 07.84 p. (постанова № 327 від 22.12.83 р.) Зміна № 1 ИУС № 9-1990 р. |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 23345-84 | Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические. Общие технические условия | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 12 від 03.02.84 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 23838-89 | Здания предприятий. Параметры | Чинний з 01.07.89 р. (постанова № 3 від 11.01.89 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 25891-83 | Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций | Чинний з 01.01.84 р. (постанова № 118 від 15.06.83 р.) Замінено на ДСТУ Б А.2.6-1 8-2000 (ГОСТ 26.602.2-99) в частині випробувань світлопрозорих конструкцій та дверних блоків |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 25902-83 | Зрительные залы. Метод определения разборчивости речи | Чинний з 01.01.84 р. (постанова № 133 від 30.06.83 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 26253-84 | Здания и сооружения Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 121 від 27.07.84 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 26254-84 | Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 127 від 02.08.84 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 26629-85 | Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций | Чинний з 01.07.86 р. (постанова № 13 від 05.10.85 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 26823-86 | Домики летние садовые. Общие технические условия | Чинний з 01.04.86 р. (постанова № 3 від 23.01.86 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 26824-86 | Здания и сооружения. Методы измерения яркости | Чинний з 01.07.87 р. (постанова № 12 від 30.01.86 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СТ СЭВ 3976-83 | Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 47, від 17.04.84 р.) |
|  | 120 | 003 |

95

В 2.3

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| СТ СЭВ 3977-83 | Здания производственные промышленных предприятий. Основные положения проектирования | Чинний з 01.01.85 p. (постанова № 65, від 29.04.84 p.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП 2.09.02-85* Издание 1991 г. | Производственные здания | Чинні з (постанова № 287 від 30.12.85 р.) Зміна, що діє тільки в Україні – Збірник змін за 2004 р. |
|  | 120 | 003 |
| СНиП 2.09.03-85 | Сооружения промышленных предприятий | Чинні з 01.01. 87 р. (постанова № 263 від 29.12.85 р.) Поправки: БСТ № 3-1 987 р. БСТ № 10 та № 11 – 1988 р. Розділ 6 замінено на ВБН В 2.2-58.2-94 Зміна № 1, що діє тільки в Україні – Збірник змін за 2004 р. |
|  | 115 | 003 |
| СНиП 2.09.04-87 | Административные и бытовые здания | Чинні з 01.01. 89 р. (постанова № 313 від 30.12.87 р.) Зміна № 1, що діє тільки в Україні – Збірник змін за 2001 р. Зміна № 2, що діє тільки в Україні – Збірник змін за 2004 р. Поправка – Збірник змін за 2005 р. |
|  | 014 | 003 |
| СНиП 2.11.01-85* Издание 1991 г. | Складские здания | Чинні з 01.01. 87 р. (постанова № 280 від 30.12.85 р.) Зміна № 1 – БСТ № 6-1991 р. Зміна № 1, що діє тільки в Україні – Збірник змін за 2004 р. |
|  | 120 | 003 |
| СНиП 2.11.02-87 | Холодильники | Чинні з 01.07.88 р. (постанова № 137 від 20.07.87 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП 2.11.04-85 | Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов | Чинні з 01.01. 87 р. (постанова № 235 від 18.12.85 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП ІІ-89-80 | Генеральные планы промышленных предприятий | Чинні з 01.01. 82 р. (постанова № 213 від 30.12.80 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП ІІІ-24-75 | Промышленные печи и кирпичные трубы | Чинні з 01.07.78 р. (постанова № 72 від 07.05.75 р.) |
|  | 099 | 003 |
| В 2.3. Споруди транспорту Сооружения транспорта |
| ГОСТ 9238-83 | Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм | Чинний з 01.07.84 р. (постанова № 167 від 30.06.83 р.) Поправка – ИУС № 3-1985 р. |
|  | 118 | 003 |
| ГОСТ 9720-76 | Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм | Чинний з 01.07.77 р. (постанова № 156 від 05.10.76 р.) |
|  | 118 | 003 |

96

В 2.3

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 17581-72 | Знаки сигнальные механические флажкового типа средств предупреждения. Конструкция, размеры и технические требования | Чинний з 01.07.83 p. (постанова ДС № 570 від 17.03.72 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 23331-78 | Аэродромы. Дневная маркировка искусственных покрытий | Чинний з 01.01.80 р. (постанова ДС № 801 від 22.10.78 р.) Зміна № 1- ИУС -ІХ-86 |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 23961-80 | Метрополитены. Габаритные приближения строений, оборудования и подвижного состава | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 174 від 16.11.80 р.) |
|  | 045 | 003 |
| ГОСТ 24451-80 | Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 176 від 18.11.80 р.) |
|  | 043 | 003 |
| ГОСТ 24950-81 | Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов. Технические условия | Чинний з 01.07.82 р. (постанова № 155 від 31.08.81 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 25869-90 | Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного состава пассажирского надземного транспорта остановочных пунктов пассажирских станций. Общие технические требования | Чинний з 01.07.91 р. (постанова ДС № 395 від 12.03.90 р.) На заміну ГОСТ 25869-83 |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 26600-98 | Знаки навигационные внутренних судоходных путей. Общие технические условия | Чинний з 01.09.2001 р. (постанова ДС № 186 від 24.04.2001 р.) На заміну ГОСТ 26600-85 |
|  | 120 | 003 |
| СНиП 2.04.12-86 | Расчет на прочность стальных трубопроводов | Чинні 01.01.87 р. (постанова № 41 від 07.04.86 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП 2.05.06-85 | Магистральные трубопроводы | Чинні з 01.01.86 р. (постанова № 30 від 18.03.85 р.) Зміни: № 1 – БСТ № 4-1987 р. № 2 – БСТ № 11-1990 р. № 3 – Збірник змін за 1994-2000 pp. |
|  | 120 | 003 |
| СНиП 2.05.07-91 | Промышленный транспорт | Чинні з 01.07.92 р. (постанова № 18 від 28.11.91 р.) |
|  | 118 | 003 |
| СНиП 2.05.08-85 | Аэродромы | Чинні з 01.01.86 р. (постанова № 18 від 18.02.85 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП 2.05.09-90 | Трамвайные и троллейбусные линии | Чинні з 01.01.91 р. (постанова № 60 від 09.07.90 р.) |
|  | 120 | 003 |

97

В 2.3

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| СНиП 2.05.11-83 | Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях | Чинні з 01.01.85 p. (постанова № 344 від 30.12.83 p.) |
|  | 118 | 003 |
| СНиП 2.05.13-90 | Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов | Чинні з 01.01.91 p. (постанова № 83 від 09.10.90 р.) |
|  | 114 | 003 |
| СНиП 3.06.04-91 | Мосты и трубы | Чинні з 01.07.92 р. (постанова № 17 від 28.11.91 р.) |
|  | 119 | 003 |
| СНиП 3.06.06-88 | Аэродромы | Чинні з 01.01.89 р. (постанова № 242 від 12.12.88 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП 3.07.02-87 | Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения | Чинні з 01.07.87 р. (постанова № 14 від 26.01.87 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП ІІ-39-76 | Железные дороги колеи 1520 мм | Чинні з 01.07.77 р. (постанова № 107 від 14.07.76 р.) Зміни: № 1 – БСТ № 8-1983 р. № 2 – БСТ № 11-1990 р. |
|  | 118 | 003 |
| СНиП ІІ-44-78 | Тоннели железнодорожные и автодорожные | Чинні з 01.01 78 р. (постанова № 17 від 15.02.78 р.) Зміна – БСТ № 12-1981 р. |
|  | 045 | 003 |
| СНиП ІІІ-38-75 | Железные дороги | Чинні з 01.07.76 р. (постанова № 182 від 30.10.75 р.) Зміна – БСТ № 4-1982 р. |
|  | 120 | 003 |
| СНиП ІІІ-39-76 | Трамвайные пути | Чинні з 01.01.77 р. (постанова № 57 від 27.04.76 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП ІІІ-41-76 | Контактные сети электрифицированного транспорта | Чинні з 01.07.77 р. (постанова № 183 від 04.11.76 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП ІІІ-42-80 | Магистральные трубопроводы | Чинні з 01.01.81 р. (постанова № 67 від 16.05.80 р.) Зміни: БСТ № 1 та № 3-1983 р. БСТ № 3-1987 р. |
|  | 120 | 003 |
| СНиП ІІІ-44-77 | Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены | Чинні з 01.07.78 р. (постанова № 91 від 05.07.77 р.) Зміни – БСТ № 8-1981 р. Замінено з 01.01.2004 р. на ДБН В.2.3-7-2003 в частині вимог до метрополітенів |
|  | 045 | 003 |

98

В 2.4

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| В 2.4. Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки Гидротехнические, энергетические и мелиоративные системы и сооружения, подземные горные выработки |
| ГОСТ 17424-72 | Тумбы швартовые морские. Технические условия | Чинний з 01.01 73 p. (постанова ДС № 63 від 07.01.72 p.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП 2.01.14-83 | Определение расчетных гидрологических характеристик | Чинні з 01.07.84 р. (постанова № 186 від 15.07.83 р.) Поправки – БСТ № 6-1985 р. |
|  | 113 | 003 |
| СНиП 2.06.01-86 | Гидротехнические сооружения. Основные положения | Чинні з 01.07.87 р. (постанова № 71 від 28.05.86 р.) Зміна № 1 – БСТ № 2-1989 р. |
|  | 099 | 003 |
| СНиП 2.06.04-82* Издание 1986 г. | Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов) | Чинні з 01.01.84 р. (постанова № 161 від 15.06.82 р.) Зміни: № 1 – БСТ № 3-1 989 р. № 2 – Збірник Змін за 1994-2000 pp. |
|  | 120 | 003 |
| СНиП 2.06.05-84* Издание 1991 г. | Плотины из грунтовых материалов | Чинні з 01.07.85 р. (постанова № 169 від 28.09.84 р.) |
|  | 099 | 003 |
| СНиП 2.06.06-85 | Плотины бетонные и железобетонные | Чинні з 01.07.86 р. (постанова № 108 від 28.06.85 р.) Зміна № 1 – БСТ № 8-1987 р. Поправка – БСТ № 1-1989 р. |
|  | 099 | 003 |
| СНиП 2.06.07-87 | Подпорные стенки, судодные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения | Чинні з 01.01 88 р. (постанова № 86 від 14.04.87 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП 2.06.08-87 | Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений | Чинні з 01.01. 88 р. (постанова № 37 від 26.02.87 р.) Поправка – БСТ № 1-1989 р. |
|  | 023 | 003 |
| СНиП 2.06.09-84 | Туннели гидротехнические | Чинні з 01.07.85 р. (постанова № 188 від 14.11.84 р.) Поправка – БСТ № 7-1988 р. |
|  | 098 | 003 |
| СНиП ІІ-58-75 | Электростанции тепловые | Чинні з 01.07.76 р. (постанова № 198 від 25.11.75 р.) Зміни: БСТ № 2-1978 р. БСТ № 9-1979 р. Поправка – БСТ № 9-1976 р. |
|  | 120 | 003 |

99

В 2.5

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| СНиП ІІ-94-80 | Подземные горные выработки | Чинні з 01.01.82 p. (постанова № 232 від 31.12.80 p. Поправки – БСТ 1982 p. |
|  | 045 | 003 |
| СНиП 3.02.03-84 | Подземные горные выработки | Чинні з 01.07.85 p. (постанова № 23 від 28.02.85 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП 3.07.01-85 | Гидротехнические сооружения речные | Чинні з 01.01.86 р. (постанова № 47 від 08.04.85 р.) |
|  | 120 | 003 |
| В 2.5. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж Инженерные оборудование сооружений, внешних сетей |
| ГОСТ 8.156-83 | ГСИ. Счетчики холодной воды. Методы и средства поверки | Чинний з 01.07.85 р. (постанова ДС № 3385 від 19.07.83 р.) На заміну ГОСТ 8.156-75 |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 8.519-84 | ГСИ. Влагомеры диэлькометрические строительных материалов. Методы поверки | Чинний з 01.07.86 р. (постанова ДС № 4862 від 24.12.84 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 286-82 | Трубы керамические канализационные. Технические условия | Чинний з 01.01.83 р. (постанова № 105 від 26.04.82 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 539-80 | Трубы и муфты асбестоцементные напорные. Технические условия | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 162 від 15.10.80 р.) Зміни: № 1 – ИУС № 12-1987 р. № 2 – ИУС № 7-1988 р. № 3 – ИУС № 12-1990 р. № 4 – ІПС№ 12-1996 р. Поправка – ИУС № 11-1981 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 1153-76 | Кронштейны для умывальников и моек. Технические условия | Чинний з 01.01.77 р. (постанова № 13 від 27.02.76 р.) Зміна № 1 – ИУС № 10-1979 р. Поправки: ИУС № 6 та 11 – 1987 р. ИУС № 7-1988 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 1839-80 | Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов. Технические условия | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 94 від 25.06.80 р.) Зміни: № 1 – ИУС № 12-1987 р. № 2 – ИУС № 12-1990 р. № 3 – Збірник змін за 1999-2000 pp. |
|  | 074 | 003 |

100

В 2.5

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 6482-88 | Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия | Чинний з 01.01.90 р. (постанова № 200 від 30.09.88 p.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 8411-74 | Трубы керамические дренажные. Технические условия | Чинний з 01.01.75 p. (постанова № 67 від 01.04.74 p.) Зміни: № 1 – ИУС № 1-1977 p. № 2 – ИУС № 8-1985 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 8594-80 | Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при открытой электропроводке. Общие технические условия | Чинний з 01.01.82 p. (постанова ДС № 351 від 25.01.80 р.) Зміна № 1 – ИУС -6-86 Зміна № 2 – ИУС -4-89 Зміна № 3 – ИУС -4-92 На заміну ГОСТ 8594-70 |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 8709-82 | Щитки осветительные для промышленных и общественных зданий. Общие технические условия | Чинний з 01.01.83 р. (постанова ДС № 1826 від 06.05.82 р.) Зміна № 1 – ИУС -10-87 Зміна № 2 – ИУС -2-92 На заміну ГОСТ 8709-76 |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 8823-85 | Лифты электрические грузовые. Основные параметры и размеры | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 93 від 21.06.85 р.) Поправки: ИУС № 5-986 р. ИУС № 5-1987 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 8824-84 | Лифты электрические грузовые малые. Основные параметры и размеры | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 38 від 30.03.84 р.) Зміна № 1 – ИУС № 2-1986 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 8870-79 | Колонки водогрейные для ванн. Технические условия | Чинний з 01.01.81 р. (постанова № 220 від 21.11.79 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 8894-86 | Трубы стеклянные и фасонные части к ним. Технические условия | Чинний з 01.01.87 р. (постанова № 82 від 19.06.86 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 9413-78 | Щитки осветительные для жилых зданий. Общие технические условия | Чинний з 01.01.79 р. (постанова ДС № 188 від 25.01.78 р.) Зміна № 1 – ИУС -10-83 Зміна № 2 – ИУС -9-88 Зміна № 3 – ИУС -2-91 Зміна № 4 – ИУС -2-92 На заміну ГОСТ 9413-69 |
|  | 120 | 003 |

101

В 2.5

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 10617-83 | Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт. Общие технические условия | Чинний з 01.01.85 p. (постанова ДС № 4663 від 28.09.83 p.) Зміна № 1 – ИУС -6-86 Зміна № 2 – ИУС -7-87 Зміна № 3 – ИУС -10-88 Зміна № 4 – ИУС -7-89 На заміну ГОСТ 10617-75 |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 11310-90 | Трубы и муфты асбестоцементные. Методы испытаний | Чинний з 01.01.91 р. (постанова № 71 від 14.08.90 р.) |
|  | 103 | 003 |
| ГОСТ 12586.0-83 | Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Технические условия | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 298 від 31.10.83 р.) Зміна № 1 – ИУС № 7-1991 р. Поправка – ИУС № 7-1991 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 12586.1-83 | Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Конструкция и размеры | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 298 від 31.10.83 р.) Зміна № 1 – ИУС № 4-1989 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 13448-82 | Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия | Чинний з 01.01.83 р. (постанова № 55 від 10.03.82 р.) |
|  | 075 | 003 |
| ГОСТ 13449-82 | Изделия санитарные керамические. Методы испытаний | Чинний з 01.01.83 р. (постанова № 207 від 20.08.82 р.) Поправка – ИУС № 7-1986 р. |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 14167-83 | Счетчики холодной воды турбинные. Технические условия | Чинний з 01.07.84 р. (постанова ДС № 1752 від 13.04.83 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 15062-83 | Сиденья для унитазов. Технические условия | Чинний з 01.07.84 р. (постанова № 295 від 31.10.83 р.) Зміна № 1 – БУ № 1-1997 р. Поправки: ИУС № 6-1984 р. ИУС № 7-1987 р. ИУС № 11-1988 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 16549-71 | Краны пробковые проходные сальниковые муфтовые чугунные на Ру < 10 кгс/кв.см с заглушкой для спуска воды | Чинний з 01.01.73 р. (постанова № 169 від 30.12.70 р.) |
|  | 015 | 03 |
| ГОСТ 17584-72 | Муфты и соединителные детали чугунные для асбестоцементных напорных труб | Чинний з 01.01.73 р. (постанова № 37 від 10.03.72 р.) Зміна № 1 – ИУС № 8-1978 р. |
|  | 074 | 003 |
| ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) | Светильники. Общие технические условия | Чинний з 01.01.83 р. (постанова ДС № 2894 від 27.07.82 р.) На заміну ГОСТ 13828-74, ГОСТ 17677-79 |
|  | 120 | 003 |

102

В 2.5

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 19734-80 | Устройства воднораспределительные для жилых зданий. Общие технические условия | Чинний з 01.01.82 p. (постанова ДС № 5576 від 25.11.80 p.) Зміна № 1 – ИУС -2-83 Зміна № 2 – ИУС -6-86 Зміна № 3 – ИУС -2-88 Зміна № 4 – ИУС -2-92 На заміну ГОСТ 19734-74 |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 20054-82 | Трубы бетонные безнапорные. Технические условия | Чинний з 01.01.83 р. (постанова № 48 від 12.03.82 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 22000-86 | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры | Чинний з 01.07.86 р. (постанова № 272 від 30.12.85 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 22011-95 | Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия | Чинний з 01.01.98 р. (постанова № 563 від 24.12.96 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 22689.0-89 | Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Общие технические условия | Чинний з 01.10.89 р. (постанова № 93 від 16.06.89 р.) Поправка – ИУС № 11-1990 р. |
|  | 057 | 003 |
| ГОСТ 22689.1-89 | Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Сортамент | Чинний з 01.10.89 р. (постанова № 93 від 16.06.89 р.) Поправка – ИУС № 11-1990 р. |
|  | 057 | 003 |
| ГОСТ 22689.2-89 | Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Конструкция | Чинний з 01.10.89 р. (постанова № 93 від 16.06.89 р.) Поправка – ИУС № 11-1990 р. |
|  | 057 |  |
| ГОСТ 22845-85 | Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 117 від 11.07.85 р.) Зміни: № 1 – ИУС № 2-1989 р. № 2 – ИУС № 11-1989 р. |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 24983-81 | Трубы железобетонные напорные. Ультразвуковой метод контроля и оценки трещиностойкости | Чинний з 01.07.82 р. (постанова № 167 від 29.09.81 р.) Зміна № 1 – ИУС № 8-1991 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 25297-82 | Установки компактные для очистки поверхностных вод на питьевые нужды. Типы, основные параметры и размеры | Чинний з 01.01.83 р. (постанова № 106 від 26.04.82 р.) |
|  | 051 | 003 |
| ГОСТ 25298-82 | Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Типы, основные параметры и размеры | Чинний з 01.01.83 р. (постанова № 107 від 27.04.82 р.) Зміна № 1 – ИУС № 2-1988 р. |
|  | 051 | 003 |
| ГОСТ 26334-84 | Лифты электрические. Ряды грузоподъемности и скорости | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 185 від 05.11.84 р.) |
|  | 120 | 003 |

103

В 2.5

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 26819-86 | Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником. Технические условия | Чинний з 01.01.87 p. (постанова № 262 від 29.12.85 p.) Зміна № 1 – ИУС № 4-1989 p. Поправки: ИУС № 8-1987 р. ИУС № 81990 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 27804-88 | Изделия замочно-скобяные. Механизмы цилиндровые для врезных замков. Технические условия | Чинний з 01.07.89 p. (постанова ДС № 140 від 18.07.88 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 29121-91 (ИСО4101-83) | Проволока стальная углеродистая для лифтовых канатов. Технические условия | Чинний з 01.01.93 р. (постанова № 650 від 25.10.91 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 30206-94 (МЭК 687-92) | Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2 и 0,5) | Чинний з 19.01.2001 р. (наказ ДС України № 744 від 29.12.2000 р.) На заміну ГОСТ 26035-83 щодо лічільників активної енергії класів точності 0,2 та 0,5 |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 30207-94 (МЭК 1036-90) | Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2) | Чинний з 19.01.2001 р. (наказ ДС України № 744 від 29.12.2000 р.) На заміну ГОСТ 26035-83 щодо лічільників активної енергії класів точності 1 та 2 |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 30331.1-95 (МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70) | Электроустановки зданий. Основные положения | Чинний з 01.01.2002 р. (наказ ДС України № 186 від 24.04.01 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 30331.2-95 (МЭК 364-3-93) | Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики | Чинний з 01.01.2002 р. (наказ ДС України № 186 від 24.04.01 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-920) | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности.Защита от поражений электрическим током | Чинний з 01.01.2002 р. (наказ ДС України № 186 від 24.04.2001 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 30331.4-95 (МЭК 364-4-42-80) | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий | Чинний з 01.01.2002 р. (наказ ДС України № 186 від 24.04.2001 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 30331.5-95 (МЭК 364-4-43-77) | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения | Чинний з 01.01.2002 р. (наказ ДС України № 186 від 24.04.2001 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 30331.7-95 (МЭК 364-4-46-81) | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление | Чинний з 01.01.2002 р. (наказ ДС України № 186 від 24.04.2001 р.) |
|  | 120 | 003 |

104

В 2.5

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 30331.8-95 (МЭК 364-4-47-81) | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током | Чинний з 01.01.2002 p. (наказ ДС України № 186 від 24.04.2001 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 30331.9-95 (МЭК 364-4-473-77) | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков | Чинний з 01.01.2002 р. (наказ ДС України № 186 від 24.04.2001 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП ІІ-35-76 | Котельные установки | Чинні з 01.01.78 р. (постанова № 229 від 31.12.76 р.) Зміни: БСТ № 11-1977 р. Постановою № 3 від 11.01.85 р. відмінено з 01.01.90 р. розділ 13 і додатки 6-8. Доповнення, що діє тільки в Україні – БУ № 5-6, 1994 р. Зміна № 1, що діє тільки в Україні – Збірник змін за 1994-2000 pp. Зміна № 2, що діє тільки в Україні – Збірник змін за 2003 р. Зміна № 3, що діє тільки в Україні – Збірник змін за 2006 р. |
|  | 057 | 003 |
| СНиП 2.04.01-85 | Внутренний водопровод и канализация зданий | Чинні з 01.07.86 р. (постанова № 169 від 04.10.85 р.) Зміна № 1 – БСТ № 7-1992 р. Поправки: БСТ № 11 та № 12-1992 р. Доповнення, що діє тільки в Україні – Збірник змін за 1994-2000 pp. |
|  | 120 | 003 |
| СНиП 2.04.02-84 | Водоснабжение. Наружные сети и сооружения | Чинні з 01.01.85 р. (постанова № 123 від 27.07.84 р.) Зміна – БСТ № 9-1986 р. Зміна № 1, що діє тільки в Україні – Збірник змін за 1994-2000 pp. Поправки: БСТ № 9 та № 11-1985р БСТ № 2 та № 12-1987 р. |
|  | 051 | 003 |
| СНиП 2.04.03-85 | Канализация. Наружные сети и сооружения | Чинні з 01.01.86 р. (постанова № 71 від 21.05.85 р.) Зміна – БСТ № 9-1986 р. Зміна № 1, що діє тільки в Україні – Збірник змін за 1994-2000 рр |
|  | 051 | 003 |

105

В 2.6

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| СНиП 2.04.05-91 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Чинні з 01.01.92 p. (постанова від 28.11.91 p.) Зміна № 1, що діє тільки в Україні – окреме видання Зміна № 2, що діє тільки в Україні – Збірник змін за 1994-2000 pp. Зміна № 2 (міждержавна) –Збірник змін за 2001 р. |
|  | 014 | 003 |
| СНиП 2.04.07-86 | Тепловые сети | Чинні з 01.01.88 р. (постанова № 75 від 30.12.86 р.) Роз'яснення – БСТ № 10-1988 р. Зміна № 1, що діє тільки в Україні – Збірник змін за 2002 р. Відмінено з 01.01.90 р. розділ 8 та додатки 12-19 |
|  | 057 | 003 |
| СНиП 2.04.14-88 | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | Чинні з 01.01.90 р. (постанова № 155 від 09.08.88 р.) |
|  | 057 | 003 |
| СНиП 3.05.01-85 | Внутренние санитарно-технические системы | Чинні з 01.07.86 р. (постанова № 224 від 15.12.85 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП 3.05.03-85 | Тепловые сети | Чинні з 01.07.86 р. (постанова № 178 від 31.10.85 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП 3.05.04-85* Издание 1990 г. | Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации | Чинні з 01.07.86 р. (постанова № 73 від 31.05.85 р.) |
|  | 098 | 003 |
| СНиП 3.05.05-84 | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | Чинні з 01.01.85 р. (постанова № 72 від 07.05.84 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП 3.05.06-85 | Электротехнические устройства | Чинні з 01.07.86 р. (постанова № 215 від 11.12.85 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП 3.05.07-85 | Системы автоматизации | Чинні з 01.07.86 р. (постанова № 175 від 18.10.85 р.) Зміна № 1 – БСТ № 2-1991 р. |
|  | 120 | 003 |
| В 2.6. Конструкції будинків і споруд Конструкции зданий и сооружений |
| ГОСТ 475-78 | Двери деревянные. Общие технические условия | Чинний з 01.01.79 р. (постанова № 139 від 24.06.78 р.) Зміни: № 1 – ИУС № 12-1987 р. № 2 – ИУС № 4-1988 р. № 3, що діє тільки в Україні –Збірник змін за 1994-2000 pp. Поправка – ИУС № 6-1987 р. |
|  | 014 | 003 |
| ГОСТ 948-84 | Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 193 від 28.11.84 р.) |
|  | 023 | 003 |

106

В 2.6

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 1005-86 | Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов. Технические условия | Чинний з 01.07.87 p. (постанова № 95 від 08.07.86 p.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 4981-87 | Балки перекрытий деревянные. Технические условия | Чинний з 01.01.88 p. (постанова № 159 від 04.08.87 p.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 5087-80 | Ручки для окон и дверей. Типы и основные размеры | Чинний з 01.01.87 p. (постанова № 243 від 13.12.79 р.) Поправки: ИУС № 5-1981 р. ИУС № 4-1988 р. |
|  | 011 | 003 |
| ГОСТ 5090-86 | Изделия скобяные запирающие для деревянных окон и дверей. Типы и основные размеры | Чинні з 01.01.87 р. (постанова № 102 від 25.07.86 р.) Поправки: ИУС № 4 та № 5 – 1988 р. ИУС № 2 та № - – 1996 р. |
|  | 011 | 003 |
| ГОСТ 5091-78 | Изделия скобяные вспомогательные для деревянных окон и дверей. Типы | Чинний з 01.01.80 р. (постанова № 29 від 13.03.78 р.) Зміни: № 1 – ИУС № 9-1982 р. № 2 – ИУС № 4-1987 р. Поправка – ИУС № 5-1981 р. |
|  | 011 | 003 |
| ГОСТ 6629-88 | Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция | Чинний з 01.01.89 р. (постанова № 325 від 31.12.87 р.) |
|  | 014 | 003 |
| ГОСТ 6785-80 | Плиты подоконные железобетонные. Технические условия | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 157 від 08.10.80 р.) Поправка – ИУС № 12-1982 р. Замінено на ГОСТ 26919-86 в частині підвіконних плит для житлових, громадських та допоміжних будинків |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 6786-80 | Плиты парапетные железобетонные для производственных зданий. Технические условия | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 180 від 18.11.80 р.) Зміна № 1 – ИУС № 8-1986 р. Поправка – ИУС № 3-1983 р. |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 8020-90 | Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия. | Чинний з 01.07.90 р. (постанова № 1 від 15.01.90 р.) Поправка – ИУС № 3-1991 р. |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 8242-88 | Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия | Чинний з 01.01.89 р. (постанова № 163 від 15.08.88 р.) Поправка – ИУС № 4-1991 р. |
|  | 112 | 003 |
| ГОСТ 8717.0-84 | Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 58 від 23.04.84 р.) Зміна № 1 – ИУС № 3-1986 р. |
|  | 023 | 003 |

107

В 2.6

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 8717.1-84 | Ступени железобетонные и бетонные. Конструкция и размеры | Чинний з 01.01.86 p. (постанова № 58 від 23.04.84 p.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 9561-91 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия | Чинний з 01.01.92 p. (постанова № 5 від 20.09.91 p.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 9574-90 | Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия | Чинний з 01.01.92 p. (постанова № 72 від 20.08.90 р.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 9818-85 | Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 28 від 14.03.85 р.) Зміна № 1 – ИУС № 4-1988 р. |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 10629-88 | Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия | Чинний з 01.01.90 р. (постанова № 228 від 21.11.88 р.) Зміна № 1, що діє тільки в Україні – Збірник змін за 1994-2000 pp. Поправка – ИУС № 5-1990 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 11024-84 | Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 319 від 12.12.83 р.) Зміни: № 1 – ИУС № 3-1986 р. № 2 – ИУС № 4-1988 р. |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 11047-90 | Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия | Чинний з 01.01.91 р. (постанова № 96 від 29.10.90 р.) |
|  | 112 | 003 |
| ГОСТ 11118-73 | Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические требования | Чинний з 01.04.74 р. (постанова № 286 від 16.07.73 р.) Замінено на ГОСТ 11024-84 в частині вимог до панелей для зовнішніх стін житлових і громадських будинків |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 11214-86 | Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры | Чинний з 01.01.87 р. (постанова № 191 від 14.11.85 р.) Поправка – ИУС № 5-1988 р. |
|  | 014 | 003 |
| ГОСТ 12504-80 | Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 134 від 25.08.80 р.) Зміни: № 1 – ИУС № 3-1986 р. № 2 – ИУС № 4-1988 р. Поправки: ИУС № 3 та № 12 –1990 р. |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 12506-81 | Окна деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры | Чинний з 01.01.84 р. (постанова № 126 від 22.07.81 р.) |
|  | 117 | 003 |

108

В 2.6

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 12767-80 | Плиты железобетонные сплошные для перекрытий жилых и общественных зданий. Технические условия | Чинний з 01.01.82 p. (постанова № 194 від 18.12.80 p.) Зміни: № 1 – ИУС № 7-1982 p. № 2 – ИУС № 10-1982 p. № 3 – ИУС № 4-1988 p. Поправка – ИУС № 12-1990 p. |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 13578-68 | Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий. Технические требования | Чинний з 01.01.69 p. (постанова № від 29.02.68 p.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 13579-78 | Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия | Чинний з 01.01.79 p. (постанова № 234 від 30.12.77 р.) Зміна № 1 – ИУС № 3-1986 р. |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 13580-85 | Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия | Чинний з 01.01.87 р. (постанова № 155 від 23.09.85) Поправка – ИУС № 9-1987 р. |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 14624-84 | Двери деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры | Чинний з 01.07.85 р. (постанова № 22 від 13.03.84 р.) Поправки: ИУС – № 10-1985 р. ИУС – № 6-1987 р. |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 16289-86 | Окна и балконные двери деревянные с тройным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры | Чинний з 01.01.87 р. (постанова № 192 від 14.11.85 р.) |
|  | 014 | 003 |
| ГОСТ 17005-82 | Конструкции деревянные клееные. Метод определения водостойкости клеевых соединений | Чинний з 01.01.83 р. (постанова № 280 від 23.11.82 р.) |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 17079-88 | Блоки вентиляционные железобетонные. Технические условия | Чинний з 01.01.90 р. (постанова № 229 від 21.11.88 р.) Поправка – ИУС № 12-1990 р. |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 17538-82 | Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия | Чинний з 01.01.83 р. (постанова № 34 від 25.11.82 р.) Зміни: № 1 – ИУС № 2-1 987 р. № 2 – ИУС № 12-1988 р. Поправка – ИУС № 12-1990 р. |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 17580-82 | Конструкции деревянные клееные. Метод определения стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям | Чинний з 01.01.83 р. (постанова № 279 від 23.11.82 р.) |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 17608-91 | Плиты бетонные тротуарные. Технические условия | Чинний з 01.01.92 р. (постанова № 14 від 03.04.91 р.) Зміна № 1 – Збірник змін за 1994-2000 pp. |
|  | 005 | 003 |

109

В 2.6

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 17625-83 | Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры | Чинний з 01.01.84 p. (постанова № 132 від 29.06.83 p.) |
|  | 075 | 003 |
| ГОСТ 18048-80 | Кабины санитарно-технические железобетонные. Технические условия | Чинний з 01.01.82 p. (постанова № 54 від 02.04.80 p.) Зміни: № 1 – ИУС № 5-1983 р. № 2 – ИУС № 3-1986 р. № 3 – ИУС № 12-1988 р. |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 18128-82 | Панели асбестоцементные стеновые наружные на деревянном каркасе с утеплителем Технические условия | Чинний з 01.01.83 р. (постанова № 197 від 25.11.81 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 18446-73 | Древесина клееная. Метод определения теплостойкости и морозостойкости клеевых соединений | Чинний з 01.01.74 р. (постанова № 22 від 08.02.73 р.) |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 18853-73 | Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений. Технические условия | Чинний з 01.07.74 р. (постанова № 79 від 29.05.73 р.) Зміна № 1 – ИУС № 10-1984 р. Поправка – ИУС № 1-1985 р. |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 18979-90 | Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия | Чинний з 01.07.90 р. (постанова № 13 від 12.02.90 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 18980-90 | Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия | Чинний з 01.07.90 р. (постанова № 12 від 12.02.90 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 19010-82 | Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия | Чинний з 01.01.83 р. (постанова № 7 від 29.01.82 р.) Зміна № 1 – ИУС № 3-1986 р. |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 19100-73 | Древесина клееная. Метод испытания клеевых соединений на атмосферостойкость | Чинний з 01.01.74 р. (постанова № 142 від 24.07.73 р.) |
|  | 112 | 003 |
| ГОСТ 19222-84 | Арболит и изделия из него. Общие технические условия | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 349 від 30.12.83 р.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 19231.0-83 | Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Технические условия | Чинний з 01.01.84 р. (постанова № 18 від 26.01.83 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 19231.1-83 | Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Конструкция и размеры | Чинний з 01.01.84 р. (постанова № 18 від 26.01.83 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 19570-74 | Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий. Технические требования | Чинний з 01.07.74 р. (постанова № 18 від 11.02.74 р.) Замінено на ГОСТ 12504-80 в частині вимог до внутрішніх несучих стін і перегородок |
|  | 004 | 003 |

110

В 2.6

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 19804-91 | Сваи железобетонные. Технические условия | Чинний з 01.07.92 p. (постанова № 23 від 28.11.91 р.) |
|  | 099 | 003 |
| ГОСТ 19804.2-79 | Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой. Конструкция и размеры | Чинний з 01.07.81 р. (постанова № 208 від 24.10.79 р.) Зміна № 1 – ИУС № 9-1983 р Поправка – ИУС № 9-1981 р. |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 19804.3-80 | Сваи забивные железобетонные квадратного сечения с круглой полостью. Конструкция и размеры | Чинний з 01.07.81 р. (постанова № 145 від 12.09.80 р.) Зміна № 1 – ИУС № 9-1983 р. |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 19804.4-78 | Сваи забивные железобетонные квадратного сечения без поперечного армирования ствола. Конструкция и размеры | Чинний з 01.01.79 р. (постанова № 231 від 30.12.77 р.) Зміна № 1 – ИУС № 9-1983 р. Поправка – ИУС № 7-1984 р. |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 19804.5-83 | Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные цельные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры | Чинний з 01.07.83 р. (постанова № 296 від 23.12.82 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 19804.6-83 | Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры | Чинний з 01.01.84 р. (постанова № 21 від 02.02.83 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 19804.7-83 | Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий. Конструкция и размеры | Чинний з 01.07.83 р. (постанова № 342 від 31.12.82 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 20182-74 | Конструкции асбестоцементные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при сдвиге | Чинний з 01.07.75 р. (постанова № 190 від 30.08.74 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 20213-89 | Фермы железобетонные. Технические условия | Чинний з 01.06.75 р. (постанова № 182 від 30.08.74 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 20372-90 | Балки стропильные и подстропильные железобетонные. Технические условия | Чинний з 01.07.91 р. (постанова № 87 від 16.10.90 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 20425-75 | Тетраподы для берегозащитных и оградительных сооружений | Чинний з 01.01.76 р. (постанова № 244 від 18.12.74 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 20850-84 | Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 25 від 15.03 83 р.) |
|  | 014 | 003 |
| ГОСТ 21096-75 | Панели оконные стальные из горячекатанных гнутых профилей для производственных зданий | Чинний з 01.01 76 р. (постанова № 100 від 12.06.75 р.) |
| ГОСТ 21174-75 | Шпалы железобетонные предварительно напряженные для трамвайных путей широкой колеи | Чинний з 01.07.76 р. (постанова № 160 від 29.09.75 р.) |
|  | 015 | 003 |

111

В 2.6

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 21506-87 | Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений. Технические условия | Чинний з 01.01.88 p. (постанова № 91 від 11.05.87 p.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 21509-76 | Лотки железобетонные оросительных систем. Технические условия | Чинний з 01.01.77 p. (постанова № 247 від 31.12.75 p.) Зміна № 1 – ИУС № 2-1985 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 21519-84 | Окна и двери балконные, витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Общие технические условия | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 182 від 31.10.84 р.) Зміни: № 1 – ИУС № 4-1989 р. № 2 – ИУС № 1-1991 р. Поправки: ИУС № 5-1989 р. ИУС № 1-1993 р. |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 21520-89 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия | Чинний з 01.01.90 р. (постанова № 58 від 30.03.89 р.) |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 21562-76 | Панели металлические с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия | Чинний з 01.01.77 р. (постанова № 234 від 31.12.75 р.) |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 21924.0-84 | Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 210 від 30.09.83 р.) Зміна № 1 – ИУС № 5-1988 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 21924.1-84 | Плиты железобетонные предварительно напряженные для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 210 від 30.09.83 р.) Зміна № 1 – ИУС № 5-1988 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 21924.2-84 | Плиты железобетонные с ненапрягаемой арматурой для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 210 від 30.09.83 р.) Зміна № 1 – ИУС № 5-1988 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 21924.3-84 | Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Арматурные и монтажно-стыковые изделия. Конструкция и размеры | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 210 від 30.09.83 р.) Зміна № 1 – ИУС № 5-1988 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 22130-86 | Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия | Чинний з 01.07.87 р. (постанова № 31 від 24.11.86 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 22131-76 | Опоры железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог Технические условия | Чинний з 01.07.77 р. (постанова № 141 від 26.08.76 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 22160-76 | Купола из органического стекла двухслойные. Технические условия | Чинний з 01.01.78 р. (постанова № 130 від 09.08.76 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 22362-77 | Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры | Чинний з 01.07.77 р. (постанова № 4 від 01.02.77 р.) |
|  | 023 | 003 |

112

В 2.6

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 22406-77 | Детали и изделия из древесины для строительства. Метод определения условий влагопроницаемости влагозащитных покрытий и пропиток | Чинний з 01.01.78 p. (постанова № 12 від 11.03.77 p.) |
|  | 112 | 003 |
| ГОСТ 22687.0-85 | Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Технические условия | Чинний з 01.01.86 p. (постанова № 180 від 25.10.84 p.) Зміна № 1 – ИУС № 4-1987 р. |
|  | 015 |  |
| ГОСТ 22687.1-85 | Стойки конические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 180 від 25.10.84 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 22687.2-85 | Стойки цилиндрические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 180 від 25.10.84 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 22687.3-85 | Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция закладных изделий и подпятников | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 180 від 25.10.84 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 22695-77 | Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплителем из пенопластов. Пенопласты. Методы испытаний на прочность | Чинний з 01.01.79 р. (постанова № 136 від 01.09.77 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 22930-87 | Плиты железобетонные предварительно напряженные для облицовки оросительных каналов мелиоративных систем. Технические условия | Чинний з 01.01.88 р. (постанова № 65 від 25.12.86 р.) Поправка – ИУС № 12-1988 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 23118-78 | Конструкции металлические строительные. Общие технические условия | Чинний з 01.01.79 р. (постанова № 74 від 28.04.78 р.) |
|  | 064 | 003 |
| ГОСТ 23119-78 | Фермы стропильные стальные сварные с элементами из парных уголков для производственных зданий. Технические условия | Чинний з 01.01.79 р. (постанова № 73 від 28.04.78 р.) |
|  | 064 | 003 |
| ГОСТ 23120-78 | Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия | Чинний з 01.01.78 р. (постанова № 71 від 28.04.78 р.) |
|  | 064 | 003 |
| ГОСТ 23121-78 | Балки подкрановые стальные для мостовых электрических кранов общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия | Чинний з 01.01.79 р. (постанова № 72 від 28.04.78 р.) |
|  | 064 | 003 |
| ГОСТ 23157-78 | Шайбы закладные для железобетонных шпал. Технические условия | Чинний з 01.01.79 р. (постанова ДС № 101 від 26.05.78 р.) Зміна № 1 – ИУС -VIII-89 р. |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 23279-85 | Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 194 від 28.11.84 р.) |
|  | 023 | 003 |

113

В 2.6

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 23344-78 | Окна стальные. Общие технические условия | Чинний з 01.07.79 p. (постанова № 200 від 13.10.78 p.) |
|  | 029 | 003 |
| ГОСТ 23404-86 | Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта | Чинний з 01.01.87 p. (постанова № 265 від 29.12.85 p.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 23444-79 | Стойки железобетонные центрифугированные кольцевого сечения для производственных зданий и инженерных сооружений. Технические условия | Чинний з 01.01.80 p. (постанова № 276 від 29.12.78 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 23486-79 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия | Чинний з 01.01.80 р. (постанова № 260 від 29.12.78 р.) Зміна № 1, що діє тільки в Україні – Збірник змін за 2006 р. |
|  | 064 | 003 |
| ГОСТ 23682-79 | Колонны стальные ступенчатые для зданий с мостовыми электрическими кранами общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия | Чинний з 01.01.81 р. (постанова № 70 від 22.05.79 р.) |
|  | 064 | 003 |
| ГОСТ 23747-88 | Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия | Чинний з 01.01.89 р. (постанова № 11 від 15.06.88 р.) Поправка – ИУС № 5-1989 р. |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 23858-79 | Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки | Чинний з 01.01.81 р. (постанова № 182 від 28.09.79 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 23899-79 | Колонны железобетонные под параболические лотки. Технические условия | Чинний з 01.01.81 р. (постанова № 216 від 12.11.79 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 23972-80 | Фундаменты железобетонные для параболических лотков. Технические условия | Чинний з 01.01.81 р. (постанова № 226 від 29.11.79 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 24022-80 | Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Технические условия | Чинний з 01.01.81 р. (постанова № 13 від 14.02.80 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 24033-80 | Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний | Чинний з 01.01. 81 р. (постанова № 233 від 04.12.79 р.) |
|  | 014 | 003 |
| ГОСТ 24155-80 | Конструкции железобетонные высоких пассажирских платформ. Технические условия | Чинний з 01.01.81 р. (постанова № 48 від 10.04.80 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 24379.0-80 | Болты фундаментные. Общие технические условия | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 133 від 25.08.80 р.) Зміна № 1 ИУС № 10-1990 р. |
|  | 064 | 003 |

114

В 2.6

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 24379.1-80 | Болты фундаментные. Конструкция и размеры | Чинний з 01.01.82 p. (постанова № 133 від 25.08.80 p.) |
|  | 064 | 003 |
| ГОСТ 24434-80 | Панели слоистые с утеплителем из пенопласта для стен и покрытий зданий. Пенолласты. Метод определения усадки | Чинний з 01.01.82 p. (постанова № 149 від 25.09.80 p.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 24476-80 | Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия | Чинний з 01.01.82 p. (постанова № 202 від 18.12.80 p.) Зміна № 1 – ИУС № 5-1987 р. |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 24524-80 | Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 154 від 30.09.80 р.) |
|  | 064 | 003 |
| ГОСТ 24547-81 | Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 223 від 31.12.80 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 24581-81 | Панели асбестоцементные трехслойные с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 229 від 31.12.80 р.) |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 24584-81 | Двери из алюминиевых сплавов для общественных зданий. Типы, конструкция и размеры | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 95 від 15.06.81 р.) Зміна № 1 – ИУС № 7-1989 р. |
|  | 014 | 003 |
| ГОСТ 24587-81 | Лотки-водовыпуски железобетонные оросительных систем. Технические условия | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 179 від 18.11.80 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 24594-81 | Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней. Общие технические условия | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 9 від 26.01.81 р.) |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 24694-81 | Тройник железобетонный лотковых оросительных систем. Технические условия | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 49 від 06.04.81 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 24698-81 | Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры | Чинний з 01.01.84 р. (постанова № 51 від 13.04.81 р.) |
|  | 014 | 003 |
| ГОСТ 24699-81 | Окна и балконные двери деревянные со стекло-пакетами и стеклами для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры | Чинний з 01.01.84 р. (постанова № 10 від 03.02.81 р.) |
|  | 014 | 003 |
| ГОСТ 24741-81 | Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым балкам. Технические условия | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 60 від 04.05.81 р.) |
|  | 064 | 003 |
| ГОСТ 24767-81 | Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Технические условия | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 64 від 07.05.81 р.) Зміна № 1 – ИУС № 2-1987 р. |
|  | 064 | 003 |

115

В 2.6

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 24839-81 | Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры | Чинний з 01.01.83 p. (постанова № 90 від 09.06.81 p.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 24893.0-81 | Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Технические условия | Чинний з 01.01.83 p. (постанова № 119 від 14.07.81 p.) Зміна № 1 – ИУС № 8-1986 p. |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 24893.1-81 | Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Конструкция и размеры | Чинний з 01.01.83 p. (постанова № 119 від 14.07.81 p.) Зміна № 1 – ИУС № 8-1986 p. |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 24893.2-81 | Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Арматурные и закладные изделия. Конструкция и размеры | Чинний з 01.01.83 p. (постанова № 119 від 14.07.81 p.) Зміна № 1 – ИУС № 8-1986 р. Поправка – ИУС № 8-1982 р. |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 24992-81 | Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке | Чинний з 01.07.82 р. (постанова № 177 від 21.10.81 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 25062-81 | Окна и двери балконные из алюминиевых сплавов. Типы, конструкция и размеры | Чинний з 01.01.83 р. (постанова № 208 від 09.10.81 р.) Зміна № 1 – ИУС № 4-1986 р. |
|  | 014 | 003 |
| ГОСТ 25097-82 | Окна и балконные двери деревоалюминиевые. Общие технические условия | Чинний з 01.01.83 р. (постанова № 280 від 31.12.81 р.) |
|  | 014 | 003 |
| ГОСТ 25098-87 | Панели перегородок железобетонные для зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия | Чинний з 01.01.88 р. (постанова № 103 від 02.06.87 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 25116-82 | Витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Типы, конструкция и размеры | Чинний з 01.01.84 р. (постанова № 279 від 31.12.81) Зміна № 1 – ИУС № 4-1989 р. Поправка – ИУС № 5-1985 р. |
|  | 014 | 003 |
| ГОСТ 25459-82 | Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия | Чинний з 01.01.84 р. (постанова № 215 від 14.09.82 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 25627-83 | Изделия железобетонные для силосных сооружений элеваторов и зерноперерабатывающих предприятий. Общие технические условия | Чинний з 01.01.84 р. (постанова № 344 від 31.12.82 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 25628-90 | Колонны железобетонные для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия | Чинний з 01.01.91 р. (постанова № 6 від 29.01.90 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 25697-83 | Плиты балконов и лоджий железобетонные. Общие технические условия | Чинний з 01.01.84 р. (постанова № 38 від 10.03.83 р.) Зміни: № 1 – ИУС № 3-1986 р. № 2 – ИУС № 12-1988 р. |
|  | 004 | 003 |

116

В 2.6

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 25772-83 | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия | Чинний з 01.01.84 p. (постанова № 72 від 18.04.83 p.) Зміна № 1 – ИУС № 8-1989 p. |
|  | 014 | 003 |
| ГОСТ 25884-83 | Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при послойном скалывании | Чинний з 01.01.84 p. (постанова № 128 від 29.06.83 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 25885-83 | Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений древесно-плитных материалов с древесиной | Чинний з 01.01.84 р. (постанова № 174 від 07.07.83 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 25897-83 | Ручки для дверей из алюминиевых сплавов. Типы и основные размеры | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 124 від 28.06.83 р.) Поправка – ИУС № 12-1985 р. |
|  | 011 | 003 |
| ГОСТ 25912.0-91 | Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ для аэродромных покрытий. Технические условия | Чинний з 01.01.92 р. (постанова № 8 від 12.03.91 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 25912.1-91 | Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-14 для аэродромных покрытий. Конструкция | Чинний з 01.01.92 р. (постанова № 8 від 12.03.91 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 25912.2-91 | Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-18 для аэродромных покрытий. Конструкция | Чинний з 01.01.92 р. (постанова № 8 від 12.03.91 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 25912.3-91 | Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-20 для аэродромных покрытий. Конструкция | Чинний з 01.01.92 р. (постанова № 8 від 12.03.91 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 25912.4-91 | Арматурные и монтажно-стыковые изделия железобетонных плит для аэродромных покрытий. Конструкция | Чинний з 01.01.92 р. (постанова № 8 від 12.03.91 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 26067.0-83 | Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Технические условия | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 317 від 08.12.83 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 26067.1-83 | Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Конструкция и размеры | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 317 від 08.12.83 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 26138-84 | Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей для жилых зданий. Технические условия | Чинний з 01.07.84 р. (постанова № 531 від 23.12.83 р.) Поправка – ИУС № 4-1988 р. |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 26301-84 | Приборы фрамужные для окон, витрин и витражей из алюминиевых сплавов. Типы и основные размеры | Чинний з 01.07.86 р. (постанова № 165 від 19.09.84 р.) |
|  | 015 | 003 |

117

В 2.6

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 26429-85 | Конструкции стальные путей подвесного транспорта. Технические условия | Чинний з 01.01.86 p. (постанова № 13 від 24.01.85 p.) Поправка – ИУС № 5-1987 p. |
|  | 064 | 003 |
| ГОСТ 26434-85 | Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры | Чинний з 01.01.86 p. (постанова № 235 від 29.12.84 р.) Замінено на ГОСТ 9561-91 в частині типів, вимог до основних розмірів та параметрів залізобетонних багатопустотних плит |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 26601-85 | Окна и балконные двери деревянные для малоэтажных жилых домов. Типы, конструкция и размеры | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 165 від 19.09.84 р.) |
|  | 014 | 003 |
| ГОСТ 26804-86 | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия | Чинний з 01.01.87р. (постанова № 242 від 19.12.85 р.) Зміна № 1 – Збірник змін за 2004 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 26815-86 | Конструкции железобетонные подпорных стен. Технические условия | Чинний 301.01.87 р. (постанова № 204 від 04.12.85 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 26892-86 | Двери деревянные. Метод испытания на сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания | Чинний з 01.01.87р. (постанова № 34 від 26.03.86 р.) |
|  | 014 | 003 |
| ГОСТ 26919-86 | Плиты подоконные железобетонные для жилых, общественных и вспомогательных зданий. Технические условия | Чинний з 01.07.87 р. (постанова № 77 від 06.06.86 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 26992-86 | Прогоны железобетонные для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия | Чинний з 01.01.87 р. (постанова № 84 від 21.06.86 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 27108-86 | Конструкции каркаса железобетонные для многоэтажных зданий с безбалочными перекрытиями. Технические условия | Чинний з 01.07.87 р. (постанова № 26 від 17.11.86 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 27215-87 | Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для производственных зданий промышленных предприятий. Технические условия | Чинний з 01.01.88 р. (постанова № 41 від 02.03.87 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 27320-87 | Дюбели-втулки распорные для строительства. Конструкция | Чинний з 01.01.88 р. (постанова № 108 від 03.06.87 р.) |
|  | 064 | 003 |
| ГОСТ 27563-87 | Блоки стеновые гипсобетонные для зданий высотой до двух этажей. Технические условия | Чинний з 01.01.89 р. (постанова № 276 від 25.11.87 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 27579-88 | Фермы стальные стропильные из гнутосварных профилей прямоугольного сечения. Технические условия | Чинний з 01.07.88 р. (постанова № 322 від 31.12.87 р.) |
|  | 064 | 003 |

118

В 2.6

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 27677-88 | Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведению испытаний | Чинний з 01.07.88 р. (постанова № 258 від 29.10.87 p.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 27936-88 | Окна и двери балконные деревоалюминиевые для общественных зданий. Типы и конструкция | Чинний з 01.01.90 p. (постанова № 266 від 30.12.88 p.) |
|  | 014 | 003 |
| ГОСТ 28015-89 | Щиты покрытий пола деревянные однослойные. Технические условия | Чинний з 01.01.90 p. (постанова № 266 від 30.12.88 р.) |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 28042-89 | Плиты покрытий железобетонные для зданий предприятий. Технические условия | Чинний з 01.01.90 р. (постанова № 34 від 27.02.80 р.) Поправки: ИУС № 5-1990 р. ИУС № 3-1991 р. |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 28089-89 | Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием | Чинний з 01.01.90 р. (постанова № 29 від 27.02.89 р.) |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 28456-90 | Дюбели распорные строительно-монтажные. Общие технические условия | Чинний з 01.01.91 р. (постанова № 10 від 07.02.90 р.) |
|  | 064 | 003 |
| ГОСТ 28457-90 | Дюбели-шпильки распорные строительно-монтажные. Конструкция | Чинний з 01.01.91 р. (постанова № 10 від 07.02.90 р.) |
|  | 064 | 003 |
| ГОСТ 28574-90 | Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий | Чинний з 01.01.91 р. (постанова № 74 від 10.05.89 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 28575-90 | Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Испытание паронепроницаемости защитных покрытий | Чинний з 01.01.91 р. (постанова № 74 від 10.05.89 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 28737-90 | Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия | Чинний з 01.07.91 р. (постанова № 88 від 16.10.90 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 28778-90 | Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. Технические условия | Чинний з 01.07.91 р. (постанова № 106 від 04.12.90 р.) |
|  | 064 | 003 |
| ГОСТ 28786-90 | Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов | Чинний з 01.07.91 р. (постанова № 98 від 29.10.90 р.) |
|  | 023 | 003 |
| СТ СЭВ 1406-78 | Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования | Чинний з 01.01.1981 р. (постанова № 6 від 06.02.80 р.) |
|  | 120 | 003 |

119

В 2.6

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| СНиП 2.03.01-84* Издание 1989 г. | Бетонные и железобетонные конструкции | Чинні з 01.01.86 p. (постанова № 136 від 20.08.84 p.) Зміна від 12.11.91 p. – БСТ № 4-1993 p. Зміна № 1, що діє тільки в Україні – Збірник змін за 1994-2000 pp. Зміна № 2, що діє тільки в Україні – видана окремим виданням у 1998 р. Поправка – БУ № 3-1996 р. |
|  | 023 | 003 |
| СНиП 2.03.02-86 | Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона | Чинні з 01.01.88 р. (постанова № 78 від 31.01.86 р.) |
|  | 023 | 003 |
| СНиП 2.03.03-85 | Армоцементные конструкции | Чинні з 01.07.86 р. (постанова № 101 від 28.06.85 р.) |
|  | 023 | 003 |
| СНиП 2.03.04-84 | Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур | Чинні з 01.01.86 р. (постанова № 219 від 27.12.84 р.) |
|  | 023 | 003 |
| СНиП 2.03.06-85 | Алюминиевые конструкции | Чинні з 01.01.87 р. (постанова № 167 від 02.10.85 р.) Зміна – БСТ № 11-1988 р. |
|  | 064 | 003 |
| СНиП 2.03.09-85 | Асбестоцементные конструкции | Чинні з 01.01.86 р. (постанова № 121 від 22.07.85 р.) Зміна – БСТ № 11-1988 р. |
|  | 023 | 003 |
| СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии | Чинні з 01.01.86 р. (постанова № 137 від 30.12.85 р.) |
|  | 023 | 003 |
| СНиП 2.03.13-88 | Полы | Чинні з 01.01.88 р. (постанова № 82 від 01.01.88 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП ІІ-22-81 | Каменные и армокаменные конструкции | Чинні з 01.01.83 р. (постанова № 292 від 31.12.81 р.) Зміна – БСТ № 12-1985 р. |
|  | 023 | 003 |
| СНиП ІІ-23-81* Издание 1990 г. | Стальные конструкции | Чинні з 01.01.82 р. (постанова № 144 від 14.08.31) У видання 1990 р. внесено зміни, що затверджені постановами № 120 від 25.07.74 р., № 218 від 11.12.85 p., № 69 від 29.12.86 p., № 132 від 08.07.88 p., № 121 від 12.07.89 р. |
|  | 064 | 003 |
| СНиП ІІ-25-80 | Деревянные конструкции | Чинні з 01.01.82 р. (постанова № 198 від 18.12.80 р.) Зміна – БСТ № 11-1988 р. |
|  | 023 | 003 |

120

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции | Чинні з 01.07.88 p. (постанова № 280 від 4.12.87 p.) Зміна № 1, що діє тільки в Україні – у 1998 р. видана окремим виданням Роз'яснення – БСТ № 10-1988 р. Поправка – БСТ № 3-1989 р. |
|  | 004 | 003 |
| СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия | Чинні з 01.03.88 р. (поправка № 280 від 04.12.87 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии | Чинні з 01.07.86 р. (постанова № 223 від 13.12.85 р.) |
|  | 023 | 003 |
| СНиП ІІІ-18-75 | Металлические конструкции | Чинні з 01.01.77 р. (постанова № 181 від 20.10.75 р.) Зміни: БСТ № 7-1978 р. БСТ № 4-1985 р. Замінено з 01.07.88 р. в частині вимог до монтажу конструкцій на СНиП 3.03.01-87 |
|  | 064 | 003 |
| В 2.7. Будівельні матеріали Строительные материалы |
| ГОСТ 310.1-76 | Цементы. Методы испытаний. Общие положения | Чинний з 01.01.87 р. (постанова № 169 від 14.10.76 р.) Зміна № 1 – ИУС № 1-1985 р. |
|  | 103 | 003 |
| ГОСТ 310.2-76 | Цементы. Методы определения тонкости помола | Чинний з 01.01.78 р. (постанова № 169 від 14.10.76 р.) Зміна № 1 – ИУС № 1-1985 р. |
|  | 103 | 003 |
| ГОСТ 310.3-76 | Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема | Чинний з 01.01.78 р. (постанова № 169 від 14.10.76 р.) Зміна № 1 – ИУС – № 1-1985 р. |
|  | 103 | 003 |
| ГОСТ 310.4-81* (зі змінами № 1, № 2) | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии | Чинний з 01.07.83 р. (постанова № 151 від 21.08.81 р.) Зміни: № 3 – її дія припинена з 01.01.97 р. № 4, що діє тільки в Україні – БУ № 3-1999 р. № 5, що діс тільки в Україні –Збірник змін за 20001 р. |
|  | 103 | 003 |
| ГОСТ 310.5-88 | Цементы. Метод определения тепловыделения | Чинний з 01.01.89 р. (постанова № 65 від 22.04 88 р.) |
|  | 103 | 003 |
| ГОСТ 310.6-85 | Цементы. Метод определения водоотделения | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 19 від 26.02.85 р.) |
|  | 103 | 003 |

121

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 378-76 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля и детали к ним | Чинний з 01.01.77 p. (постанова № 18 від 12.03.76 p.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 474-90 | Кирпич кислотоупорный. Технические условия | Чинний з 01.01.92 p. (постанова № 2805 від 11.11.90 р.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 862.1-85 | Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 26 від 12.03.85 р.) |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 862.2-85 | Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 25 від 12.03.85 р.) |
|  | 112 | 003 |
| ГОСТ 862.3-86 | Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия | Чинний з 01.07.86 р. (постанова № 240 від 23.12.85 р.) Поправка – ИУС № 4-1988 р. |
|  | 112 | 003 |
| ГОСТ 862.4-87 | Изделия паркетные. Щиты паркетные Технические условия | Чинний з 01.07.87 р. (постанова № 68 від 29.12.86 р.) Поправка – ИУС № 2-1988 р. |
|  | 112 | 003 |
| ГОСТ 961-89 | Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические. Технические условия | Чинний з 01.01.91 р. (постанова № 2977 від 28.09.89 р.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 965-89 | Портландцементы белые. Технические условия | Чинний з 01.01.90 р. (постанова № 260 від 29.12.88 р.) |
|  | 074 | 003 |
| ГОСТ 969-91 | Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия | Чинний з 01.01.92 р. (постанова № 2 від 21.01.91 р.) |
|  | 074 | 003 |
| ГОСТ 1779-83 | Шнуры асбестовые. Технические условия | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 458 від 27.09.83 р.) Зміна № 1 – ИУС № 11-1989 р. |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 2409-95 (ИСО 5017-88) | Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопоглощения | Чинний з 01.07.98 р. (постанова № 721 від 28.11.97 р.) Поправка – ІПС № 1-2001 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 2694-78 | Изделия пенодиатомитовые и диатомитовые теплоизоляционные. Технические условия | Чинний з 01.07.79 р. (постанова № 169 від 15.08.78 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 2697-83 | Пергамин кровельный. Технические условия | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 294 від 31.10.83) Зміна № 1 – Збірник змін за 2001 р. Поправка – ИУС № 5-1989 р. |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 2889-80 | Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 39 від 24.03.80 р.) |
|  | 005 | 003 |

122

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 3135-82 | Картон кровельный. Технические условия | Чинний з 01.07.83 p. (постанова № 303 від 27.12.82 p.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия | Чинні з 01.01.85 p. (постанова № 28 від 20.10.83 р) Замінено на ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) в частині методів фізико-механічних випробувань |
|  | 043 | 003 |
| ГОСТ 3476-74 | Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов | Чинний з 01.01.75 р. (постанова № 30 від 28.02.74 р.) |
|  | 074 | 003 |
| ГОСТ 4001-84 | Камни стеновые из горных пород. Технические условия | Чинний з 01.07.85 р. (постанова № 74 від 10.05.84 р.) Поправка – ИУС № 8-988 р. |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 4598-86 | Плиты древесно-волокнистые. Технические условия | Чинний з 31.01.86 р. (постанова № 240 від 19.12.85 р.) Зміна № 1 – ИУС № 1-1990 р. Поправка – ИУС № 12-1986 р. |
|  | 112 | 003 |
| ГОСТ 4641-80 | Дегти каменноугольные для дорожного строительства. Технические условия | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 31 від 20.03.80 р.) |
|  | 043 | 003 |
| ГОСТ 5382-91 | Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа | Чинний з 01.07.91 р. (постанова № 3 від 30.01.91 р.) |
|  | 103 | 003 |
| ГОСТ 5533-86 | Стекло листовое узорчатое. Технические условия | Чинний з 01.01.87 р. (постанова № 32 від 25.03.86 р.) Поправка – ИУС № 2-1990 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 5724-75 | Линкруст | Чинний з 01.01.76 р. (постанова № 167 від 06.10.75 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 5742-76 | Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные. Технические условия | Чинний з 01.01.77 р. (постанова № 225 від 29.12.75 р.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 5781-82 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия | Чинний з 01.07.83 р. (постанова № 480 від 17.12.82 р.) Зміни: № 1 – ИУС № 5-1984 р. № 2 – ИУС № 11-1987 р. № 3 – ИУС № 3-1988 р. № 4 – ИУС № 1-1990 р. № 5 – ИУС № 3-1991 р. Поправка – ИУС № 5-1987 р. |
|  | 015 | 003 |

123

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 5802-86 | Растворы строительные. Методы испытаний | Чинний з 01.07.86 p. (постанова № 214 від 11.12.85 p.) Поправка – ИУС № 4-1989 p. |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 6133-84 | Камни бетонные стеновые. Технические условия | Чинний з 01.07.85 p. (постанова № 246 від 30.12.83 р.) Поправки: ИУС № 12-1987 р. ИУС № 4-1990 р. |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 6139-91 | Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия. | Чинний з 01.07.91 р. (постанова № 120 від 29.12.90 р.) |
|  | 074 | 003 |
| ГОСТ 6141-91 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия | Чинний з 01.07.91 р. (постанова № 120 від 29.12.90 р.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия | Чинний з 01.01.92 р. (постанова № 13 від 03.04.91 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 6666-81 | Камни бортовые из горных перод. Технические условия | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 21 від 24.02.81 р.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 6927-74 | Плиты бетонные фасадные. Технические требования | Чинний з 01.07.75 р. (постанова № 207 від 10.10.74 р.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 7032-75 | Глина бентонитовая для тонкой и строительной керамики. | Чинний з 01.07.77 р. (постанова № 3700 від 28.11.75 р.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 7251-77 | Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове. Технические условия | Чинний з 01.01.78 р. (постанова № 53 від 05.05.77 р.) Зміна № 1 – ІПС № 8-1999 р. |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 7392-85 | Щебень из природного камня для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия | Чинні з (постанова № від Замінено на ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) в частині методів фізико-механічних випробувань |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 7394-85 | Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 46 від 08.04.85 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 7415-86 | Гидроизол. Технические условия | Чинний з 01.01.87 р. (постанова № 285 від 30.12.85 р.) Зміна № 1 – Збірник змін за 2001 р. |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 7481-78 | Стекло армированное листовое. Технические условия | Чинний з 01.01.79 р. (постанова № 127 від 04.07.73 р.) Поправка – ИУС № 2-1989 р. |
|  | 015 | 003 |

124

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 8426-75 | Кирпич глиняный для дымовых труб | Чинний з 01.01.76 p. (постанова № 253 від 27.12.74 p.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 8462-85 | Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе | Чинний з 01.07.85 p. (постанова № 11 від 18.01.85 p.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 8478-88 | Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия | Чинний з 01.01.83 p. (постанова ДС № 2426 від 18.05.81 р.) На заміну ГОСТ 8478-66 |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний | Чинний з 01.07.89 р. (постанова № 203 від 05.10.88 р.) Зміна № 1 – ИУС № 11-1989 р. |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 8747-88 | Изделия асбестоцементные листовые. Методы испытаний | Чинний з 01.07.89 р. (постанова № 185 від 08.09.88 р.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 8904-81 | Плиты древесно-волокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия | Чинний з 01.07.82 р. (постанова № 178 від 21.10.81 р.) Зміна № 1 – ИУС № 6-1983 р. Поправка – ИУС № 2-1987 р. |
|  | 112 | 003 |
| ГОСТ 9272-81 | Блоки стеклянные пустотелые. Технические условия | Чинний з 01.01.83 р. (постанова № 236 від 31.12.80 р.) Зміни: № 1 – ИУС № 6-1983 р. № 2 – ИУС № 1-1985 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 9590-76 | Пластик бумажно-слоистый декоративный. Технические условия | Чинний з 01.01.77 р. (постанова № 244 від 31.12.75 р.) Змін № 1 – ИУС № 11-1984 р. Поправки: ИУС № 10-1978 р. ИУС № 8-1988 р. ИУС № 1-1990 р. |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 9758-86 | Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний | Чинний з 01.01.88 р. (постанова № 97 від 11.07.86 р.) Зміни: № 1 – ИУС № 11-1988 р. № 2 – ИУС № 11-1989 р. Поправка – ИУС № 12-1990 р. |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 10140-80 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия | Чинний з 04.01.83 р. (постанова № 135 від 04.09.80 р.) Поправка – ИУС № 5-1981 р. |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 10174-90 | Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия | Чинний з 01.01.91 р. (постанова № 65 від 27.07.90 р.) Поправка – ИУС № 5-1991 р. |
|  | 015 | 003 |

125

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 10180-90 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам | Чинний з 01.01.91 p. (постанова № 168 від 29.12.89 p.) |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 10296-79 | Изол. Технические условия | Чинний з 01.01.80 p. (постанова № 271 від 29.12.78 p.) Зміни: № 1 – ИУС № 4-1990 p. № 2 – Збірник змін за 2001 р. |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 10832-91 | Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия | Чинний з 01.01.92 р. (постанова № 15 від 10.04.91 р.) Зміни № 1 та № 2 – Збірник змін за 2003 р. |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 10884-94 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия | Чинний з 01.01.97 р. (постанова № 247 від 19.06.96 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия | Чинний з 01.01.91 р. (постанова № 45 від 18.05.90 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 10923-82 | Рубероид. Технические условия | Чинний з 01.07.83 р. (постанова № 304 від 27.12.82 р.) Зміна № 1 – ИУС № 3-1988 р. Поправка – ИУС № 1-1985 р. |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 11052-74 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | Чинний з 01.01.76 р. (постанова № 241 від 17.12.74 р.) |
|  | 074 | 003 |
| ГОСТ 11529-86 | Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля | Чинний з 01.01.87 р. (постанова № 48 від 23.04.86 р.) Зміна № 1 – ІПС № 8-1999 р. |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 11583-74 | Материалы полимерные строительные отделочные. Методы определения цветоустойчивости под воздействием света, равномерности окраски и светлоты | Чинний з 01.01.76 р. (постанова № 144 від 11.07.74 р.) |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 12730.0-78 | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости | Чинний з 01.01.80 р. (постанова № 242 від 22.12.78 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 12730.1-78 | Бетоны. Методы определения плотности | Чинний з 01.01.80 р. (постанова № 242 від 22.12.78 р.) |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 12730.2-78 | Бетоны. Метод определения влажности | Чинний з 01.01.80 р. (постанова № 242 від 22.12.78 р.) |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 12730.3-78 | Бетоны. Метод определения водопоглощения | Чинний з 01.01.80 р. (постанова № 242 від 22.12.78 р.) |
|  | 117 | 003 |

126

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 12730.4-78 | Бетоны. Методы определения показателей пористости | Чинний з 01.01.80 p. (постанова № 242 від 22.12.78 p.) |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 12730.5-84 | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости | Чинний з 01.07.85 р. (постанова № 87 від 18.06.84 р.) Зміна № 1 – ИУС № 11-1989 р. |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 12784-78 | Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Методы испытаний | Чинний з 01.01.80 р. (постанова № 204 від 18.10.78 р.) |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 12852.0-77 | Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний | Чинний з 01.07.78 р. (постанова № 171 від 09.11.77 р.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 12852.5-77 | Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости | Чинний з 01.07.78 р. (постанова № 171 від 09.11.77 р.) |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 12852.6-77 | Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности | Чинний з 01.07.78 р. (постанова № 171 від 09.11.77 р.) |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 12865-67 | Вермикулит вспученный | Чинний з 01.07.68 р. (постанова № 116 від 12.06.67 р.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 13087-81 | Бетоны. Методы определения истираемости | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 76 від 22.05.81 р.) |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 14098-91 | Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры | Чинний з 01.07.92 р. (постанова № 19 від 28.11.91 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 14791-79 | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия | Чинний з 01.01.81 р. (постанова № 71 від 22.05.79 р.) |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 15825-80 | Портландцемент цветной. Технические условия | Чинний з 01.01.83 р. (постанова № 182 від 01.12.80 р.) Поправка – ИУС № 9-1981 р. |
|  | 074 | 003 |
| ГОСТ 15836-79 | Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия | Чинні з 01.07.74 р. (постанова № 266 від 29.12.78 р.) |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 15879-70 | Стеклорубероид. Технические условия | Чинний з 01.01.71 р. (постанова № 41 від 15.04.70 р.) Зміни: № 1 – ИУС № 9-1989 р. № 2 – Збірник змін за 2001 р. |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 16136-80 | Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия | Чинний з 01.01.81 р. (постанова № 258 від 29.12.79 р.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 16297-80 | Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний | Чинний з 01.01.81 р. (постанова № 259 від 29.12.79 р.) |
|  | 023 | 003 |

127

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 16381-77 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования | Чинний з 01.07.77 p. (постанова № 223 від 30.12.76 p.) Зміна № 1 – ИУС № 10-1986 p. |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 16475-81 | Плитки поливинилхлоридные для полов. Технические условия | Чинний з 01.07.82 p. (постанова № 170 від 05.10.81 р.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 16914-71 | Линолеум резиновый многослойный – релин | Чинний з 01.01.72 р. (постанова № 22 від 06.04.71 р.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 17057-89 | Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия | Чинний з 01.01.90 р. (постанова № 10 від 25.01.89 р.) Поправка – ИУС № 2 та № 5 – 1990 р. |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 17241-71 | Материалы и изделия полимерные для покрытия полов. Классификация | Чинний з 01.10.72 р. (постанова № 172 від 20.10.71 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 17623-87 | Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности | Чинний з 01.01.88 р. (постанова № 126 від 01.07.82 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 17624-87 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности | Чинний з 01.01.88 р. (постанова № 126 від 01.07.87 р.) Поправка – ИУС № 9-1989 р. |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 18105-86 | Бетоны. Правила контроля прочности | Чинний з 01.07.87 р. (постанова № 108 від 13.08.86 р.) Зміна № 1 – ИУС № 4-1988 р. Поправка – ИУС № 8-1987 р. |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 18623-82 | Плитки керамические литые и ковры из них. Технические условия | Чинний з 01.01.83 р. (постанова № 74 від 02.04.82 р.) Зміна № 1 – ИУС № 5-1988 р. |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 18866-81 | Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты. Технические условия | Чинний з 01.07.82 р. (постанова № 162 від 07.09.81 р.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 18956-73 | Материалы рулонные кровельные. Методы испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов | Чинний з 01.01.75 р. (постанова № 101 від 21.06.73 р.) |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 18958-73 | Краски силикатные | Чинний з 01.01.74 р. (постанова № 99 від 19.06.73 р.) |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 19111-77 | Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные. Технические условия | Чинний з 01.07.78 р. (постанова № 127 від 22.08.77 р.) Поправка – ИУС № 4-1988 р. |
|  | 005 | 003 |

128

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 19177-81 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Технические условия | Чинний з 01.01.83 p. (постанова № 204 від 07.12.81 p.) Поправки: ИУС № 8-1987 p. ИУС № 4-1989 p. |
|  | 014 | 003 |
| ГОСТ 19279-73 | Краски полимерцементные | Чинний з 01.01.75 p. (постанова № 231 від 12.12.73 p.) |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 19592-80 | Плиты древесно-волокнистые. Методы испытаний | Чинний з 01.01.81 p. (постанова № 107 від 14.07.80 p.) Зміна № 1 – ИУС № 8-1989 р. Поправка – ИУС № 8-1982 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 20429-84 | Фольгоизол. Технические условия | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 126 від 02.08.84 р.) Зміни: № 1 – ИУС № 4-1990 р. № 2 – Збірник змін за 2001 р. Поправка – ИУС № 5-1985 р. |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 20910-90 | Бетоны жаростойкие. Технические условия | Чинний з 01.07.91 р. (постанова № 86 від 12.10.90 р.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 20916-87 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолформальдегидных смол. Технические условия | Чинний з 01.01.89 р. (постанова № 15 від 26.01.87 р.) Поправка – ИУС № 8-1989 р. |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 21718-84 | Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности | Чинний з 01.07.85 р. (постанова № 130 від 09.08 84 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 21992-83 | Стекло строительное профильное. Технические условия | Чинний з 31.01.83 р. (постанова № 5 від 10.01.83 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 22023-76 | Материалы строительные. Метод микроскопического количественного анализа структуры | Чинний з 01.01.77 р. (постанова № 111 від 14.07.76 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия | Чинний з 01.01.78 р. (постанова № 200 від 10.12.76 р.) |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 22546-77 | Изделия теплоизоляционные из пенопласта ФРП-1. Технические условия | Чинний з 01.07.78 р. (постанова № 1308 від 24.05.77 р.) Зміна № 1 – ИУС № 9-1983 р. Зміна № 2 – ИУС № 1-1989 р. |
|  | 120 | 003 |

129

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 22690-88 | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля | Чинний з 01.01.91 p. (постанова № 192 від 23.09.88 p. Поправка – ИУС № 5-1989 p. |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 22783-77 | Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие | Чинний з 01.07.78 p. (постанова № 168 від 31.10.77 р.) |
|  | 099 | 003 |
| ГОСТ 22856-89 | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия | Чинний з 01.01.90 р. (постанова № 35 від 27.02.89 р.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 23208-83 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия | Чинний з 01.07.84 р. (постанова № 289 від 25.10.83 р.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 23233-78 | Заполнитель сотовый бумажный. Технические условия | Чинний з 01.01.79 р. (постанова № 132 від 18.07.78 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 23250-78 | Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости | Чинний з 01.01.79 р. (постанова № 130 від 14.07.78 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 23307-78 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые. Технические условия | Чинний з 01.07.78 р. (постанова № 195 від 09.10.78 р.) Зміни: № 1 – ИУС № 7-1985 р. № 2 – ИУС № 9-1988 р. |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 23422-87 | Материалы строительные. Нейтронный метод измерения влажности | Чинний з 01.01.88 р. (постанова № 165 від 05.08.87 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 23464-79 | Цементы. Классификация | Чинний з 01.07.79 р. (постанова № 265 від 29.12.78 р.) Зміна № 1 – ИУС № 1-1986 р. |
|  | 103 | 003 |
| ГОСТ 23499-79 | Материалы и изделия строительные звукопоглощающие и звукоизоляционные. Классификация и общие технические требования | Чинний з 01.07.79 р. (постанова № 273 від 29.12.78 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 23558-79 | Материалы щебеночные, гравийные и песчаные, обработанные неорганическими вяжущими. Технические условия | Чинний з 01.01.80 р. (постанова № 37 від 23.03.79 р.) |
|  | 043 | 003 |
| ГОСТ 23732-79 | Вода для бетонов и растворов. Технические условия | Чинний з 01.01.80 р. (постанова № 82 від 07.07.79 р.) |
|  | 014 | 003 |
| ГОСТ 23735-79 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия | Чинний з 01.01.80 р. (постанова № 92 від 22.06.79 р.) |
|  | 117 | 003 |

130

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 23790-79 | Покрытие по древесине фосфатное огнезащитное. Технические требования | Чинний з 01.01.80 p. (постанова № 129 від 27.07.79 p.) |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 23791-79 | Покрытие по стали фосфатное огнезащитное. Технические требования | Чинний з 01.01.80 p. (постанова № 129 від 27.07.79 p.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 24064-80 | Мастики клеящие каучуковые. Технические условия | Чинний з 01.01.82 p. (постанова № 41 від 28.03.80 р.) Поправки: ИУС № 8-1985 р. ИУС № 5-1987 р. ИУС № 3-1988 р. |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 24099-80 | Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 45 від 03.04.80 р.) Зміни: № 1 – ИУС № 10-1986 р. № 2 – ИУС № 12-1991 р. Поправки: ИУС № 6-1984 р. ИУС № 8-1988р |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 24100-80 | Сырье для производства песка, гравия и щебня из гравия для строительных работ. Технические требования и методы испытаний | Чинний з 01.07.81 р. (постанова № 46 від 03.04.80 р.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 24210-80 | Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения звукоизолирующих свойств | Чинний з 01.01.81 р. (постанова № 59 від 28.04.80 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 24316-80 | Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 90 від 19.06.80 р.) Поправка – ИУС № 7-1980 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 24332-88 | Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии | Чинний з 01.07.89 р. (постанова № 162 від 15.08.88 р.) Поправка – ИУС № 1-1990 р. |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 24404-80 | Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения | Чинний з 01.07.81 р. (постанова № 146 від 17.09.80 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 24414-80 | Покрытие по стали фосфатное противокоррозионное. Технические условия | Чинний з 01.01.81 р. (постанова № 123 від 12.08.80 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 24452-80 | Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 177 від 18.11.80 р.) |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 24544-81 | Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 231 від 31.12.80 р.) Зміна № 1 – ИУС № 8-1985 р. |
|  | 023 | 003 |

131

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 24545-81 | Бетоны. Методы испытаний на выносливость | Чинний з 01.01.82 p. (постанова № 214 від 30.12.80 p.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 24640-91 | Добавки для цементов. Классификация | Чинний з 01.07.91 p. (постанова № 6 від 11.03.91 p.) |
|  | 074 | 003 |
| ГОСТ 24748-81 | Изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные. Технические условия | Чинний з 01.01.82 p. (постанова № 66 від 07.05.81 р.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 24816-81 | Материалы строительные. Методы определения сорбционной влажности | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 75 від 22.05.81 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 24944-81 | Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная. Технические условия | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 127 від 23.07.81 р.) Зміна № 1 – Збірник змін за 1994-2000 pp. |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 24986-81 | Листы асбестоцементные волнистые высокого профиля 51/177. Технические условия | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 158 від 31.08.81 р.) Поправка – ИУС № 9-1982 р. |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 25130-82 | Покрытие по древесине вспучивающееся огнезащитное ВПД. Технические требования | Чинний з 01.07.82 р. (постанова № 290 від 31.12.81 р.) |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 25131-82 | Покрытие по стали вспучивающееся огнезащитное ВПМ-2. Технические требования | Чинний з 01.07.82 р. (постанова № 287 від 31.12.81 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 25192-82 | Бетоны. Классификация и общие технические требования | Чинний з 01.01.83 р. (постанова № 43 від 04.03.82 р.) Зміна № 1 – ИУС № 9-1990 р. |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 25214-82 | Бетон силикатный плотный. Технические условия | Чинний з 01.01.83 р. (постанова № 42 від 04.03.82 р.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 25246-82 | Бетоны химически стойкие. Технические условия | Чинний з 01.01.83 р. (постанова № 101 від 22.04.82 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 25592-91 | Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия | Чинний з 01.0.84 р. (постанова № 339 від 31.12.82 р.) Замінено на ДБН Б.В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97) в частині методів хімічного аналізу |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 25609-83 | Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения | Чинний з 01.01.84 р. (постанова № 305 від 27.12.82 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 25621-83 | Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования | Чинний з 01.07.83 р. (постанова № 12 від 17.01.83 р.) |
|  | 004 | 003 |

132

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 25665-83 | Покрытие по стали фосфатное огнезащитное на основе минеральных волокон. Технические требования | Чинний з 01.01.84 p. (постанова № 29 від 21.02.83 p.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 25818-91 | Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия | Чинний з 01.07.91 p. (постанова № 4 від 04.02.91 p.) Замінено на ДБН В.В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97) в частині методів хімічного аналізу |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 25880-83 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение | Чинний з 01.01.84 р. (постанова № 134 від 30.06.83 р.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 25881-83 | Бетоны химически стойкие. Методы испытаний | Чинний з 01.07.84 р. (постанова № 175 від 07.07.83 р.) |
|  | 099 | 003 |
| ГОСТ 25898-83 | Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию | Чинний з 01.01.84 р. (постанова № 180 від 14.07.83 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 26149-84 | Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон. Технические условия | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 35 від 30.05.84 р.) Зміна № 1 – ІПС№ 8-1999 р. Поправка – ИУС № 4-1986 р. |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 26150-84 | Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 332 від 23.12.83 р.) Зміна № 1 – Збірник змін за 2001 р. Поправка – Збірник змін за 2001 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 26193-84 | Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия | Чинний з 01.07.85 р. (постанова № 61 від 26.04.84 р.) Поправки: ИУС № 8-1985 р. ИУС № 4-1990 р. |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 26281-84 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 153 від 31.08.84 р.) |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 26417-85 | Материалы звукопоглощающие строительные. Метод испытаний в малой реверберационной камере | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 221 від 27.12.84 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 26604-85 | Полотна нетканые (подоснова) антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Технические условия | Чинний з 01.01.87 р. (постанова № 77 від 06.06.85 р.) Зміна № 1 – Збірник змін за 1994-2000 pp. Поправки: ИУС № 8-1984 р. ИУС № 1-1987 р. Замінено на ДБН Б.В.2.7-68-98 (ГОСТ 30548-97) в частині методів випробувань |
|  | 005 | 003 |

133

В 2.7

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 26644-85 | Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия | Чинний з 01.01.87 р. (постанова № 153 від 19.09.85 p.) |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 26816-86 | Плиты цементно-стружечные. Технические условия | Чинний з 01.07.86 p. (постанова № 284 від 30.12.85 p.) Поправки – ИУС № 5 та № 7 –1987 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 26988-86 | Плиты древесно-волокнистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты | Чинний з 01.01.87 р. (постанова № 87 від 27.06.86 р.) |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 26998-86 | Дюбели полиамидные для строительства. Технические условия | Чинний з 01.01.87 р. (постанова № 112 від 12.08.86 р.) Зміна № 1 – ИУС № 11-1990 р. |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 27005-86 | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности | Чинний з 01.01.88 р. (постанова № 106 від 08.08.86 р.) Поправки: ИУС № 8-1987 р. ИУС № 4-1988 р. ИУС № 9-1989 р. |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 27006-86 | Бетоны. Правила подбора состава | Чинний з 01.01.87 р. (постанова № 31 від 25.03.86 р.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 27019-86 | Материалы полимерные рулонные для полов. Ускоренный метод определения звукоизоляционных свойств | Чинний з 01.01.87 р. (постанова № 89 від 27.06.86 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 27023-86 | Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия | Чинний з 01.01.87 р. (постанова № 107 від 12.08.86 р.) Зміна № 1 – ІПС № 8-1999 р. |
|  | 005 | 003 |
| ГОСТ 28570-90 | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций | Чинний з 01.01.91 р. (постанова № 50 від 24.05.90 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 29167-91 | Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении | Чинний з 01.07.92 р. (постанова № 13 від 25.11.91 р.) |
|  | 015 | 003 |
| СТ СЭВ 3477-81 | Цементы. Отбор и подготовка проб | Чинний з 01.01.83 р. (постанова № 276 від 19.11.82 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СТ СЭВ 4927-84 | Изделия асбестоцементные. Классификация | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 187 від 18.09.84) |
|  | 120 | 003 |

134

В 2.8

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| В 2.8. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент |
| ГОСТ 8.136-74 | СГИ. Прессы гидравлические для испытаний строительных материалов. Методы и средства поверки | Чинний з 01.01.76 р. (постанова ДС № 3848 від 22.12.1974 р. № 2838) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 1405-83 | Ломы стальные строительные. Технические условия | Чинний з 01.01.84 р. (постанова № 28 від 21.02.83 р.) Поправка – ИУС № 1-1988 р. |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 7945-86 | Ковши для отделочных работ. Технические условия | Чинний з 01.01.87 р. (постанова № 74 від 30.05.86 р.) Поправка – ИУС № 4-1987 р. |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 7948-80 | Отвесы стальные строительные. Технические условия | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 136 від 04.09.80 р.) Поправки – ИУС № 1-1988 р. |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 9231-80 | Смесители лопастные двухвальные. Технические условия | Чинний з 01.01.82 р. (постанова ДС № 1455 від 31.03.80 р.) Зміна № 1 – ИУС-2-85 Зміна № 2 – ИУС-10-88 Зміна № 3 – ИУС-9-89 Зміна № 4 – ИУС-8-90 |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 9274-81 | Вальцы для камневыделения и помола керамических масс. Технические условия | Чинний з 01.01.83 p. (постанова ДС № 4082 від 27.08.88 p.) Зміна № 1 – ИУС-2-86 Зміна № 2 – ИУС-8-90 |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 9416-83 | Уровни строительные. Технические условия | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 297 від 31.10.83 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 9533-81 | Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 197 від 18.12.80 р.) Поправки: ИУС № 8-1982 р. ИУС № 1-1989 р. ИУС № 4-1987 р. ИУС № 7-1987 р. |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 10037-83 | Автоклавы для строительной индустрии. Технические условия | Чинний з 01.01.85 р. (постанова ДС № 2327 від 24.05.83 р.) Зміна № 1 – ИУС-11-88 |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 10403-80 | Гладилки стальные строительные. Технические условия | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 52 від 18.04.80 р.) |
|  | 120 | 003 |

135

В 2.8

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 10597-87 | Кисти и щетки малярные. Технические условия | Чинний з 01.01.88 p. (постанова № 59 від 22.12.86 p.) Зміна № 1 – ИУС № 2-1991 p. Поправки: ИУС № 5-1988 p. ИУС № 5-1989 р. ИУС № 8-1989 р. ИУС № 9-1991 р. |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 10778-83 | Шпатели. Технические условия | Чинний з 01.01.84 р. (постанова № 307 від 28.12.82 р.) Поправки: ИУС № 1-1985 р. ИУС № 5-1988 р. |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 10831-87 | Валики малярные. Технические условия | Чинний з 01.01.89 р. (постанова № 296 від 17.12.87 р.) Поправка – ИУС № 4-1989 р. |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 11030-93 | Автогрейдеры. Общие технические условия | Чинний з 01.01.94 р. (постанова ДС № 2327 від 24.05.93 р.) |
| ГОСТ 11042-90 | Молотки стальные строительные. Технические условия | Чинний з 01.01.92 р. (постанова № 59 від 01.01.92 р.) Поправки: ИУС № 3 та № 5-1992 р |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 12367-85 | Мельницы трубные помольных агрегатов. Общие технические условия | Чинний з 01.01.87 р. (постанова ДС № 3703 від 25.11.85 р.) Зміна № 1 – ИУС-11-86 Зміна № 2 – ИУС-7-89 |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 12375-70 | Дробилки однороторные крупного дробления. Технические условия | Чинний з 01.01.71 р. (постанова ДС № 1474 від 16.10.70 р.) Зміна № 1 – ИУС-6-81 Зміна № 2 – ИУС-4-85 Зміна № 3- ИУС-10-89 |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 12376-71 | Дробилки однороторные среднего и мелкого дробления. Технические условия | Чинний з 01.01.73 р. (постанова ДС № 1957 від 01.12.71 р.) Зміна № 1 – ИУС-7-81 Зміна № 2 – ИУС-4-85 Зміна № 3 – ИУС-10-89 |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 13531-74 | Бетоноукладчики для заводов сборного железобетона. Технические условия | Чинний з 01.01.76 р. (постанова ДС № 2021 від 20.08.74 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 13981-87 | Формы для изготовления железобетонных виброгидропрессованных напорных труб. Технические условия | Чинний з 01.01.89 р. (постанова № 289 від 11.12.87 р.) Поправка – ИУС № 6-1990 р. |
|  | 120 | 003 |

136

В 2.8

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 13995-78 | Рустовки стальные. Технические условия | Чинний з 01.01.80 p. (постанова № 239 від 20.12.78 p.) Зміна № 1 – ИУС № 10-1984 р. |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 14184-83 | Клещи строительные. Технические условия | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 288 від 25.10.83 р.) Поправка – ИУС № 1-1988 р. |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 15609-79 | Питатели ящичные. Типы, основные параметры и размеры | Чинний з 01.01.81 р. (постанова ДС № 759 від 26.04.79 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 15982-70 | Уровни с микрометрической подачей ампулы. Методы и средства поверки | Чинний з 01.01.71 р. (постанова ДС № 734 від 19.05.70 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 16349-85 | Смесители цикличные для строительных материалов. Технические условия | Чинний з 01.01 87 р. (постанова ДС № 3984 від 13.12.85 р.) Зміна № 1 – ИУС -6-90 |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 16391-80 | Погрузчики строительные фронтальные одноковшовые. Правила приемки и методы испытаний | Чинний з 01.01.82 р. (постанова ДС № 5488 від 20.11.80 р.) Зміна № 1 – ИУС-11-86 |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 16526-70 | Машины самоходные сельскохозяйственные, строительно-дорожные колесные. Низкочастотные колебания на рабочих местах. Методы испытаний | Чинний з 01.01.71 р. (постанова ДС № 1838 від 29.12.70 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 18103-84 | Установки для изготовления железобетонных объемных блоков санитарно-технических кабин и шахт лифтов. Технические условия | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 161 від 12.09.84 р.) |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 18343-80 | Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия | Чинний з 01.01.81 р. (постанова № 96 від 30.07.80 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 19259-73 | Резец для резки керамических плиток. Технические условия | Чинний з 01.01.75 р. (постанова № 223 від 29.11.73 р.) Зміна № 1 – ИУС № 10-1984 р. Поправка – ИУС № 4-1988 р. |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 21807-76 | Бункеры (бадьи) переносные вместимостью до 2 куб. м для бетонной смеси. Общие технические условия | Чинний з 01.01.77 р. (постанова № 59 від 28.04.76 р.) Зміна № 1 – ИУС № 1-1988 р. |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 21915-93 | Асфальтоукладчики. Общие технические условия | Чинний з 01.07.95 р. (постанова ДС України № 647 від 24.10.97 р.) Зміна № 1 – ИУС-12-99 |
|  | 120 | 003 |

137

В 2.8

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 22685-89 | Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия | Чинний з 01.01.90 p. (постанова № 100 від 19.06.89 p.) Поправка – ИУС № 6-1990 p. |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 23117-91 | Зажимы полуавтоматические для натяжения арматуры железобетонных конструкций. Технические условия | Чинний з 01.07.92 p. (постанова № 6 від 20.09.91 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 23407-78 | Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия | Чинний з 01.07.79 р. (постанова № 232 від 13.12.78 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 23421-79 | Устройство для пакетной перевозки силикатного кирпича автомобильным транспортом. Основные параметры и размеры. Технические требования | Чинний з 01.01.80 р. (постанова № 269 від 29.12.78 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 23477-79 | Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Технические условия | Чинний з 01.01.80 р. (постанова № 263 від 29.12.78 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 23478-79 | Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования | Чинний з 01.01.80 р. (постанова № 6 від 19.01.79 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 24258-88 | Средства подмащивания. Общие технические условия | Чинний з 01.07.89 р. (постанова № 237 від 28.11.88 р.) Поправка – ИУС № 2-1990 р. |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 24259-80 | Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 81 від 04.06.80 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 24408-80 | Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Правила сдачи в капитальный ремонт и выдачи из капитального ремонта машин и их составляющих частей. Общие требования | Чинний з 01.01.82 р. (постанова ДС № 5033 від 13.10.80 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 25010-81 | Соколы для штукатурных работ. Технические условия | Чинний з 01.01.83 р. (постанова № 172 від 08.10.81 р.) Поправки: ИУС № 12-1984 р. ИУС № 1-1989 р. |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 25032-81 | Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования | Чинний з 01.01.83 р. (постанова № 198 від 25.11.81 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 25044-81 | Техническая диагностика. Диагностирование автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных, строительных и дорожных машин. Основные положения | Чинний з 01.01.83 р. (постанова ДС № 5440 від 16.12.81 р.) |
|  | 120 | 003 |

138

В 2.8

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 25781-83 | Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Технические условия | Чинний з 01.01.84 p. (постанова № 67 від 11.04.83 p.) Зміни: № 1 – ИУС № 6-1985 p. № 2 – ИУС № 12-1987 p. Поправки: ИУС № 2-1987 p. ИУС № 4-1988 p. ИУС № 1-1989 p. ИУС № 1-1990 p. ИУС № 3-1992 p. |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 25782-90 | Правила, терки и полутерки. Технические условия | Чинний з 01.01.91 p. (постанова № 58 від 06.07.90 p.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 25878-85 | Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Поддоны. Конструкция и размеры | Чинний з 01.01.87 p. (постанова № 162 від 25.09.85 р.) Зміна № 1 – ИУС № 1-1991 р. Поправки: ИУС № 2 та № 4-1987 р. ИУС № 4-1988 р. ИУС № 4-1989 р. |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 25932-83 | Влагометры-плотномеры радиоизотопные переносные для бетонов и грунтов. Общие технические условия | Чинний з 01.07.84 р. (постанова ДС від 05.10.1983 р. № 4763) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 26055-84 | Манипуляторы для строительно-монтажных работ. Общие технические требования | Чинний з 01.01.86 р. (постанова ДС № 4523 від 18.12.84 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 26216-84 | Трансформаторы гидродинамические для строительных и дорожных машин. Основные параметры | Чинний з 01.07.85 р. (постанова ДС № 2008 від 21.06.84 р) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 26438-85 | Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Методы испытаний на деформативность | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 12 від 23.01.85 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 26598-85 | Контейнеры и средства пакетирования в строительстве. Общие технические условия | Чинний з 01.01.86 р. (постанова № 126 від 31.07.85 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 26649-85 | Трансформаторы гидродинамические для строительных и дорожных машин. Правила приемки и методы испытаний | Чинний з 01.01 87 р. (постанова ДС № 3558 від 10.11.85 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 26655-85 | Техническая диагностика. Диагностирование автомобилей, тракторов, строительных и дорожных машин. Датчики. Общие технические требования | Чинний з 01.01.87 р. (постанова ДС № 3630 від 20.11.85 р.) |
|  | 120 | 003 |

139

В 2.8

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 26805-86 | Заклепка трубчатая для односторонней клепки тонколистовых строительных металлоконструкций. Технические условия | Чинний з 01.01.87 p. (постанова № 250 від 26.12.85 p.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 26887-86 | Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия | Чинний з 01.01.87 p. (постанова № 47 від 23.04.86 p.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 27204-87 | Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Борта. Конструкция и размеры | Чинний з 01.01.88 p. (постанова № 85 від 12.10.90 р.) Поправки: ИУС № 1-1988 р. ИУС № 1-1990 р. |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 27321-87 | Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия | Чинний з 01.01.89 р. (постанова № 107 від 03.06.87 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 27336-93 | Автобетононасосы. Общие технические условия | Чинний з 01.01.95 р. (наказ ДС України № 168 від 24.05.95 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 27338-93 | Установки бетоносмесительные механизированные. Общие технические условия | Чинний з 01.01.97 р. (наказ ДС України № 168 від 24.05.95 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 27339-93 | Автобетоносмесители. Общие технические условия | Чинний з 01.07.98 р. (наказ ДС України № 647 від 24.10.97 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 27372-87 | Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия | Чинний з 01.01.89 р. (постанова № 173 від 14.08.87 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 27598-94 | Катки дорожные вибрационные самоходные | Чинний з 01.07.98 р. (наказ ДС України № 647 від 24.10.97 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 27614-93 | Автоцементовозы. Общие технические условия | Чинний з 01.07.98 р. (наказ ДС України № 647 від 24.10.97 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 27811-95 | Автогудронаторы. Общие технические условия | Чинний з 01.07.98 р. (наказ ДС України № 647 від 24.10.97 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 27816-88 | Асфальтоукладчики. Методы испытаний | Чинний з 01.01.89 р. (постанова ДС № 3087 від 31.08.88 р.) |
|  | 120 | 003 |

140

Г 1

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 27945-95 | Установки асфальтосмесительные. Общие технические условия | Чинний з 01.07.98 p. (постанова ДС України № 647 від 24.10.97 p.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 28012-89 | Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия | Чинний з 01.01.90 р. (постанова № 1 від 05.01.89 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 28347-89 | Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом. Технические условия | Чинний з 01.07.90 р. (постанова № 150 від 22.11.89 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 28715-90 | Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Проемообразователи и вкладыши. Конструкция | Чинний з 01.01.91 р. (постанова № 85 від 12.10.90 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП 3.08.01-85 | Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов | Чинні з 01.07.86 р. (постанова № 134 від 22.08.85 р.) Поправка – БСТ № 9-1987 р. |
|  | 120 | 003 |
| В 3. Експлуатація, ремонт та реконструкція |
| В 3.1. Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання споруд, зовнішніх мереж Эксплуатация конструкций и инженерного оборудования сооружений, внешних сетей |
| В 3.2. Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів будівництва Реконструкция, ремонт, реставрация объектов строительства |
| Г РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ПОСІБНИКИ |
| Г 1. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи |
| ГОСТ 4.200-78 | СПКП. Строительство. Основные положения | Чинний з 01.07.79 р. (постанова № 208 від 25.10.78 р.) |
|  | 120 | 003 |
| ГОСТ 4.201-79 | СПКП. Строительство. Материалы и изделия теплоизоляционные. Номенклатура показателей | Чинний з 01.07.79 р. (постанова № 268 від 29.12.78 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 4.202-79 | СПКП. Строительство. Изделия асбесто-цементные. Номенклатура показателей | Чинний з 01.07.80 р. (постанова № 174 від 19.99.79 р.) Зміна № 1 – ИУС № 10-1983 р. |
|  | 074 | 003 |
| ГОСТ 4.204-79 | СПКП. Строительство. Материалы вяжущие: известь, гипс и вещества вяжущие на их основе. Номенклатура показателей | Чинний з 01.01.80 р. (постанова № 172 від 19.09.79 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 4.205-79 | СПКП. Строительство. Стекло строительное и изделия из стекла и шлакоситалла. Номенклатура показателей | Чинний з 01.01.80 р. (постанова № 165 від 31.08.79 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 4.207-79 | СПКП. Строительство. Плиты древесно-волокнистые. Номенклатура показателей | Чинний з 01.01.80 р. (постанова № 160 від 31.08.79 р.) |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 4.208-79 | СПКП. Строительство. Конструкции деревянные клееные. Номенклатура показателей | Чинний з 01.01.80 р. (постанова № 163 від 31.08.79 р.) |
|  | 117 | 003 |

141

Г 1

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 4.209-79 | СПКП. Строительство. Материалы и изделия звукопоглощающие и звукоизоляционные. Номенклатура показателей | Чинний з 01.07.80 p. (постанова № 217 від 15.11.79 p.) |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 4.211-80 | СПКП. Строительство. Материалы строительные нерудные и заполнители для бетона пористые. Номенклатура показателей | Чинний з 01.07.80 p. (постанова № 256 від 29.12.79 p.) |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 4.212-80 | СПКП. Строительство. Бетоны. Номенклатура показателей | Чинний з 01.01.81 p. (постанова № 262 від 29.12.79 р.) Зміна № 1 – ИУС № 9-1990 р. |
|  | 023 | 003 |
| ГОСТ 4.215-81 | СПКП. Строительство. Приборы для окон и дверей. Номенклатура показателей | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 16 від 10.02.81 р.) |
|  | 011 | 003 |
| ГОСТ 4.217-81 | СПКП. Строительство. Формы для изготовления железобетонных изделий. Номенклатура показателей | Чинний з 01.01.82 р. (постанова № 21 від 16.02.81 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 4.219-81 | СПКП. Строительство. Материалы облицовочные из природного камня и блоки для их изготовления. Номенклатура показателей | Чинний з 01.07.82 р. (постанова № 203 від 07.12.81 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 4.220-82 | СПКП. Строительство. Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Номенклатура показателей | Чинний з 01.01.83 р. (постанова № 60 від 24.03.82 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 4.221-82 | СПКП. Строительство. Строительные конструкции и изделия из алюминиевых сплавов. Номенклатура показателей | Чинний з 01.01.84 р. (постанова № 219 від 23.09.82 р.) |
|  | 004 | 003 |
| ГОСТ 4.223-83 | СПКП. Строительство. Изделия паркетные. Номенклатура показателей | Чинний з 01.07.83 р. (постанова № 4 від 10.01.83 р.) |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 4.224-83 | СПКП. Строительство. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Номенклатура показателей | Чинний з 01.07.83 р. (постанова № 17 від 25.01.83 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 4.226-83 | СПКП. Строительство. Окна, двери и ворота деревянные. Номенклатура показателей | Чинний з 01.01.84 р. (постанова № 87 від 03.05.83 р.) |
|  | 117 | 003 |
| ГОСТ 4.227-83 | СПКП. Строительство. Трубы чугунные и пластмассовые канализационные и фасонные части к ним и муфты чугунные для асбестоцементных напорных труб. Номенклатура показателей | Чинний з 01.09.83 р. (постанова № 95 від 11.05.93 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 4.228-83 | СПКП. Строительство. Материалы клеящие полимерные. Номенклатура показателей | Чинний з 01.01.84 р. (постанова № 101 від 18.05.83 р.) |
|  | 015 | 003 |

142

Г 1

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 4.229-83 | СПКП. Строительство. Пластики бумажно-слоистые декоративные. Номенклатура показателей | Чинний з 01.01.84 p. (постанова № 131 від 29.06.83 p.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 4.230-83 | СПКП. Строительство. Материалы отделочные и изделия облицовочные полимерные. Номенклатура показателей | Чинний з 01.01.84 p. (постанова № 119 від 15.06.83 p.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 4.250-79 | СПКП. Строительство. Бетонные и железобетонные изделия и конструкции. Номенклатура показателей | Чинний з 01.01.80 p. (постанова № 264 від 29.12.78 р.) Поправка – ИУС № 7-1980 р. |
|  | 099 | 003 |
| ГОСТ 4.251-79 | СПКП. Строительство. Кровли. Номенклатура показателей | Чинний з 01.01.80 р. (постанова № 267 від 29.12.78 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 4.252-84 | СПКП. Строительство. Здания мобильные (инвентарные). Номенклатура показателей | Чинний з 01.01.85 р. (постанова № 52 від 18.04.84 р.) |
|  | 015 | 003 |
| ГОСТ 4.253-80 | СПКП. Строительство. Конструкции стальные. Номенклатура показателей | Чинний з 01.01.81 р. (постанова № 44 від 28.03.80 р.) |
|  | 064 | 003 |
| ГОСТ 4.476-87 | СПКП. Экскаваторы. Номенклатура показателей | Чинний з 01.01.88 р. (постанова ДС від 30.03.87 р. № 1044) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП 1.04.03-85* Издание 1991 г. | Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений | Чинні з 15.07.85 р. (постанова № 103 від 28.06.85 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП 1.05.03-87 | Нормы задела в жилищном строительстве с учетом комплексной застройки | Чинні з 01.10.87 р. (постанова № 151 від 31.07.87 р.) |
|  | 120 | 003 |
| СНиП ІІІ-10-75 | Благоустройство территорий | Чинні з 01.07.76 р. (постанова № 158 від 25.09.75 р.) |
|  | 116 | 003 |
| РНиП 102-84 | Временная инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации по памятникам истории и культуры | Чинні з 01.09.84 р. (наказ Мінкультури СРСР від 23.08.84 р. № 446 за погодженням з Держбудом СРСР) |
|  | 120 | 003 |
| СН 174-78 | Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий |  |
|  | 120 |  |
| СН 181-70 | Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий |  |
|  | 120 |  |
| СН 227-82 | Инструкция по типовому проектированию |  |
|  | 120 |  |
| СН 277-80 | Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона |  |
|  | 023 |  |

143

Г 1

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| СН 283-64 | Временные нормы продолжительности проектирования |  |
|  | 120 |  |
| СН 290-74 | Инструкция по приготовлению и применению строительных растворов |  |
|  | 023 |  |
| СН 322-74 | Указания по производству и приемке работ по строительству в городах и на промышленных предприятиях коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки |  |
|  | 045 |  |
| СН 338-65 | Временные указания по проектированию внутриквартальных инженерных коммуникаций в коллекторах, в технических подпольях и технических коридорах |  |
|  | 120 |  |
| СН 357-77 | Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий |  |
|  | 120 |  |
| СН 364-67 | Указания по проектированию предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям |  |
|  | 120 |  |
| СН 387-78 | Инструкция по разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов) |  |
|  | 120 |  |
| СН 423-71 | Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве (2-е изд.) |  |
|  | 120 |  |
| СН 428-74 | Указания по проектированию, монтажу и эксплуатации конструкций из профильного стекла |  |
|  | 120 |  |
| СН 429-71 | Указания по размещению объектов строительства и ограничению этажности зданий в сейсмических районах |  |
|  | 023 |  |
| СН 433-79 | Инструкция по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности |  |
|  | 099 |  |
| СН 437-81 | Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из стеклянных труб |  |
|  | 120 |  |
| СН 441-72 | Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений |  |
|  | 120 |  |
| СН 449-72 | Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог |  |
|  | 118 |  |

144

Г 1

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| СН 451-72 | Временные указания по проектированию гражданских зданий, возводимых методом подъема перекрытий и этажей |  |
|  | 120 |  |
| СН 452-73 | Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов |  |
|  | 120 |  |
| СН 455-73 | Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства |  |
|  | 120 |  |
| СН 456-73 | Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов |  |
|  | 098 |  |
| СН 457-74 | Нормы отвода земель для аэропортов |  |
|  | 120 |  |
| СН 459-74 | Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин |  |
|  | 120 |  |
| СН 460-74 | Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений |  |
|  | 064 |  |
| СН 461-74 | Нормы отвода земель для линии связи |  |
|  | 120 |  |
| СН 462-74 | Нормы отвода земель для сооружений геологоразведочных скважин |  |
|  | 099 |  |
| СН 467-74 | Нормы отвода земель для автомобильных дорог |  |
|  | 118 |  |
| СН 468-74 | Нормы отвода земель для железных дорог |  |
|  | 118 |  |
| СН 474-75 | Нормы отвода земель для мелиоративных каналов |  |
|  | 120 |  |
| СН 477-75 | Временная инструкция по проектированию стен сооружений и противофильтрационных завес, устраиваемых способом "стена в грунте" |  |
|  | 023 |  |
| СН 478-80 | Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб |  |
|  | 056 |  |
| СН 481-75 | Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов |  |
|  | 120 |  |
| СН 484-76 | Инструкция по инженерным изысканиям в горных выработках, предназначаемых для размещения объектов народного хозяйства |  |
|  | 120 |  |
| СН 496-77 | Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод |  |
|  | 051 |  |

145

Г 1

| Позначення | Назва; організація, що здійснює супровід | Додаткові дані |
| --- | --- | --- |
| СН 497-77 | Временная инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации воздухоопорных пневматических сооружений |  |
|  | 120 |  |
| СН 508-78 | Инструкция по организации и комплексному осуществлению в городах поточного строительства жилых домов, объектов культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства |  |
|  | 120 |  |
| СН 509-78 | Инструкция по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений |  |
|  | 120 |  |
| СН 515-79 | Инструкция по проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения |  |
|  | 120 |  |
| СН 522-79 | Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами территориях |  |
|  | 099 |  |
| СН 525-80 | Инструкция по технологии приготовления полимербетона и изделий из него |  |
|  | 023 |  |
| СН 527-80 | Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Рудо 10 МПа |  |
|  | 120 |  |
| СН 528-80 | Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве |  |
|  | 099 |  |
| СН 529-80 | Инструкция по технологии изготовления конструкций из плотного силикатного бетона |  |
|  | 023 |  |
| СН 531-80 | Инструкция о составе, порядке разработки и утверждения схем теплоснабжения населенных пунктов с суммарной тепловой нагрузкой до 116 МВт (1000 Гкал/ч) |  |
|  | 120 |  |
| СН 541-82 | Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов |  |
|  | 120 |  |
| СН 549-82 | Инструкция по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита |  |
|  | 023 |  |
| СН 550-82 | Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб |  |
|  | 056 |  |
| СН 551-82 | Инструкция по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов |  |
|  | 004 |  |

146

Шифри організацій

| Шифр організації | Найменування організації | Телефон, факс | Адреса організації |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Міждержавна науково-технічна комісія з стандартизації, технічного нормування і сертифікації в будівництві (МНТКБ) |  | Дивись примітку |
| 002 | Міністерство регіонального розвитку та будівництва, України (Мінрегіонбуд), що є правонаступником Держбуду УРСР, Мінінвестбуду України, Мінбуд-архітектури України, Держкоммістобудування України, Держбуду України, Мінбуду України | (044) 278-82-90 (044) 278-52-17 | 01025, м. Київ-25, вул. Велика Житомирська, 9 03150, м. Київ-150, вул. Димитрова, 24 |
| 003 | Видавництво "Укрархбудінформ" – офіційний видавець Мінрегіонбуду | (044)286-10-00 ф. (044) 286-49-55 | 01 133, м. Київ-133, а/с 85, бульв. Лесі Українки, 26 |
| 004 | Науково-дослідний інститут будівельного виробництва Мінрегіонбуду України (НДІБВ) | (044) 248-88-89 ф. (044) 248-88-84 | 03680, м. Київ-180, МСП, Червонозоряний проспект, 51 |
| 005 | Науково-дослідний інститут будівельних матеріалів і виробів Мінбуду України (НДІБМВ) | (044) 417-86-13 | 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 68 |
| 006 | Український дослідний інститут скла (УкрДІС) | (06272) 415-48 ф. (06272) 208-48 | 85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Шмідта, 20А |
| 007 | Київський національний технічний університет будівництва і архітектури (КНТУБіА) | (044) 241-55-80 | 03037, м. Київ, Повітро-флотський проспект, 31 |
| 008 | Державна комплексна геологічна експедиція "Укргеолбудм" | (044) 486-79-28 ф. (044) 486-71-46 | 01135, м. Київ, вул. Павлівська, 29 |
| 009 | Український державний науково-дослідний інститут маркетингу та зовнішньо-економічної інформації (УкрДНДІМЗЕІ) | Організація ліквідована |
| 010 | Український державний науково-дослідний центр ціноутворення у будівництві "Цінобуд" (УкрНДЦ "Цінобуд") | 296-48-10 | 01133, м. Київ-33, Бульв. Лесі Українки, 26 |
| 011 | Сімферопольське центральне проектно-конструкторське і технологічне бюро (СЦПКТБ) | (0652) 25-72-81 ф. (0652) 27-33-93 | 95017, АРК, м. Сімферопіль, вул. Київська, 41 |
| 012 | Український державний головной науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань | (0572) 32-23-75 ф. (0572) 32-05-96 | 61031.м. Харків, пр. Леніна, 38 |
| 013 | Державний проектний інститут "Діпроверф" | (044) 275-97-60 275-04-00 ф. (044) 275-21-77 | 03110, м. Київ, вул. І. Клименка, 25 |
| 014 | Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву (ВАТ "Київ ЗНДІЕП) | (044) 286-36-72 ф. (044) 285-74-81 | 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26 |
| 015 | Технічний комітет стандартизації "Будівельні матеріали" Мінрегіонбуду України | (044) 248-54-56 | 03110, м. Київ, а/с 49, Червонозоряний проспект, 51 |
| 016 | "СантехНИИпроект" Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 017 | "ЦНИИпроект" Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 018 | "Проектмонтажавтоматика " Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 019 | "Государственное предприятие – Центр методологии, нормирования и стандартизации в строительстве " (ГП ЦНС) Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 020 | "Проектный институт № 2" (ПИ-2) Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 021 | Дніпропетровський науково-дослідний інститут будівельного виробництва | (056) 776-82-71 ф. (056) 32-47-21 | 49050, Дніпропетровськ-50, пр. Гагаріна, 115 |
| 022 | "Теплопроект" Російської Федерації |  | Дивись примітку |

147

| Шифр організації | Найменування організації | Телефон, факс | Адреса організації |
| --- | --- | --- | --- |
| 023 | Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК) Мінрегіонбуду України | (044) 248-89-09 | 03680, м. Київ-37, вул. Ів. Клименка, 5/2 |
| 024 | Екобуд | (044) 517-59-55 ф. (044) 517-51-18 | 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 23 |
| 025 | Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудівництва (НДІТІАМ) Мінрегіонбуду України | (044) 279-04-80 ф. (044) 279-51-94 | 01025, МСП, Київ-025, вул. В. Житомирська, 9 |
| 026 | Науково-дослідний і проектний інститут містобудування (НДІПмістобудування) Мінрегіонбуду України | (044) 278-76-36 ф. (044) 279-08-75 | 01025, м. Київ-25, вул. В. Житомирська, 9 |
| 027 | Центр з наукових досліджень "Екос" (НДЦ "Екос") | Організація ліквідована |
| 028 | Інститут "Діпромісто" Мінрегіонбуду України | (044) 285-63-38 ф. (044) 285-63-72 | 01133, м. Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 |
| 029 | Інститут "УкрНДІПцивільсільбуд" Мінрегіонбуду України | (044) 250-99-70 ф. (044) 257-50-44 | 03039, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 50 |
| 030 | Інститут "УкрНДІагропроект" | (044) 248-80-37 | 03035, м. Київ, Солом'янська пл., 2 |
| 031 | "ЦНИИ строительных конструкций им. Кучеренко" Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 032 | Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України | (044) 290-18-01 | 01.011, м. Київ, вул. Рибальська, 18 |
| 033 | Видавництво "ЛІБРА" | 234-76-19 | 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 110, кв. 1 |
| 034 | Спілка цивільних інженерів (СЦІ) України | (044) 224-04-25 | 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16/25 |
| 035 | Науково-виробнича фірма "РОСА" Мінчорнобиля України | Організація ліквідована |
| 036 | "НИИ оснований и подземных сооружений" (НИИОСП им. Герсеванова) Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 037 | "Производственный и НИИ по инженерным изысканиям в строительстве" (ПНИИИС) Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 038 | "НИИ строительной физики" (НИИСФ) Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 039 | AT "Медінвестпроект" | (044) 224-60-85 ф. (044) 235-13-03 | 01125, м. Київ, вул. Мечникова, 3 |
| 040 | Інститут "Діпроцивільпромбуд" Мінрегіонбуду України | (044) 216-02-88 | 01601, МСП, м.Київ, вул. Гоголівська, 22-24 |
| 041 | "Гипроречтранс" Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 042 | "СоюздорНИИ" Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 043 | Держдор НДІ | (044) 201-08-79 ф. (044) 456-34-15 | 03113, м. Київ, проспект Перемоги, 57 |
| 044 | Українське державне виробничо-технологічне підприємство "Укрдортехнологія" | (044) 227-33-42 | м. Київ, вул. Горького, 51 |
| 045 | Інститут "Укрметротунельпроект" | (044) 463-67-89 | 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 25-В |
| 046 | Національний транспортний університет | (044) 290-82-03 | 01010, м.Київ, вул. Суворова, 1 |
| 047 | Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона | (044) 227-31-83 | 03680, МСП, м. Київ, вул. Боженка, 11 |
| 048 | Інститут "Укрводпроект" | (044) 276-50-81 | 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45 |
| 049 | "НИИсантехники" Російської Федерації |  | Дивись примітку |

148

| Шифр організації | Найменування організації | Телефон, факс | Адреса організації |
| --- | --- | --- | --- |
| 050 | Інститут "УкрНДІспецбуд" | (044) 478-34-84 | 03680, МСП, м. Київ, ву. Сім'ї Сосніних, 7-А |
| 051 | Інститут "УкрНДІводоканалпроект" | (044) 543-95-45 ф. (044) 543-98-42 | 02100, м. Київ, проспект Визволителів, 1 |
| 052 | "НИИстройкерамика " Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 053 | ЗАТ "Спецавтоматика” | (044) 483-10-22 ф. (044) 488-09-88 | 03061, м.Київ, вул. Новопольова, 85-А |
| 054 | "ЦНИИЭП инженерного оборудования" Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 055 | Інститут "Укренергомережпроект" | (044) 276-83-41 (044) 276-74-00 | 03110, м.Київ, вул. Солом'янська, 5 |
| 056 | Державне підприємство "Центр – СЕПРОтепломережа" | (044) 289-72-03 | 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 24 |
| 057 | Інститут "УкрНДІінжпроект" | (044) 216-12-38 ф. (044) 216-32-78 | 01054, м. Київ-54, вул. Тургеневська, 38 |
| 058 | Інститут "Київпромелектропроект" | (044) 517-18-08 | 02660, м. Київ-02, МСП-660, вул. М. Раскової, 21 |
| 059 | Фірма "ЕЛЕТЕР" | (044) 220-14-15 | 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 55 |
| 060 | "Гипроспецлегконструкция" Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 061 | "Центральное проектно-конструкторско-технологическое бюро" Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 062 | "НИИ железобетона" Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 063 | "ЦНИИпроектстальконструкция" Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 064 | Інститут "УкрНДІпроектстальконструкція" | (044) 543-97-69 (044) 543-96-32 | 02660, м. Київ-02, МСП-660, проспект Визволителів, 1 |
| 065 | НПО "Hayчстандартдом" Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 066 | "ВНИИ железнодорожного транспорта" (ВНИИЖТ) Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 067 | Інститут "Академресурсоенергопроект" Академії будівництва України | (044) 268-57-05 | 03150, м. Київ, вул. Боженка, 84, оф. 315 |
| 068 | Управление стандартизации, технического нормирования и сертификации в строительстве Госстроя Российской Федерации |  | Дивись примітку |
| 069 | ОАО "Институт стекла" Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 070 | Технічний комітет "Скло та вироби з нього" (ТК-102) Держспоживстандарту України | (06272) 415-48 (06272) 208-48 | 851 14, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Шмідта, 20А |
| 071 | Інститут "Київоргбуд" | (044) 290-91-54 ф. (044) 290-33-13 | 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4/6 |
| 072 | Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ) України | (044) 284-93-51 | 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7 |
| 073 | "НИИПИтеплопроект" Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 074 | Інститут "УкрДІцемент" | (0572) 94-55-32 | 61000, м. Харків, вул. Плиткова, 1-А |
| 075 | Акціонерне товариство "Стромкомпозит" Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 076 | "ВНИИтехстройстекло" Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 077 | "ЦНИИпромзданий" Російської Федерації |  | Дивись примітку |

149

| Шифр організації | Найменування організації | Телефон, факс | Адреса організації |
| --- | --- | --- | --- |
| 078 | Акціонерне товариство "Научно-исследовательский институт нетканных материалов" (АО НИИНМ) Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 079 | "ВНИПИИстромсырье " Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 080 | Науково-виробнича фірма "Полімербуд" | (044) 289-21-99 ф. (044) 287-46-88 | 03150, м.Київ, а/с 370 |
| 081 | Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет (ХДАДТУ) | (0572) 43-30-66 ф. (0572) 700-38-65 | 61002, м. Харків, вул. Петровського, 25 |
| 082 | "ВИИИстройполимер" Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 083 | "ЦНИИцемент" Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 084 | Концерн "Цемент" Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 085 | Корпорація "Трансстрой" Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 086 | "ВНИИстром" Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 087 | ВАТ "Полимерстройматериалы" Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 088 | Концерн "Укрцемент" | (044) 517-58-22 | 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 23 |
| 089 | "26-й НИИ МО России" |  | Дивись примітку |
| 090 | ВАТ "НИИмашстройкерамика" Російської Федерації |  | Дивись примітку |
| 091 | ТОВ ""Укрфлот" | (044) 417-42-80 (044) 417-64-65 | 04071, м. Київ, Нижний Вал, 51 |
| 092 | Інститут "Київський будпроект" | (044) 456-12-33 | 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 |
| 093 | Інститут "Проектбудмеханізація" | (044) 235-66-93 (044) 235-72-47 ф. (044) 244-39-40 | 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 9 |
| 094 | Асоціація "Будтехконструкція" | Організація ліквідована |
| 095 | Інститут проблем надійності машин і споруд | (0322) 270-26-60 | 79066, м. Львів, вул. Зелена, 301, Б |
| 096 | Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам'яток (ДНТЦ "Конрест") | (044) 249-34-88 | 03037, м. Київ, вул. М. Кривоноса, 2-А |
| 097 | Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві (ДНДІАСБ) | (044) 249-72-30 ф. (044) 244-94-36 | 03037, м. Київ, вул. М. Кривоноса, 2-А |
| 098 | ВАТ "Харківський водоканалпроект" | (0572) 33-01-27 ф. (0572) 32-00-54 | 01072, м.Харків, вул. Тобольська, 42- А |
| 099 | Інститут "Донецький промбудНДІпроект" | (0622) 55-21-09 ф.(0622) 381-33-61 | 83415, м. Донецьк-15, вул. Артема, 145-А |
| 100 | Інститут "КримНДІНТР" | (0652) 27-60-34 ф. (0652) 51-41-17 | 95022, м. Сімферопіль, вул. Глінки, 68 |
| 101 | Інститут "Річтранспроект" | (044) 417-32-05 | 04071, м. Київ, 71, вул. Нижній Вал, 51 |
| 102 | ЗАТ ТК "Спецмонтаж" | (044) 234-93-40 | 03680, м. Київ, вул. Сім'х Сосніних, 7-А |
| 103 | СЕПРОЦЕМ | (0572) 949-905 | 61106, м. Хпрків, МСП-2, вул. Плиткова, 1-А |
| 104 | Луганський НДІ будівельного виробництва | (0642) 54-47-51 | 91031, м. Луганськ, вул. Димитрова, 23-А |

150

| Шифр організації | Найменування організації | Телефон, факс | Адреса організації |
| --- | --- | --- | --- |
| 105 | Сімферопольське відділення "УкрбудНДІпроект" | Організація ліквідована |
| 106 | Інститут "Укрспецбудпроект" | Організація ліквідована |
| 107 | Науково-дослідна лабораторія базальтових волокон НАНУ | (044) 517-09-64 ф. (044) 516-85-19 | 02002, м. Київ, вул. Каховська, 64 |
| 108 | Укравтодор | (044) 227-42-18 | 03680, ПСМ, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 9 |
| 109 | НВФ "Інпроект" | (044) 536-01-00 | 03133, м. Київ, бульв. Л. Українки, 26 |
| 110 | ЦМДБ "Созидатель" | ф. (056) 744-17-71 т. (056) 778-55-93 | 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Серова, 4 |
| 111 | Інститут "УкрНДІпроектреставрація" | (044)417-53-34 | 04070, м. Київ, Контрактова пл., 4 |
| 112 | Асоціація "Лісові ресурси" | (044) 547-88-39 | 02222, м. Київ-222, а/с 261 |
| 113 | ЦНТП "Інжзахист" | (0654) 23-24-79 | 98637, АРК, м Ялта, вул. Кірова, 81 |
| 114 | ВАТ "Інститут транспорту нафти" | (044) 211-35-79 ф. (044) 211-30-20 | 04050, м. Київ, вул. Артема, 60 |
| 115 | Харківський "ПромбудНДІпроект" | (057) 700-39-53 ф. (057) 700-39-33 | 61022, м.Харків, майдан Свободи, 8 |
| 116 | Київський "НДІпроектреконструкція" | (044) 285-08-97 ф. (044) 285-45-86 | 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26 |
| 117 | ЛьвівбудмНДІпроект | (0322) 70-21-00 | 79034, м. Львів, вул. Терновільська, 10 |
| 118 | Харківський промтранспроект | (057)340-01-82 ф. (057) 330-59-66 | 61072, м. Харків, вул. Тобольська, 42 |
| 119 | ЗАТ "Київсоюзшляхпроект" | (044) 272-09-16 ф. (044) 272-08-29 | 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 3/5 |
| 120 | Фонд Державних (національних) нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів | (044) 286-10-00 ф. (044) 286-49-55 | 01133, м. Київ-133, а/с 85, Бульв. Лесі Українки, 26 |
| Примітка. Реквізити МНТКБ та організацій Російської Федерації не надаються. У разі виникнення питань до розроблених цими організаціями нормативних документів слід звертатись до організацій України, які здійснюють їх супровід. |

151

# КНИГА II

Стандарти за міжнародною
класифікацією стандартів ICS
та будівельні норми
за реєстраційними номерами

До уваги користувачів! Книга II містить ті самі нормативні документи, що і книга І, але за іншою класифікацією. Додаткові дані про нормативні документи наведені тільки в книзі І.

153

# ПЕРЕЛІК

СТАНДАРТІВ ЗА МІЖНАРОДНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ СТАНДАРТІВ 
ICS

155

# Міжнародна класифікація стандартів ICS

| Код | Назва розділу |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 01 | Загальні положення. Термінологія. Стандартизація. Документація |
| 03 | Соціологія. Послуги. Організування та керування підприємствами. Адміністрування. Транспорт |
| 07 | Математика. Природничі науки |
| 11 | Система охорони здоров'я |
| 13 | Довкілля. Захист довкілля та здоров'я людини. Безпека |
| 17 | Метрологія та вимірювання. Фізичні явища |
| 19 | Випробовування |
| 21 | Механічні системи та складники загальної призначеності |
| 23 | Гідравлічні та пневматичні системи і пристрої загальної призначеності |
| 25 | Машинобудування |
| 27 | Енергетика і теплотехніка |
| 29 | Електротехніка |
| 31 | Електроніка |
| 33 | Телекомунікації. Аудіо- та відеотехніка |
| 35 | Інформаційні технології. Конторські машини |
| 37 | Технологія отримування зображень |
| 39 | Точна техніка. Золотарство (ювелірна справа) |
| 43 | Дорожньо-транспортні засоби |
| 45 | Залізнична техніка |
| 47 | Суднобудування та морські споруди |
| 49 | Авіаційна та космічна техніка |
| 53 | Підіймально-транспортне устатковання |
| 55 | Пакування і розподіляння товарів |
| 59 | Технологія текстильного та шкіряного виробництва |
| 61 | Швацька промисловість |
| 65 | Сільське господарство |
| 67 | Технологія виробництва харчових продуктів |
| 71 | Хімічні технології |
| 73 | Гірництво та корисні копалини |
| 75 | Нафта і суміжні технології |
| 77 | Металургія |
| 79 | Деревообробча промисловість |
| 81 | Скляна та керамічна промисловість |
| 83 | Виробництво гуми та пластмас |
| 85 | Паперова промисловість |
| 87 | Виробництво фарб і барвників |

157

| 91 | БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І БУДІВНИЦТВО |
| --- | --- |
| 91.010 | Будівельна промисловість |
| 91.010.01 | Будівельна промисловість взагалі |
| 91.010.10 | Правові аспекти |
| 91.010.20 | Контрактні аспекти |
| 91.010.30 | Технічні аспекти |
| 91.010.99 | Інші стандарти стосовно будівельної промисловості |
| 91.020 | Планування фізичних об'єктів. Планування міст |
| 91.040 | Будівництво |
| 91.040.01 | Будівництво взагалі |
| 91.040.10 | Громадські будівлі |
| 91.040.20 | Торговельні та промислові будівлі |
| 91.040.30 | Житлові будинки |
| 91.040.99 | Інші будівлі |
| 91.060 | Елементи будівель |
| 91.060.01 | Елементи будівель взагалі |
| 91.060.10 | Стіни. Перегородки. Фасади |
| 91.060.20 | Покрівлі |
| 91.060.30 | Стелі. Підлоги. Сходи |
| 91.060.40 | Димарі, шахти ліфтів, повітропроводи |
| 91.060.50 | Двері та вікна |
| 91.060.99 | Інші елементи будівель |
| 91.080 | Будівельні конструкції |
| 91.080.01 | Будівельні конструкції взагалі |
| 91.080.10 | Металеві конструкції |
| 91.080.20 | Дерев'яні конструкції |
| 91.080.30 | Мурування |
| 91.080.40 | Бетонні та залізобетонні конструкції |
| 91.080.99 | Інші будівельні конструкції |
| 91.090 | Зовнішні конструкції |
| 91.100 | Будівельні матеріали |
| 91.100.01 | Будівельні матеріали взагалі |
| 91.100.10 | Цемент. Гіпс. Вапно. Будівельні розчини |
| 91.100.15 | Мінеральні матеріали та вироби |
| 91.100.25 | Керамічні та теракотові вироби для будівництва |
| 91.100.30 | Бетон та вироби з бетону |
| 91.100.40 | Вироби з цементу, зармованого волокном |
| 91.100.50 | Сполучальні та ущільнювальні матеріали |
| 91.100.60 | Тепло- та звукоізоляційні матеріали |
| 91.100.99 | Інші будівельні матеріали |
| 91.120 | Зовнішній та внутрішній захист будівель |
| 91.120.01 | Зовнішній та внутрішній захист будівель взагалі |
| 91.120.10 | Термоізоляція |
| 91.120.20 | Акустика будівель. Звукоізоляція |
| 91.120.25 | Сейсмічний захист та захист від вібрації |

158

| 91.120.30 | Водонепроникність |
| --- | --- |
| 91.120.40 | Захист від блискавок |
| 91.120.99 | Інші стандарти стосовно зовнішнього та внутрішнього захисту будівель |
| 91.140 | Устатковання будівель |
| 91.140.01 | Обладнання будівель взагалі |
| 91.140.10 | Системи центрального опалювання |
| 91.140.30 | Системи вентиляції та кондиціювання повітря |
| 91.140.40 | Системи газопостачання |
| 91.140.50 | Системи електропостачання |
| 91.140.60 | Системи водопостачання |
| 91.140.65 | Водонагрівальне устатковання |
| 91.140.70 | Санітарно-технічне устатковання |
| 91.140.80 | Дренажні системи |
| 91.140.90 | Ліфти. Ескалатори |
| 91.140.99 | Інше обладнання будівель |
| 91.160 | Освітлювання |
| 91.160.01 | Освітлювання взагалі |
| 91.160.10 | Внутрішнє освітлювання |
| 91.160.20 | Зовнішнє освітлювання будівель |
| 91.180 | Внутрішні опоряджувальні роботи |
| 91.190 | Будівельні арматура та інструмент |
| 91.200 | Технологія будівництва |
| 91.220 | Будівельне устатковання |
| 93 | ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО |
| 93.010 | Цивільне будівництво взагалі |
| 93.020 | Земляні роботи. Виймання ґрунту. Будування фундаментів. Підземні роботи |
| 93.030 | Зовнішні каналізаційні системи |
| 93.040 | Будування мостів |
| 93.060 | Будування тунелів |
| 93.080 | Технологія дорожнього будівництва |
| 93.080.01 | Технологія дорожнього будівництва взагалі |
| 93.080.10 | Будування доріг |
| 93.080.20 | Дорожньо-будівельні матеріали |
| 93.080.30 | Дорожнє устатковання та установки |
| 93.080.40 | Освітлювання вулиць та відповідне обладнання |
| 93.080.99 | Інші стандарти стосовно технології дорожнього будівництва |
| 93.100 | Будування рейкових доріг |
| 93.110 | Споруджування линвових транспортних систем |
| 93.120 | Будування аеропортів |
| 93.140 | Будування водних шляхів і портів |
| 93.160 | Будування гідроспоруд |
| 95 | Військова техніка |
| 97 | Побутова техніка та торговельне устатковання. Відпочинок. Спорт |

159

01 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ТЕРМІНОЛОГІЯ. СТАНДАРТИЗАЦІЯ. ДОКУМЕНТАЦІЯ

01.040 Словники

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ Б А.1.1-5-94 | Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-6-94 | Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-7-94 | Метод термічного аналізу матеріалів. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-8-94 | Метод рентгеноструктурного аналізу матеріалів. Апаратурне оформлення. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-9-94 | Метод електронної мікроскопії матеріалів. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-10-94 | Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури матеріалів. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-11-94 | Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-12-94 | Вироби будівельного призначення з мінерального волокна. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-13-94 | Матеріали дрібноштучні стінові. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-14-94 | Вироби керамічні личкувальні. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-15-94 | Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-16-94 | Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-17-94 | Черепиця керамічна та бетонна. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-18-94 | Вироби керамічні кислототривкі, каналізаційні та дренажні. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-19-94 | Лінолеум. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-20-94 | Крейда природна, мука вапнякова і доломітова. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-21-94 | Скло та вироби зі скла будівельного призначення. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-22-94 | Скло будівельне листове прокатне і тягнуте. Технологія виготовлення. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-23-94 | Засоби пакетування та контейнери для будівельних матеріалів і виробів. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-24-94 | Місцеві будівельні матеріали. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-25-94 | Ґрунти. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-26-94 | Відходи промисловості для будівельних виробів. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-27-94 | Матеріали будівельні. Дефекти. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-28-94 | Вироби полімерні погонажні профільні та оздоблювальні стінові (рулонні і листові). Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-29-94 | Мастики покрівельні, гідро- і пароізоляційні та приклеювальні. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-30-94 | Вермикуліт. Матеріали та вироби на його основі. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-31-94 | Сировина глиниста для виробництва штучних пористих заповнювачів. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-32-94 | Вироби будівельного призначення із природного каменю. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-33-94 | Вироби гіпсові звукопоглинаючі та звукоізоляційні. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-34-94 | Вироби санітарно-технічні керамічні. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-35-94 | Бетон легкий на пористих заповнювачах. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-36-94 | Гіпс та інші місцеві в'яжучі. Гіпс сиромолотий. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-37-94 | Каолін збагачений для керамічних виробів. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-38-94 | Будівельні вироби з пористої кераміки. Терміни та визначення |

160

| ДСТУ Б А.1.1-39-94 | Методи контролю якості сировини та будівельних матеріалів. Дилатометрія, калориметрія і колориметрія. Терміни та визначення |
| --- | --- |
| ДСТУ Б А.1.1-40-94 | Поляризаційно-оптичні вимірювання напруги будівельних матеріалів і конструкцій. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-41-94 | Сировина природна для виробництва силікатних виробів. Вироби вапнянокремнеземисті. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-42-94 | Сировина природна неглиниста для виробництва штучних пористих заповнювачів. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-43-94 | Ресурсозбереження. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-44-94 | Сировина мінеральна для виробництва в'яжучих речовин. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-45-94 | Покриття лакофарбові будівельні. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-46-94 | Матеріали будівельні. Методи визначення мінералогічного складу. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-47-94 | Хімічні добавки для бетонів. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-48-94 | Матеріали будівельні. Методи визначення теплофізичних властивостей. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-49-94 | Матеріали будівельні. Методи фізико-хімічних досліджень. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-50-94 | Добавки активні мінеральні. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-51-94 | Реологічні властивості цементних паст і розчинів. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-52-94 | Матеріали будівельні. Методи визначення дисперсності в'яжучих речовин. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-53-94 | Методи визначення пористості. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-54-94 | Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-55-94 | Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-56-94 | Гірські породи для виробництва нерудних будівельних матеріалів. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-57-95 | Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Складування, зберігання та транспортування матеріалів і напівфабрикатів. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-58-95 | Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. В'яжучі системи. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-59-95 | Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Бетонні, розчинні суміші та бетони. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-60-95 | Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Арматурні вироби та закладні елементи. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-61-95 | Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Формування виробів. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-62-95 | Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Теплова обробка виробів. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-63-95 | Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Розпалублення, доводка, складування та зберігання виробів. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-64-95 | Будівельні матеріали, бетони та вироби. Контроль якості технологічних процесів і продукції. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-65-95 | Система технічного обслуговування і ремонту будівельних машин. Терміни та визначення |

161

| ДСТУ Б А.1.1-66-95 | Капітальні вкладення, основні фонди. Терміни та визначення |
| --- | --- |
| ДСТУ Б А.1.1-68-95 | Конкурентоспроможність і товаропросування будівельних матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-69-99 | Заповнювачі пористі. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-70-2000 | Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Форми для виготовлення бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-71-2000 | Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Обладнання для виробництва бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-72-2000 | Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-74-2004 | Вироби замкові та скоб'яні. Терміни та визначення |
| ДСТУ Б А.1.1-76-2006 | Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять |
| ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 251 00-95) | Ґрунти. Класифікація |
| ДСТУ Б В.2.7-11-94 | Добавки для виробництва штучних пористих заповнювачів. Класифікація |
| ДСТУ Б В.2.7-12-94 | Сировина для виробництва пористих заповнювачів. Класифікація |
| ДСТУ Б В.2.7-29-95 | Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація |
| ДСТУ Б В.2.7-60-97 | Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Класифікація |
| ДСТУ Б В.2.7-65-97 | Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Класифікація |
| ДСТУ Б В.2.7-74-98 | Крупні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація |
| ДСТУ Б В.2.7-91-99 | В'яжучі мінеральні. Класифікація |
| ДСТУ 2388-94 | Системи вентиляційні. Терміни та визначення |
| ДСТУ 2411-94 | Дробарки. Терміни та визначення |
| ДСТУ 2460-94 | Устаткування для виготовлення об'ємних залізобетонних блоків. Терміни та визначення |
| ДСТУ 2469-94 | Котки дорожні. Терміни та визначення |
| ДСТУ 2569-94 | Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення |
| ДСТУ 3061-95 | Машини для улаштування бетонних покриттів. Терміни та визначення |
| ДСТУ 3091-96 | Установки асфальтозмішувальні. Терміни та визначення |
| ДСТУ 3097-95 | Обладнання для заготовлювання арматурних сталі та сіток. Терміни та визначення |
| ДСТУ 3241-95 | Лінії формувальні для виготовлення залізобетонних виробів. Терміни та визначення |
| ДСТУ 3312-96 | Трубоукладачі. Терміни та визначення |
| ДСТУ 3313-96 | Автогрейдери. Терміни та визначення |
| ДСТУ 3552-97 | Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення |
| ДСТУ ISO 3649-2003 | Обладнання для очищення повітря або інших газів. Словник термінів |
| ДСТУ ISO 6584-2003 | Обладнання очищувальне для повітря та інших газів. Класифікація пиловловлювачів |
| ГОСТ 14612-69 | Копры и копровое оборудование для свайных работ. Термины и определения |
| ГОСТ 16381-77 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования |
| ГОСТ 17241-71 | Материалы и изделия полимерные для покрытия полов. Классификация |
| ГОСТ 17520-72 | Снаряды землесосные общего назначения. Термины и определения |
| ГОСТ 19185-73 | Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения |
| ГОСТ 22582-77 | Установки мостостроительные. Термины и определения |

162

| ГОСТ 22583-77 | Мосты механизированные. Термины и Определения |
| --- | --- |
| ГОСТ 23464-79 | Цементы. Классификация |
| ГОСТ 23478-79 | Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования |
| ГОСТ 23499-79 | Материалы и изделия строительные звукопоглощающие и звукоизоляционные. Классификация и общие технические требования |
| ГОСТ 23903-79 | Пути водные внутренние и их навигационное оборудование. Термины и Определения |
| ГОСТ 24259-80 | Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования |
| ГОСТ 24369-86 | Объекты стандартизации в строительстве. Общие положения |
| ГОСТ 24404-80 | Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения |
| ГОСТ 24640-91 | Добавки для цементов. Классификация |
| ГОСТ 25032-81 | Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования |
| ГОСТ 25192-82 | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| ГОСТ 25621-83 | Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования |
| ГОСТ 25957-83 | Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения |
| ГОСТ 26966-86 | Сооружения водозаборные, водосборные и затворы. Термины и определения |
| СТ СЭВ 4419-83 | Защита от коррозии в строительстве. Конструкции строительные. Термины и определения |
| СТ СЭВ 4927-84 | Изделия асбестоцементные. Классификация |
| СТ СЭВ 5058-85 | Защита от коррозии в строительстве. Добавки для повышения стойкости бетона. Классификация |
| СТ СЭВ 5980-87 | Защита от коррозии в строительстве. Конструкции деревянные. Классификация агрессивных сред |

163

01.100 Технічні кресленики

| ДСТУ Б А.2.4-1-95 (ГОСТ 21.206-93) | СПДБ. Умовні позначення трубопроводів |
| --- | --- |
| ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) | СПДБ. Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту |
| ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93) | СПДБ. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів |
| ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) | СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації |
| ДСТУ Б А.2.4-5-95 (ГОСТ 21.001-93) | СПДБ. Система проектної документації для будівництва. Загальні положення |
| ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) | СПДБ. Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об'єктів |
| ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) | СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень |
| ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93) | СПДБ. Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем |
| ДСТУ Б А.2.4-9-95 (ГОСТ 21.405-93) | СПДБ. Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів |
| ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95) | СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів |
| ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114-95) | СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів |
| ДСТУ Б А.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95) | СПДБ. Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень |
| ДСТУ Б А.2.4-13-97 (ГОСТ 21.302-96) | СПДБ. Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань |
| ГОСТ 21.002-81 | СПДС. Нормоконтроль проектно-сметной документации |
| ГОСТ 21.112-87 | СПДС. Подъемно-транспортное оборудование. Условные изображения |
| ГОСТ 21.113-88 | СПДС. Обозначения характеристик точности |
| ГОСТ 21.203-78 | СПДС. Правила учета и хранения подлинников проектной документации |
| ГОСТ 21.401-88 | СПДС. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам |
| ГОСТ 21.402-83 | СПДС. Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи |
| ГОСТ 21.403-80 | СПДС. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое |
| ГОСТ 21.404-85 | СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах |
| ГОСТ 21.406-88 | СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах |
| ГОСТ 21.507-81 | СПДС. Интерьеры. Рабочие чертежи |
| ГОСТ 21.510-83 | СПДС. Пути железнодорожные. Рабочие чертежи |
| ГОСТ 21.511-83 | СПДС. Автомобильные дороги. Земляное полотно и дорожная одежда. Рабочие чертежи |
| ГОСТ 21.513-83 | СПДС. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи |
| ГОСТ 21.601-79 | СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи |

164

| ГОСТ 21.602-79 | СПДС. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи |
| --- | --- |
| ГОСТ 21.603-80 | СПДС. Связь и сигнализация. Рабочие чертежи |
| ГОСТ 21.604-80 | СПДС. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи |
| ГОСТ 21.605-82 | СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи |
| ГОСТ 21.607-82 | СПДС. Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи |
| ГОСТ 21.608-84 | СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи |
| ГОСТ 21.609-83 | СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи |
| ГОСТ 21.610-85 | СПДС. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи |
| ГОСТ 21.611-85 | СПДС. Централизованное управление энергоснабжением. Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания информации |
| ГОСТ 21.613-88 | СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи |
| ГОСТ 21.614-88 | СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах |
| ГОСТ 21.615-88 | СПДС. Правила выполнения чертежей гидротехнических сооружений |
| ГОСТ 21.616-88 | СПДС. Правила выполнения чертежей гидромелиоративных линейных сооружений |
| ГОСТ 23009-78 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки) |
| ГОСТ 26047-83 | Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки) |

165

# 03 СОЦІОЛОГІЯ. ПОСЛУГИ. ОРГАНІЗУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ.

# АДМІНІСТРУВАННЯ. ТРАНСПОРТ

03.100 Організування та керування підприємствами

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ Б А.3.1-6-96 | Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановка на виробництво |

166

03.120 Якість

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.5-5-96 | Прилади опалювальні. Номенклатура показників якості |
| ДСТУ Б В.2.7-16-95 | Матеріали стінові кам'яні. Номенклатура показників якості |
| ДСТУ Б В.2.7-66-98 | Цементи. Номенклатура показників якості |
| ГОСТ 4.200-78 | СПКП. Строительство. Основные положения |
| ГОСТ 4.201-79 | СПКП. Строительство. Материалы и изделия теплоизоляционные. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 4.202-79 | СПКП. Строительство. Изделия асбестоцементные. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 4.204-79 | СПКП. Строительство. Материалы вяжущие: известь, гипс и вещества вяжущие на их основе. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 4.205-79 | СПКП. Строительство. Стекло строительное и изделия из стекла и шлакоситалла. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 4.207-79 | СПКП. Строительство. Плиты древесно-волокнистые. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 4.208-79 | СПКП. Строительство. Конструкции деревянные клееные. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 4.209-79 | СПКП. Строительство. Материалы и изделия звукопоглощающие и звукоизоляционные. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 4.211-80 | СПКП. Строительство. Материалы строительные нерудные и заполнители для бетона пористые. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 4.212-80 | СПКП. Строительство. Бетоны. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 4.215-81 | СПКП. Строительство. Приборы для окон и дверей. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 4.217-81 | СПКП. Строительство. Формы для изготовления железобетонных изделий. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 4.219-81 | СПКП. Строительство. Материалы облицовочные из природного камня и блоки для их изготовления. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 4.220-82 | СПКП. Строительство. Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 4.221-82 | СПКП. Строительство. Строительные конструкции и изделия из алюминиевых сплавов. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 4.223-83 | СПКП. Строительство. Изделия паркетные. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 4.224-83 | СПКП. Строительство. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 4.226-83 | СПКП. Строительство. Окна, двери и ворота деревянные. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 4.227-83 | СПКП. Строительство. Трубы чугунные и пластмассовые канализационные и фасонные части к ним и муфты чугунные для асбестоцементных напорных труб. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 4.228-83 | СПКП. Строительство. Материалы клеящие полимерные. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 4.229-83 | СПКП. Строительство. Пластики бумажно-слоистые декоративные. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 4.230-83 | СПКП. Строительство. Материалы отделочные и изделия облицовочные полимерные. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 4.250-79 | СПКП. Строительство. Бетонные и железобетонные изделия и конструкции. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 4.251-79 | СПКП. Строительство. Кровли. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 4.252-84 | СПКП. Строительство. Здания мобильные (инвентарные). Номенклатура показателей |
| ГОСТ 4.253-80 | СПКП. Строительство. Конструкции стальные. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 4.476-87 | СПКП. Эскалаторы. Номенклатура показателей |

167

13 ДОВКІЛЛЯ. ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ. БЕЗПЕКА

13.080 Якість ґрунту. Ґрунтознавство

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94) | Ґрунти. Метод польових випробувань палями |
| ДСТУ Б В.2.1-3-96 (ГОСТ 30416-96) | Ґрунти. Лабораторні випробування. Загальні положення |
| ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96) | Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності та деформованості |
| ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96) | Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань |
| ДСТУ Б В.2.1-6-2000 (ГОСТ 30672-99) | Ґрунти. Польові випробування. Загальні положення |
| ДСТУ Б В.2.1-7-2000 (ГОСТ 20276-99) | Ґрунти. Методи польового визначення характеристик міцності і деформованості |
| ДСТУ Б В.2.1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000) | Ґрунти. Відбирання, упакування, транспортування і зберігання зразків |
| ДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912-2001) | Ґрунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням |
| ГОСТ 5180-84 | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик |
| ГОСТ 12536-79 | Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава |
| ГОСТ 22733-77 | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности |
| ГОСТ 23061-90 | Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности |
| ГОСТ 23161-78 | Грунты. Методы лабораторного определения характеристик просадочности |
| ГОСТ 23278-78 | Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости |
| ГОСТ 23740-79 | Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ |
| ГОСТ 24143-80 | Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки |
| ГОСТ 24846-81 | Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений |
| ГОСТ 24847-81 | Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания |
| ГОСТ 25358-82 | Грунты. Метод полевого определения температуры |
| ГОСТ 25584-90 | Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации |
| ГОСТ 26262-84 | Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания |
| ГОСТ 26263-84 | Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов |
| ГОСТ 27217-87 | Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения |
| ГОСТ 28514-90 | Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема |
| ГОСТ 28622-90 | Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости |

168

13.100 Професійна безпека

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б.А.3.2-1:2007 | Система стандартів безпеки праці в будівництві. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об'єктів будівництва |
| ГОСТ 12.1.013-78 | ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.046-85 | ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок |
| ГОСТ 12.2.004-75 | ССБТ. Машины и механизмы специальные для трубопроводного строительства. Требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.011-75 | ССТБ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.120-88 (ИСО 3411-82, ИСО 3449-80, ИСО 3457-79, ИСО 3471-80, ИСО 3789-1-81, ИСО 3789-2-82, ИСО 4253-77, ИСО 4552-82, ИСО 5353-78, ИСО 5700-84, ИСО 601 1-78, ИСО 6405-82, ИСО 6682-86, ИСО 6683-81) | Кабины и рабочие места операторов, тракторов, самоходных строительно-дорожных машин, одноосных тягачей, карьерных самосвалов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.006-75 | ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.016-87 | ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.018-79 | ССБТ. Системы вентиляционные аэродинамических испытаний |
| ГОСТ 12.3.033-84 | ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации |
| ГОСТ 12.3.035-84 | ССБТ. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.038-85 | ССБТ. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.040-86 | ССБТ. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности |
| ГОСТ 12.4.021-75 | ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования |
| ГОСТ 12.4.059-89 | ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия |
| ГОСТ 12.4.087-84 | ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия |
| ГОСТ 12.4.089-86 | ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия |
| ГОСТ 12.4.107-82 | ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования |
| РСТ УССР 1987-88 | Ремонт міських доріг та тротуарів. Вимоги безпеки |
| РСТ УССР 1988-88 | Ремонт міських мостів, шляхопроводів і тунелів. Вимоги безпеки |
| РСТ УССР 1997-90 | Роботи по приготуванню асфальтобетонних сумішей. Вимоги безпеки |

169

| РСТ УССР 1998-90 | Роботи по приготуванню дорожніх емульсій і паст. Вимоги безпеки |
| --- | --- |
| РСТ УССР 2004-90 | Роботи по приготуванню цементно-бетонних сумішей. Вимоги безпеки |
| РСТ УССР 2005-90 | Роботи по приготуванню органічних в'яжучих матеріалів з добавками. Вимоги безпеки |
| РСТ УССР 2007-90 | Роботи по виготовленню залізобетонних та бетонних виробів для ремонту міських доріг, майданів та тротуарів. Вимоги безпеки |

170

17 МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАННЯ. ФІЗИЧНІ ЯВИЩА

17.040 Лінійне і кутове вимірювання

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ГОСТ 18957-73 | Тензометры для измерения линейных деформаций строительных материалов и конструкций. Общие технические условия |
| ГОСТ 21778-81 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения |
| ГОСТ 21779-82 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски |
| ГОСТ 21780-83 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности |
| ГОСТ 23615-79 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности |
| ГОСТ 23616-79 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности |
| ГОСТ 26433.0-85 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения |
| ГОСТ 26433.1-89 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления |
| ГОСТ 26607-85 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски |
| ГОСТ 28984-91 | Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения |

171

# 19 ВИПРОБУВАННЯ

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ Б А.2.4-14-2005 | Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання |
| ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96) | Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість |
| ДСТУ Б В.1.1-4-98 | Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги |
| ДСТУ Б В.1.1-6-2001 | Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість |
| ДСТУ Б В.1.1-8-2003 | Кабельні проходки. Метод випробувань на вогнестійкість |
| ДСТУ Б В.1.1-9-2003 | Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість |
| ДСТУ Б В.1.1-10-2004 | Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум'я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку |
| ДСТУ Б В.1.1-11-2005 | Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість |
| ДСТУ Б В.1.1-13:2007 (EN 1365-3:1999, NEQ) | Захист від пожежі. Балки. Метод випробування на вогнестійкість |
| ДСТУ Б В.1.1-14:2007 (EN 1365-4:1999, NEQ) | Захист від пожежі. Колони. Метод випробування на вогнестійкість |
| ДСТУ Б В.1.1-15:2007 (EN 1364-1:1999. NEQ) | Захист від пожежі. Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість |
| ДСТУ Б В.1.1-16:2007 (EN 1365-1:1999, NEQ) | Захист від пожежі. Повітроводи. Метод випробування на вогнестійкість |
| ДСТУ Б В.1.1-17:2007 (EN 1381-4:2002f NEQ) | Захист від пожежі. Вогнезахисні перекриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності |
| ДСТУ Б В.1.1-18:2007 | Захист від пожежі. Споруди та фрагменти будівель. Методи натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги |
| ДСТУ Б В.1.1-19:2007 (EN 1365-1:1999, NEQ) | Захист від пожежі. Несучі стіни. Метод випробування на вогнестійкість |
| ДСТУ Б В.1.1-20:2007 (EN 1365-2:1999, NEQ) | Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість |
| ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) | Методи вимірювання освітленості |
| ДСТУ Б В.2.3-2-97 (ГОСТ 30413-96) | Дороги автомобільні. Метод визначення коефіцієнта зчеплення колеса автомобіля з дорожнім покриттям |
| ДСТУ Б В.2.3-3-2000 (ГОСТ 30412-96) | Дороги автомобільні та аеродроми. Методи вимірювань нерівностей основ і покриттів |
| ДСТУ Б В.2.3-8-2003 | Дорожнє покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей |
| ДСТУ Б В.2.3-13:2006 | Огородження дорожні першої групи. Порядок проведення натурних випробувань |
| ДСТУ Б В.2.6-4-95 (ГОСТ 22904-93) | Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури |
| ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) | Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантажуванням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості |
| ДСТУ Б В.2.6-10-96 | Конструкції сталеві будівельні. Методи випробування навантажуванням |
| ДСТУ Б В.2.6-16-2000 (ГОСТ 30109-94) | Двері дерев'яні. Методи випробувань на опір злому |

172

| ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) | Блоки віконні та дверні Методи визначення опору теплопередачі |
| --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.6-18-2000 (ГРСТ 26602.2-99) | Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро- та водопроникності |
| ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) | Блоки віконні та дверні. Метод визначення звукоізоляції |
| ДСТУ Б В.2.6-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) | Блоки віконні та дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла |
| ДСТУ Б В.2.6-26-2004 (ГОСТ 30779-2001) | Склопакети будівельного призначення. Метод визначення опору атмосферним впливам і оцінки довговічності |
| ДСТУ Б В.2.6-27:2005 | Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Види випробувань |
| ДСТУ Б В.2.6-29:2006 (ГОСТ 19091-2000) | Замки і заскочки для дверей. Методи випробувань |
| ДСТУ Б В.2.7-10-95 (ГОСТ 30062-93) | Арматура стержньова для залізобетонних конструкцій. Вихрострумний метод контролю характеристик міцності |
| ДСТУ Б В.2.7-13-95 (ГОСТ 26302-93) | Скло. Методи визначення коефіцієнтів направленого пропускання і відбиття світла |
| ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) | Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість |
| ДСТУ Б В.2.7-26-95 | Сировина глиниста. Метод визначення чутливості глин до сушіння |
| ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94) | Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробувань |
| ДСТУ Б В.2.7-40-95 (ГОСТ 30256-94) | Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності циліндричним зондом |
| ДСТУ Б В.2.7-41-95 (ГОСТ 30290-94) | Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності поверхневим перетворювачем |
| ДСТУ Б В.2.7-42-97 | Методи визначення водопоглинання, густини і морозостійкості будівельних матеріалів і виробів |
| ДСТУ Б В.2.7-44-96 | Цементи, відбір і підготовка проб |
| ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) | Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги |
| ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) | Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостійкості |
| ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) | Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні |
| ДСТУ Б В.2.7-50-96 (ГОСТ 10060.3-95) | Бетони. Дилатометричний метод прискореного визначення морозостійкості |
| ДСТУ Б В.2.7-51-96 (ГОСТ 10060.4-95) | Бетони. Структурно-механічний метод прискореного визначення морозостійкості |
| ДСТУ Б В.2.7-54-96 (ГОСТ 30301-95) | Вироби азбестоцементні. Правила приймання |
| ДСТУ Б В.2.7-57-96 (ГОСТ 30353-95) | Підлоги. Метод випробування на стійкість до ударних дій |

173

| ДСТУ Б В.2.7-68-98 (ГОСТ 30548-97) | Полотна неткані (підоснова) для лінолеуму. Методи випробувань |
| --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96) | Добавки для бетонів. Методи визначення ефективності |
| ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97) | Матеріали будівельні. Метод випробування на розповсюдження полум'я |
| ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) | Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань |
| ДСТУ Б В.27-72-98 (ГОСТ 8269.1-97) | Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи хімічного аналізу |
| ДСТУ Б В.2.7-81-98 | Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла та кам'яних матеріалів |
| ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94) | Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань |
| ДСТУ Б В.2.7-84-99 (ГОСТ 26589-94) | Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань |
| ДСТУ Б В.2.7-86-99 (ГОСТ 26798.1-96) | Цементи тампонажні. Методи випробувань |
| ДСТУ Б В.2.7-87-99 (ГОСТ 26798.2-96) | Цементи тампонажні типів 1-G та 1-Н. Методи випробувань |
| ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 1280 1-98) | Матеріали на основі органічних в'яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань |
| ДСТУ Б В.2.7-100-2000 (ГОСТ 25094-94) | Добавки активні мінеральні для цементів. Методи випробувань |
| ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) | Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі |
| ДСТУ Б В.2.7-113-2002 (ГОСТ 25945-98) | Матеріали і вироби полімерні будівельні герметизуючі нетвердкі. Методи випробувань |
| ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) | Суміші бетонні. Методи випробувань |
| ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001) | Плитки керамічні. Методи випробувань |
| ДСТУ EN 196-1:2007 | Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності |
| ДСТУ EN 196-3:2007 | Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму |
| ДСТУ EN 196-6:2007 | Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонкості помелу |
| ДСТУ EN 383-2003 | Конструкція з пиломатеріалу. Методи випробування. Визначення міцності з'єднання і оцінювання основи дія штифтових кріпильних елементів |
| ДСТУ EN 984:2005 | Покриви текстильні на підлогу. Метод визначення поверхневої щільності лицьового шару на підлогу |
| ДСТУ ENV 1629:2005 | Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість щодо динамічного навантаження |
| ДСТУ ENV 1630:2005 | Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість щодо спроб ручного зламування |

174

| ДСТУ EN 1886:2005 | Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Кондиціонери повітря центральні. Механічні характеристики. Випробування |
| --- | --- |
| ДСТУ EN 12599:2005 | Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Процедури випробування та методи вимірювання під час здавання в експлуатацію систем вентиляції та кондиціонування повітря |
| ДСТУ ISO 18738:2004 | Ліфти (елеватори). Вимірювання параметрів якості руху ліфта |
| ДСТУ 3186-95 | Системи вентиляційні. Методи випробування повітряних фільтрів. |
| ДСТУ 3971-2000 | Установки для термовологісного оброблення збірних бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій. Методи обчислення витрат теплової енергії |
| ДСТУ 4035-2001 | Енергозбереження. Будівлі та споруди. Методи вимірювання поверхневої густини потоків та визначення коефіцієнтів теплообміну між огороджувальними конструкціями |
| ДСТУ 4319-2004 | Повітряні фільтри до загальної вентиляції. Визначення характеристик фільтрування |
| ГОСТ 8.136-74 | ГСИ. Прессы гидравлические для испытании строительных материалов. Методы и средства поверки |
| ГОСТ 8.156-83 | ГСИ. Счетчики холодной воды. Методы и средства поверки |
| ГОСТ 8.519-84 | ГСИ. Влагомеры диэлькометрические строительных материалов. Методы поверки |
| ГОСТ 310.1-76 | Цементы. Методы испытаний. Общие положения |
| ГОСТ 310.2-76 | Цементы. Методы определения тонкости помола |
| ГОСТ 310.3-76 | Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема |
| ГОСТ 310.4-81* (зі змінами № 1, № 2) | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии |
| ГОСТ 310.5-88 | Цементы. Метод определения тепловыделения |
| ГОСТ 310.6-85 | Цементы. Метод определения водоотделения |
| ГОСТ 2409-95 (ИСО 5017-88) | Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопоглощения |
| ГОСТ 5382-91 | Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа |
| ГОСТ 5802-86 | Растворы строительные. Методы испытаний |
| ГОСТ 8462-85 | Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе |
| ГОСТ 8735-38 | Песок для строительных работ. Методы испытаний |
| ГОСТ 8747-88 | Изделия асбестоцементные листовые. Методы испытаний |
| ГОСТ 9758-86 | Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний |
| ГОСТ 10180-90 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
| ГОСТ 11310-90 | Трубы и муфты асбестоцементные. Методы испытаний |
| ГОСТ 11529-86 | Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля |
| ГОСТ 11583-74 | Материалы полимерные строительные отделочные. Методы определения цветоустойчивости под воздействием света, равномерности окраски и светлоты |
| ГОСТ 12730.0-78 | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
| ГОСТ 12730.1-78 | Бетоны. Методы определения плотности |
| ГОСТ 12730.2-78 | Бетоны. Метод определения влажности |

175

| ГОСТ 12730.3-78 | Бетоны. Метод определения водопоглощения |
| --- | --- |
| ГОСТ 12730.4-78 | Бетоны. Методы определения показателей пористости |
| ГОСТ 12730.5-84 | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости |
| ГОСТ 12784-78 | Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Методы испытаний |
| ГОСТ 12852.0-77 | Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний |
| ГОСТ 12852.5-77 | Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости |
| ГОСТ 12852.6-77 | Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности |
| ГОСТ 13087-81 | Бетоны. Методы определения истираемости |
| ГОСТ 13449-82 | Изделия санитарные керамические. Методы испытаний |
| ГОСТ 15982-70 | Уровни с микрометрической подачей ампулы. Методы и средства поверки |
| ГОСТ 16297-80 | Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний |
| ГОСТ 16391-80 | Погрузчики строительные фронтальные одноковшовые. Правила приемки и методы испытаний |
| ГОСТ 16526-70 | Машины самоходные сельскохозяйственные, строительно-дорожные колесные. Низкочастотные колебания на рабочих местах. Методы испытаний |
| ГОСТ 17623-87 | Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности |
| ГОСТ 17624-87 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности |
| ГОСТ 17625-83 | Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры |
| ГОСТ 18105-86 | Бетоны. Правила контроля прочности |
| ГОСТ 18446-73 | Древесина клееная. Метод определения теплостойкости и морозостойкости клеевых соединений |
| ГОСТ 18956-73 | Материалы рулонные кровельные. Методы испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов |
| ГОСТ 19100-73 | Древесина клееная. Метод испытания клеевых соединений на атмосферостойкость |
| ГОСТ 19592-80 | Плиты древесно-волокнистые. Методы испытаний |
| ГОСТ 20182-74 | Конструкции асбестоцементные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при сдвиге |
| ГОСТ 20444-85 | Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики |
| ГОСТ 21718-84 | Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности |
| ГОСТ 22023-76 | Материалы строительные. Метод микроскопического количественного анализа структуры |
| ГОСТ 22362-77 | Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры |
| ГОСТ 22406-77 | Детали и изделия из древесины для строительства. Метод определения условий влагопроницаемости влагозащитных покрытий и пропиток |
| ГОСТ 22690-88 | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля |
| ГОСТ 22695-77 | Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплителем из пенопластов. Пенопласты. Методы испытаний на прочность |
| ГОСТ 22783-77 | Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие |
| ГОСТ 23250-78 | Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости |
| ГОСТ 23337-78 | Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий |
| ГОСТ 23404-86 | Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта |

176

| ГОСТ 23422-87 | Материалы строительные. Нейтронный метод измерения влажности |
| --- | --- |
| ГОСТ 23426-79 | Шум. Методы измерения звукоизоляции кабин наблюдения и дистанционного управления в производственных зданиях |
| ГОСТ 23628-79 | Шум. Методы измерения звукоизоляции кожухов |
| ГОСТ 23858-79 | Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки |
| ГОСТ 24033-80 | Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний |
| ГОСТ 24210-80 | Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения звукоизолирующих свойств |
| ГОСТ 24316-80 | Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении |
| ГОСТ 24332-88 | Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии |
| ГОСТ 24434-80 | Панели слоистые с утеплителем из пенопласта для стен и покрытий зданий. Пенопласты. Метод определения усадки |
| ГОСТ 24452-80 | Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона |
| ГОСТ 24544-81 | Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести |
| ГОСТ 24545-81 | Бетоны. Методы испытаний на выносливо |
| ГОСТ 24816-81 | Материалы строительные. Методы определения сорбционной влажности |
| ГОСТ 24983-81 | Трубы железобетонные напорные. Ультразвуковой метод контроля и оценки трещиностойкости |
| ГОСТ 24992-81 | Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке |
| ГОСТ 25044-81 | Техническая диагностика. Диагностирование автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных, строительных и дорожных машин. Основные положения |
| ГОСТ 25603-83 | Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения |
| ГОСТ 25881-83 | Бетоны химически стойкие. Методы испытаний |
| ГОСТ 25884-83 | Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединении при послойном скалывании |
| ГОСТ 25885-83 | Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединении древесно-плитных материалов с древесиной |
| ГОСТ 25891-83 | Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций |
| ГОСТ 25898-83 | Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию |
| ГОСТ 25902-83 | Зрительные залы. Метод определения разборчивости речи |
| ГОСТ 25932-83 | Вентиляторы-плотномеры радиоизотопные переносные для бетонов и грунтов. Общие технические условия |
| ГОСТ 26134-84 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости |
| ГОСТ 26150-84 | Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки |
| ГОСТ 26253-84 | Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций |

177

| ГОСТ 26254-84 | Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций |
| --- | --- |
| ГОСТ 26417-85 | Материалы звукопоглощающие строительные. Метод испытаний в малой реверберационной камере |
| ГОСТ 26438-85 | Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Методы испытаний на деформативность |
| ГОСТ 26629-85 | Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций |
| ГОСТ 26649-85 | Трансформаторы гидродинамические для строительных и дорожных машин. Правила приемки и методы испытаний |
| ГОСТ 26824-86 | Здания и сооружения. Методы измерения яркости |
| ГОСТ 26892-86 | Двери деревянные. Метод испытания на сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания |
| ГОСТ 26988-86 | Плиты древесно-волокнистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласту плиты |
| ГОСТ 27005-86 | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности |
| ГОСТ 27006-86 | Бетоны. Правила подбора состава |
| ГОСТ 27019-86 | Материалы полимерные рулонные для полов. Ускоренный метод определения звукоизоляционных свойств |
| ГОСТ 27296-87 | Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения |
| ГОСТ 27679-88 | Защита от шума в строительстве. Санитарно-техническая арматура. Метод лабораторных измерений шума |
| ГОСТ 27816-88 | Асфальтоукладчики. Методы испытаний |
| ГОСТ 28089-89 | Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием |
| ГОСТ 28100-89 | Защита от шума в строительстве. Глушители шума. Методы определения акустических характеристик |
| ГОСТ 28570-90 | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций |
| ГОСТ 28786-90 | Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов |
| ГОСТ 29167-91 | Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом напружений |
| СТ СЭВ 3477-81 | Цементы. Отбор и подготовка проб |

178

# 91 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І БУДІВНИЦТВО

# 91.010.10 Правові аспекти

| ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 | Настанова "Керівний документ L щодо застосування і використання єврокодів" | Чинний з 1.07.2008р. Наказ № 357 від 12.12.2007 р. |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ-Н Б А.1.1-78:2007 | Настанова "Керівний документ F довговічність за директивою стосовно будівельних виробів" | Чинний з 1.07.2008 р. Наказ № 357 від 12.12.2007 р. |
| ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007 | Настанова "Керівний документ І щодо застосування статті 4 (4) директиви стосовно будівельних виробів" | Чинний з 1.07.2008 р. Наказ № 357 від 12.12.2007 р. |
| ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 | Настанова "Керівний документ J щодо перехідних мір відповідно до директиви стосовно будівельних виробів" | Чинний з 1.07.2008 р. Наказ № 357 від 12.12.2007 р. |

179

91.010.20 Контрактні аспекти

| ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007 | Настанова щодо визначення вартості розроблення та експертизи проектів будівельних норм | Чинний з 1.07.2008 р. Наказ № 357 від 17.12.2007 р. |
| --- | --- | --- |

180

91.010.30 Технічні аспекти

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ Б В.1.2-3:2006 | Прогини і переміщення. Вимоги проектування |
| ДБН В.2.3-14:2006 | Мости та труби. Правила проектування |
| ГОСТ 27751-88 | Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету |
| СТ СЭВ 1406-78 | Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования |
| СТ СЭВ 3976-83 | Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования |
| СТ СЭВ 3977-83 | Здания производственные промышленных предприятий. Основные положения проектирования |

181

91.040 БУДІВНИЦТВО

91.040.20 Торговельні та промислові будівлі

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ГОСТ 23838-89 | Здания предприятий. Параметры |

182

91.040.99 Інші будівлі

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ 1552-91 | Гаражі металеві розбірні. Загальні технічні умови |
| ГОСТ 22853-86 | Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия |
| ГОСТ 23274-84 | Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия |
| ГОСТ 23345-84 | Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические. Общие технические условия |
| ГОСТ 26823-86 | Домики летние садовые. Общие технические условия |

183

91.060 ЕЛЕМЕНТИ БУДІВЕЛЬ

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.6-5-97 (ГОСТ 5088-94) | Завіси сталеві для дерев'яних вікон та дверей. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.6-11-97 | Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (ГОСТ 538-2001) | Вироби замкові та скоб'яні. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.6-15-99 | Вікна та двері полівінілхлориді. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) | Блоки віконні. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99) | Блоки віконні дерев'яні зі склопакетами. Технічні умови |
| ДСТУ Б 2.6-28:2006 (ГОСТ 5089-2003) | Замки і заскочки для дверей. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99) | Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови |
| ГОСТ 475-78 | Двери деревянные. Общие технические условия |
| ГОСТ 5087-80 | Ручки для окон и дверей. Типы и основные размеры |
| ГОСТ 5090-86 | Изделия скобяные запирающие для деревянных окон и дверей. Типы и основные размеры |
| ГОСТ 5091-78 | Изделия скобяные вспомогательные для деревянных окон и дверей. Типы |
| ГОСТ 6629-83 | Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция |
| ГОСТ 11214-86 | Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры |
| ГОСТ 12506-81 | Окна деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры |
| ГОСТ 14624-84 | Двери деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры |
| ГОСТ 16289-86 | Окна и балконные двери деревянные с тройным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размер |
| ГОСТ 18853-73 | Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений. Технические условия |
| ГОСТ 23344-78 | Окна стальные. Общие технические условия |
| ГОСТ 23747-88 | Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия |
| ГОСТ 24584-81 | Двери из алюминиевых сплавов для общественных зданий. Типы, конструкция и размеры |
| ГОСТ 24698-81 | Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры |
| ГОСТ 24699-81 | Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами и стеклами для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры |
| ГОСТ 25062-81 | Окна и двери балконные из алюминиевых сплавов. Типы, конструкция и размеры |
| ГОСТ 25097-82 | Окна и балконные двери деревоалюминиевые. Общие технические условия |
| ГОСТ 25116-82 | Витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Типы, конструкция и размеры |
| ГОСТ 25897-83 | Ручки для дверей из алюминиевых сплавов. Типы и основные размеры |
| ГОСТ 26138-84 | Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей для жилых зданий. Технические условии |

184

| ГОСТ 26301-84 | Приборы фрамужные для окон, витрин и витражей из алюминиевых сплавов. Типы и основные размеры |
| --- | --- |
| ГОСТ 26601-85 | Окна и балконные двери малоэтажных жилых домов. Типы, конструкция и размеры |
| ГОСТ 27936-88 | Окна и двери балконные деревоалюминиевые для общественных зданий. Типы и конструкция |

185

91.080 БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.6-2-95 | Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93) | Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.6-8-95 (ГОСТ 30245-94) | Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні і прямокутні для будівельних конструкцій. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94) | Профілі стальні листові гнуті з трапеціевидними гофрами для будівництва. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.6-25-2003 | Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Загальні технічні вимоги |
| ДСТУ Б В.2.6-30.2006 | Профілі з алюмінієвих сплавів з термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-58-97 (ГОСТ 30246-94) | Прокат тонколистовий рулонний із захисно-декоративним лакофарбовим покриттям для будівельних конструкцій. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-111-2001 | Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови |
| ГОСТ 948-84 | Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия |
| ГОСТ 1005-86 | Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов. Технические условия |
| ГОСТ 4981-87 | Балки перекрытий деревянные. Технические условия |
| ГОСТ 6785-50 | Плиты подоконные железобетонные. Технические условия |
| ГОСТ 6786-80 | Плиты парапетные железобетонные для производственных зданий. Технические условия |
| ГОСТ 8020-90 | Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия |
| ГОСТ 8242-88 | Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия |
| ГОСТ 8717.0-84 | Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия |
| ГОСТ 8717.1-84 | Ступени железобетонные и бетонные. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 9561-91 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия |
| ГОСТ 9574-90 | Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия |
| ГОСТ 9818-85 | Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия |
| ГОСТ 10629-88 | Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия |
| ГОСТ 11024-84 | Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия |
| ГОСТ 11047-90 | Детали и изделия деревянные для малоэтажных и общественных зданий. Технические условия |
| ГОСТ 11118-73 | Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические требования |
| ГОСТ 12504-80 | Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия |
| ГОСТ 12767-80 | Плиты железобетонные сплошные для перекрытий жилых и общественных зданий. Технические условия |

186

| ГОСТ 13578-68 | Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий. Технические требования |
| --- | --- |
| ГОСТ 13579-78 | Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия |
| ГОСТ 13580-85 | Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия |
| ГОСТ 17005-82 | Конструкции деревянные клееные. Метод определения водостойкости клеевых соединений |
| ГОСТ 17032-71 | Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Типы и основные размеры |
| ГОСТ 17079-88 | Блоки вентиляционные железобетонные. Технические условия |
| ГОСТ 17538-82 | Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия |
| ГОСТ 17580-82 | Конструкции деревянные клееные. Метод определения стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям |
| ГОСТ 17608-91 | Плиты бетонные тротуарные. Технические условия |
| ГОСТ 18048-80 | Кабины санитарно-технические железобетонные. Технические условия |
| ГОСТ 18128-82 | Панели асбестоцементные стеновые наружные на деревянном каркасе с утеплителем. Технические условия |
| ГОСТ 18979-90 | Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия |
| ГОСТ 18980-90 | Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия |
| ГОСТ 19010-82 | Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия |
| ГОСТ 19222-84 | Арболит и изделия из него. Общие технические условия |
| ГОСТ 19231.0-83 | Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Технические условия |
| ГОСТ 19231.1-83 | Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 19570-74 | Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий. Технические требования |
| ГОСТ 19804-91 | Сваи железобетонные. Технические условия |
| ГОСТ 19804.2-79 | Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 19804.3-80 | Сваи забивные железобетонные квадратного сечения с круглой полостью. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 19804.4-78 | Сваи забивные железобетонные квадратного сечения без поперечного армирования ствола. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 19804.5-83 | Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные цельные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 19804.6-83 | Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 19804.7-83 | Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 20213-89 | Фермы железобетонные. Технические условия |
| ГОСТ 20372-90 | Балки стропильные и подстропильные железобетонные. Технические условия |
| ГОСТ 20425-75 | Тетраподы для берегозащитных и оградительных сооружений |
| ГОСТ 20850-84 | Конструкции деревянные клеевые. Общие технические условия |

187

| ГОСТ 21096-75 | Панели оконные стальные из горячекатаных гнутых профилей для производственных зданий |
| --- | --- |
| ГОСТ 21174-75 | Шпалы железобетонные предварительно напряженные для трамвайных путей широкой колеи |
| ГОСТ 21506-87 | Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений. Технические условия |
| ГОСТ 21509-76 | Лотки железобетонные оросительных систем. Технические условия |
| ГОСТ 21519-84 | Окна и двери балконные, витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Общие технические условия |
| ГОСТ 21520-89 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия |
| ГОСТ 21562-76 | Панели металлические с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия |
| ГОСТ 21924.0-84 | Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия |
| ГОСТ 21924.1-84 | Плиты железобетонные предварительно напряженные для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 21924.2-84 | Плиты железобетонные с ненапрягаемой арматурой для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 21924.3-84 | Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Арматурные и монтажно-стыковые изделия. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 22130-86 | Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия |
| ГОСТ 22131-76 | Опоры железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог. Технические условия л |
| ГОСТ 22160-76 | Купола из органического стекла двухслойные. Технические условия |
| ГОСТ 22546-77 | Изделия теплоизоляционные из пенопласта ФРП-1. Технические условия |
| ГОСТ 22930-87 | Плиты железобетонные предварительно напряженные для облицовки оросительных каналов мелиоративных систем. Технические условия |
| ГОСТ 23118-78 | Конструкции металлические строительные. Общие технические условия |
| ГОСТ 23119-78 | Фермы стропильные стальные сварные с элементами из парных уголков для производственных зданий. Технические условия |
| ГОСТ 23120-78 | Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия |
| ГОСТ 23121-78 | Балки подкрановые стальные для мостовых электрических кранов общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия |
| ГОСТ 23235-78 | Эстакады одноярусные под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры |
| ГОСТ 23236-78 | Эстакады двухъярусные под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры |
| ГОСТ 23237-78 | Опоры отдельно стоящие под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры |
| ГОСТ 23444-79 | Стойки железобетонные центрифугированные кольцевого сечения для производственных зданий и инженерных сооружений. Технические условия |
| ГОСТ 23486-79 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия |
| ГОСТ 23682-79 | Колонны стальные ступенчатые для зданий с мостовыми электрическими кранами общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия |
| ГОСТ 23899-79 | Колонны железобетонные под параболические лотки. Технические условия |

188

| ГОСТ 23972-80 | Фундаменты железобетонные для параболических лотков. Технические условия |
| --- | --- |
| ГОСТ 24022-80 | Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Технические условия |
| ГОСТ 24155-80 | Конструкции железобетонные высоких пассажирских платформ. Технические условия |
| ГОСТ 24476-80 | Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия |
| ГОСТ 24524-80 | Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия |
| ГОСТ 24547-81 | Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия |
| ГОСТ 24581-81 | Панели асбестоцементные трехслойные с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия |
| ГОСТ 24587-81 | Лотки-водовыпуски железобетонные оросительных систем. Технические условия |
| ГОСТ 24594-81 | Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней. Общие технические условия |
| ГОСТ 24694-81 | Тройник железобетонный лотковых оросительных систем. Технические условия |
| ГОСТ 24741-81 | Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым балкам. Технические условия |
| ГОСТ 24767-81 | Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Технические условия |
| ГОСТ 24839-81 | Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры |
| ГОСТ 24893.0-81 | Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий Технические условия |
| ГОСТ 24893.1-81 | Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 24893.2-81 | Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Арматурные и закладные изделия. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 24950-81 | Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов. Технические условия |
| ГОСТ 25098-87 | Панели перегородок железобетонные для зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия |
| ГОСТ 25627-83 | Изделия железобетонные силосных сооружений элеваторов и зерноперерабатывающих предприятий. Общие технические условия |
| ГОСТ 25628-90 | Колонны железобетонные для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия |
| ГОСТ 25697-83 | Плиты балконов и лоджий железобетонные. Общие технические условия |
| ГОСТ 25772-83 | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия |
| ГОСТ 26429-85 | Конструкции стальные путей подвесного транспорта. Технические условия |
| ГОСТ 26434-85 | Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры |
| ГОСТ 26919-86 | Плиты подоконные железобетонные для жилых, общественных и вспомогательных зданий. Технические условия |

189

| ГОСТ 26992-86 | Прогоны железобетонные для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия |
| --- | --- |
| ГОСТ 27108-86 | Конструкции каркаса железобетонные для многоэтажных зданий с безбалочными перекрытиями. Технические условия |
| ГОСТ 27215-87 | Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для производственных зданий промышленных предприятий. Технические условия |
| ГОСТ 27320-87 | Дюбели-втулки распорные для строительства. Конструкция |
| ГОСТ 27563-87 | Блоки стеновые гипсобетонные для зданий высотой до двух этажей. Технические условия |
| ГОСТ 27579-88 | Фермы стальные стропильные из гнутосварных профилей прямоугольного сечения. Технические условия |
| ГОСТ 28015-89 | Щиты покрытий пола деревянные однослойные. Технические условия |
| ГОСТ 28042-89 | Плиты покрытий железобетонные для зданий предприятий. Технические условия |
| ГОСТ 28456-90 | Дюбели распорные строительно-монтажные. Общие технические условия |
| ГОСТ 28457-90 | Дюбели-шпильки распорные строительно-монтажные. Конструкция |
| ГОСТ 28737-90 | Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия |
| ГОСТ 28778-90 | Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. Технические условия |

190

91.090 ЗОВНІШНІ КОНСТРУКЦІЇ

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.6-21-2000 (ГОСТ 19330-99) | Стояки залізобетонні для опор контактної мережі залізниць. Технічні умови |
| ГОСТ 22687.0-85 | Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Технические условия |
| ГОСТ 22687.1-85 | Стойки конические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 22687.2-85 | Стойки цилиндрические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 22687.3-85 | Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция закладных изделий и подпятников |
| ГОСТ 25459-82 | Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия |
| ГОСТ 26804-86 | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия |
| ГОСТ 26815-86 | Конструкции железобетонные подпорных стен. Технические условия |

191

91.100 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.5-17-2001 | Труби зі структурованого поліетилену для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.5-18-2001 | Деталі з'єднувальні з поліпропілену для зварювання нагрітим інструментом врозтруб при будівництві мереж холодного та гарячого водопостачання. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.5-19-2001 | Труби залізобетонні безнапірні, футеровані каменелитим вкладишем. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.5-21-2002 | Труби зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою для мереж холодного, гарячого водопостачання та водяного опалення. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.5-25:2005 (ГОСТ 6942-98) | Труби чавунні каналізаційні і фасонні частини до них. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.5-32:2008 | Труби безнапірні з поліпропилену, непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-1-93 | Фосфогіпс рядовий. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-2-93 | Фосфогіпс кондиційний для виробництва гіпсового в'яжучого та штучного гіпсового каменя. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-3-93 | Камінь гіпсовий штучний із фосфогіпсу. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-4-93 | В'яжуче гіпсове із фосфогіпсу. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-5-93 | Кахлі пічні. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-6-94 | Черепиця бетонна. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-7-94 | Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-8-94 | Плити пінополістирол ьні. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-9-94 | Сировина глиниста органо-мінеральна з відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення для керамічних виробів. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-14-94 | Сировина глиниста для виробництва керамзитового гравію та піску. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-15-95 | Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні. Технічні умови. |
| ДСТУ Б В.2.7-17-95 | Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-18-95 | Бетони легкі. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-20-95 | Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолюючій підоснові. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-21-95 | Лінолеум полівінілхлоридний багатошаровий та одношаровий без підоснови. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-22-95 | В'яжучі композиційні низькоактивні безклінкерні. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-23-95 | Розчини будівельні. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-24-95 | В'яжуче шлаколужне. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-25-95 | Бетони важкі шлаколужні. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-27-95 | Пісок із вапняків-черепашників для будівельних робіт. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-28-95 | Черепиця керамічна. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-32-95 | Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-33-2001 | Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови |

192

| ДСТУ Б В.2.7-34-2001 | Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови |
| --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-35-95 | Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-36-95 | Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-37-95 | Плити та вироби із природного каменю. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94) | Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для бетонів. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-43-96 | Бетони важкі. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-45-96 | Бетони ніздрюваті. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-46-96 | Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-52-96 ГОСТ 18124-95) | Листи азбестоцементні плоскі. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-53-96 (ГОСТ 30340-95) | Листи азбестоцементні хвилясті. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-56-96 (ГОСТ 10499-95) | Вироби теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-59-97 | Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-61-97 | Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-62-97 (ГОСТ 25226-96) | Щебінь і пісок перлітові для виробництва спученого перліту. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-67-98 (ГОСТ 13996-93) | Плитки керамічні фасадні і килими з них. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-73-98 | Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-75-98 | Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-76-98 | Пісок для будівельних робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-77-98 | Мастики герметизуючі бутилкаучукові. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-78-98 | Матеріал герметизуючий бутилрегенератний. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-79-98 | Мастики гідроізоляційні бутилкаучукові та бітумно-бутилкаучукові. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-80-98 | Цегла та камені силікатні. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-82-99 | В'яжучі гіпсові. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) | Цементи сульфатостійкі. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-88-99 (ГОСТ 1581-96) | Портландцементи тампонажні. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-90-99 | Вапно будівельне. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-93-2000 | Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93) | Вата мінеральна. Технічні умови |

193

| ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97) | Листи гіпсокартонні. Технічні умови |
| --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) | Суміші бетонні. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ 9573-96) | Плити із мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому теплоізоляційні. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94) | Мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-99-2000 (ГОСТ 22950-95) | Плити мінераловатні підвищеної жорсткості на синтетичному зв'язуючому. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97) | Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-102-2000 | Щебінь і пісок декоративні із скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-103-2000 (ГОСТ 30307-95) | Мастики будівельні полімерні клеючі латексні. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-104-2000 | Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для виробництва в'яжучих матеріалів. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-106-2001 | Герметизуючі нетверднучі полімерні матеріали БУТЕПРОЛ-2М, ТЕГЕРОН. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000) | Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-109-2001 | Породи карбонатні для виробництва вапна. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000) | Скло загартоване будівельне. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-112-2002 | Цементи. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-115-2002 (ГОСТ 30733-2000) | Скло з низькоемісійним твердим покриттям. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-117-2002 (ГОСТ 6787-2001) | Плитки керамічні для підлог. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-120-2003 | Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-122-2003 (ГОСТ 111-2001) | Скло листове. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-123-2004 (ГОСТ 30826-2001) | Скло багатошарове будівельного призначення. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-124-2004 | Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-125:2006 | Матеріали з маломіцних вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-126:2006 | Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-128:2006 | Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-130:2007 | Профілі полівінілхлориді для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні |
| ДСТУ Б В.2.7-131:2007 | Пісок кварцовий. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-132:2007 | Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Номенклатура показників |

194

| ДСТУ Б В.2.7-133:2007 | Матеріали герметизуючі полімерні отвердіваючі однокомпонентні методи випробування |
| --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-134:2007 | Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Методи випробування |
| ДСТУ 2602-94 | Виливки шлакокам'яні. Загальні технічні умови |
| ДСТУ 3819-98 | Паркет маломірний з відходів деревообробних виробництв. Технічні умови |
| ДСТУ 3841-99 | Щити дерев'яні для підлоги. Технічні умови |
| ДСТУ 4148-2003 | Бітуми нафтові будівельні. Технічні умови |
| ДСТУ EN 1341:2007 | Плити з природного каменю для мастіння вулиць. Вимоги і методи випробування |
| ДСТУ EN 1342:2007 | Брущатка з природного каменю для мастіння вулиць. Вимоги і методи випробування |
| ДСТУ EN 1343:2007 | Бордюри з природного каменю для мастіння вулиць. Вимоги і методи випробування |
| ДСТУ EN 1467:2007 | Камінь природний. Блоки необроблені. Вимоги |
| ДСТУ EN 1468:2007 | Камінь природний. Плити необроблені. Вимоги |
| ДСТУ EN 1469:2007 | Вироби з природного каменю. Облицювальні плити. Вимоги |
| ДСТУ EN 10080:2005 | Сталь для армування бетону. Зварна рифлена арматурна сталь В500. Технічні умови на постачання прутків, мотків і зварної сітки |
| ДСТУ EN 12057:2007 | Вироби з природного каменю. Плитки для підлоги і сходів. Вимоги |
| ДСТУ EN 12058:2007 | Вироби з природного каменю. Модульні плитки. Вимоги |
| ДСТУ EN 12371:2007 | Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості |
| ДСТУ EN 13373:2007 | Методи випробування природного каменю. Визначення геометричних характеристик виробів |
| ДСТУ EN 13755:2007 | Методи випробування природного каменю. Визначення водопоглинання при атмосферному тиску |
| РСТ УССР 1405-85 | пластмасові дитячі накладні до унітазів. Технічні умови |
| РСТ УССР 1493-83 | Черепиця металева. Технічні умови |
| РСТ УССР 1542-84 | Заготовки дерев'яні для перекриттів. Технічні умови |
| РСТ УССР 1573-90 | Щити штакетні для огорож. Загальні технічні умови |
| РСТ УССР 1599-79 | Гіпс спеціальний. Технічні умови |
| РСТ УССР 1673-80 | Лави паркові. Загальні технічні умови |
| РСТ УССР 1700-90 | Рамки та бруски дерев'яні для сушіння цегли-сирця. Технічні умови |
| РСТ УССР 1731-76 | Урни вуличні. Технічні умови |
| РСТ УССР 1766-82 | Міська система візуальної інформації. Позначення будинків та вулиць |
| РСТ УССР 1787-89 | Ворота та хвіртки металеві. Загальні технічні умови |
| РСТ УССР 1794-83 | Огорожі металеві. Секції. Опори. Технічні умови |
| РСТ УССР 1816-78 | Міська система візуальної інформації. Покажчики під'їздів, мешканців та аварійних служб. Номери квартир |
| РСТ УССР 1818-78 | Міська система візуальної інформації. Правила установлення елементів інформації |
| РСТ УССР 1823-91 | Щебінь чорний холодний. Технічні умови |
| РСТ УССР 1833-78 | Стовпи залізобетонні для парканів. Загальні технічні умови |
| РСТ УССР 1846-79 | Вивіски. Класифікація |
| РСТ УССР 1892-80 | Вивіски художньо-шрифтові та з накладними буквами та елементами. Технічні умови |
| РСТ УССР 1900-87 | Павільйони збірно-розбірні. Загальні технічні умови |
| РСТ УССР 1921-88 | Плитки облицювальні металеві. Загальні технічні умови |
| РСТ УССР 1927-88 | Кіоски. Загальні технічні умови |

195

| РСТ УССР 1951-84 | Картони тепло-, теплозвукоізоляційні на основі скляних штапельних волокон із гірських порід. Технічні умови |
| --- | --- |
| РСТ УССР 1970-86 | Полотна з мікро-, ультра-, супертонких і скломікрокристалічних скляних шпательних волокон із гірських порід. Технічні умови |
| РСТ УССР 1972-86 | Волокна скляні штапельні з гірських порід. Технічні умови |
| РСТ УССР 1974-87 | Стовпи дерев'яні для шпалер виноградних та огорож. Загальні технічні умови |
| РСТ УССР 1977-97 | Мати звукопоглинальні базальтові марки БЗМ. Технічні умови |
| РСТ УССР 1981-87 | Мати теплоізоляційні і звукопоглинальні. Технічні умови |
| РСТ УССР 5010-91 | Стойки железобетонные виноградных шпалер. Технические условия |
| РСТ УССР 5015-84 | Маты прошивные теплозвукоизоляционные на основе стеклянного штапельного волокна из горных пород |
| РСТ УССР 5020-90 | Сырье из горных пород для производства штапельных волокон |
| РСТ УССР 5027-89 | Паста и мастика битумная эмульсионная на твердых эмульгаторах. Технические условия |
| ГОСТ 286-82 | Трубы керамические канализационные. Технические условия |
| ГОСТ 378-76 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля и детали к ним |
| ГОСТ 474-90 | Кирпич кислотоупорный. Технические условия |
| ГОСТ 539-80 | Трубы и муфты асбестоцементные напорные. Технические условия |
| ГОСТ 862.1-85 | Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия |
| ГОСТ 862.2-85 | Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия |
| ГОСТ 862.3-86 | Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия |
| ГОСТ 862.4-87 | Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия |
| ГОСТ 961-89 | Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические. Технические условия |
| ГОСТ 965-89 | Портландцементы белые. Технические условия |
| ГОСТ 969-91 | Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия |
| ГОСТ 1779-83 | Шнуры асбестовые. Технические условия |
| ГОСТ 1839-80 | Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов. Технические условия |
| ГОСТ 2694-78 | Изделия пенодиатомитовые и диатомитовые теплоизоляционные. Технические условия |
| ГОСТ 2697-83 | Пергамин кровельный. Технические условия |
| ГОСТ 2889-80 | Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия |
| ГОСТ 3135-82 | Картон кровельный. Технические условия |
| ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия |
| ГОСТ 3476-74 | Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов |
| ГОСТ 4001-84 | Камни стеновые из горных пород. Технические условия |
| ГОСТ 4598-86 | Плиты древесно-волокнистые. Технические условия |
| ГОСТ 4641-80 | Дегти каменноугольные для дорожного строительства. Технические условия |
| ГОСТ 5533-86 | Стекло листовое узорчатое. Технические условия |
| ГОСТ 5724-75 | Линкруст |
| ГОСТ 5742-76 | Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные. Технические условия |
| ГОСТ 5781-82 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия |

196

| ГОСТ 6133-84 | Камни бетонные стеновые. Технические условие |
| --- | --- |
| ГОСТ 6139-31 | Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия. |
| ГОСТ 6141-91 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия |
| ГОСТ 6482-88 | Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия |
| ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
| ГОСТ 6666-81 | Камни бортовые из горных пород. Технические условия |
| ГОСТ 6927-74 | Плиты бетонные фасадные. Технические требования |
| ГОСТ 7032-75 | Глина бентонитовая для тонкой и строительной керамики. |
| ГОСТ 7251-77 | Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове. Технические условия |
| ГОСТ 7392-85 | Щебень из природного камня для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия |
| ГОСТ 7394-85 | Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия |
| ГОСТ 7415-86 | Гидроизол. Технические условия |
| ГОСТ 7481-78 | Стекло армированное листовое. Технические условия |
| ГОСТ 8411-74 | Трубы керамические дренажные. Технические условия |
| ГОСТ 8426-75 | Кирпич глиняный для дымовых труб |
| ГОСТ 8478-88 | Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия |
| ГОСТ 8894-86 | Трубы стеклянные и фасонные части к ним. Технические условия |
| ГОСТ 8904-81 | Плиты древесные твердые с лакокрасочным. Технические условия |
| ГОСТ 9272-81 | Блоки стеклянные пустотелые. Технические условия |
| ГОСТ 9590-76 | Пластик бумажно-слоистый декоративный. Технические условия |
| ГОСТ 10140-80 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия |
| ГОСТ 10174-90 | Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия |
| ГОСТ 10296-79 | Изол. Технические условия |
| ГОСТ 10832-91 | Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия |
| ГОСТ 10884-94 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия |
| ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия |
| ГОСТ 10923-82 | Рубероид. Технические условия |
| ГОСТ 11052-74 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |
| ГОСТ 12586.0-83 | Трубы железобетонные напорные виброгидро-прессованные. Технические условия |
| ГОСТ 12586.1-83 | Трубы железобетонные напорные виброгидро-прессованные. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 12865-67 | Вермикулит вспученный |
| ГОСТ 14098-91 | Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры |
| ГОСТ 14791-79 | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия |
| ГОСТ 15825-80 | Портландцемент цветной. Технические условия |
| ГОСТ 15836-79 | Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия |
| ГОСТ 15879-70 | Стеклорубероид. Технические условия |

197

| ГОСТ 16136-80 | Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия |
| --- | --- |
| ГОСТ 16475-81 | Плитки поливинилхлоридные для полов. Технические условия |
| ГОСТ 16914-71 | Линолеум резиновый многослойный – релин |
| ГОСТ 17057-89 | Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия |
| ГОСТ 17584-72 | Муфты и соединительные детали чугунные для асбестоцементных напорных труб |
| ГОСТ 18623-82 | Плитки керамические литые и ковры из них. Технические условия |
| ГОСТ 18866-81 | Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты. Технические условия |
| ГОСТ 18958-73 | Краски силикатные |
| ГОСТ 19111-77 | Изделия погонажные профильные поливинил-хлоридные. Технические условия |
| ГОСТ 19177-81 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Технические условия |
| ГОСТ 19279-73 | Краски полимерцементные |
| ГОСТ 20054-82 | Трубы бетонные безнапорные. Технические условия |
| ГОСТ 20429-84 | Фольгоизол. Технические условия |
| ГОСТ 20910-90 | Бетоны жаростойкие. Технические условия |
| ГОСТ 20916-87 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолформальдегидных смол. Технические условия |
| ГОСТ 21992-83 | Стекло строительное профильное. Технические условия |
| ГОСТ 22000-86 | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры |
| ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |
| ГОСТ 22689.0-89 | Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Общие технические условия |
| ГОСТ 22689.1-89 | Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Сортамент |
| ГОСТ 22689.2-89 | Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Конструкция |
| ГОСТ 22856-89 | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия |
| ГОСТ 23157-78 | Шайбы закладные для железобетонных шпал. Технические условия |
| ГОСТ 23208-83 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия |
| ГОСТ 23233-78 | Заполнитель сотовый бумажный. Технические условия |
| ГОСТ 23279-85 | Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия |
| ГОСТ 23307-78 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые. Технические условия |
| ГОСТ 23558-79 | Материалы щебеночные, гравийные и песчаные, обработанные неорганическими вяжущими. Технические условия |
| ГОСТ 23732-79 | Вода для бетонов и растворов. Технические условия |
| ГОСТ 23735-79 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |
| ГОСТ 23790-79 | Покрытие по древесине фосфатное огнезащитное. Технические требований |
| ГОСТ 23791-79 | Покрытие по стали фосфатное огнезащитное. Технические требования |
| ГОСТ 24064-80 | Мастики клеящие каучуковые. Технические условия |
| ГОСТ 24099-80 | Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия |
| ГОСТ 24100-80 | Сырье для производства песка, гравия и щебня из гравия для строительных работ. Технические требования и методы испытаний |
| ГОСТ 24379.0-80 | Болты фундаментные. Общие технические условия |

198

| ГОСТ 24379.1-80 | Болты фундаментные. Конструкция и размеры |
| --- | --- |
| ГОСТ 24414-80 | Покрытие по стали фосфатное противокоррозионное. Технические условия |
| ГОСТ 24748-81 | Изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные. Технические условия |
| ГОСТ 24944-81 | Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная. Технические условия |
| ГОСТ 24986-81 | Листы асбестоцементные волнистые высокого профиля 51/177. Технические условия |
| ГОСТ 25130-82 | Покрытие по древесине вспучивающееся огнезащитное ВПД. Технические требования |
| ГОСТ 25131-82 | Покрытие по стали вспучивающееся огнезащитное ВПМ-2. Технические требования |
| ГОСТ 25214-82 | Бетон силикатный плотный. Технические условия |
| ГОСТ 25246-82 | Бетоны химически стойкие. Технические условия |
| ГОСТ 25592-91 | Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия |
| ГОСТ 25665-83 | Покрытие по стали фосфатное огнезащитное на основе минеральных волокон. Технические требования |
| ГОСТ 25818-91 | Золы-уноса тепловых электростанции для бетонов. Технические условия |
| ГОСТ 25877-83 | Смеси дегтебетонные дорожные и дегтебетон. Технические условия |
| ГОСТ 25880-83 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение |
| ГОСТ 26149-84 | Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон. Технические условия |
| ГОСТ 26193-84 | Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия |
| ГОСТ 26281-84 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки |
| ГОСТ 26604-85 | Полотна нетканые (подоснова) антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Технические условия |
| ГОСТ 26644-85 | Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия |
| ГОСТ 26816-86 | Плиты цементно-стружечные. Технические условия |
| ГОСТ 26819-86 | Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником. Технические условия |
| ГОСТ 26998-86 | Дюбели полиамидные для строительства. Технические условия |
| ГОСТ 27023-86 | Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия |
| ГОСТ 29121-91 (ИСО 4101-83) | Проволока стальная углеродистая для лифтовых канатов. Технические условия |

199

91.120 ЗОВНІШНІЙ І ВНУТРІШНІЙ ЗАХИСТ БУДІВЕЛЬ

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ГОСТ 16149-70 | Защита подземных сооружений от коррозии блуждающих током поляризоваными протекторами. Технические требования |
| ГОСТ 27677-88 | Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведению испытаний |
| ГОСТ 28674-90 | Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий |
| ГОСТ 28575-90 | Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Испытание паронепроницаемости защитных покрытий |
| СТ СЭВ 2440-80 | Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Классификация агрессивных сред |
| СТ СЭВ 2441-80 | Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования |
| СТ СЭВ 2534-84 | Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Требования к первичной защите |
| СТ СЭВ 4220-83 | Защита от коррозии в строительстве. Общие положения |

200

91.140 УСТАТКОВАННЯ БУДІВЕЛЬ

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ ISO 4190-1-2001 | Установки ліфтові |
| ДСТУ Б В.2.5-1-95 (ГОСТ 23695-94) | Прилади санітарно-технічні сталеві емальовані. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.5-2-95 (ГОСТ 8690-94) | Радіатори опалювальні чавунні. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.5-3-95 (ГОСТ 20849-94) | Конвектори опалювальні. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.5-4-95 (ГОСТ 11614-94) | Крани змивні напівавтоматичні. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.5-7-97 (ГОСТ 18297-96) | Прилади санітарно-технічні чавунні емальовані. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.5-8-96 (ГОСТ 15167-93) | Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.5-9-97 (ГОСТ 23289-94) | Арматура санітарно-технічна водозливна. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.5-10-97 (ГОСТ 25809-96) | Змішувачі і крани водорозбірні. Типи і основні розміри |
| ДСТУ Б В.2.5-11-98 (ГОСТ 1811-97) | Трапи для систем каналізації будинків. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96) | Вироби санітарні керамічні. Типи та основні розміри |
| ДСТУ Б В.2.5-14-99 (ГОСТ 19681-94) | Арматура санітарно-технічна водорозбірна. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.5-15-99 (ГОСТ 10944-97) | Крани регулювальні та запірні ручні для систем водяного опалення будівель. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.5-27:2006 | Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд |
| ДСТУ Б В.2.5-29:2006 | Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії |
| ДСТУ Б В.2.5-30:2006 | Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії |
| ДСТУ Б В.2.5-31:2007 | Трубопроводи попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж. Труби, фасонні вироби і арматура. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.5-32:2007 | Труби безнапірні з поліпропілену, непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації |
| ДСТУ Б В.2.5-33:2007 | Поквартирне постачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому палеві з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димоходними системами. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.5-34:2007 | Інженерне обладнання будинків і споруд. Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-55-96 (ГОСТ 21485-94) | Бачки змивні і арматура до них. Загальні технічні умови |

201

| ДСТУ 2200-93 | Пальники газові інфрачервоного випромінювання. Загальні технічні умови |
| --- | --- |
| ДСТУ 3492-96 | Повітронагрівачі |
| ДСТУ 3493-96 | Системи вентиляційні. Фільтри повітряні. Типи і основні параметри |
| ДСТУ 3580-97 | Лічильники холодної та гарячої води крильчасті. Загальні технічні умови |
| ДСТУ 4359:2004 | Опалювані рідкопаливні з випарними пальниками. Загальні технічні умови |
| ДСТУ ISO 4190-1-2001 | Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Класи ліфтів І, II, III, VI |
| ДСТУ ISO 4190-2-2001 | Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу IV |
| ДСТУ ISO 4190-3-2001 | Установка ліфтова (елеваторна). Частина 3. Ліфти службові класу V |
| ДСТУ ISO 4190-5-2001 | Установка ліфтова (елеваторна). Частина 5. Пристрої керування, сигналізації і додаткові пристрої |
| ДСТУ ISO 4190-6-2001 | Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір |
| ДСТУ ISO 7465-2004 | Ліфти пасажирські та службові. Напрямні для кабін та противаг ліфтів. Тип Т. |
| ДСТУ ГОСТ ИСО 8995:2003 | Принципи зорової ергономіки. Освітлення робочих систем усередині приміщень |
| ДСТУ ISO 9386-1:2005 | Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи |
| ДСТУ ISO 9386-2:2005 | Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові підіймачі для пересування по нахиленій площині користувачів, що сидять та в інвалідних колясках |
| ДСТУ ISO 9589:2005 | Ескалатори. Будівельні розміри |
| ДСТУ ISO/TS 14798:2004 | Ліфти (елеватори), ескалатори та пасажирські конвеєри. Методологія аналізу ризику |
| ДСТУ ISO/TS 22559:2005 | Вимоги безпеки для ліфтів (елеваторів). Частина 1. Загальні суттєві вимоги безпеки |
| ДСТУ EN 81-1-2003 | Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні |
| ДСТУ EN 81-2-2003 | Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні |
| ДСТУ EN/TR 81-10-2004 | Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 10. Основи |
| ДСТУ EN 89-2005 | Водонагрівачі і ємності газові для готування гарячої води на побутові потреби |
| ДСТУ EN 115-2003 | Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ескалаторів і пасажирських конвеєрів |
| ДСТУ EN 297-2005 | Котли газові центрального опалювання. Котли типу 811 і B11BS з атмосферними пальниками номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт |
| ДСТУ EN 625-2002 | Котли газові центрального опалювання. Спеціальні вимоги до вироблення гарячої води для побутових потреб комбінованими котлами з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт |
| ДСТУ EN 627-2005 | Порядок реєстрації даних і контролювання стану ліфтів, ескалаторів та пасажирських конвеєрів |
| ДСТУ EN 656:2005 | Газові котли центрального опалювання. Котли типу В номінальної теплопродуктивності від 70 кВт до 300 кВт |

202

| ДСТУ EN 677-2001 | Котли центрального опалювання газові. Спеціальні вимоги для конденсаційних котлів з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт |
| --- | --- |
| ДСТУ EN 1196:2004 | Повітронагрівачі газові побутові і непобутові. Додаткові вимоги до конденційних повітронагрівачів |
| ДСТУ EN 12015:2003 | Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Несприйнятливість |
| ДСТУ IEC 60335-2-21:2004 | Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Частина 2-21. Додаткові вимоги до акумуляційних водонагрівачів |
| ДСТУ IEC 60335-2-84:2003 | Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Частина 2-84. Додаткові вимоги до туалетів |
| ДСТУ IEC 60335-2-88:2003 | Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Частина 2-88. Додаткові вимоги до зволожувачів, призначених для застосування в опалювальних і вентиляційних системах або системах кондиціонування повітря |
| ДСТУ IEC 60687:2004 | Лічильники активної електроенергії змінного струму. Класи точності 0,2s та 0,5s |
| ДСТУ IEC 61036-2001 | Лічильники статичної активної електроенергії змінного струму. (Класи точності 1 та 2) |
| ДСТУ! ЕС 61038:2002 | Вимірювання електричні. Тарифікація і контроль навантаження. Особливі вимоги до реле часу |
| ДСТУ IEC 61268:2001 | Лічильники реактивної енергії змінного струму статичні (класів точності 2 та 3) |
| ГОСТ 1153-76 | Кронштейны для умывальников и моек. Технические условия |
| ГОСТ 8823-85 | Лифты электрические грузовые. Основные параметры и размеры |
| ГОСТ 8824-84 | Лифты электрические грузовые малые. Основные параметры и размеры |
| ГОСТ 8870-79 | Колонки водогрейные для ванн. Технические условия |
| ГОСТ 10617-83 | Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт. Общие технические условия |
| ГОСТ 13448-82 | Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия |
| ГОСТ 14167-83 | Счетчики холодной воды турбинные. Технические условия |
| ГОСТ 15062-83 | Сиденья для унитазов. Технические условия |
| ГОСТ 16549-71 | Краны пробковые проходные сальниковые муфтовые чугунные на Ру < 10 кгс/кв.см с заглушкой для спуска воды |
| ГОСТ 19734-80 | Устройство воднораспределительные для жилых зданий. Общие технические условия |
| ГОСТ 22011-95 | Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия |
| ГОСТ 22845-85 | Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ |
| ГОСТ 25297-82 | Установки компактные для очистки поверхностных вод на питьевые нужды. Типы, основные параметры и размеры |
| ГОСТ 25298-82 | Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Типы, основные параметры и размеры |
| ГОСТ 26334-84 | Лифты электрические. Ряды грузоподъемности и скорости |
| ГОСТ 27804-88 | Изделия замочно-скобяные. Механизмы цилиндровые для врезных замков. Технические условия |

203

91.160 ОСВІТЛЮВАННЯ

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ГОСТ 8594-80 | Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при открытой электропроводке. Общие технические условия |
| ГОСТ 8709-82 | Щитки осветительные для промышленных и общественных зданий. Общие технические условия |
| ГОСТ 9413-78 | Щитки осветительные для жилых зданий. Общие технические условия |
| ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) | Светильники. Общие технические условия |
| ГОСТ 30206-94 (МЭК 687-92) | Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2 и 0,5) |
| ГОСТ 30207-94 (МЭК 1036-90) | Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2) |
| ГОСТ 30331.1-95 (МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70) | Электроустановки зданий. Основные положения |
| ГОСТ 30331.2-95 (МЭК 364-3-93) | Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики |
| ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-920) | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражений электрическим током |
| ГОСТ 30331.4-95 (МЭК 364-4-42-80) | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий |
| ГОСТ 30331.5-95 (МЭК 364-4-43-77) | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения |
| ГОСТ 30331.7-95 (МЭК 364-4-46-81) | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление |
| ГОСТ 30331.8-95 (МЭК 364-4-47-81) | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током |
| ГОСТ 30331.9-95 (МЭК 364-4-473-77) | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков |

204

91.190 БУДІВЕЛЬНІ АРМАТУРА ТА ІНСТРУМЕНТ

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ГОСТ 1405-83 | Ломы стальные строительные. Технические условия |
| ГОСТ 7945-86 | Ковши для отделочных работ. Технические условия |
| ГОСТ 7948-80 | Отвесы стальные строительные. Технические условия |
| ГОСТ 9416-83 | Уровни строительные. Технические условия |
| ГОСТ 9533-81 | Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия |
| ГОСТ 10403-80 | Гладилки стальные строительные. Технические условия |
| ГОСТ 10597-87 | Кисти и щетки малярные. Технические условия |
| ГОСТ 10778-83 | Шпатели. Технические условия |
| ГОСТ 10831-87 | Валики малярные. Технические условия |
| ГОСТ 11042-90 | Молотки стальные строительные. Технические условия |
| ГОСТ 13995-78 | Рустовки стальные. Технические условия |
| ГОСТ 14184-83 | Клещи строительные. Технические условия |
| ГОСТ 19259-73 | Резец для резки керамических плиток. Технические условия |
| ГОСТ 25782-90 | Правила, терки и полутерки. Технические условия |
| ГОСТ 25010-81 | Соколы для штукатурных работ. Технические условия |

205

91.220 БУДІВЕЛЬНЕ УСТАТКОВАННЯ

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.8-8-96 | Машини та обладнання для механізації штукатурних робіт в будівництві. Загальні технічні вимоги |
| ДСТУ Б В.2.8-10-98 | Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри, технічні вимоги |
| ДСТУ 1072-91 | Засоби для побілки "Василек" та "Зеленка". Технічні умови |
| ДСТУ 2446-94 | Верстати каменеобробні шліфувально-полірувальні. Типи і основні параметри. Станки камнеобрабатывающие шлифовально-полировальные. Типы и основные параметры |
| ДСТУ 2559-94 | Верстати каменерозпилювані. Типи та основні параметри. Станки камнераспиловочные. Типы и основные параметры |
| ДСТУ 2912-94 | Устаткування каменевидобувне та каменеобробне. Загальні технічні умови. Оборудование камнедобывающее и камнеобрабатывающее. Общие технические условия |
| ДСТУ 2952-94 | Верстати каменерозпилювальні. Загальні технічні вимоги та методи контролю. Станки камнераспиловочные. Общие технические требования и методы контроля |
| ДСТУ 2973-94 | Верстати каменеобробні шліфувально-полірувальні. Загальні технічні вимоги та методи контролю. Станки камнеобрабатывающие и шлифовально-полировальные. Общие технические требования и методы контроля |
| ДСТУ 3227-95 | Верстати каменефрезерні. Типи і основні параметри. Станки камнефрезерные. Типы и основные параметры |
| ДСТУ 3284-95 | Верстати каменефрезерні. Загальні технічні вимоги та методи контролю. Станки камнефрезерные. Общие технические требования и методы контроля |
| ДСТУ 3632-97 | Устаткування для виготовлення виробів із ніздрюватого бетону автоклавного твердіння. Загальні технічні вимоги і методи контролю Оборудование для изготовления изделий из ноздреватого бетона автоклавного твердения. Общие технические условия и методы контроля |
| ГОСТ 9231-80 | Смесители лопастные двухвальные. Технические условия |
| ГОСТ 9274-81 | Вальцы для камневыделения и помола керамических масс. Технические условия |
| ГОСТ 10037-83 | Автоклавы для строительной индустрии. Технические условия |
| ГОСТ 11030-93 | Автогрейдеры. Общие технические условия |
| ГОСТ 12367-85 | Мельницы трубные помольных агрегатов. Общие технические условия |
| ГОСТ 12375-70 | Дробилки однороторные крупного дробления. Технические условия |
| ГОСТ 12376-71 | Дробилки однороторные среднего и мелкого дробления. Технические условия |
| ГОСТ 13531-74 | Бетоноукладчики для заводов сборного железобетона. Технические условия |
| ГОСТ 13981-87 | Формы для изготовления железобетонных виброгидропрессованных напорных труб. Технические условия |
| ГОСТ 15609-79 | Питатели ящичные. Типы, основные параметры и размеры |
| ГОСТ 16349-85 | Смесители цикличные для строительных материалов. Технические условия |
| ГОСТ 18103-84 | Установки для изготовления железобетонных объемных блоков санитарно-технических кабин и шахт лифтов. Технические условия |
| ГОСТ 18343-80 | Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия |
| ГОСТ 21807-76 | Бункеры (бадьи) переносные вместимостью до 2 куб. м для бетонной смеси. Общие технические условия |
| ГОСТ 2191 5-93 | Асфальтоукладчики. Общие технические условия |
| ГОСТ 22685-89 | Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия |
| ГОСТ 23117-91 | Зажимы полуавтоматические для натяжения арматуры железобетонных конструкций. |

206

|  | Технические условия |
| --- | --- |
| ГОСТ 23407-78 | Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия |
| ГОСТ 23421-79 | Устройство для пакетной перевозки силикатного кирпича автомобильным транспортом. Основные параметры и размеры. Технические требования |
| ГОСТ 23477-79 | Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Технические условия |
| ГОСТ 24258-88 | Средства подмащивания. Общие технические условия |
| ГОСТ 24408-80 | Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Правила сдачи в капитальный ремонт и выдачи из капитального ремонта машин и их составляющих частей. Общие требования |
| ГОСТ 25781-83 | Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Технические условия |
| ГОСТ 25783-83 | Трансформаторы гидродинамические для строительных и дорожных машин. Технические требования |
| ГОСТ 25878-85 | Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Поддоны. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 25932-83 | Влагометры-плотномеры радиоизотопные переносные для бетонов и грунтов. Общие технические условия |
| ГОСТ 26055-84 | Манипуляторы для строительно-монтажных работ. Общие технические требования |
| ГОСТ 26216-84 | Трансформаторы гидродинамические для строительных и дорожных машин. Основные параметры |
| ГОСТ 26598-85 | Контейнеры и средства пакетирования в строительстве. Общие технические условия |
| ГОСТ 26655-85 | Техническая диагностика. Диагностирование автомобилей, тракторов, строительных и дорожных машин. Датчики. Общие технические требования |
| ГОСТ 26805-86 | Заклепка трубчатая для односторонней клепки тонколистовых строительных металлоконструкций. Технические условия |
| ГОСТ 26887-86 | Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические требования |
| ГОСТ 27204-87 | Формы изготовления железобетонных изделий. Борта. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 27321-87 | Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия |
| ГОСТ 27336-93 | Автобетононасосы. Общие технические условия |
| ГОСТ 27338-93 | Установки бетоносмесительные механизированные. Общие технические условия |
| ГОСТ 27339-93 | Автобетоносмесители. Общие технические условия |
| ГОСТ 27372-87 | Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия |
| ГОСТ 27598-94 | Катки дорожные вибрационные самоходные |
| ГОСТ 27614-93 | Автоцементовозы. Общие технические условия |
| ГОСТ 27811-95 | Автогудронаторы. Общие технические условия |
| ГОСТ 27945-95 | Установки асфальтосмесительные. Общие технические условия |
| ГОСТ 28012-89 | Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия |
| ГОСТ 28347-89 | Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом. Технические условия |
| ГОСТ 28715-90 | Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Проемообразователи и вкладыши. Конструкция |

207

# 93 ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

93.020 ЗЕМЕЛЬНІ РОБОТИ. ВИЙМАННЯ ГРУНТУ. БУДУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ.

# ПІДЗЕМНІ РОБОТИ

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.5-6-96 | Аератори трубчасті (труби дренажні фільтруючі) з пористого поліетилену. Загальні технічні умови |

208

93.030 ЗОВНІШНІ КАНАЛІЗАЙІНІ СИСТЕМИ

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99) | Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів. Технічні умови |
| РСТ УССР 1674-91 | Вироби для стікання води. Загальні технічні умови |
| РСТ УССР 1930-83 | Кільця та секції для колодязів. Технічні умови |

209

93.060 БУДУВАННЯ ТУНЕЛІВ

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ГОСТ 23961-80 | Метрополитены. Габаритные приближения строений, оборудования и подвижного состава |
| ГОСТ 24451-80 | Тоннели автодорожные. Габаритные приближения строений и оборудования |

210

93.080 ТЕХНОЛОГІЯ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.3-9-2003 | Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.3-10-2003 | Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.3-11-2004 | Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.3-12-2004 | Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.3-17:2007 | Споруди транспорту. Автомобільні дороги платні. Вимоги до проектування |
| ДСТУ Б В.2.7-30-95 | Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних шляхів. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-92-99 | Суміші бетонні і цементобетони дорожні на вапнякових заповнювачах. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-119-2003 | Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-121-2003 | Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-127:2006 | Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-129:2006 | Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-135:2007 | Бітуми дорожні модифіковані полімерами. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-136:2007 | Матеріали для заливки швів і тріщин покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги |
| ДСТУ 2587-94 | Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування |
| ДСТУ 2734-94 | Огородження дорожні тросового типу. Загальні технічні умови |
| ДСТУ 2735-94 | Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху |
| ДСТУ 4036-2001 | Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні умови |
| ДСТУ 4123-2002 | Безпека дорожнього руху. Елементи примусового зниження швидкості на вулицях і дорогах. Загальні вимоги. Правила застосування |
| ДСТУ 4158-2003 | Безпека дорожнього руху. Автоматизовані системи керування дорожнім рухом. Загальні вимоги |
| ДСТУ 4241-2003 | Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні та інформаційні табло зі змінною інформацією. Загальні технічні умови |
| ДСТУ 4337-2004 | Безпека дорожнього руху. Світловідбивачі для гужового транспорту. Загальні технічні умови |
| РСТ УССР 1965-86 | Безпека дорожнього руху. Огорожі дорожні переносні. Технічні умови |
| РСТ УССР 1966-86 | Безпека дорожнього руху. Огорожі дорожні переносні. Правила застосування |
| РСТ УССР 1967-86 | Безпека дорожнього руху. Машини, механізми дорожні та комунальні. Кольори покриттів, сигнальні знаки та спеціальні світові сигнали. Технічні умови |

211

93.100 БУДУВАННЯ РЕЙКОВИХ ДОРІГ

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ГОСТ 9238-83 | Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм |
| ГОСТ 9720-76 | Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм |
| ГОСТ 17581-72 | Знаки сигнальные механические флажкового типа средств предупреждения. Конструкция, размеры и технические требования |
| ГОСТ 25869-90 | Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного состава пассажирского надземного транспорта остановочных пунктов пассажирских станций. Общие технические требования |

212

93.120 БУДУВАННЯ АЕРОПОРТІВ

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-116-2002 (ГОСТ 30740-2000) | Матеріали герметизуючі для швів аеродромних покриттів. Загальні технічні умови |
| ГОСТ 23331-78 | Аэродромы. Дневная маркировка искусственных покрытий |
| ГОСТ 25269-82 | Аэродромы. Дневная маркировка грунтовых аэродромов |
| ГОСТ 25912.0-91 | Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ для аэродромных покрытий. Технические условия |
| ГОСТ 25912.1-91 | Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-14 для аэродромных покрытий. Конструкция |
| ГОСТ 25912.2-91 | Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-18 для аэродромных покрытий. Конструкция |
| ГОСТ 25912-3-91 | Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-20 для аэродромных покрытий. Конструкция |
| ГОСТ 25912.4-91 | Арматурные и монтажно-стыковые изделия железобетонных плит для аэродромных покрытий. Конструкция |

213

93.140 БУДУВАННЯ ВОДНИХ ШЛЯХІВ І ПОРТІВ

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97) | Габарити підмостові судноплавних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах. Норми і технічні вимоги |
| ГОСТ 26600-98 | Знаки навигационные внутренних судоходных путей. Общие технические условия |

214

93.160 БУДУВАННЯ ГІДРОСПОРУД

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ГОСТ 17424-72 | Тумбы швартовые морские. Технические условия |
| ГОСТ 26067.0-83 | Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Технические условия |
| ГОСТ 26067.1-83 | Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Конструкция и размеры |
| РСТ УССР 1889-80 | Знаки безпеки на водоймищах. Загальні технічні умови |

215

ПЕРЕЛІК
БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ ЗА РЕЄСТРАЦІЙНИМИ НОМЕРАМИ

217

# ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДБН 298-92 | Проектирование и выполнение изоляции наружных стыков крупнопанельных зданий |
| ДБН 338-92 | Проектування, улаштування та експлуатація індустріальних безрулонних дахів житлових та громадських будинків |
| ДБН 362-92 | Оцінка технічного стану стальних конструкцій виробничих будинків і споруд, що експлуатуються |
| ДБН 363-92 | Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України |
| ДБН А.1.1-1-93 | Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення |
| ДБН А.1.1-2-93 | Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів |
| ДБН А.1.1-3-93 | Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів |
| ДБН А.1.1-73-2003 | Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві |
| ДБНА.2.2-1-2003 | Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд |
| ДБН А.2.2-2-96 | Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва |
| ДБН А.2.2-3-2004 | Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва |
| ДБН А.2.2-4-2003 | Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд |
| ДБНА.2.3-1-99 | Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення |
| ДБН А.3.1-5-96 | Організація будівельного виробництва |
| ДБН А.3.1-7-96 | Виробництво бетонних і залізобетонних виробів |
| ДБН А.3.1-8-96 | Проектування підприємств по виробництву залізобетонних виробів |
| ДБНА.3.1-9-2000 | Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання |
| ДБН Б.1-1-93 | Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів |
| ДБН Б.1-2-95 | Склад, зміст, порядок розробки, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України |
| ДБН Б.1-3-97 | Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів |
| ДБН Б.1.1-4-2002 | Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування |
| ДБН Б.1.1-6-2007 | Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району |
| ДБН Б.1.1-7-2007 | Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території сільради |
| ДБН Б.2.4-1-94 | Планування і забудова сільських поселень |
| ДБН Б.2.4-2-94 | Види, склад, порядок розробки, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень |
| ДБН Б.2.4-3-95 | Генеральні плани сільськогосподарських підприємств |
| ДБН Б.2.4-4-97 | Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств |
| ДБН В.1.1-1-94 | Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах |
| ДБН В.1.1-3-97 | Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення |

219

| ДБН В.1.1-5-2000 | Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах |
| --- | --- |
| ДБН В.1.1-7-2002 | Пожежна безпека об'єктів будівництва |
| ДБН В.1.1-12:2006 | Будівництво у сейсмічних районах України |
| ДБН В.1.2-1-95 | Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів |
| ДБН В.1.2-2:2006 | Навантаження і впливи. Норми проектування |
| ДБН В.1.2-4:2006 | Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) |
| ДБН В.1.2-5 | Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів |
| ДБН В.1.4-0.01-97 | Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення |
| ДБН В.1.4-0.02-97 | Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Типові документи |
| ДБН В.1.4-1.01-97 | Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні |
| ДБН В.1.4-2.01-97 | Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва |
| ДБН В.2.2-1-95 | Будівлі і споруди для тваринництва |
| ДБН В.2.2-2-95 | Теплиці і парники |
| ДБН В.2.2-3-97 | Будинки та споруди навчальних закладів |
| ДБН В.2.2-4-97 | Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів |
| ДБН В.2.2-5-97 | Захисні споруди цивільної оборони |
| ДБН В.2.2-7-98 | Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин |
| ДБН В.2.2-8-98 | Підприємства, будівлі і споруди для зберігання та переробці зерна |
| ДБН В.2.2-9-99 | Громадські будинки та споруди. Основні положення |
| ДБН В.2.2-10-2001 | Заклади охорони здоров'я |
| ДБН В.2.2-11-2002 | Підприємства побутового обслуговування |
| ДБН В.2.2-12-2003 | Будівлі і споруди для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції |
| ДБН В.2.2-13-2003 | Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди |
| ДБН В.2.2-15-2005 | Житлові будинки. Основні положення |
| ДБН В.2.2-16-2005 | Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади |
| ДБН В.2.2-17-2006 | Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення |
| ДБН В.2.2-18:2006 | Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення |
| ДБН В.2.3-4-2000 | Автомобільні дороги |
| ДБН В.2.3-4-2007 | Автомобільні дороги |
| ДБН В.2.3-5-2001 | Вулиці та дороги населених пунктів |
| ДБН В.2.3-6-2002 | Мости та труби. Обстеження і випробування |
| ДБН В.2.3-7-2003 | Метрополітени |
| ДБН В.2.3-15-2007 | Автостоянки і гаражі для легкових автомобілей |
| ДБН В.2.3-16-2007 | Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг |
| ДБН В.2.4-1-99 | Меліоративні системи та споруди |
| ДБН В.2.4-2-2005 | Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування |
| ДБН В.2.5-13-98 | Пожежна автоматика будинків і споруд |

220

| ДБН В.2.5-16-99 | Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж |
| --- | --- |
| ДБН В.2.5-20-2001 | Газопостачання |
| ДБН В.2.5-22-2002 | Зовнішні мережі гарячого водопостачання та водяного опалення з використанням труб зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою |
| ДБН В.2.5-23-2003 | Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення |
| ДБН В.2.5-24-2003 | Електрична кабельна система опалення |
| ДБН В.2.-28-2006 | Природне і штучне освітлення |
| ДБН В.2.6-6-95 | Проектування, будівництво та експлуатація будинків системи «ПЛАСТБАУ» |
| ДБН В.2.6-14-97 | Покриття будівель і споруд |
| ДБН В.2.6-22-2001 | Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей |
| ДБН В.2.6-31:2006 | Теплова ізоляція будівель |
| ДБН В.2.7-31-95 | Порядок визначення запасів родовищ піску та гравію |
| ДБН В.2.7-63-97 | Застосування в будівництві і будіндустрії гранульованих шлаків і шлакопемзових відсівів феросплавного виробництва |
| ДБН В.2.7-64-97 | Правила застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах |
| ДБН В.2.8-1-95 | Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінка їх технічного рівня. Основні положення |
| ДБН В.2.8-2-95 | Будівельні машини, обладнання і механізований інструмент. Види випробувань. Порядок їх здійснення |
| ДБН В.2.8-3-95 | Технічна експлуатація будівельних машин |
| ДБН В.2.8-4-96 | Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги |
| ДБН В. 2.8-5-96 | Технічні параметри засобів механізації, що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях |
| ДБН В.2.8-6-96 | Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових |
| ДБН В.2.8-7-96 | Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва |
| ДБН В.2.8-9-98 | Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги |
| ДБН В.2.8-11-99 | Технічні вимоги до ремонту типових пошкоджень металоконструкцій вантажопідіймальних кранів |
| ДБН В.2.8-12-2000 | Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві |
| ДБН В.2.8-13-2000 | Технічне діагностування гідроприводу будівельних машин |
| ДБН В.2.8-14-2000 | Правила зберігання будівельних машин |
| ДБН В.3.1-1-2002 | Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій промислових будинків і споруд |
| ДБН В.3.2-1-2004 | Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини |
| ДБН Г.1-1-93 | Порядок визначення вартості розроблення нормативних документів |
| ДБН Г.1-3-95 | Типові норми витрат молотого шлаку і лужного компоненту для приготування шлаколужних бетонів, збірних і монолітних бетонних і залізобетонних конструкційних виробів |
| ДБН Г.1-4-95 | Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві |
| ДБН Г.1-5-96 | Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом та інвентарем |
| ДБН Г.1-6-96 | Тимчасові норми для розрахунку витрат теплової енергії при тепловій обробці бетонних та залізобетонних виробів |

221

| ДБН Г.1-7-97 | Тимчасові норми для розрахунку витрат теплової та електричної енергії при виробництві цегли та каменів керамічних |
| --- | --- |
| ДБН Г.1-8-2000 | Норми розрахунку витрат палива, теплової та електричної енергії при виробництві вапна, цегли і каменів силікатних |
| ДБН Д.1.1-1-2000 | Правила визначення вартості будівництва |
| ДБН Д.1.1-2-99 | Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи |
| ДБН Д.1.1-3-99 | Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування |
| ДБН Д.1.1-4-2000 | Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтнобудівельні роботи |
| ДБН Д.1.1-5-2001 | Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи |
| ДБН Д.1.1-6-2000 | Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на пусконаладочные работы |
| ДБН Д.1.1-7-2000 | Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України |
| ДБН Д.2.2-1-99 | Збірник 1. Земляні роботи |
| ДБН Д.2.2-2-99 | Збірник 2. Гірничо-розкривні роботи |
| ДБН Д.2.2-3-99 | Збірник 3. Буропідривні роботи |
| ДБН Д.2.2-4-99 | Збірник 4. Свердловини |
| ДБН Д.2.2-5-99 | Збірник 5. Пальові роботи. Опускні колодязі. Закріплення ґрунтів |
| ДБН Д.2.2-6-99 | Збірник 6. Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні |
| ДБН Д.2.2-7-99 | Збірник 7. Бетонні та залізобетонні конструкції збірні |
| ДБН Д.2.2-8-99 | Збірник 8. Конструкції з цегли та блоків |
| ДБН Д.2.2-9-99 | Збірник 9. Металеві конструкції |
| ДБН Д.2.2-10-99 | Збірник 10. Дерев'яні конструкції |
| ДБН Д.2.2-11-99 | Збірник 11. Підлоги |
| ДБН Д.2.2-12-99 | Збірник 12. Покрівля |
| ДБН Д.2.2-13-99 | Збірник 13. Захист будівельних конструкцій та устаткування від корозії |
| ДБН Д.2.2-14-99 | Збірник 14. Конструкції в сільському будівництві |
| ДБН Д.2.2-15-99 | Збірник 15. Оздоблювальні роботи |
| ДБН Д.2.2-16-99 | Збірник 16. Трубопроводи внутрішні |
| ДБН Д.2.2-17-99 | Збірник 17. Водопровід і каналізація - внутрішнє обладнання |
| ДБН Д.2.2-18-99 | Збірник 18. Опалювання - внутрішнє обладнання |
| ДБН Д.2.2-19-99 | Збірник 19. Газопостачання - внутрішнє обладнання |
| ДБН Д.2.2-20-99 | Збірник 20. Вентиляція та кондиціонування повітря |
| ДБН Д.2.2-21-99 | Збірник 21. Електроосвітлення будівель |
| ДБН Д.2.2-22-99 | Збірник 22. Водопровід - зовнішні мережі |
| ДБН Д.2.2-23-99 | Збірник 23. Каналізація - зовнішні мережі |
| ДБН Д.2.2-24-99 | Збірник 24. Теплопостачання та газопроводи - зовнішні мережі |
| ДБН Д.2.2-25-99 | Збірник 25. Магістральні та промислові трубопроводи газо- та нафтопродуктів |
| ДБН Д.2.2-26-99 | Збірник 26. Теплоізоляційні роботи |
| ДБН Д.2.2-27-99 | Збірник 27. Автомобільні дороги |
| ДБН Д.2.2-28-99 | Збірник 28. Залізниці |

222

| ДБН Д.2.2-29-99 | Збірник 29. Тунелі та метрополітени |
| --- | --- |
| ДБН Д.2.2-30-99 | Збірник 30. Мости і труби |
| ДБН Д.2.2-31-99 | Збірник 31. Аеродроми |
| ДБН Д.2.2-32-99 | Збірник 32. Трамвайні колії |
| ДБН Д.2.2-33-99 | Збірник 33. Лінії електропередачі |
| ДБН Д.2.2-34-99 | Збірник 34. Споруди зв'язку, радіомовлення і телебачення |
| ДБН Д.2.2-36-99 | Збірник 36. Земляні конструкції гідротехнічних споруд |
| ДБН Д.2.2-37-99 | Збірник 37. Бетонні та залізобетонні конструкції гідротехнічних споруд |
| ДБН Д.2.2-38-99 | Збірник 38. Кам'яні конструкції гідротехнічних споруд |
| ДБН Д.2.2-39-99 | Збірник 39. Металеві конструкції гідротехнічних споруд |
| ДБН Д.2.2-40-99 | Збірник 40. Дерев'яні конструкції гідротехнічних споруд |
| ДБН Д.2.2-41-99 | Збірник 41. Гідроізоляційні роботи гідротехнічних споруд |
| ДБН Д.2.2-42-99 | Збірник 42. Берегоукріплювальні роботи |
| ДБН Д.2.2-43-99 | Збірник 43. Судновозні колії стапелів та сліпів |
| ДБН Д.2.2-44-99 | Збірник 44. Підводно-будівельні (водолазні) роботи |
| ДБН Д.2.2-45-99 | Збірник 45. Промислові печі і труби |
| ДБН Д.2.2-46-99 | Збірник 46. Роботи при реконструкції будівель та споруд |
| ДБН Д.2.2-47-99 | Збірник 47. Озеленення. Захист лісонасадження. Багатолітні плодові насадження |
| ДБН Д.2.3-1-99 | Збірник 1. Металообробне устаткування |
| ДБН Д.2.3-2-99 | Збірник 2. Деревообробне устаткування |
| ДБН Д.2.3-3-99 | Збірник 3. Підйомно-транспортне устаткування |
| ДБН Д.2.3-4-99 | Збірник 4. Дробильно-розмельне, збагачувальне та агломераційне устаткування |
| ДБН Д.2.3-5-99 | Збірник 5. Вагове устаткування |
| ДБН Д.2.3-6-99 | Збірник 6. Теплосилове устаткування |
| ДБН Д.2.3-7-99 | Збірник 7. Компресорні установки, насоси і вентилятори |
| ДБН Д.2.3-8-99 | Збірник 8. Електротехнічні установки |
| ДБН Д.2.3-9-99 | Збірник 9. Електричні печі |
| ДБН Д.2.3-10-99 | Збірник 10. Устаткування зв'язку |
| ДБН Д.2.3-11-99 | Збірник 11. Прилади, засоби автоматизації та обчислювальної техніки |
| ДБН Д.2.3-12-99 | Збірник 12. Технологічні трубопроводи |
| ДБН Д.2.3-13-99 | Збірник 13. Устаткування атомних електричних станцій |
| ДБН Д.2.3-14-99 | Збірник 14. Устаткування прокатних виробництв |
| ДБН Д.2.3-15-99 | Збірник 15. Устаткування для очищення газів |
| ДБН Д.2.3-16-99 | Збірник 16. Устаткування підприємств чорної металургії |
| ДБН Д.2.3-17-99 | Збірник 17. Устаткування підприємств кольорової металургії |
| ДБН Д.2.3-18-99 | Збірник 18. Устаткування підприємств хімічної та нафтопереробної промисловості |
| ДБН Д.2.3-19-99 | Збірник 19. Устаткування підприємств вугільної та торф'яної промисловості |
| ДБН Д.2.3-20-99 | Збірник 20. Устаткування сигналізації, централізації та блокування на залізничному транспорті |
| ДБН Д.2.3-21-99 | Збірник 21. Устаткування метрополітенів і тунелів |
| ДБН Д.2.3-22-99 | Збірник 22. Устаткування гідроелектричних станцій та гідротехнічних споруд |
| ДБН Д.2.3-23-99 | Збірник 23. Устаткування підприємств електротехнічної промисловості |
| ДБН Д.2.3-24-99 | Збірник 24. Устаткування підприємств промисловості будівельних матеріалів |
| ДБН Д.2.3-25-99 | Збірник 25. Устаткування підприємств целюлозно-паперової промисловості |
| ДБН Д.2.3-26-99 | Збірник 26. Устаткування підприємств текстильної промисловості |

223

| ДБН Д.2.3-27-99 | Збірник 27. Устаткування підприємств поліграфічної промисловості |
| --- | --- |
| ДБН Д.2.3-28-99 | Збірник 28. Устаткування підприємств харчової промисловості |
| ДБН Д.2.3-29-99 | Збірник 29. Устаткування театрально-видовищних підприємств |
| ДБН Д.2.3-30-99 | Збірник 30. Устаткування зерносховищ і підприємств з переробки зерна |
| ДБН Д.2.3-31-99 | Збірник 31. Устаткування підприємств кінематографії |
| ДБН Д.2.3-32-99 | Збірник 32. Устаткування підприємств електричної промисловості і промисловості засобів зв'язку |
| ДБН Д.2.3-33-99 | Збірник 33. Устаткування підприємств легкої промисловості |
| ДБН Д.2.3-34-99 | Збірник 34. Устаткування установ охорони здоров'я і підприємств медичної промисловості |
| ДБН Д.2.3-35-99 | Збірник 35. Устаткування сільськогосподарських виробництв |
| ДБН Д.2.3-36-99 | Збірник 36. Устаткування підприємств побутового обслуговування і комунального господарства |
| ДБН Д.2.3-37-99 | Збірник 37. Контроль якості зварних з'єднань |
| ДБН Д.2.3-38-99 | Збірник 38. Устаткування загального призначення |
| ДБН Д.2.3-39-99 | Збірник 39. Монтаж електроустаткування і підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів і приладів низьковольтних комплектних пристроїв |
| ДБН Д.2.4-1-2000 | Збірник 1. Земляні роботи |
| ДБН Д.2.4-2-2000 | Збірник 2. Фундаменти |
| ДБН Д.2.4-3-2000 | Збірник 3. Стіни |
| ДБН Д.2.4-4-2000 | Збірник 4. Перекриття |
| ДБН Д.2.4-5-2000 | Збірник 5. Перегородки |
| ДБН Д.2.4-6-2000 | Збірник 6. Прорізи |
| ДБН Д.2.4-7-2000 | Збірник 7. Підлоги |
| ДБН Д.2.4-8-2000 | Збірник 8. Дахи, покрівлі |
| ДБН Д.2.4-9-2000 | Збірник 9. Сходи, ґанки |
| ДБН Д.2.4-10-2000 | Збірник 10. Пічні роботи |
| ДБН Д.2.4-11-2000 | Збірник 11. Штукатурні роботи |
| ДБН Д.2.4-12-2000 | Збірник 12. Малярні роботи |
| ДБН Д.2.4-13-2000 | Збірник 13. Склярські, шпалерні та облицьовувальні роботи |
| ДБН Д.2.4-14-2000 | Збірник 14. Ліпні роботи |
| ДБН Д.2.4-15-2000 | Збірник 15. Внутрішні санітарно-технічні роботи |
| ДБН Д.2.4-16-2000 | Збірник 16. Зовнішні інженерні мережі |
| ДБН Д.2.4-17-2000 | Збірник 17. Електромонтажні роботи |
| ДБН Д.2.4-18-2000 | Збірник 18. Благоустрій |
| ДБН Д.2.4-19-2000 | Збірник 19. Ізоляційні роботи |
| ДБН Д.2.4-20-2000 | Збірник 20. Інші ремонтно-будівельні роботи |
| ДБН Д.2.5-1-2001 | Збірник 1. Археологічні та земляні роботи в зоні пам'ятника історії і культури |
| ДБН Д.2.5-2-2001 | Збірник 2. Реставрація і відтворення фундаментів і конструкцій із бутового каменю |
| ДБН Д.2.5-3-2001 | Збірник 3. Реставрація і відтворення цегляних кладок |
| ДБН Д.2.5-4-2001 | Збірник 4. Реставрація і відтворення конструкцій і декору з природного каменю |
| ДБН Д.2.5-5-2001 | Збірник 5. Реставрація і відтворення дерев'яних конструкцій і деталей |
| ДБН Д.2.5-6-2001 | Збірник 6. Реставрація і відтворення покрівель |
| ДБН Д.2.5-7-2001 | Збірник 7. Реставрація і відтворення металевих конструкцій і декоративних елементів |
| ДБН Д.2.5-8-2001 | Збірник 8. Реставрація і відтворення штукатурної обробки |

224

| ДБН Д.2.5-9-2001 | Збірник 9. Реставрація і відтворення облицювань штучним мармуром |
| --- | --- |
| ДБН Д.2.5-10-2001 | Збірник 10. Реставрація і відтворення фарбувань фасадів і інтер'єрів |
| ДБН Д.2.5-11-2001 | Збірник 11. Реставрація керамічних кахлів |
| ДБН Д.2.5-12-2001 | Збірник 12. Реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору |
| ДБН Д.2.5-13-2001 | Збірник 13. Реставрація і відтворення різьблення по дереву |
| ДБН Д.2.5-14-2001 | Збірник 14. Реставрація і відтворення меблів із цінних порід дерева |
| ДБН Д.2.5-15-2001 | Збірник 15. Реставрація і відтворення паркетних підлог |
| ДБН Д.2.5-16-2001 | Збірник 16. Відтворення виробів художнього лиття з кольорових металів |
| ДБН Д.2.5-17-2001 | Збірник 17. Карбувальні, вибивні, давильні роботи |
| ДБН Д.2.5-18-2001 | Збірник 18. Реставрація і відтворення інкрустованої поверхні |
| ДБН Д.2.5-19-2001 | Збірник 19. Реставрація і відтворення оббивки меблів і шпалерних декоративних елементів |
| ДБН Д.2.5-20-2001 | Збірник 20. Реставрація і відтворення позолоти |
| ДБН Д.2.5-21-2001 | Збірник 21. Різні роботи |
| ДБН Д.2.5-22-2001 | Збірник 22. Реставрація і відтворення віконних і дверних наборів із чорного і кольорового металів |
| ДБН Д.2.5-23-2001 | Збірник 23. Реставрація і відтворення тканин і шпалер |
| ДБН Д.2.5-24-2001 | Збірник 24. Художня обробка металевих виробів гальванічним способом |
| ДБН Д.2.5-25-2001 | Збірник 25. Реставрація і відтворення освітлювальних приладів |
| ДБН Д.2.6-1-2000 | Сборник 1. Электротехнические устройства |
| ДБН Д.2.6-2-2000 | Сборник 2. Автоматизированные системы управления |
| ДБН Д.2.6-3-2000 | Сборник 3. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ДБН Д.2.6-4-2000 | Сборник 4. Подъемно-транспортное оборудование |
| ДБН Д.2.6-5-2000 | Сборник 5. Металлообрабатывающее оборудование |
| ДБН Д.2.6-6-2000 | Сборник 6. Холодильные и компрессорные установки |
| ДБН Д.2.6-7-2000 | Сборник 7. Теплоэнергетическое оборудование |
| ДБН Д.2.6-8-2000 | Сборник 8. Деревообрабатывающее оборудование |
| ДБН Д.2.6-9-2000 | Сборник 9. Сооружения водоснабжения и канализации |
| ДБН Д.2.7-2000 | Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів |

225

# БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ І ПРАВИЛА КОЛИШНЬОГО СРСР

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| СНиП 1.02.07-87 | Инженерные изыскания для строительства. |
| СНиП 1.04.03-85* | Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. |
| СНиП 1.05.03-87 | Нормы задела в жилищном строительстве с учетом комплексной застройки. |
| СНиП 1.06.04-85 | Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта. |
| СНиП ІІ-12-77 | Защита от шума. |
| СНиП ІІ-22-81 | Каменные и армокаменные конструкции. |
| СНиП ІІ-23-81* | Стальные конструкции. |
| СНиП ІІ-25-80 | Деревянные конструкции. |
| СНиП ІІ-35-76 | Котельные установки. |
| СНиП ІІ-39-76 | Железные дороги колеи 1520 мм. |
| СНиП ІІ-44-78 | Тоннели железнодорожные и автодорожные. |
| СНиП ІІ-58-75 | Электростанции тепловые. |
| СНиП ІІ-89-80 | Генеральные планы промышленных предприятий. |
| СНиП ІІ-94-80 | Подземные горные выработки. |
| СНиП 2.01.01-82 | Строительная климатология и геофизика. |
| СНиП 2.01.14-83 | Определение расчетных гидрологических характеристик. |
| СНиП 2.01.15-90 | Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования. |
| СНиП 2.01.28-85 | Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию. |
| СНиП 2.01.29-85 | Основные положения по составу проекта полигона по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. |
| СНиП 2.02.01-83 | Основания зданий и сооружений. |
| СНиП 2.02.02-85 | Основания гидротехнических сооружений. |
| СНиП 2.02.03-85 | Свайные фундаменты. |
| СНиП 2.02.05-87 | Фундаменты машин с динамическими нагрузками. |
| СНиП 2.03.01-84* | Бетонные и железобетонные конструкции. |
| СНиП 2.03.02-86 | Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона. |
| СНиП 2.03.03-85 | Армоцементные конструкции. |
| СНиП 2.03.04-84 | Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур. |
| СНиП 2.03.06-85 | Алюминиевые конструкции. |
| СНиП 2.03.09-85 | Асбестоцементные конструкции. |
| СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии. |
| СНиП 2.03.13-88 | Полы. |
| СНиП 2.04.01-85 | Внутренний водопровод и канализация зданий. |
| СНиП 2.04.02-84 | Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. |
| СНиП 2.04.03-85 | Канализация. Наружные сети и сооружения. |
| СНиП 2.04.05-91 | Отопление, вентиляция и кондиционирование. |
| СНиП 2.04.07-86 | Тепловые сети. |
| СНиП 2.04.12-86 | Расчет на прочность стальных трубопроводов. |
| СНиП 2.04.14-88 | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. |

226

| СНиП 2.05.03-84 | Мосты и трубы. |
| --- | --- |
| СНиП 2.05.06-85 | Магистральные трубопроводы. |
| СНиП 2.05.07-91 | Промышленный транспорт. |
| СНиП 2.05.08-85 | Аэродромы. |
| СНиП 2.05.09-90 | Трамвайные и троллейбусные линии. |
| СНиП 2.05.11-83 | Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях. |
| СНиП 2.05.13-90 | Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов. |
| СНиП 2.06.01-86 | Гидротехнические сооружения. Основные положения. |
| СНиП 2.06.04-82* | Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). |
| СНиП 2.06.05-84* | Плотины из грунтовых материалов. |
| СНиП 2.06.06-85 | Плотины бетонные и железобетонные. |
| СНиП 2.06.07-37 | Подпорные стенки, доходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. |
| СНиП 2.06.08-87 | Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. |
| СНиП 2.06.09-44 | Туннели гидротехнические. |
| СНиП 2.06.14-85 | Зашита горных выработок от подземных и поверхностных вод. |
| СНиП 2.06.15- 85 | Инженерная защита территорий от затопления и подтопления. |
| СНиП 2.09.02-85* | Производственные задания. |
| СНиП 2.09.03-85 | Сооружения промышленных предприятий. |
| СНиП 2.09.04-85 | Административные и бытовые здания. |
| СНиП 2.11.01-85* | Складские здания. |
| СНиП 2.11.02-87 | Холодильники. |
| СНиП 2 11.04-85 | Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов. |
| СНиП 2.11.06-91 | Склады лесных материалов. Противопожарные нормы проектирования. |
| СНиП ІІІ-4-80* | Техника безопасности в строительстве. |
| СНиП ІІІ-10-75 | Благоустройство территорий. |
| СНиП ІІІ-18-75 | Металлические конструкции. |
| СНиП III-24-75 | Промышленные печи и кирпичные трубы. |
| СНиП III-38-75 | Железные дороги. |
| СНиП ІІІ-39-76 | Трамвайные пути |
| СНиП ІІІ-41-76 | Контактные сети электрифицированного транспорта. |
| СНиП ІІІ-42-80 | Магистральные трубопроводы. |
| СНиП ІІІ-44-77 | Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены. |
| СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве. |
| СНнП 3.02.01-87 | сооружения, основания и фундаменты. |
| СНиП 3.02.03-84 | Подземные горные выработки. |
| СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции. |
| СНнП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия. |
| СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций от коррозии. |
| СНиП 3.05.01-85 | Внутренние санитарно-технические системы. |
| СНиП 3.05.03-85 | Тепловые сети. |
| СНиП 3.05.04-85* | Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. |
| СНиП 3.05.05-84 | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы |

227

| СНиП 3.05.06-85 | Электротехнические устройства. |
| --- | --- |
| СНиП 3.05.07-85 | Системы автоматизации. |
| СНиП 3.06.04-91 | Мосты и трубы. |
| СНиП 3.06.06-88 | Аэродромы. |
| СНиП 3.07.01-85 | Гидротехнические сооружения речные |
| СНиП 3.07.02-87 | Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения. |
| СНиП 3.08.01-85 | Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов. |
| РНиП 102-84 | Временная инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации по памятникам истории и культуры. |
| СН 174-75 | Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий. |
| СН 181-70 | Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий. |
| СН 227-82 | Инструкция по типовому проектированию. |
| СН 277-80 | Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона. |
| СН 290-74 | Инструкция по приготовлению и применению строительных растворов. |
| СН 283-64 | Временные нормы продолжительности проектирования. |
| СН 322-74 | Указания по производству и приемке работ по строительству в городах и на промышленных предприятиях коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки. |
| СН 338-65 | Временные указания по проектированию внутриквартальных инженерных коммуникаций в коллекторах, в технических подпольях и технических коридорах |
| СН 357-77 | Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий. |
| СН 364-67 | Указания по проектированию предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования изготовленного по иностранным лицензиям. |
| СН 387-78 | Инструкция по разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов). |
| СН 423-71 | Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве (2-е изд.). |
| СН 428-74 | Указания по проектированию, монтажу и эксплуатации конструкций из профильного стекла |
| СН 429-71 | Указания по размещению объектов строительства и ограничению этажности зданий в сейсмических районах. |
| СН 433-79 | Инструкция по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности. |
| СН 437-81 | Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из стеклянных труб. |
| СН441-72* | Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений. |
| СН 449-72 | Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог. |
| СН 451-72 | Временные указания по проектированию гражданских зданий, возводимых методом подъема перекрытий и этажей. |
| СН 452-73 | Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов. |
| СН 455-73 | Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства. |
| СН 456-73 | Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов. |

228

| CH 457-74 | Нормы отвода земель для аэропортов |
| --- | --- |
| СН 459-74 | Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин. |
| СН 460-74 | Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. |
| СН 461-74 | Нормы отвода земель для линии связи. |
| СН 462-74 | Нормы отвода земель для сооружений геологоразведочных скважин. |
| СН 467-74 | Нормы отвода земель для автомобильных дорог. |
| СН 468-74 | Нормы отвода земель для железных дорог. |
| СН 474-75 | Нормы отвода земель для мелиоративных каналов. |
| СН 477-75 | Временная инструкция по проектированию стен сооружений и противофильтрационных завес, устраиваемых способом «стена в грунте». |
| СН 478-80 | Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб. |
| СН 481-75 | Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов. |
| СН 484-76 | Инструкция по инженерным изысканиям в горных выработках, предназначаемых для размещения объектов народного хозяйства. |
| СН 496-77 | Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод. |
| СН 497-77 | Временная инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации воздухоопорных пневматических сооружений. |
| СН 508-78 | Инструкция по организации и комплексному осуществлению в городах поточного строительства жилых домов, объектов культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства. |
| СН 509-78 | Инструкция по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. |
| СН 515-79 | Инструкция по проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения. |
| СН 522-79 | Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами территориях. |
| СН 525-80 | Инструкция по технологии приготовления полимербетона и изделий из него. |
| СН 527-80 | Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10 МПа. |
| СН 528-80 | Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве. |
| СН 529-80 | Инструкция по технологии изготовления конструкций из плотного силикатного бетона. |
| СН 531-80 | Инструкция о составе, порядке разработки и утверждения схем теплоснабжения населенных пунктов с суммарной тепловой нагрузкой до 116 МВт (1000 Гкал/ч). |
| СН 541-82 | Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов. |
| СН 549-82 | Инструкция по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита. |
| СН 550-82 | Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб. |
| СН 551-82 | Инструкция по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов. |

229

# РЕСПУБЛІКАНСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ КОЛИШНЬОЇ УРСР

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| РСН 192-86 | Контроль качества герметизации наружных стыков панельных жилых зданий. |
| РСН 199-88 | Инструкция по заводскому изготовлению и применению в строительстве сборных железобетонных комплексных плит покрытия отапливаемых производственных зданий. |
| РСН 201-89 | Использование кварцево-железистого песка и тонкодисперсной фракции из отходов магнитного обогащения железных руд горно-обогатительных комбинатов Украинской ССР. |
| РСН 251-88 | Сварка полиэтиленовых защитных покрытий строительных конструкций. |
| РСН 262-90 | Проектирование и устройство свайных фундаментов сельских зданий на присадочных грунтах |
| РСН 272-91 | Технология строительства заглубленных сооружений способом «сборная стена в грунте». |
| РСН 278-83 | Инструкция по изготовлению и применению тяжелых бетонов с использованием зол шлаков и золошлаковых смесей тепловых электростанций. |
| РСН 279-86 | Применение УПБ в качестве добавки в бетон. |
| РСН 288-91 | Применение зол и шлаков тепловых электростанций Украины в дорожном строительстве. |
| РСН 302-85 | Технология отделки наружных стеновых панелей и деталей фасадов зданий в заводских условиях. |
| РСН 308-85 | Нормы проектирования систем водяного отопления со ступенчатой регенерацией тепла |
| РСН 311-86 | Технология изготовления конструкций из высокопрочных бетонов. |
| РСН 316-88 | Технология и механизация строительства противофильтрационных завес и монолитных несущих стен способом «стена в грунте» |
| РСН 317-86 | Технология изготовления блоков из конструктивного ячеистого силикатного бетона автоклавного твердения для стен жилых и гражданских зданий. |
| РСН 319-81 | Инструкция по строительству ограждений дамб хвостохранилищ с использованием вскрышных пород. |
| РСН 320-86 | Планировка, застройка и благоустройство производственных зон сельских населенных пунктов Украинской ССР |
| РСН 334-89 | Технология индустриальной отделки внутренних поверхностей зданий с применением гипсокартонных листов. |
| РСН 335-91 | Технология и организация производства отделочных работ в жилищно-гражданском строительстве. |
| РСН 336-90 | Изготовление и применение шлакощелочных вяжущих бетонов и конструкций. |
| РСН 337-91 | Правила применения радиоизотопных и зондировочных устройств для контроля качества уплотнения грунтов. |
| РСН 339-86 | Определение несущей способности инвентарных свай методом ускоренных циклических испытаний статистическими нагрузками. |
| РСН 341-86 | Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР. |
| РСН 342-91 | Технология производства работ по усилению строительных конструкций на реконструируемых предприятиях |
| РСН 343-86 | Технология разрушения строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий |
| РСН 346-87 | Технология производства работ по устройству оснований пола из гипсокартонных листов. |
| РСН 348-88 | Устройство ячеистобетонных полов из индустриальных изделий в сельскохозяйственных производственных зданиях. |

230

| PCH 350-88 | Технология облицовки фасадов и внутренних поверхностей зданий плитами из известняка и туфа в зимних условиях. |
| --- | --- |
| PCH 351-89 | Разработка и внедрение адресных проектно-производственных систем крупнопанельного домостроения (АППС КПД). |
| PCH 352-89 | Проектирование, устройство и эксплуатация гидроизоляционных покрытий из стеклоцемента. |
| PCH 354-90 | Применение шлакощелочного бетона в монолитном строительстве. |
| PCH 355-91 | Проектирование и выполнение герметизации стыков и гидрозащиты поверхностей с применением бутилкаучуковых мастик. |
| PCH 357-91 | Технология устройства фундаментов из железобетонных свай, погружаемых вдавливанием. |
| PCH 358-91 | Сварка полиэтиленовых труб при строительстве газопроводов. |
| PCH 359-91 | Определение прочностных и деформационных характеристик грунтов оснований свайных фундаментов по данным испытаний свай-зондов. |

# МІЖДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| МСН 1.01-01-96 | Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения |
| МРД 1.01-201-96 | Порядок финансирования работ по межгосударственной стандартизации и техническому нормированию в строительстве |

231

# ПОКАЖЧИК

# Каталогу нормативних документів у галузі будівництва і промисловості

будівельних матеріалів

| Позначення | Сторінка |
| --- | --- |
|  | книга І | книга II |
| ДСТУ Б |
| ДСТУ Б А.1.1-5-94 | 9 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-6-94 | 9 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-7-94 | 9 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-8-94 | 9 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-9-94 | 9 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-10-94 | 9 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-11-94 | 10 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-12-94 | 10 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-13-94 | 10 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-14-94 | 10 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-15-94 | 10 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-16-94 | 10 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-17-94 | 10 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-18-94 | 10 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-19-94 | 10 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-20-94 | 10 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-21-94 | 10 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-22-94 | 10 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-23-94 | 10 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-24-94 | 11 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-25-94 | 11 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-26-94 | 11 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-27-94 | 11 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-28-94 | 11 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-29-94 | 11 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-30-94 | 11 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-31-94 | 11 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-32-94 | 11 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-33-94 | 11 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-34-94 | 11 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-35-94 | 11 | 160 |
| ДСТУ Б А.1.1-36-94 | 11 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-37-94 | 12 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-38-94 | 12 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-39-94 | 12 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-40-94 | 12 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-41-94 | 12 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-42-94 | 12 | 161 |
| Позначення | Сторінка |
|  | книга І | книга II |
| ДСТУ Б А.1.1-43-94 | 12 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-44-94 | 12 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-45-94 | 12 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-46-94 | 12 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-47-94 | 12 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-48-94 | 12 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-49-94 | 12 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-50-94 | 13 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-51-94 | 13 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-52-94 | 13 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-53-94 | 13 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-54-94 | 13 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-55-94 | 13 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-56-94 | 13 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-57-95 | 13 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-58-95 | 13 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-59-95 | 13 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-60-95 | 13 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-61-95 | 13 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-62-95 | 13 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-63-95 | 14 | 161 |
| ДСТУ Б А.1.1-64-95 | 14 | 162 |
| ДСТУ Б А.1.1-65-95 | 14 | 162 |
| ДСТУ Б А.1.1-66-95 | 14 | 162 |
| ДСТУ Б А.1.1-68-95 | 14 | 162 |
| ДСТУ Б А.1.1-69-95 | 14 | 162 |
| ДСТУ Б А.1.1-70-2000 | 14 | 162 |
| ДСТУ Б А.1.1-71-2000 | 14 | 162 |
| ДСТУ Б А.1.1-72-2000 | 14 | 162 |
| ДСТУ Б А.1.1-74-2004 | 14 | 162 |
| ДСТУ Б А.1.1-76-2007 | 14 | 162 |
| ДСТУ-Н Б А.1.1-77-2007 | 14 | 179 |
| ДСТУ-Н Б А.1.1-78-2007 | 15 | 179 |
| ДСТУ-Н Б А.1.1-79-2007 | 15 | 179 |
| ДСТУ-Н Б А.1.1-80-2007 | 15 | 179 |
| ДСТУ Б А.2.4-1-95 (ГОСТ 21.206-93) | 17 | 164 |
| ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) | 17 | 164 |

233

| ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93) | 17 | 164 |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) | 17 | 164 |
| ДСТУ Б А.2.4-5-95 (ГОСТ 21.001-93) | 17 | 164 |
| ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) | 17 | 164 |
| ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) | 17 | 164 |
| ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93) | 17 | 164 |
| ДСТУ Б А.2.4-9-95 (ГОСТ 21.204-93) | 17 | 164 |
| ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95) | 17 | 164 |
| ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114-95) | 18 | 164 |
| ДСТУ Б А.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95) | 18 | 164 |
| ДСТУ Б А.2.4-13-97 (ГОСТ 21.30296) | 18 | 164 |
| ДСТУ Б А.2.4-14-2005 | 18 | 172 |
| ДСТУ Б А.3.1-6-96 | 18 | 166 |
| ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007 | .19 | 169 |
| ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96) | 21 | 172 |
| ДСТУ Б В.1.1-4-98 | 21 | 172 |
| ДСТУ Б В.1.1-6-2001 | 21 | 172 |
| ДСТУ Б В.1.1-8-2003 | 22 | 172 |
| ДСТУ Б В.1.1-9-2003 | 22 | 172 |
| ДСТУ Б В.1.1-10-2004 | 22 | 172 |
| ДСТУ Б В.1.1-11-2005 | 22 | 172 |
| ДСТУ Б В.1.1-13-2007 | 22 | 172 |
| ДСТУ Б В.1.1-14-2007 | 22 | 172 |
| ДСТУ Б В.1.1-15-2007 | 22 | 172 |
| ДСТУ Б В.1.1-16-2007 | 22 | 172 |
| ДСТУ Б В.1.1-17-2007 | 22 | 172 |
| ДСТУ Б В.1.1-18-2007 | 22 | 172 |
| ДСТУ Б В.1.1-19-2007 | 23 | 172 |
| ДСТУ Б В.1.1-20-2007 | 23 | 172 |
| ДСТУ Б В.1.2-3:2006 | 23 | 181 |
| ДСТУ Б В.2.1-1-95 (ГОСТ 5684-94) | 24 | 168 |
| ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) | 24 | 162 |
| ДСТУ Б В.2.1-3-96 (ГОСТ304 16-96) | 24 | 168 |
| ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96) | 24 | 168 |
| ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96) | 24 | 168 |
| ДСТУ Б В.2.1-6-2000 (ГОСТ 30672-99) | 24 | 168 |
| ДСТУ Б В.2.1-7-2000 (ГОСТ 20276-99) | 24 | 168 |
| ДСТУ Б В.2.1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000) | 24 | 168 |
| ДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912-2001) | 24 | 168 |
| ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) | 25 | 172 |
| ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97) | 27 | 214 |
| ДСТУ Б В.2.3-2-97 (ГОСТ 30413-96) | 27 | 172 |
| ДСТУ Б В.2.3-3-2000 (ГОСТ 30412-96) | 27 | 172 |
| ДСТУ Б В.2.3-8-2003 | 28 | 172 |
| ДСТУ Б В.2.3-9-2003 | 28 | 211 |
| ДСТУ Б В.2.3-10-2003 | 28 | 211 |
| ДСТУ Б В.2.3-11-2004 | 28 | 211 |
| ДСТУ Б В.2.3-12-2004 | 28 | 211 |
| ДСТУ Б В.2.3-13:2006 | 28 | 172 |
| ДСТУ Б В.2.3-17:2007 | 29 | 211 |
| ДСТУ Б В.2.5-1-95 (ГОСТ 23695-94) | 30 | 201 |
| ДСТУ Б В.2.5-2-95 (ГОСТ8690-94) | 30 | 201 |
| ДСТУ Б В.2.5-3-95 (ГОСТ 20849-94) | 30 | 201 |
| ДСТУ Б В.2.5-4-95 (ГОСТ 11614-94) | 30 | 201 |
| ДСТУ Б В.2.5-5-96 | 30 | 167 |
| ДСТУ Б В.2.5-6-97 | 31 | 208 |
| ДСТУ Б В.2.5-7-97 (ГОСТ 18297-96) | 31 | 201 |
| ДСТУ Б В.2.5-8-96 (ГОСТ 15167-93) | 31 | 201 |

234

| ДСТУ Б В.2.5-9-97 (ГОСТ 23289-94) | 31 | 201 |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.5-10-97 (ГОСТ 25809-96) | 31 | 201 |
| ДСТУ Б В.2.5-11-98 (ГОСТ 1811-97) | 31 | 201 |
| ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96) | 31 | 201 |
| ДСТУ Б В.2.5-14-99 (ГОСТ 19681-94) | 31 | 201 |
| ДСТУ Б В.2.5-15-99 (ГОСТ 10944-97) | 31 | 201 |
| ДСТУ Б В.2.5-17-2001 | 32 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.5-18-2001 | 32 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.5-19-2001 | 32 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.5-21-2002 | 32 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.5-25:2005 (ГОСТ 6942-98) | 32 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ3634-99) | 32 | 209 |
| ДСТУ Б В.2.5-27:2006 | 33 | 201 |
| ДСТУ Б В.2.5-29:2006 | 33 | 201 |
| ДСТУ Б В.2.5-30:2006 | 33 | 201 |
| ДСТУ Б В.2.5-31:2007 | 33 | 201 |
| ДСТУ Б В.2.5-32:2007 | 33 | 201 |
| ДСТУ Б В.2.5-33:2007 | 33 | 201 |
| ДСТУ Б В.2.5-34:2007 | 33 | 201 |
| ДСТУ Б В.2.6-2-95 | 38 | 186 |
| ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93) | 38 | 186 |
| ДСТУ Б В.2.6-4-95 (ГОСТ 22904-93) | 38 | 172 |
| ДСТУ Б В.2.6-5-97 (ГОСТ 5088-94) | 38 | 184 |
| ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) | 38 | 172 |
| ДСТУ Б В.2.6-8-95 (ГОСТ 30245-94) | 38 | 186 |
| ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94) | 38 | 186 |
| ДСТУ Б В.2.6-10-96 | 38 | 172 |
| ДСТУ Б В.2.6-11-97 | 38 | 184 |
| ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (ГОСТ 538-2001) | 38 | 184 |
| ДСТУ Б В.2.6-15-99 | 39 | 184 |

| ДСТУ Б В.2.6-16-2000 (ГОСТ 301 09-94) | 39 | 172 |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) | 39 | 173 |
| ДСТУ Б В.2.6-18-2000 (ГОСТ 26602.2-99) | 39 | 173 |
| ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) | 39 | 173 |
| ДСТУ Б В.2.6-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) | 39 | 173 |
| ДСТУ Б В.2.6-21-2000 (ГОСТ 19330-99) | 39 | 191 |
| ДСТУ Б В.2.6-23-2000 (ГОСТ 23166-99) | 39 | 184 |
| ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99) | 40 | 184 |
| ДСТУ Б В.2.6-25-2001 | 40 | 186 |
| ДСТУ Б В.2.6-26-2004 (ГОСТ 30779-2001) | 40 | 173 |
| ДСТУ Б В.2.6-27:2005 | 40 | 173 |
| ДСТУ Б В.2.6-28:2006 (ГОСТ 5089-2003) | 40 | 184 |
| ДСТУ Б В.2.6-29:2006 (ГОСТ 19091-2000) | 40 | 173 |
| ДСТУ Б В.2.6-30:2006 | 40 | 186 |
| ДСТУ Б В.2.7-1-93 | 42 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.7-2-93 | 42 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.7-3-93 | 42 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.7-4-93 | 42 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.7-5-93 | 42 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.7-6-94 | 42 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.7-7-94 | 43 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.7-8-94 | 43 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.7-9-94 | 43 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.7-10-95 (ГОСТ 30062-93) | 43 | 173 |
| ДСТУ Б В.2.7-11-94 | 43 | 162 |
| ДСТУ Б В.2.7-12-94 | 43 | 162 |
| ДСТУ Б В.2.7-13-95 (ГОСТ 26302-93) | 43 | 173 |
| ДСТУ Б В.2.7-14-94 | 43 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.7-15-95 | 43 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.7-16-95 | 43 | 167 |
| ДСТУ Б В.2.7-17-95 | 44 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.7-18-95 | 44 | 192 |

235

| ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) | 44 | 173 |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-20-95 | 44 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.7-21-95 | 44 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.7-22-95 | 44 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.7-23-95 | 44 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.7-24-95 | 44 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.7-25-95 | 44 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.7-26-95 | 44 | 173 |
| ДСТУ Б В.2.7-27-95 | 44 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.7-28-95 | 45 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.7-29-95 | 45 | 162 |
| ДСТУ Б В.2.7-30-95 | 45 | 211 |
| ДСТУ Б В.2.7-32-95 | 45 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.7-33-2001 | 45 | 192 |
| ДСТУ Б В.2.7-34-2001 | 45 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-35-95 | 45 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-36-95 | 45 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-37-95 | 45 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 171 77-94) | 45 | 173 |
| ДСТУ Б В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94) | 46 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-40-95 (ГОСТ 30256-94) | 46 | 173 |
| ДСТУ Б В.2.7-41-95 (ГОСТ 30290-94) | 46 | 173 |
| ДСТУ Б В.2.7-42-97 | 46 | 173 |
| ДСТУ Б В.2.7-43-96 | 46 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-44-96 | 46 | 173 |
| ДСТУ Б В.2.7-45-96 | 46 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-46-96 | 46 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) | 46 | 173 |
| ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) | 47 | 173 |
| ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) | 47 | 173 |
| ДСТУ Б В.2.7-50-96 (ГОСТ 10060.3-95) | 47 | 173 |
| ДСТУ Б В.2.7-51-96 (ГОСТ 10060.4-95) | 47 | 173 |
| ДСТУ Б В.2.7-52-96 (ГОСТ 18124-95) | 47 | 193 |

| ДСТУ Б В.2.7-53-96 (ГОСТ 30340-95) | 47 | 193 |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-54-96 (ГОСТ 30301) | 47 | 173 |
| ДСТУ Б В.2.7-55-96 (ГОСТ 21 485-94) | 47 | 201 |
| ДСТУ Б В.2.7-56-96 (ГОСТ 10499-95) | 47 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-57-96 (ГОСТ 30353-95) | 47 | 173 |
| ДСТУ Б В.2.7-58-97 (ГОСТ 30246-94) | 47 | 186 |
| ДСТУ Б В.2.7-59-97 | 47 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-60-97 | 48 | 162 |
| ДСТУ Б В.2.7-61-97 | 48 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-62-97 (ГОСТ 25226-96) | 48 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-65-97 | 48 | 162 |
| ДСТУ Б В.2.7-66-98 | 48 | 167 |
| ДСТУ Б В.2.7-67-98 (ГОСТ 13996-93) | 48 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-68-98 (ГОСТ 30548-97) | 48 | 174 |
| ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96) | 48 | 174 |
| ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97) | 48 | 174 |
| ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) | 49 | 174 |
| ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97) | 49 | 174 |
| ДСТУ Б В.2.7-73-98 | 49 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-74-98 | 49 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-75-98 | 49 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-76-98 | 49 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-77-98 | 49 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-78-98 | 49 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-79-98 | 49 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-80-98 | 49 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-81-98 | 50 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-82-99 | 50 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94) | 50 | 174 |
| ДСТУ Б В.2.7-84-99 (ГОСТ 26589-94) | 50 | 174 |

236

| ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) | 50 | 193 |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-86-99 (ГОСТ 26798.1-96) | 50 | 174 |
| ДСТУ Б В.2.7-87-99 (ГОСТ 26798.2-96) | 50 | 174 |
| ДСТУ Б В.2.7-88-99 (ГОСТ 1581-96) | 50 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) | 50 | 174 |
| ДСТУ Б В.2.7-90-99 | 50 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-91-99 | 51 | 162 |
| ДСТУ Б В.2.7-92-99 | 51 | 211 |
| ДСТУ Б В.2.7-93-2000 | 51 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93) | 51 | 193 |
| ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97) | 51 | 194 |
| ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) | 51 | 194 |
| ДСТУ Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ 9573-96) | 51 | 194 |
| ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94) | 51 | 194 |
| ДСТУ Б В.2.7-99-2000 (ГОСТ 22950-99) | 51 | 194 |
| ДСТУ Б В.2.7-100-2000 (ГОСТ 25094-94) | 51 | 174 |
| ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97) | 51 | 194 |
| ДСТУ Б В.2.7-102-2000 | 51 | 194 |
| ДСТУ Б В.2.7-103-2000 (ГОСТ 30307-95) | 52 | 194 |
| ДСТУ Б В.2.7-104-2000 | 52 | 194 |
| ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) | 52 | 174 |
| ДСТУ Б В.2.7-1 06-2001 | 52 | 194 |
| ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99) | 52 | 184 |
| ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000) | 52 | 194 |
| ДСТУ Б В.2.7-109-2001 | 52 | 194 |
| ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000) | 52 | 194 |
| ДСТУ Б В.2.7-111-2001 | 52 | 186 |

| ДСТУ Б В.2.7-112-2002 | 52 | 194 |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-113-2002 | 53 | 174 |
| ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) | 53 | 174 |
| ДСТУ Б В.2.7-115-2002 (ГОСТ 30733-2000) | 53 | 194 |
| ДСТУ Б В.2.7-116-2002 (ГОСТ 30740-2000) | 53 | 213 |
| ДСТУ Б В.2.7-117-2002 (ГОСТ 6787-2001) | 53 | 194 |
| ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001) | 53 | 174 |
| ДСТУ Б В.2.7-119-2003 | 53 | 211 |
| ДСТУ Б В.2.7-120-2003 | 53 | 194 |
| ДСТУ Б В.2.7-121-2003 | 53 | 211 |
| ДСТУ Б В.2.7-122-2003 (ГОСТ 111-2001) | 53 | 194 |
| ДСТУ Б В.2.7-123-2004 (ГОСТ 30826-2001) | 53 | 194 |
| ДСТУ Б В.2.7-124-2004 | 53 | 194 |
| ДСТУ Б В.2.7-125-2006 | 54 | 194 |
| ДСТУ Б В.2.7-126-2006 | 54 | 194 |
| ДСТУ Б В.2.7-127-2006 | 54 | 211 |
| ДСТУ Б В.2.7-128-2006 | 54 | 194 |
| ДСТУ Б В.2.7-129-2006 | 54 | 211 |
| ДСТУ Б В.2.7-130-2006 | 54 | 194 |
| ДСТУ Б В.2.7-131-2007 | 54 | 194 |
| ДСТУ Б В.2.7-132-2007 | 54 | 194 |
| ДСТУ Б В.2.7-133-2007 | 54 | 195 |
| ДСТУ Б В.2.7-134-2007 | 54 | 195 |
| ДСТУ Б В.2.7-135-2007 | 54 | 211 |
| ДСТУ Б В.2.7-136-2007 | 54 | 211 |
| ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007 | 61 | 180 |
| ДСТУ Б В.2.8-8-96 | 58 | 206 |
| ДСТУ Б В.2.8-10-98 | 59 | 206 |
| ДСТУ |
| ДСТУ 1072-91 | 59 | 206 |
| ДСТУ 1552-91 | 40 | 183 |
| ДСТУ 2200-93 | 37 | 202 |
| ДСТУ 2388-94 | 15 | 162 |
| ДСТУ 2411-94 | 15 | 162 |
| ДСТУ 2446-94 | 59 | 206 |
| ДСТУ 2460-94 | 15 | 162 |
| ДСТУ 2469-94 | 15 | 162 |
| ДСТУ 2559-94 | 59 | 206 |

237

| ДСТУ 2569-94 | 15 | 162 |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ 2587-94 | 29 | 211 |
| ДСТУ 2602-94 | 54 | 195 |
| ДСТУ 2734-94 | 29 | 211 |
| ДСТУ 2735-94 | 29 | 211 |
| ДСТУ 2912-94 | 59 | 206 |
| ДСТУ 2952-94 | 59 | 206 |
| ДСТУ 2973-94 | 59 | 206 |
| ДСТУ 3061-95 | 15 | 162 |
| ДСТУ 3091-95 | 15 | 162 |
| ДСТУ 3097-95 | 15 | 162 |
| ДСТУ 3186-95 | 37 | 175 |
| ДСТУ 3227-95 | 59 | 206 |
| ДСТУ 3241-95 | 15 | 162 |
| ДСТУ 3284-95 | 60 | 206 |
| ДСТУ 3312-96 | 15 | 162 |
| ДСТУ 3313-96 | 15 | 162 |
| ДСТУ 3492-96 | 37 | 202 |
| ДСТУ 3493-96 | 37 | 202 |
| ДСТУ 3552-97 | 15 | 162 |
| ДСТУ 3580-97 | 37 | 202 |
| ДСТУ 3632-97 | 60 | 202 |
| ДСТУ 3819-98 | 55 | 195 |
| ДСТУ 3841-99 | 55 | 195 |
| ДСТУ 3971-2000 | 60 | 175 |
| ДСТУ 4035-2001 | 27 | 175 |
| ДСТУ 4036-2001 | 29 | 211 |
| ДСТУ 4123-2006 | 29 | 211 |
| ДСТУ 4148-2003 | 55 | 195 |
| ДСТУ 4158-2003 | 29 | 211 |
| ДСТУ 4241-2003 | 29 | 211 |
| ДСТУ 4319:2004 | 37 | 175 |
| ДСТУ 4337-2004 | 29 | 211 |
| ДСТУ 4359:2004 | 37 | 202 |
| ДСТУ ISO |
| ДСТУ ISO 3649-2003 | 16 | 162 |
| ДСТУ ISO 4190-1-2001 | 34 | 202 |
| ДСТУ ISO 41 90-2-2001 | 34 | 202 |
| ДСТУ ISO 4190-3-2001 | 34 | 202 |
| ДСТУ ISO 4190-5-2001 | 34 | 202 |
| ДСТУ ISO 4190-6-2001 | 34 | 202 |
| ДСТУ ISO 6584-2003 | 34 | 162 |
| ДСТУ ISO 7465-2004 | 35 | 202 |
| ДСТУ ISO 9386-1:2005 | 35 | 202 |
| ДСТУ ISO 9386-2:2005 | 35 | 202 |

| ДСТУ ISO 9589:2005 | 35 | 202 |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ ISO/TS 14798:2004 | 35 | 202 |
| ДСТУ ISO 18738:2004 | 35 | 175 |
| ДСТУ ISO/TS 22559:2005 | 35 | 202 |
| ДСТУ ГОСТ ИСО 8995-2003 | 35 | 202 |
| ДСТУ EN |
| ДСТУ EN 81-1-2003 | 35 | 202 |
| ДСТУ EN 81-2-2003 | 35 | 202 |
| ДСТУ EN/TR 81-10:2005 | 35 | 202 |
| ДСТУ EN 89-2005 | 35 | 202 |
| ДСТУ EN 115-2003 | 35 | 202 |
| ДСТУ EN 196-1:2007 | 55 | 174 |
| ДСТУ EN 196-3:2007 | 55 | 174 |
| ДСТУ EN 196-6:2007 | 55 | 174 |
| ДСТУ EN 297-2005 | 35 | 202 |
| ДСТУ EN 383-2003 | 40 | 174 |
| ДСТУ EN 625-2002 | 36 | 202 |
| ДСТУ EN 627-2005 | 36 | 202 |
| ДСТУ EN 656:2005 | 36 | 202 |
| ДСТУ EN 677:2001 | 36 | 203 |
| ДСТУ EN 984:2005 | 55 | 174 |
| ДСТУ EN 1196:2004 | 36 | 203 |
| ДСТУ EN 1341:2007 | 55 | 195 |
| ДСТУ EN 1342:2007 | 55 | 195 |
| ДСТУ EN 1343:2007 | 55 | 195 |
| ДСТУ EN 1467:2007 | 55 | 195 |
| ДСТУ EN 1468:2007 | 55 | 195 |
| ДСТУ EN 1469:2007 | 56 | 195 |
| ДСТУ ENV 1629:2005 | 40 | 174 |
| ДСТУ ENV 1630:2005 | 40 | 174 |
| ДСТУ EN 1886:2005 | 36 | 175 |
| ДСТУ ENV 10080:2005 | 56 | 195 |
| ДСТУ EN 12015:2003 | 36 | 203 |
| ДСТУ EN 12057:2007 | 56 | 195 |
| ДСТУ EN 12058:2007 | 56 | 195 |
| ДСТУ EN 12371:2007 | 56 | 195 |
| ДСТУ EN 12599:2005 | 36 | 175 |
| ДСТУ EN 13373:2007 | 56 | 175 |
| ДСТУ EN 13755:2007 | 56 | 175 |
| ДСТУ IEC |
| ДСТУ IEC 60335-2-21:2004 | 36 | 203 |
| ДСТУ IEC 60335-2-84:2003 | 36 | 203 |
| ДСТУ IEC 60335-2-88:2003 | 36 | 203 |
| ДСТУ IEC 60687:2004 | 36 | 203 |

238

| ДСТУ ІЕС 61036:2001 | 36 | 203 |
| --- | --- | --- |
| ДСТУ ІЕС 61038:2002 | 36 | 203 |
| ДСТУ ІЕС 61268:2001 | 36 | 203 |
| РСТ УРСР |
| РСТ УССР 1405-85 | 32 | 195 |
| РСТ УССР 1493-83 | 56 | 195 |
| РСТ УССР 1542-84 | 56 | 195 |
| РСТ УССР 1573-90 | 56 | 195 |
| РСТ УССР 1599-79 | 56 | 195 |
| РСТ УССР 1673-80 | 33 | 195 |
| РСТ УССР 1674-91 | 33 | 209 |
| РСТ УССР 1700-90 | 56 | 195 |
| РСТ УССР 1731-76 | 34 | 195 |
| РСТ УССР 1766-82 | 34 | 195 |
| РСТ УССР 1787-89 | 41 | 195 |
| РСТ УССР 1794-83 | 41 | 195 |
| РСТ УССР 1816-78 | 34 | 195 |
| РСТ УССР 1818-78 | 34 | 195 |
| РСТ УССР 1823-91 | 56 | 195 |
| РСТ УССР 1833-78 | 41 | 195 |
| РСТ УССР 1846-79 | 34 | 195 |
| РСТ УССР 1889-80 | ЗО | 215 |
| РСТ УССР 1892-80 | 34 | 195 |
| РСТ УССР 1900-87 | 41 | 195 |
| РСТ УССР 1921-88 | 56 | 195 |
| РСТ УССР 1927-88 | 41 | 195 |
| РСТ УССР 1930-83 | 41 | 209 |
| РСТ УССР 1951-84 | 56 | 196 |
| РСТ УССР 1965-86 | 29 | 211 |
| РСТ УССР 1966-86 | 29 | 211 |
| РСТ УССР 1967-86 | 29 | 211 |
| РСТ УССР 1970-86 | 56 | 196 |
| РСТ УССР 1972-86 | 56 | 196 |
| РСТ УССР 1974-87 | 41 | 196 |
| РСТ УССР 1977-97 | 56 | 196 |
| РСТ УССР 1981-87 | 56 | 196 |
| РСТ УССР 1987-88 | 19 | 169 |
| РСТ УССР 1988-88 | 19 | 169 |
| РСТ УССР 1997-90 | 19 | 169 |
| РСТ УССР 1998-90 | 19 | 174 |
| РСТ УССР 2004-90 | 19 | 174 |
| РСТ УССР 2005-90 | 19 | 174 |
| РСТ УССР 2007-90 | 19 | 174 |
| РСТ УССР 5010-91 | 41 | 196 |
| РСТ УССР 5015-84 | 56 | 196 |

| РСТ УССР 5020-90 | 56 | 196 |
| --- | --- | --- |
| РСТ УССР 5027-89 | 56 | 196 |
| ДБН |
| ДБН 298-92 | 37 | 219 |
| ДБН 338-92 | 37 | 219 |
| ДБН 362-92 | 60 | 219 |
| ДБН 363-92 | 25 | 219 |
| ДБН А.1.1-1-93 | 9 | 219 |
| ДБН А.1.1-2-93 | 9 | 219 |
| ДБН А.1.1-3-93 | 9 | 219 |
| ДБН А.1.1-73-2003 | 14 | 219 |
| ДБН А.2.2-1-2003 | 16 | 219 |
| ДБН А.2.2-2-96 | 16 | 219 |
| ДБН А.2.2-3-2004 | 16 | 219 |
| ДБН А.2.2-4-2003 | 16 | 219 |
| ДБНА.2.3-1-99 | 16 | 219 |
| ДБНА.3.1-5-96 | 18 | 219 |
| ДБНА.3.1-7-96 | 18 | 219 |
| ДБН А.3.1-8-96 | 18 | 219 |
| ДБН А.3.1-9-2000 | 18 | 219 |
| ДБН Б.1-1-93 | 20 | 219 |
| ДБН Б.1-2-95 | 20 | 219 |
| ДБН Б.1-3-97 | 20 | 219 |
| ДБН Б.1.1-4-2002 | 20 | 219 |
| ДБН Б.1.1-6:2007 | 20 | 219 |
| ДБН Б.1.1-7:2007 | 20 | 219 |
| ДБН Б.2.4-1-94 | 20 | 219 |
| ДБН Б.2.4-2-94 | 21 | 219 |
| ДБН Б.2.4-3-95 | 21 | 219 |
| ДБН Б.2.4-4-97 | 21 | 219 |
| ДБН В.1.1-1-94 | 21 | 219 |
| ДБН В.1.1-3-97 | 21 | 219 |
| ДБН В.1.1-5-2000 | 21 | 220 |
| ДБН В.1.1-7-2002 | 22 | 220 |
| ДБН В.1.1-12:2006 | 22 | 220 |
| ДБН В.1.2-1-95 | 23 | 220 |
| ДБН В.1.2-2:2006 | 23 | 220 |
| ДБН В.1.2-4:2006 | 23 | 220 |
| ДБН В.1.2-5:2007 | 23 | 220 |
| ДБН В.1.4-0.01-97 | 23 | 220 |
| ДБН В.1.4-0.02-97 | 23 | 220 |
| ДБН В.1.4-1.01-97 | 23 | 220 |
| ДБН В.1.4-2.01-97 | 24 | 220 |
| ДБН В.2.2-1-95 | 25 | 220 |
| ДБН В.2.2-2-95 | 25 | 220 |

239

| ДБН В.2.2-3-97 | 25 | 220 |
| --- | --- | --- |
| ДБН В.2.2-4-97 | 25 | 220 |
| ДБН В.2.2-5-97 | 25 | 220 |
| ДБН В.2.2-7-98 | 26 | 220 |
| ДБН В.2.2-8-98 | 26 | 220 |
| ДБН В.2.2-9-99 | 26 | 220 |
| ДБН В.2.2-10-2001 | 26 | 220 |
| ДБН В.2.2-11-2002 | 26 | 220 |
| ДБН В.2.2-12-2003 | 26 | 220 |
| ДБН В.2.2-13-2003 | 26 | 220 |
| ДБН В.2.2-15-2005 | 26 | 220 |
| ДБН В.2.2-16-2005 | 27 | 220 |
| ДБН В.2.2-17:2006 | 27 | 220 |
| ДБН В.2.2-18:2006 | 27 | 220 |
| ДБН В.2.3-4-2000 | 27 | 220 |
| ДБН В.2.3-4-2007 | 28 | 220 |
| ДБН В.2.3-5-2001 | 28 | 220 |
| ДБН В.2.3-6-2002 | 28 | 220 |
| ДБН В.2.3-7-2003 | 28 | 220 |
| ДБН В.2.3-14:2007 | 28 | 181 |
| ДБН В.2.3-15:2007 | 28 | 220 |
| ДБН В.2.3-16:2007 | 29 | 220 |
| ДБН В.2.4-1-99 | 30 | 220 |
| ДБН В.2.4-2-2005 | 30 | 220 |
| ДБН В.2.5-13-98 | 31 | 220 |
| ДБН В.2.5-16-99 | 32 | 221 |
| ДБН В.2.5-20-2001 | 32 | 221 |
| ДБН В.2.5-22-2002 | 32 | 221 |
| ДБН В.2.5-23-2003 | 32 | 221 |
| ДБН В.2.5-24-2003 | 32 | 221 |
| ДБН В. 2.5-28-2006 | 33 | 221 |
| ДБН В.2.6-6-95 | 38 | 221 |
| ДБН В.2.6-14-97 | 39 | 221 |
| ДБН В.2.6-22-2001 | 39 | 221 |
| ДБН В.2.6-31:2006 | 40 | 221 |
| ДБН В.2.7-31-95 | 45 | 221 |
| ДБН В.2.7-63-97 | 48 | 221 |
| ДБН В.2.7-64-97 | 48 | 221 |
| ДБН В.2.8-1-95 | 58 | 221 |
| ДБН В.2.8-2-95 | 58 | 221 |
| ДБН В.2.8-3-95 | 58 | 221 |
| ДБН В.2.8-4-96 | 58 | 221 |
| ДБН В.2.8-5-96 | 58 | 221 |
| ДБН В.2.8-6-96 | 58 | 221 |
| ДБН В.2.8-7-96 | 58 | 221 |

| ДБН В.2.8-9-98 | 58 | 221 |
| --- | --- | --- |
| ДБН В.2.8-11-99 | 59 | 221 |
| ДБН В.2.8-12-2000 | 59 | 221 |
| ДБН В.2.8-13-2000 | 59 | 221 |
| ДБН В.2.8-14-2000 | 59 | 221 |
| ДБН В.3.1-1-2002 | 60 | 221 |
| ДБН В.3.2-1-2004 | 60 | 221 |
| ДБН Г.1-1-93 | 60 | 221 |
| ДБН Г.1-3-95 | 60 | 221 |
| ДБН Г.1-4-95 | 60 | 221 |
| ДБН Г.1-5-96 | 61 | 221 |
| ДБН Г.1-6-96 | 61 | 221 |
| ДБН Г.1-7-97 | 61 | 222 |
| ДБН Г.1-8-2000 | 61 | 222 |
| ДБН Д.1.1-1-2000 | 61 | 222 |
| ДБН Д.1.1-2-99 | 61 | 222 |
| ДБН Д.1.1-3-99 | 61 | 222 |
| ДБН Д.1.1-4-2000 | 62 | 222 |
| ДБН Д.1.1-5-2001 | 62 | 222 |
| ДБН Д.1.1-6-2000 | 62 | 222 |
| ДБН Д.1.1-7-2000 | 62 | 222 |
| ДБН Д.2.2-1-99 | 62 | 222 |
| ДБН Д.2.2-2-99 | 62 | 222 |
| ДБН Д.2.2-3-99 | 62 | 222 |
| ДБН Д.2.2-4-99 | 63 | 222 |
| ДБН Д.2.2-5-99 | 63 | 222 |
| ДБН Д.2.2-6-99 | 63 | 222 |
| ДБН Д.2.2-7-99 | 63 | 222 |
| ДБН Д.2.2-8-99 | 63 | 222 |
| ДБН Д.2.2-9-99 | 64 | 222 |
| ДБН Д.2.2-10-99 | 64 | 222 |
| ДБН Д.2.2-11-99 | 64 | 222 |
| ДБН Д.2.2-12-99 | 64 | 222 |
| ДБН Д.2.2-13-99 | 64 | 222 |
| ДБН Д.2.2-14-99 | 64 | 222 |
| ДБН Д.2.2-15-99 | 65 | 222 |
| ДБН Д.2.2-16-99 | 65 | 222 |
| ДБН Д.2.2-17-99 | 65 | 222 |
| ДБН Д.2.2-18-99 | 65 | 222 |
| ДБН Д.2.2-19-99 | 65 | 222 |
| ДБН Д.2.2-20-99 | 65 | 222 |
| ДБН Д.2.2-21-99 | 65 | 222 |
| ДБН Д.2.2-22-99 | 66 | 222 |
| ДБН Д.2.2-23-99 | 66 | 222 |
| ДБН Д.2.2-24-99 | 66 | 222 |

240

| ДБН Д.2.2-25-99 | 66 | 222 |
| --- | --- | --- |
| ДБН Д.2.2-26-99 | 66 | 222 |
| ДБН Д.2.2-27-99 | 66 | 222 |
| ДБН Д.2.2-28-99 | 67 | 222 |
| ДБН Д.2.2-29-99 | 67 | 223 |
| ДБН Д.2.2-30-99 | 67 | 223 |
| ДБН Д.2.2-31-99 | 67 | 223 |
| ДБН Д.2.2-32-99 | 67 | 223 |
| ДБН Д.2.2-33-99 | 67 | 223 |
| ДБН Д.2.2-34-99 | 67 | 223 |
| ДБН Д.2.2-36-99 | 68 | 223 |
| ДБН Д.2.2-37-99 | 68 | 223 |
| ДБН Д.2.2-38-99 | 68 | 223 |
| ДБН Д.2.2-39-99 | 68 | 223 |
| ДБН Д.2.2-40-99 | 68 | 223 |
| ДБН Д.2.2-41-99 | 68 | 223 |
| ДБН Д.2.2-42-99 | 68 | 223 |
| ДБН Д.2.2-43-99 | 68 | 223 |
| ДБН Д.2.2-44-99 | 68 | 223 |
| ДБН Д.2.2-45-99 | 69 | 223 |
| ДБН Д.2.2-46-99 | 69 | 223 |
| ДБН Д.2.2-47-99 | 69 | 223 |
| ДБН Д. 2.3-1-99 | 69 | 223 |
| ДБН Д.2.3-2-99 | 69 | 223 |
| ДБН Д.2.3-3-99 | 69 | 223 |
| ДБН Д.2.3-4-99 | 70 | 223 |
| ДБН Д.2.3-5-99 | 70 | 223 |
| ДБН Д.2.3-6-99 | 70 | 223 |
| ДБН Д.2.3-7-99 | 70 | 223 |
| ДБН Д.2.3-8-99 | 70 | 223 |
| ДБН Д.2.3-9-99 | 70 | 223 |
| ДБН Д. 2.3-10-99 | 71 | 223 |
| ДБН Д.2.3-11-99 | 71 | 223 |
| ДБН Д.2.3-12-99 | 71 | 223 |
| ДБН Д.2.3-13-99 | 71 | 223 |
| ДБН Д.2.3-14-99 | 71 | 223 |
| ДБН Д.2.3-15-99 | 71 | 223 |
| ДБН Д.2.3-16-99 | 72 | 223 |
| ДБН Д.2.3-17-99 | 72 | 223 |
| ДБН Д.2.3-18-99 | 72 | 223 |
| ДБН Д.2.3-19-99 | 72 | 223 |
| ДБН Д.2.3-20-99 | 72 | 223 |
| ДБН Д.2.3-21-99 | 72 | 223 |
| ДБН Д.2.3-22-99 | 72 | 223 |
| ДБН Д.2.3-23-99 | 72 | 223 |

| ДБН Д.2.3-24-99 | 73 | 223 |
| --- | --- | --- |
| ДБН Д.2.3-25-99 | 73 | 223 |
| ДБН Д.2.3-26-99 | 73 | 223 |
| ДБН Д.2.3-27-99 | 73 | 224 |
| ДБН Д.2.3-28-99 | 73 | 224 |
| ДБН Д.2.3-29-99 | 73 | 224 |
| ДБН Д.2.3-30-99 | 73 | 224 |
| ДБН Д.2.3-31-99 | 73 | 224 |
| ДБН Д.2.3-32-99 | 73 | 224 |
| ДБН Д.2.3-33-99 | 74 | 224 |
| ДБН Д.2.3-34-99 | 74 | 224 |
| ДБН Д.2.3-35-99 | 74 | 224 |
| ДБН Д.2.3-36-99 | 74 | 224 |
| ДБН Д.2.3-37-99 | 74 | 224 |
| ДБН Д.2.3-38-99 | 74 | 224 |
| ДБН Д.2.3-39-99 | 74 | 224 |
| ДБН Д.2.4-1-2000 | 75 | 224 |
| ДБН Д.2.4-2-2000 | 75 | 224 |
| ДБН Д.2.4-3-2000 | 75 | 224 |
| ДБН Д.2.4-4-2000 | 75 | 224 |
| ДБН Д.2.4-5-2000 | 75 | 224 |
| ДБН Д.2.4-6-2000 | 76 | 224 |
| ДБН Д.2.4-7-2000 | 76 | 224 |
| ДБН Д.2.4-8-2000 | 76 | 224 |
| ДБН Д.2.4-9-2000 | 76 | 224 |
| ДБН Д.2.4-10-2000 | 76 | 224 |
| ДБН Д.2.4-11-2000 | 77 | 224 |
| ДБН Д.2.4-12-2000 | 77 | 224 |
| ДБН Д.2.4-13-2000 | 77 | 224 |
| ДБН Д.2.4-14-2000 | 77 | 224 |
| ДБН Д.2.4-15-2000 | 77 | 224 |
| ДБН Д.2.4-16-2000 | 78 | 224 |
| ДБН Д.2.4-17-2000 | 78 | 224 |
| ДБН Д.2.4-18-2000 | 78 | 224 |
| ДБН Д.2.4-19-2000 | 78 | 224 |
| ДБН Д.2.4-20-2000 | 78 | 224 |
| ДБН Д.2.5-1-2001 | 79 | 224 |
| ДБН Д.2.5-2-2001 | 79 | 224 |
| ДБН Д.2.5-3-2001 | 79 | 224 |
| ДБН Д.2.5-4-2001 | 79 | 224 |
| ДБН Д.2.5-5-2001 | 79 | 224 |
| ДБН Д.2.5-6-2001 | 79 | 224 |
| ДБН Д.2.5-7-2001 | 79 | 224 |
| ДБН Д.2.5-8-2001 | 79 | 225 |
| ДБН Д.2.5-9-2001 | 79 | 225 |

241

| ДБН Д.2.5-10-2001 | 79 | 225 |
| --- | --- | --- |
| ДБН Д.2.5-11-2001 | 79 | 225 |
| ДБН Д.2.5-12-2001 | 79 | 225 |
| ДБН Д.2.5-13-2001 | 80 | 225 |
| ДБН Д.2.5-14-2001 | 80 | 225 |
| ДБН Д.2.5-15-2001 | 80 | 225 |
| ДБН Д.2.5-16-2001 | 80 | 225 |
| ДБН Д.2.5-17-2001 | 80 | 225 |
| ДБН Д.2.5-18-2001 | 80 | 225 |
| ДБН Д.2.5-19-2001 | 80 | 225 |
| ДБН Д.2.5-20-2001 | 80 | 225 |
| ДБН Д.2.5-21-2001 | 80 | 225 |
| ДБН Д.2.5-22-2001 | 80 | 225 |
| ДБН Д.2.5-23-2001 | 80 | 225 |
| ДБН Д.2.5-24-2001 | 80 | 225 |
| ДБН Д.2.5-25-2001 | 81 | 225 |
| ДБН Д.2.6-1-2000 | 81 | 225 |
| ДБН Д.2.6-2-2000 | 81 | 225 |
| ДБН Д.2.6-3-2000 | 81 | 225 |
| ДБН Д.2.6-4-2000 | 81 | 225 |
| ДБН Д.2.6-5-2000 | 81 | 225 |
| ДБН Д.2.6-6-2000 | 81 | 225 |
| ДБН Д.2.6-7-2000 | 81 | 225 |
| ДБН Д.2.6-8-2000 | 81 | 225 |
| ДБН Д.2.6-9-2000 | 81 | 225 |
| ДБН Д.2.7-2000 | 81 | 225 |
| РСН |
| РСН 192-86 | 19 | 230 |
| РСН 199-88 | 41 | 230 |
| РСН 201-89 | 57 | 230 |
| РСН 251-88 | 57 | 230 |
| РСН 262-90 | 25 | 230 |
| РСН 272-82 | 27 | 230 |
| РСН 278-83 | 57 | 230 |
| РСН 279-86 | 57 | 230 |
| РСН 288-91 | 30 | 230 |
| РСН 302-85 | 41 | 230 |
| РСН 308-85 | 34 | 230 |
| РСН 311-86 | 41 | 230 |
| РСН 316-88 | 41 | 230 |
| РСН 317-86 | 41 | 230 |
| РСН 319-81 | 30 | 230 |
| РСН 320-86 | 21 | 230 |
| РСН 334-89 | 58 | 230 |
| РСН 335-91 | 19 | 230 |

| РСН 336-90 | 58 | 230 |
| --- | --- | --- |
| РСН 337-91 | 19 | 230 |
| РСН 339-86 | 42 | 230 |
| РСН 341-86 | 20 | 230 |
| РСН 342-91 | 60 | 230 |
| РСН 343-86 | 60 | 230 |
| РСН 346-87 | 42 | 230 |
| РСН 348-88 | 42 | 230 |
| РСН 350-88 | 19 | 231 |
| РСН 351-89 | 27 | 231 |
| РСН 352-89 | 42 | 231 |
| РСН 354-90 | 58 | 231 |
| РСН 355-91 | 42 | 231 |
| РСН 357-91 | 25 | 231 |
| РСН 358-91 | 30 | 231 |
| РСН 359-91 | 25 | 231 |
| МСН |
| МСН 1.01-01-96 | 9 | 231 |
| МРД |
| МРД 1.01-201-96 | 9 | 231 |
| ГОСТ |
| ГОСТ 4.200-78 | 141 | 167 |
| ГОСТ 4.201-79 | 141 | 167 |
| ГОСТ 4.202-79 | 141 | 167 |
| ГОСТ 4.204-79 | 141 | 167 |
| ГОСТ 4.205-79 | 141 | 167 |
| ГОСТ 4.207-79 | 141 | 167 |
| ГОСТ 4.208-79 | 141 | 167 |
| ГОСТ 4.209-79 | 142 | 167 |
| ГОСТ 4.211-80 | 142 | 167 |
| ГОСТ 4.212-80 | 142 | 167 |
| ГОСТ 4.215-81 | 142 | 167 |
| ГОСТ 4.217-81 | 142 | 167 |
| ГОСТ 4.219-81 | 142 | 167 |
| ГОСТ 4.220-82 | 142 | 167 |
| ГОСТ 4.221-82 | 142 | 167 |
| ГОСТ 4.223-83 | 142 | 167 |
| ГОСТ 4.224-83 | 142 | 167 |
| ГОСТ 4.226-83 | 142 | 167 |
| ГОСТ 4.227-83 | 142 | 167 |
| ГОСТ 4.228-83 | 142 | 167 |
| ГОСТ 4.229-83 | 143 | 167 |
| ГОСТ 4.230-83 | 143 | 167 |
| ГОСТ 4.250-79 | 143 | 167 |
| ГОСТ 4.251-79 | 143 | 167 |

242

| ГОСТ 4.252-84 | 143 | 167 |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 4.253-80 | 143 | 167 |
| ГОСТ 4.476-87 | 143 | 167 |
| ГОСТ 8.136-74 | 135 | 175 |
| ГОСТ 8.156-83 | 100 | 175 |
| ГОСТ 8.51 9-84 | 100 | 175 |
| ГОСТ 12.1. 013-78 | 88 | 169 |
| ГОСТ 12.1.046-85 | 88 | 169 |
| ГОСТ 12.2.004-75 | 88 | 169 |
| ГОСТ 12.2.01 1-75 | 88 | 169 |
| ГОСТ 12.2.120-88 | 89 | 169 |
| ГОСТ 12.3.006-75 | 89 | 169 |
| ГОСТ 12.3.016-87 | 89 | 169 |
| ГОСТ 12.3.018-79 | 89 | 169 |
| ГОСТ 12.3.033-84 | 89 | 169 |
| ГОСТ 12.3.035-84 | 89 | 169 |
| ГОСТ 12.3.038-85 | 89 | 169 |
| ГОСТ 12.3.040-86 | 89 | 169 |
| ГОСТ 12.4.021-75 | 89 | 169 |
| ГОСТ 12.4.059-89 | 89 | 169 |
| ГОСТ 12.4.087-84 | 89 | 169 |
| ГОСТ 12.4.089-86 | 89 | 169 |
| ГОСТ 12.4.107-82 | 90 | 169 |
| ГОСТ 21.002-81 | 86 | 164 |
| ГОСТ 21.1 12-87 | 86 | 164 |
| ГОСТ 21.113-88 | 86 | 164 |
| ГОСТ 21.203-78 | 86 | 164 |
| ГОСТ 21.401-88 | 86 | 164 |
| ГОСТ 21.402-83 | 86 | 164 |
| ГОСТ 21.403-80 | 87 | 164 |
| ГОСТ 21.404-85 | 87 | 164 |
| ГОСТ 21.406-88 | 87 | 164 |
| ГОСТ 21.507-81 | 87 | 164 |
| ГОСТ 21.510-83 | 87 | 164 |
| ГОСТ 21.511-83 | 87 | 164 |
| ГОСТ 21.513-83 | 87 | 164 |
| ГОСТ 21.601-79 | 87 | 164 |
| ГОСТ 21.602-79 | 87 | 165 |
| ГОСТ 21.603-80 | 87 | 165 |
| ГОСТ 21.604-82 | 87 | 165 |
| ГОСТ 21.605-82 | 87 | 165 |
| ГОСТ 21.607-82 | 87 | 165 |
| ГОСТ 21.608-84 | 88 | 165 |
| ГОСТ 21.609-83 | 88 | 165 |
| ГОСТ 21.610-85 | 88 | 165 |

| ГОСТ 21.611-85 | 88 | 165 |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 21.613-88 | 88 | 165 |
| ГОСТ 21.614-88 | 88 | 165 |
| ГОСТ 21.615-88 | 88 | 165 |
| ГОСТ 21.616-88 | 88 | 165 |
| ГОСТ 286-82 | 100 | 196 |
| ГОСТ 310.1-76 | 121 | 175 |
| ГОСТ 310.2-76 | 121 | 175 |
| ГОСТ 310.3-76 | 121 | 175 |
| ГОСТ 310.4-81 | 121 | 175 |
| ГОСТ 310.5-88 | 121 | 175 |
| ГОСТ 310.6-85 | 121 | 175 |
| ГОСТ 378-76 | 122 | 196 |
| ГОСТ 474-90 | 122 | 196 |
| ГОСТ 475-78 | 106 | 184 |
| ГОСТ 539-80 | 100 | 196 |
| ГОСТ 862.1-85 | 122 | 196 |
| ГОСТ 862.2-85 | 122 | 196 |
| ГОСТ 862.3-86 | 122 | 196 |
| ГОСТ 862.4-87 | 122 | 196 |
| ГОСТ 948-84 | 106 | 186 |
| ГОСТ 961-89 | 122 | 196 |
| ГОСТ 965-89 | 122 | 196 |
| ГОСТ 969-91 | 122 | 196 |
| ГОСТ 1005-86 | 107 | 186 |
| ГОСТ 1153-76 | 100 | 203 |
| ГОСТ 1405-83 | 135 | 205 |
| ГОСТ 1779-83 | 122 | 196 |
| ГОСТ 1839-80 | 100 | 196 |
| ГОСТ 2409-95 (ИСО 5017-88) | 122 | 175 |
| ГОСТ 2694-78 | 122 | 196 |
| ГОСТ 2697-83 | 122 | 196 |
| ГОСТ 2889-80 | 122 | 196 |
| ГОСТ 3135-82 | 123 | 196 |
| ГОСТ 3344-83 | 123 | 196 |
| ГОСТ 3476-74 | 123 | 196 |
| ГОСТ 4001-84 | 123 | 196 |
| ГОСТ 4598-86 | 123 | 196 |
| ГОСТ 4641-80 | 123 | 196 |
| ГОСТ 4981-87 | 107 | 186 |
| ГОСТ 5087-80 | 107 | 184 |
| ГОСТ 5090-86 | 107 | 184 |
| ГОСТ 5091-78 | 107 | 184 |
| ГОСТ 5180-84 | 93 | 168 |

243

| ГОСТ 5382-91 | 123 | 175 |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 5533-86 | 123 | 196 |
| ГОСТ 5724-75 | 123 | 196 |
| ГОСТ 5742-76 | 123 | 196 |
| ГОСТ 5781-82 | 123 | 196 |
| ГОСТ 5802-86 | 124 | 175 |
| ГОСТ 6133-84 | 124 | 197 |
| ГОСТ 6139-91 | 124 | 197 |
| ГОСТ 6141-91 | 124 | 197 |
| ГОСТ 6482-88 | 101 | 197 |
| ГОСТ 6629-88 | 107 | 184 |
| ГОСТ 6665-91 | 124 | 197 |
| ГОСТ 6666-81 | 124 | 197 |
| ГОСТ 6785-80 | 107 | 186 |
| ГОСТ 6786-80 | 107 | 186 |
| ГОСТ 6927-74 | 124 | 197 |
| ГОСТ 7032-75 | 124 | 197 |
| ГОСТ 7251-77 | 124 | 197 |
| ГОСТ 7392-85 | 124 | 197 |
| ГОСТ 7394-85 | 124 | 197 |
| ГОСТ 7415-86 | 124 | 197 |
| ГОСТ 7481-78 | 124 | 197 |
| ГОСТ 7945-86 | 135 | 205 |
| ГОСТ 7948-80 | 135 | 205 |
| ГОСТ 8020-90 | 135 | 186 |
| ГОСТ 8242-88 | 107 | 186 |
| ГОСТ 8411-74 | 101 | 197 |
| ГОСТ 8426-75 | 125 | 197 |
| ГОСТ 8462-85 | 125 | 175 |
| ГОСТ 8478-88 | 125 | 197 |
| ГОСТ 8594-80 | 101 | 204 |
| ГОСТ 8709-82 | 101 | 204 |
| ГОСТ 8717.0-84 | 107 | 186 |
| ГОСТ 8717.1-84 | 108 | 186 |
| ГОСТ 8735-88 | 125 | 175 |
| ГОСТ 8747-88 | 125 | 175 |
| ГОСТ 8823-85 | 101 | 203 |
| ГОСТ 8824-84 | 101 | 203 |
| ГОСТ 8870-79 | 101 | 203 |
| ГОСТ 8894-86 | 101 | 197 |
| ГОСТ 8904-81 | 125 | 197 |
| ГОСТ 9231-80 | 125 | 206 |
| ГОСТ 9238-83 | 96 | 212 |
| ГОСТ 9272-81 | 125 | 197 |
| ГОСТ 9274-81 | 135 | 206 |

| ГОСТ 9413-78 | 101 | 204 |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 9416-83 | 135 | 205 |
| ГОСТ 9533-81 | 135 | 205 |
| ГОСТ 9561-91 | 108 | 186 |
| ГОСТ 9574-90 | 108 | 186 |
| ГОСТ 9590-76 | 125 | 197 |
| ГОСТ 9720-76 | 96 | 212 |
| ГОСТ 9758-86 | 125 | 175 |
| ГОСТ 9818-85 | 108 | 186 |
| ГОСТ 10037-83 | 135 | 206 |
| ГОСТ 10140-80 | 135 | 197 |
| ГОСТ 10174-90 | 125 | 197 |
| ГОСТ 10180-90 | 126 | 175 |
| ГОСТ 10296-79 | 126 | 197 |
| ГОСТ 10403-80 | 135 | 205 |
| ГОСТ 10597-87 | 136 | 205 |
| ГОСТ 10617-83 | 102 | 203 |
| ГОСТ 10629-88 | 108 | 186 |
| ГОСТ 10778-83 | 136 | 205 |
| ГОСТ 10831-87 | 136 | 205 |
| ГОСТ 10832-91 | 126 | 197 |
| ГОСТ 10884-94 | 126 | 197 |
| ГОСТ 10922-90 | 126 | 197 |
| ГОСТ 10923-82 | 126 | 197 |
| ГОСТ 11024-84 | 108 | 186 |
| ГОСТ 11030-93 | 136 | 206 |
| ГОСТ 11042-90 | 136 | 205 |
| ГОСТ 11047-90 | 108 | 186 |
| ГОСТ 11052-74 | 126 | 197 |
| ГОСТ 11118-73 | 108 | 186 |
| ГОСТ 11214-86 | 108 | 184 |
| ГОСТ 11310-90 | 102 | 175 |
| ГОСТ 11529-86 | 126 | 175 |
| ГОСТ 11583-74 | 126 | 175 |
| ГОСТ 12367-85 | 136 | 206 |
| ГОСТ 12375-70 | 136 | 206 |
| ГОСТ 12376-71 | 136 | 206 |
| ГОСТ 12504-80 | 108 | 186 |
| ГОСТ 12506-81 | 108 | 184 |
| ГОСТ 12536-79 | 93 | 168 |
| ГОСТ 12586.0-83 | 102 | 197 |
| ГОСТ 12586.1-83 | 102 | 197 |
| ГОСТ 12730.0-78 | 126 | 175 |
| ГОСТ 12730.1-78 | 126 | 175 |
| ГОСТ 12730.2-78 | 126 | 175 |

244

| ГОСТ 12730.3-78 | 126 | 176 |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 12730.4-78 | 127 | 176 |
| ГОСТ 12730.5-84 | 127 | 176 |
| ГОСТ 12767-80 | 109 | 186 |
| ГОСТ 12784-78 | 127 | 176 |
| ГОСТ 12852.0-77 | 127 | 176 |
| ГОСТ 12852.5-77 | 127 | 176 |
| ГОСТ 12852.6-77 | 127 | 176 |
| ГОСТ 12865-67 | 127 | 197 |
| ГОСТ 13087-81 | 127 | 176 |
| ГОСТ 13448-82 | 102 | 203 |
| ГОСТ 13449-82 | 102 | 176 |
| ГОСТ 13531-74 | 136 | 206 |
| ГОСТ 13578-68 | 109 | 187 |
| ГОСТ 13579-78 | 109 | 187 |
| ГОСТ 13580-85 | 109 | 187 |
| ГОСТ 13981-87 | 136 | 206 |
| ГОСТ 13995-78 | 137 | 205 |
| ГОСТ 14098-91 | 127 | 197 |
| ГОСТ 14167-83 | 102 | 203 |
| ГОСТ 14184-83 | 137 | 205 |
| ГОСТ 14612-69 | 85 | 162 |
| ГОСТ 14624-84 | 109 | 184 |
| ГОСТ 14791-79 | 127 | 197 |
| ГОСТ 15062-83 | 102 | 203 |
| ГОСТ 15609-79 | 137 | 206 |
| ГОСТ 15825-80 | 127 | 197 |
| ГОСТ 15836-79 | 127 | 197 |
| ГОСТ 15879-70 | 127 | 197 |
| ГОСТ 15982-70 | 137 | 176 |
| ГОСТ 16136-80 | 127 | 198 |
| ГОСТ 16149-70 | 90 | 200 |
| ГОСТ 16289-86 | 109 | 184 |
| ГОСТ 16297-80 | 127 | 176 |
| ГОСТ 16349-95 | 137 | 206 |
| ГОСТ 16381-77 | 128 | 163 |
| ГОСТ 16391-80 | 137 | 176 |
| ГОСТ 16475-81 | 128 | 198 |
| ГОСТ 16526-70 | 137 | 176 |
| ГОСТ 16549-71 | 102 | 203 |
| ГОСТ 16914-71 | 128 | 198 |
| ГОСТ 17005-82 | 109 | 187 |
| ГОСТ 17032-71 | 94 | 187 |
| ГОСТ 17057-89 | 128 | 198 |
| ГОСТ 17079-88 | 109 | 187 |

| ГОСТ 17241-71 | 128 | 163 |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 17424-72 | 99 | 215 |
| ГОСТ 17520-72 | 85 | 163 |
| ГОСТ 17538-82 | 109 | 187 |
| ГОСТ 17580-82 | 109 | 187 |
| ГОСТ 17581-72 | 97 | 212 |
| ГОСТ 17584-72 | 102 | 198 |
| ГОСТ 17608-91 | 109 | 187 |
| ГОСТ 17623-87 | 128 | 176 |
| ГОСТ 17624-87 | 128 | 176 |
| ГОСТ 17625-83 | 110 | 176 |
| ГОСТ 17677-82 | 102 | 204 |
| ГОСТ 18048-80 | 110 | 187 |
| ГОСТ 18103-84 | 137 | 206 |
| ГОСТ 18105-86 | 128 | 176 |
| ГОСТ 18128-82 | 110 | 187 |
| ГОСТ 18343-80 | 137 | 206 |
| ГОСТ 18446-73 | 110 | 176 |
| ГОСТ 18623-82 | 128 | 198 |
| ГОСТ 18853-73 | 110 | 184 |
| ГОСТ 18866-81 | 128 | 198 |
| ГОСТ 18956-73 | 128 | 176 |
| ГОСТ 18957-73 | 92 | 171 |
| ГОСТ 18958-73 | 128 | 198 |
| ГОСТ 18979-90 | 110 | 187 |
| ГОСТ 18980-90 | 110 | 187 |
| ГОСТ 19010-82 | 110 | 187 |
| ГОСТ 19100-73 | 110 | 176 |
| ГОСТ 19111-77 | 128 | 198 |
| ГОСТ 19177-81 | 129 | 198 |
| ГОСТ 19185-73 | 85 | 159 |
| ГОСТ 19222-84 | 110 | 187 |
| ГОСТ 19231.0-83 | 110 | 187 |
| ГОСТ 19231.1-83 | 110 | 187 |
| ГОСТ 19259-73 | 137 | 205 |
| ГОСТ 19279-73 | 129 | 198 |
| ГОСТ 19570-74 | 110 | 187 |
| ГОСТ 19592-80 | 129 | 176 |
| ГОСТ 19734-80 | 103 | 203 |
| ГОСТ 19804-91 | 111 | 187 |
| ГОСТ 19804.2-79 | 111 | 187 |
| ГОСТ 19804.3-80 | 111 | 187 |
| ГОСТ 19804.4-78 | 111 | 187 |
| ГОСТ 19804.5-83 | 111 | 187 |
| ГОСТ 19804.6-83 | 111 | 187 |

245

| ГОСТ 19804.7-83 | 111 | 187 |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 20054-82 | 103 | 198 |
| ГОСТ 20182-74 | 111 | 179 |
| ГОСТ 20213-89 | 111 | 187 |
| ГОСТ 20372-90 | 111 | 187 |
| ГОСТ 20425-75 | 111 | 187 |
| ГОСТ 20429-84 | 129 | 198 |
| ГОСТ 20444-85 | 90 | 176 |
| ГОСТ 20850-84 | 111 | 187 |
| ГОСТ 20910-90 | 129 | 198 |
| ГОСТ 20916-87 | 129 | 198 |
| ГОСТ 21096-75 | 111 | 188 |
| ГОСТ 21174-75 | 111 | 188 |
| ГОСТ 21506-87 | 112 | 188 |
| ГОСТ 21509-76 | 112 | 188 |
| ГОСТ 21519-84 | 112 | 188 |
| ГОСТ 21520-89 | 112 | 188 |
| ГОСТ 21562-76 | 112 | 188 |
| ГОСТ 21718-84 | 129 | 176 |
| ГОСТ 21778-81 | 92 | 171 |
| ГОСТ 21779-82 | 92 | 171 |
| ГОСТ 21780-83 | 92 | 171 |
| ГОСТ 21807-76 | 137 | 206 |
| ГОСТ 21915-93 | 137 | 206 |
| ГОСТ 21924.0-84 | 112 | 188 |
| ГОСТ 21924.1-84 | 112 | 188 |
| ГОСТ 21924.2-84 | 112 | 188 |
| ГОСТ 21924.3-84 | 112 | 188 |
| ГОСТ 21992-83 | 129 | 198 |
| ГОСТ 22000-86 | 103 | 198 |
| ГОСТ 22011-95 | 103 | 203 |
| ГОСТ 22023-76 | 129 | 176 |
| ГОСТ 22130-86 | 112 | 188 |
| ГОСТ 22131-76 | 112 | 188 |
| ГОСТ 22160-76 | 112 | 188 |
| ГОСТ 22263-76 | 129 | 198 |
| ГОСТ 22362-77 | 112 | 176 |
| ГОСТ 22406-77 | 113 | 176 |
| ГОСТ 22546-77 | 129 | 188 |
| ГОСТ 22582-77 | 85 | 163 |
| ГОСТ 22583-77 | 85 | 163 |
| ГОСТ 22685-89 | 138 | 206 |
| ГОСТ 22687.0-85 | 113 | 191 |
| ГОСТ 22687.1-85 | 113 | 191 |
| ГОСТ 22687.2-85 | 113 | 191 |

| ГОСТ 22687.3-85 | 113 | 191 |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 22689.0-89 | 103 | 198 |
| ГОСТ 22689.1-89 | 103 | 198 |
| ГОСТ 22689.2-89 | 103 | 198 |
| ГОСТ 22690-88 | 130 | 176 |
| ГОСТ 22695-77 | 113 | 176 |
| ГОСТ 22733-77 | 93 | 168 |
| ГОСТ 22783-77 | 130 | 176 |
| ГОСТ 22845-85 | 103 | 203 |
| ГОСТ 22853-86 | 94 | 183 |
| ГОСТ 22856-89 | 130 | 198 |
| ГОСТ 22930-87 | 113 | 188 |
| ГОСТ 23009-78 | 85 | 165 |
| ГОСТ 23061-90 | 93 | 168 |
| ГОСТ 23117-91 | 138 | 207 |
| ГОСТ 23118-78 | 113 | 188 |
| ГОСТ 23119-78 | 113 | 188 |
| ГОСТ 23120-78 | 113 | 188 |
| ГОСТ 23121-78 | 113 | 188 |
| ГОСТ 23157-78 | 113 | 198 |
| ГОСТ 23161-78 | 93 | 168 |
| ГОСТ 23208-83 | 130 | 198 |
| ГОСТ 23233-78 | 130 | 198 |
| ГОСТ 23235-78 | 94 | 188 |
| ГОСТ 23236-78 | 95 | 188 |
| ГОСТ 23237-78 | 95 | 188 |
| ГОСТ 23250-78 | 130 | 176 |
| ГОСТ 23274-84 | 95 | 183 |
| ГОСТ 23278-78 | 93 | 168 |
| ГОСТ 23279-85 | 113 | 198 |
| ГОСТ 23307-78 | 130 | 198 |
| ГОСТ 23331-78 | 97 | 213 |
| ГОСТ 23337-78 | 90 | 176 |
| ГОСТ 23344-78 | 114 | 184 |
| ГОСТ 23345-84 | 95 | 183 |
| ГОСТ 23404-86 | 114 | 176 |
| ГОСТ 23407-78 | 138 | 207 |
| ГОСТ 23421-79 | 138 | 207 |
| ГОСТ 23422-87 | 130 | 177 |
| ГОСТ 23426-79 | 90 | 177 |
| ГОСТ 23444-79 | 114 | 188 |
| ГОСТ 23464-79 | 130 | 163 |
| ГОСТ 23477-79 | 138 | 207 |
| ГОСТ 23478-79 | 138 | 163 |
| ГОСТ 23486-79 | 114 | 188 |

246

| ГОСТ 23499-79 | 130 | 163 |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 23558-79 | 130 | 198 |
| ГОСТ 23615-79 | 92 | 171 |
| ГОСТ 23616-79 | 92 | 171 |
| ГОСТ 23628-79 | 90 | 177 |
| ГОСТ 23682-79 | 114 | 188 |
| ГОСТ 23732-79 | 130 | 198 |
| ГОСТ 23735-79 | 130 | 198 |
| ГОСТ 23740-79 | 93 | 168 |
| ГОСТ 23747-88 | 114 | 184 |
| ГОСТ 23790-79 | 131 | 198 |
| ГОСТ 23791-79 | 131 | 198 |
| ГОСТ 23838-89 | 95 | 182 |
| ГОСТ 23858-79 | 114 | 177 |
| ГОСТ 23899-79 | 114 | 188 |
| ГОСТ 23903-79 | 85 | 163 |
| ГОСТ 23961-80 | 97 | 210 |
| ГОСТ 23972-80 | 114 | 189 |
| ГОСТ 24022-80 | 114 | 189 |
| ГОСТ 24033-80 | 114 | 177 |
| ГОСТ 24064-80 | 131 | 198 |
| ГОСТ 24099-80 | 131 | 198 |
| ГОСТ 24100-80 | 131 | 199 |
| ГОСТ 24143-80 | 93 | 168 |
| ГОСТ 24155-80 | 114 | 189 |
| ГОСТ 24210-80 | 131 | 177 |
| ГОСТ 24258-88 | 138 | 207 |
| ГОСТ 24259-80 | 138 | 163 |
| ГОСТ 24316-80 | 131 | 177 |
| ГОСТ 24332-88 | 131 | 177 |
| ГОСТ 24369-86 | 85 | 163 |
| ГОСТ 24379.0-80 | 114 | 199 |
| ГОСТ 24379.1-80 | 115 | 199 |
| ГОСТ 24404-80 | 131 | 163 |
| ГОСТ 24408-80 | 138 | 207 |
| ГОСТ 24414-80 | 131 | 199 |
| ГОСТ 24434-80 | 115 | 177 |
| ГОСТ 24451-80 | 97 | 210 |
| ГОСТ 24452-80 | 131 | 177 |
| ГОСТ 24476-80 | 115 | 189 |
| ГОСТ 24524-80 | 115 | 189 |
| ГОСТ 24544-81 | 131 | 177 |
| ГОСТ 24545-81 | 132 | 177 |
| ГОСТ 24547-81 | 115 | 189 |
| ГОСТ 24581-81 | 115 | 189 |

| ГОСТ 24584-81 | 115 | 184 |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 24587-81 | 115 | 189 |
| ГОСТ 24594-81 | 115 | 189 |
| ГОСТ 24640-81 | 132 | 163 |
| ГОСТ 24694-81 | 115 | 189 |
| ГОСТ 24698-81 | 115 | 184 |
| ГОСТ 24699-81 | 115 | 184 |
| ГОСТ 24741-81 | 115 | 189 |
| ГОСТ 24748-81 | 132 | 199 |
| ГОСТ 24767-81 | 115 | 189 |
| ГОСТ 24816-81 | 132 | 177 |
| ГОСТ 24839-81 | 116 | 189 |
| ГОСТ 24846-81 | 92 | 168 |
| ГОСТ 24847-81 | 92 | 168 |
| ГОСТ 24893.0-81 | 116 | 189 |
| ГОСТ 24893.1-81 | 116 | 189 |
| ГОСТ 24893.2-81 | 116 | 189 |
| ГОСТ 24944-81 | 132 | 199 |
| ГОСТ 24950-81 | 97 | 189 |
| ГОСТ 24983-81 | 103 | 177 |
| ГОСТ 24986-81 | 132 | 199 |
| ГОСТ 24992-81 | 116 | 199 |
| ГОСТ 25010-81 | 138 | 205 |
| ГОСТ 25032-81 | 138 | 163 |
| ГОСТ 25044-81 | 138 | 177 |
| ГОСТ 25062-81 | 116 | 184 |
| ГОСТ 25097-82 | 116 | 184 |
| ГОСТ 25098-87 | 116 | 189 |
| ГОСТ 25116-82 | 116 | 184 |
| ГОСТ 25130-82 | 132 | 199 |
| ГОСТ 25131-82 | 132 | 199 |
| ГОСТ 25192-82 | 132 | 169 |
| ГОСТ 25214-82 | 132 | 199 |
| ГОСТ 25246-82 | 132 | 199 |
| ГОСТ 25297-82 | 103 | 203 |
| ГОСТ 25298-82 | 103 | 203 |
| ГОСТ 25358-82 | 93 | 168 |
| ГОСТ 25459-82 | 116 | 191 |
| ГОСТ 25584-90 | 93 | 168 |
| ГОСТ 25592-91 | 132 | 199 |
| ГОСТ 25609-83 | 132 |  |
| ГОСТ 25621-83 | 132 | 163 |
| ГОСТ 25627-83 | 116 | 163 |
| ГОСТ 25628-90 | 116 | 189 |
| ГОСТ 25665-83 | 133 | 199 |

247

| ГОСТ 25697-83 | 116 | 189 |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 25772-83 | 117 | 189 |
| ГОСТ 25781-83 | 139 | 207 |
| ГОСТ 25782-90 | 139 | 205 |
| ГОСТ 25818-91 | 133 | 199 |
| ГОСТ 25869-90 | 97 | 212 |
| ГОСТ 25878-85 | 139 | 207 |
| ГОСТ 25880-83 | 133 | 199 |
| ГОСТ 25881-83 | 133 | 177 |
| ГОСТ 25884-83 | 117 | 177 |
| ГОСТ 25885-83 | 117 | 177 |
| ГОСТ 25891-83 | 95 | 177 |
| ГОСТ 25897-83 | 117 | 184 |
| ГОСТ 25898-83 | 133 | 177 |
| ГОСТ 25902-83 | 95 | 177 |
| ГОСТ 25912.0-91 | 117 | 213 |
| ГОСТ 25912.1-91 | 117 | 213 |
| ГОСТ 25912.2-91 | 117 | 213 |
| ГОСТ 25912.3-91 | 117 | 213 |
| ГОСТ 25912.4-91 | 117 | 213 |
| ГОСТ 25932-83 | 139 | 177 |
| ГОСТ 25957-83 | 85 | 163 |
| ГОСТ 26047-83 | 85 | 165 |
| ГОСТ 26055-84 | 139 | 207 |
| ГОСТ 26067.0-83 | 117 | 213 |
| ГОСТ 26067.1-83 | 117 | 213 |
| ГОСТ 26138-84 | 117 | 184 |
| ГОСТ 26149-84 | 133 | 199 |
| ГОСТ 26150-84 | 133 | 177 |
| ГОСТ 26193-84 | 133 | 199 |
| ГОСТ 26216-84 | 139 | 207 |
| ГОСТ 26253-84 | 95 | 177 |
| ГОСТ 26254-84 | 95 | 178 |
| ГОСТ 26262-84 | 94 | 168 |
| ГОСТ 26263-84 | 94 | 168 |
| ГОСТ 25269-82 | 97 | 213 |
| ГОСТ 26281-84 | 132 | 199 |
| ГОСТ 26301-84 | 117 | 185 |
| ГОСТ 26334-84 | 103 | 203 |
| ГОСТ 26417-85 | 133 | 178 |
| ГОСТ 26429-85 | 117 | 189 |
| ГОСТ 26433.0-85 | 92 | 177 |
| ГОСТ 26433.1-89 | 92 | 177 |
| ГОСТ 26434-85 | 118 | 189 |
| ГОСТ 26438-85 | 139 | 179 |

| ГОСТ 26598-85 | 139 | 207 |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 26600-98 | 97 | 214 |
| ГОСТ 26601-85 | 118 | 185 |
| ГОСТ 26604-85 | 133 | 199 |
| ГОСТ 26607-85 | 92 | 171 |
| ГОСТ 26629-85 | 95 | 178 |
| ГОСТ 26644-85 | 134 | 199 |
| ГОСТ 26649-85 | 139 | 178 |
| ГОСТ 26655-85 | 140 | 207 |
| ГОСТ 26804-86 | 118 | 191 |
| ГОСТ 26805-86 | 140 | 207 |
| ГОСТ 26815-86 | 118 | 191 |
| ГОСТ 26816-86 | 134 | 199 |
| ГОСТ 26819-86 | 104 | 199 |
| ГОСТ 26823-86 | 95 | 183 |
| ГОСТ 26824-86 | 95 | 178 |
| ГОСТ 26887-86 | 140 | 207 |
| ГОСТ 26892-86 | 118 | 178 |
| ГОСТ 26919-86 | 118 | 189 |
| ГОСТ 26966-86 | 85 | 163 |
| ГОСТ 26988-86 | 134 | 178 |
| ГОСТ 26992-86 | 118 | 190 |
| ГОСТ 26998-86 | 134 | 199 |
| ГОСТ 27005-86 | 134 | 178 |
| ГОСТ 27006-86 | 134 | 178 |
| ГОСТ 27019-86 | 134 | 178 |
| ГОСТ 27023-86 | 134 | 199 |
| ГОСТ 27108-86 | 118 | 190 |
| ГОСТ 27204-87 | 140 | 207 |
| ГОСТ 27215-87 | 118 | 190 |
| ГОСТ 27217-87 | 94 | 168 |
| ГОСТ 27296-87 | 91 | 178 |
| ГОСТ 27320-87 | 118 | 190 |
| ГОСТ 27321-87 | 140 | 207 |
| ГОСТ 27336-93 | 140 | 207 |
| ГОСТ 27338-93 | 140 | 207 |
| ГОСТ 27339-93 | 140 | 207 |
| ГОСТ 27372-87 | 140 | 207 |
| ГОСТ 27563-87 | 118 | 190 |
| ГОСТ 27579-88 | 118 | 190 |
| ГОСТ 27598-94 | 140 | 207 |
| ГОСТ 27614-93 | 140 | 207 |
| ГОСТ 27677-88 | 119 | 200 |
| ГОСТ 27679-88 | 91 | 178 |
| ГОСТ 27751-88 | 92 | 181 |

248

| ГОСТ 27804-88 | 104 | 203 |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 27811-95 | 140 | 207 |
| ГОСТ 27816-88 | 140 | 178 |
| ГОСТ 27936-88 | 119 | 185 |
| ГОСТ 27945-95 | 140 | 207 |
| ГОСТ 28012-89 | 140 | 207 |
| ГОСТ 28015-89 | 119 | 190 |
| ГОСТ 28042-89 | 119 | 190 |
| ГОСТ 28089-89 | 119 | 178 |
| ГОСТ 28100-89 | 91 | 178 |
| ГОСТ 28347-89 | 141 | 207 |
| ГОСТ 28456-90 | 119 | 190 |
| ГОСТ 28457-90 | 119 | 190 |
| ГОСТ 28514-90 | 94 | 168 |
| ГОСТ 28570-90 | 134 | 178 |
| ГОСТ 28574-90 | 119 | 200 |
| ГОСТ 28575-90 | 119 | 200 |
| ГОСТ 28622-90 | 94 | 168 |
| ГОСТ 28715-90 | 141 | 207 |
| ГОСТ 28737-90 | 119 | 190 |
| ГОСТ 28778-90 | 119 | 190 |
| ГОСТ 28786-90 | 119 | 178 |
| ГОСТ 28984-91 | 93 | 171 |
| ГОСТ 29121-91 | 104 | 199 |
| ГОСТ 29167-91 | 134 | 178 |
| ГОСТ 30206-94 | 104 | 204 |
| ГОСТ 30207-94 | 104 | 204 |
| ГОСТ 30331.1-95 | 104 | 204 |
| ГОСТ 30331.2-95 | 104 | 204 |
| ГОСТ 30331.3-95 | 104 | 204 |
| ГОСТ 30331.4-95 | 104 | 204 |
| ГОСТ 30331.5-95 | 104 | 204 |
| ГОСТ 30331.7-95 | 104 | 204 |
| ГОСТ 30331.8-95 | 105 | 204 |
| ГОСТ 30331.9-95 | 105 | 204 |
| СТ СЭВ |
| СТ СЭВ 1406-78 | 91 | 181 |
| СТ СЭВ 2440-80 | 91 | 200 |
| СТ СЭВ 2441-80 | 91 | 200 |
| СТ СЭВ 2534-84 | 91 | 200 |
| СТ СЭВ 3477-81 | 134 | 178 |
| СТ СЭВ 3976-83 | 95 | 181 |
| СТ СЭВ 3977-83 | 96 | 181 |
| СТ СЭВ 4220-83 | 91 | 200 |
| СТ СЭВ 4419-80 | 85 | 163 |

| СТ СЭВ 4927-84 | 134 | 163 |
| --- | --- | --- |
| СТ СЭВ 5058-85 | 91 | 163 |
| СТ СЭВ 5980-87 | 91 | 163 |
| СНиП |
| СНиП 1.02.07-87 | 86 | 226 |
| СНиП 1.04.03-85* | 143 | 226 |
| СНиП 1.05.03-87 | 143 | 226 |
| СНиП 1.06.04-85 | 86 | 226 |
| СНиП ІІ-12-77 | 92 | 226 |
| СНиП ІІ-22-81 | 120 | 226 |
| СНиП ІІ-23-81* | 120 | 226 |
| СНиП II-25-80 | 120 | 226 |
| СНиП II-35-76 | 105 | 226 |
| СНиП II-39-76 | 98 | 226 |
| СНиП ІІ-44-78 | 98 | 226 |
| СНиП II-58-75 | 99 | 226 |
| СНиП ІІ-89-80 | 96 | 226 |
| СНиП ІІ-94-80 | 100 | 226 |
| СНиП 2.01.01-82 | 91 | 226 |
| СНиП 2.01.14-83 | 99 | 226 |
| СНиП 2.01.15-90 | 91 | 226 |
| СНиП 2.01.28-85 | 91 | 226 |
| СНиП 2.01.29-85 | 86 | 226 |
| СНиП 2.02.01-83 | 94 | 226 |
| СНиП 2.02.02-85 | 94 | 226 |
| СНиП 2.02.03-85 | 94 | 226 |
| СНиП 2.02.05-87 | 94 | 226 |
| СНиП 2.03.01-84* | 120 | 226 |
| СНиП 2.03.02-86 | 120 | 226 |
| СНиП 2.03.03-85 | 120 | 226 |
| СНиП 2.03.04-84 | 120 | 226 |
| СНиП 2.03.06-85 | 120 | 226 |
| СНиП 2.03.09-85 | 120 | 226 |
| СНиП 2.03.11-85 | 120 | 226 |
| СНиП 2.03.13-88 | 120 | 226 |
| СНиП 2.04.01-85 | 105 | 226 |
| СНиП 2.04.02-84 | 105 | 226 |
| СНиП 2.04.03-85 | 105 | 226 |
| СНиП 2.04.05-91 | 106 | 226 |
| СНиП 2.04.07-86* | 106 | 226 |
| СНиП 2.04.12-86 | 97 | 226 |
| СНиП 2.04.14-88 | 106 | 227 |
| СНиП 2.05.06-85 | 97 | 227 |
| СНиП 2.05.07-91 | 97 | 227 |
| СНиП 2.05.08-85 | 97 | 227 |

249

| СНиП 2.05.09-90 | 97 | 227 |
| --- | --- | --- |
| СНиП 2.05.11-83 | 98 | 227 |
| СНиП 2.05.13-90 | 98 | 227 |
| СНиП 2.06.01-86 | 99 | 227 |
| СНиП 2.06.04-82* | 99 | 227 |
| СНиП 2.06.05-84* | 99 | 227 |
| СНиП 2.06.06-85 | 99 | 227 |
| СНиП 2.06.07-87 | 99 | 227 |
| СНиП 2.06.08-87 | 99 | 227 |
| СНиП 2.06.09-84 | 99 | 227 |
| СНиП 2.06.14-85 | 91 | 227 |
| СНиП 2.06.15-85 | 92 | 227 |
| СНиП 2.09.02-85* | 96 | 227 |
| СНиП 2.09.03-85 | 96 | 227 |
| СНиП 2.09.04-87 | 96 | 227 |
| СНиП 2.11.01-85* | 96 | 227 |
| СНиП 2.11.02-87 | 96 | 227 |
| СНиП 2.11.04-85 | 96 | 227 |
| СНиП 2.11.06-91 | 92 | 227 |
| СНиП III-4-80* | 90 | 227 |
| СНиП ІІІ-10-75 | 143 | 227 |
| СНиП ІІІ-18-75 | 121 | 227 |
| СНиП III-24-75 | 96 | 227 |
| СНиП IІІ-38-75 | 98 | 227 |
| СНиП ІІІ-39-76 | 98 | 227 |
| СНиП ІІІ-41-76 | 98 | 227 |
| СНиП III-42-80 | 98 | 227 |
| СНиП ІІІ-44-77 | 98 | 227 |
| СНиП 3.01.03-84 | 93 | 227 |
| СНиП 3.02.01-87 | 94 | 227 |
| СНиП 3.02.03-84 | 100 | 227 |
| СНиП 3.03.01-87 | 121 | 227 |
| СНиП 3.04.01-87 | 121 | 227 |
| СНиП 3.04.03-85 | 121 | 227 |
| СНиП 3.05.01-85 | 106 | 227 |
| СНиП 3.05.03-85 | 106 | 227 |
| СНиП 3.05.04-85* | 106 | 227 |
| СНиП 3.05.05-84 | 106 | 228 |
| СНиП 3.05.06-85 | 106 | 228 |
| СНиП 3.05.07-85 | 106 | 228 |
| СНиП 3.06.04-91 | 98 | 228 |
| СНиП 3.06.06-88 | 98 | 228 |
| СНиП 3.07.01-85 | 100 | 228 |
| СНиП 3.07.02-87 | 98 | 228 |
| СНиП 3.08.01-85 | 141 | 228 |

| РНиП |
| --- |
| РНиП 102-84 | 143 | 228 |
| СН |
| СН 174-75 | 143 | 228 |
| СН 181-70 | 143 | 228 |
| СН 227-82 | 143 | 228 |
| СН 277-80 | 143 | 228 |
| СН 283-64 | 144 | 228 |
| СН 290-74 | 144 | 228 |
| СН 322-74 | 144 | 228 |
| СН 338-65 | 144 | 228 |
| СН 357-77 | 144 | 228 |
| СН 364-67 | 144 | 228 |
| СН 387-78 | 144 | 228 |
| СН 423-71 | 144 | 228 |
| СН 428-74 | 144 | 228 |
| СН 429-71 | 144 | 228 |
| СН 433-79 | 144 | 228 |
| СН 437-81 | 144 | 228 |
| СН 441-72* | 144 | 228 |
| СН 449-72 | 144 | 228 |
| СН 451-72 | 145 | 228 |
| СН 452-73 | 145 | 228 |
| СН 455-73 | 145 | 228 |
| СН 456-73 | 145 | 229 |
| СН 457-74 | 145 | 229 |
| СН 459-74 | 145 | 229 |
| СН 460-74 | 145 | 229 |
| СН 461-74 | 145 | 229 |
| СН 462-74 | 145 | 229 |
| СН 467-74 | 145 | 229 |
| СН 468-74 | 145 | 229 |
| СН 474-75 | 145 | 229 |
| СН 477-75 | 145 | 229 |
| СН 478-80 | 145 | 229 |
| СН 481-75 | 145 | 229 |
| СН 484-76 | 145 | 229 |
| СН 496-77 | 145 | 229 |
| СН 497-77 | 146 | 229 |
| СН 508-78 | 146 | 229 |
| СН 509-78 | 146 | 229 |
| СН 515-79 | 146 | 229 |
| СН 522-79 | 146 | 229 |
| СН 525-80 | 146 | 229 |
| СН 527-80 | 146 | 229 |

250

| СН 528-80 | 146 | 229 |
| --- | --- | --- |
| СН 529-80 | 146 | 229 |
| СН 531-80 | 146 | 229 |
| СН 541-82 | 146 | 229 |
| СН 549-82 | 146 | 229 |
| СН 550-82 | 146 | 229 |
| СН 551-82 | 146 | 229 |

251

# Зміст

Передмова 		1

Книга І. Нормативні документи за класифікацією Мінрегіонбуду України		5

Частина 1. Реєстр Фонду чинних державних (національних) нормативних документів 
у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів		7

Частина 2. Перелік чинних міждержавних нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів		83

Шифри організацій		147

# Книга II. Стандарти за міжнародною класифікацією стандартів ICS

та будівельні норми за реєстраційними номерами		153

Перелік стандартів за Міжнародною класифікацією стандартів ICS		155

Перелік будівельних норм за реєстраційними номерами		217

Покажчик Каталогу нормативних документів у галузі будівництва і промисловості 
будівельних матеріалів		233

* * * *

# Відповідальний за випуск – В.М. Чеснок

Технічний редактор – І.М. Меламед

Комп'ютерна верстка – В.Б Чукашкіна

Редактор – А.О. Луковська

Формат 60x84 1/8. Папір офсетний. Гарнітура "Times New Roman Cyr".

Друк офсетний. Наклад 200 прим.

Державне підприємство "Укрархбудінформ".

Вул. М. Кривоноса, 2-А, Київ-037, 03037, Україна.

Тел. 249-36-62

# Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців

ДК № 690 від 27.11.2001 р.